- Příprava inzertu kódujícího shRNA

Jednou z možností, jak cíleně snížit expresi vybraného genu, je použití syntetických siRNA. Principem je jev zvaný RNA interference, kdy dlouhé dvouřetězcové molekuly RNA jsou in vivo nejprve ribonukleázou Dicer rozštěpeny na krátké interferující RNA (siRNA). Tyto pak spolu s proteiny tvoří komplex RISC, jehož součástí je rovněž helikáza, která odvíjí protismyslný řetězec siRNA ke komplementární cílové mRNA, která je následně v buňkách štěpena. siRNA lze připravit synteticky a transfekovat do buněk, čímž lze dosáhnout krátkodobého umlčení exprese libovolného genu. Pro dlouhodobý účinek lze využít shRNA. Jedná se vlastně o strukturu, kde v plazmidu s promotorem RNA polymerázy III je sekvence v níž dva komplementární řetězce (odpovídající sekvenci cílového genu) jsou spojeny za sebou ve formě obrácené repetice a oddělené několika nukleotidy (spacer). Po přepisu této struktury do RNA vzniká krátká vlásenková RNA (shRNA), která je schopna umlčet expresi cílového genu.

V současné době existuje celá řada algoritmů pro návrh efektivních siRNA, celá řada již ověřených účinných siRNA je rovněž komerčně dostupná (např. www.ambion.com, www.qiagen.com, www.genscript.com).

siRNA proti sekvenci lidského genu c-myb (zdroj www.ambion.com)

- GGGGAGAAUUGGAAAACAAtt

tt CCCCUCUUAACCUUUUGUU

- Konstrukt pro shRNA proti lidskému genu c-myb, pro vklonování do pRNA U6.1/Neo

- Oligonukleotid A:

- BamH I

5’ GATCCG TTGTTTTCCAATTCTCCCC TTCAAGAGA GGGGAGAATTGGAAAACAA TTTTTT GG AAA3’                   64

| Antisense                            | Loop           | Sense                                     | Termination Signal

- Oligonukleotid B:

5’AGC TTT T CC AAA AAA TTGTTTTCCAATTCTCCCC TCT CTT GAA GGGGAGAATTGGAAAACAA CG 3‘              64

- Hind III

Jednotlivě nasyntetizované řetězce oligonukleotidů, které jsou k sobě komplementární, je potřeba spojit ve dvouřetězec, který je následně ligován do vektoru pRNA_U6.1/Neo.

- Postup:

1. Připravte 20 ul reakční směsi, která obsahuje:

2 ug oligonukleotidu A

2 ug oligonukleotidu B

1 ul 20x SSC

doplnit vodou do 20 ul

analogicky připravte i kontrolní reakce kde bude pouze jeden ze dvou oligonukleotidů

2. Inkubujte směs 5 minut při 940C.

3.  Nechte reakční směs chladnout 40 min při pokojové teplotě – probíhá renaturace a spojení komplementárních oligonukleotidů do dvouřetězce

4. Reakční směs smíchejte s nanášecím pufrem v poměru 5:1 a proveďte agarózovou elektroforézu na 3 % gelu.

- Štěpení DNA restrikčními endonukleázami

- Úvod:

Při ligaci cizorodé DNA do vektoru je žádoucí, aby frekvence vektorových molekul obsahující začleněnou cizorodou DNA byla co nejvyšší. Ideální je situace, kdy lze jak cizorodou DNA tak i vektor štěpit současně 2 restriktázami, po jejichž stěpení nevznikají komplementární konce V tomto případě po ligaci a transformaci získáváme prakticky pouze klony obsahující vektor s cizorodou DNA začleněnou v požadované orientaci.

V případě, že jak cizorodá DNA tak linearizovaný vektor mají zatupené konce nebo komplementární konce po restrikčním štěpení, získáme po ligaci a transformaci velké množství klonů obsahujících vektorovou DNA bez začleněné cizorodé DNA. Abychom zabránili této „self-ligaci“ vektoru, je možné linearizovanou vektorovou DNA defosforylovat na 5´konci pomocí alkalické fosfatázy. Ligací takto modifikované vektorové DNA s cizorodou DNA vzniká otevřená kružnicová molekula, která je schopná transformace do E. coli.

Různé restrikční endonukleázy většinou poskytují taková zakončení fragmentů, která nejsou vzájemně kompatibilní a jejich spojení ligací není možné. Ligaci pak lze provést pouze v tom případě, že se odstraní jednořetězcové přečnívající úseky DNA čímž se konce ds DNA zatupí. Tento typ modifikace lze provést dvěma způsoby: 1) polymerázovou reakcí, kdy se chybějící úsek DNA dosyntetizuje nebo 2) nukleázovou reakcí, kdy se přečnívající jednořetězec odštěpí.

Pro modifikaci přečnívajícího 5´ konce lze použít obě techniky – zpravidla se používá Klenowův fragment DNA polymerázy I nebo nukleáza Mung Bean. Pro modifikaci  přečnívajícího 3´ konce lze použít pouze nukleázovou reakci. Nejčastěji používanými enzymy jsou T4 DNA polymeráza, Klenowův fragment DNA polymerázy I, nukleáza S1 nebo nukleáza Mung Bean.

- V našem případě byl postup navržen tak, aby odpovídal ideální situaci popsané výše (tučný text)

- Postup:

1. Připravte 20 ul reakční směsi, která obsahuje:

2 ug DNA

2 ul 10x restrikčního pufru

0,5 ul restrikčního enzymu

doplnit vodou do 20 ul

2. Inkubujte restrikční směs 60 minut při 370C.

3. Reakční směs smíchejte s nanášecím pufrem v poměru 5:1 a proveďte agarózovou elektroforézu.

Purifikace fragmentů DNA z agarózového gelu pomocí Qiaex gel extraction kitu

Celou řadu různých metod lze využít pro purifikaci fragmentů DNA z agarozových gelů. Mezi nejčastěji používané metody patří eluce DNA z gelu na membránu, následné uvolnění DNA z membrány do roztoku a její purifikace. Druhou možností je solubilizace části gelu obsahující fragment DNA a jeho následné přečištění běžnými postupy.

- Princip:

Metoda využívá vysokých koncentrací chaotropních solí (pufr QX1) k narušení vodíkových vazeb mezi cukernými zbytky v agarozovém gelu, čímž umožňuje jeho solubilizaci. Vysoká koncentrace solí navíc odstraňuje z DNA fragmentů DNA-vážící proteiny. Po solubilizaci jsou fragmenty DNA adsorbovány na povrch silica částic odkud jsou po promytí (pufr PE) uvolněny 10mM roztokem Tris-Cl, pH=8,5.

- Rozdělte restrikční fragmenty elektroforézou dokud nejsou od sebe dostatečně odděleny. Vyřízněte pomocí skalpelu co nejmenší proužek gelu obsahující požadovaný fragment DNA a vložte jej do zkumavky. Přidejte 800 ul pufru QX1 a 10 ul QIAEX silica částic a promíchejte na vortexu.

- Inkubujte při 50oC dokud nedojde k úplné solubilizaci agarozového gelu. Vortexujte každé 2 minuty.

- Centrifugujte 10000g/1 minutu/pokojová teplota

- Promyjte sediment 500 ul pufru QX1.

- Centrifugujte 10000g/1 minutu/pokojová teplota

- Promyjte 2x 500 ul pufru PE.

- Vysušte sediment 10-15 minut dokud nezíská bílou barvu.

- Resuspendujte pelet v 15 ul 10mM Tris-Cl, pH=8,5, inkubujte 10 minut při 50 oC.

- Centrifugujte 10000g/1 minutu/pokojová teplota

- Supernatant obsahuje čistou DNA vhodnou pro ligaci.

- Ligace vektoru s cizorodou DNA a transformace Escherichia coli DH5α

- Úvod:

Tvorba fosfodiesterové vazby mezi 3´- OH a 5´- P fragmentů DNA nebo RNA za účasti kofaktorů (př. ATP) je katalyzovaná ligázami. Ligázy se in vivo účastní procesů replikace, rekombinace či DNA reparace. In vitro jsou pak využívány k tvorbě rekombinatních DNA molekul. Mezi nejčastěji používané ligázy patří ligázy produkované bakteriemi nebo bakteriofágy: např. T4 DNA ligáza, E. coli DNA ligáza, termostabilní DNA ligázy. V současné době existuje několik způsobů vyjádření ligázové aktivity. Komerční firmy obvykle jednotku definují jako množství ligázy, které je potřebné pro ligaci kohezních konců DNA (určitý čas, teplota a určitá DNA štěpená určitou restriktázou). Použivají se však rovněž i další jednotky: např. Weissova jednotka = množství ligázy, které katalyzuje výměnu 1 nmol 32P mezi pyrofosfátem a ATP za 20 minut při 37oC.

- Postup:

Obecně platí, že ligační reakci provádíme vždy v co nejnižším objemu (obvykle 10 ul). Důležitým parametrem je molární poměr plazmidové a inzertované DNA, který by měl být 1:1. V případě, že molekula plazmidu má tupé nebo self-komplementární konce, by při nadbytku plazmidové DNA v ligační směsi mohl vznikat nadbytek transformatů obsahujících pouze plazmidovou DNA bez inzertu.

- Při ligaci je zapotřebi provádět i kontrolní reakce. V našem případe uděláme jednu reakci se všemi složkami, jednu reakci bez DNA inzertu a jednu bez ligázy.

- Složeni kompletní reakce:  10x ligační pufr (jiz obsahuje ATP)               1 ul

vektorová DNA                                        100 ng

DNA inzertu                                               10 ng

T4 DNA ligáza (400 U/ul)                         0,1 ul

doplnit vodou do 10 ul

- Při pipetování postupujeme tak, že do mikrozkumavky napipetujeme nejprve vodu a DNA fragmenty, zahřejeme 5 minut na 45 oC, zchladíme na ledu a přidáme zbytek ligační reakce.

- Inkubujte reakční směs hodinu při 20 oC (obvyklé je 16 oC přes noc).

- Transformujte kompetentní buňky E. coli.

- Transformace kompetentních buněk E. coli:

- Na ledu pozvolna rozmražte mikrozkumavku s kompetentními buňkami, přidejte 2 ul ligační směsi, promíchejte a inkubujte na ledu 30 minut.

- Inkubujte směs 3 minuty při 37oC a poté ji umístěte na 2 minuty opět na led.

- Přidejte 1 ml růstového LB média a inkubujte 45 minut při 37oC.

- Směs centrifugujte 5000 rpm/5 minut/ 4oC.

- Odlijte supernatant vyjma cca 40 ul, ve kterých resuspendujte bakteriální sediment.

- Suspenzi přeneste na agarovou plotnu obsahující 50 μg/ml ampicilinu a rozetřete bakteriologickou hokejkou.

- Inkubujte přes noc při 37oC. Misky lze poté uchovat několik týdnů při 4oC.

- Minipreparace plazmidové DNA metodou alkalické lyze

Z ampicilin rezistentních kolonií následně izolujeme plazmidovou DNA pomocí kitu QIAGEN Miniprep.

- Naočkovat jednu bakteriální kolonii na agarovou misku obsahující ampicilin (100 mg/ml). Inkubovat přes noc při 37°C.

- Přenést bakteriální kulturu plastikovou špičkou do mikrocentrifugační zkumavky obsahující 250 l pufru P1 s RNAzou ve výsledné koncentraci 100 g/ml.

- Přidat 250 l roztoku P2. Opatrně promíchat několikerým převracením zkumavky. Inkubovat 5 minut (ne déle) při pokojové teplotě.

- Přidat 350 l roztoku N3. Promíchat několikerým převracením zkumavky.

- Centrifugovat při 10 000 RPM/15 min/4 °C.

- Supernatant přenést na chromatografickou kolonku. Centrifugovat při 10 000 RPM/1 min/4 °C.

- Odstranit proteklou frakci. Kolonku propláchnout 0,5 ml pufru PB. Centrifugovat při 10 000 RPM/1 min/4 °C.

- Odstranit proteklou frakci. Kolonku propláchnout 0,75 ml pufru PE. Centrifugovat při 10 000 RPM/1 min/4 °C.

- Odstranit proteklou frakci. Znovu centrifugovat při 10 000 RPM/1 min/4 °C.

- Umísti kolonku do 1,5ml zkumavky a na střed kolonky nakapej 40 l 10 mM Tris-Cl (pH 8,0).

- Po 1 minutě inkubace centrifugovat při 10 000 RPM/1 min/4 °C.

- PCR detekce inzerce sekvence pro shRNA do vektoru pRNA-U6.1 neo

Princip:

O tom, zda se nám podařilo začlenit shRNA do vektoru se následně přesvědčíme pomocí PCR. Primery pro detekci byly navrženy tak, aby sekvence forward primeru byla komplementární k sekvenci U6 promotoru, jenž je součástí vektoru pRNA-U6.1 neo. Sekvence reverse primeru je pak komplementární k sekvenci, jež je lokalizovaná za klonovacím méstem HindIII-BamHI. V případě PCR pro samotný vektor pRNA-U6.1 neo je očekávaná délka produktu 282 bp. V případě, že došlo k začlenění sekvence pro shRNA do vektoru je očekáván produkt o velikosti 354 bp.

Postup:

- Složení PCR reakce:

destilovaná voda                14,5 ul

10x PCR pufr                       2,5 ul

50mM MgCl2                          1 ul

10mM směs dNTP                  1 ul

20uM forward primer              2 ul

20uM reverse primer               2 ul

100 ng plazmidové DNA         1 ul

# Taq polymeráza (5U/ul)          1 ul

celkem                                    25 ul

- Průběh PCR reakce:

1. 94OC – 2 minuty

2. 94OC – 30 s

3. 55OC – 30 s

4. 72OC – 30 s

5. bod 2-4 opakuj 30x

6. 72OC – 7 minut

7. 10OC – 1 minuta

Při pipetování PCR směsi se obvykle postupuje tak, že nejprve se zhotoví směs všech složek (mimo plazmidové DNA) spočítaná pro všechny vzorky + negativní kontrolu (PCR reakce bez plazmidové DNA) +1, přičemž jednotlivé složky se pipetují ve výše uvedeném pořadí. Jednotlivé vzorky plazmidové DNA se napipetují do 0,5ml zkumavek a přidá se k nim odpovídající množství PCR směsi. Zkumavky s PCR směsí se poté umístí do termocykléru a spustí se daný program.

- Pozn. Taq polymerázu a dNTP je třeba při pipetování uchovávat na ledu.

- Transfekce pCDNA3-c-Myb a pRNAU6.1-c-Myb lipofekcí do MDA-MB-231

- Úvod:

V současné době existuje velké množství metod pro přenos DNA (RNA) do eukaryotických buněk. Volba použité metody závisí na typu buněk, požadované účinnnosti transfekce a v neposlední řadě také na možnostech laboratoře. Při lipofekci dochází nejprve k vytvoření komplexů záporně nabité plazmidové DNA s kationickým lipidovým činidlem. Takto vytvořené komplexy jsou schopny pronikat přes lipidovou membránu do eukaryotických buněk.

V našem případě budeme do buněk karcinomu prsu MDA-MB-231 přenášet

- pcDNA3-c-Myb + pRNAU6.1-shRNA - GFP

- pcDNA3-c3Myb + pRNAU6.1-shRNA - c-Myb

- Postup- lipofekce:

- Do 2 mikrozkumavek napipetovat po 250ul média OPTI-MEM a přidat do každé 4 ul transfekčního činidla Lipofectamine2000 a nechat 5 minut při pokojové teplotě.

- Do dalších 2 mikrozkumavky napipetovat po 1 ug pcDNA3-c-Myb a pRNAU6.1-c-Myb respektive pRNAU6.1-GFP.

- Smíchat směs s Lipofectaminem se směsí s DNA a  inkubovat 15 minut při pokojové teplotě.

- Přikapat tuto směs k buňkám MDA-MB-231 a inkubovat v CO2 inkubátoru do druhého dne.

- Buňky sklidit na immunobloting.

- elektroforézA proteinů a immunobloting

- SDS elektroforéza proteinů:

- dělení proteinů dle jejich molekulové hmotnosti (pro určení MW využití markeru)

- migrace ovlivněna i modifikacemi proteinů (př. glykosylace …)

- nejčastěji se používá diskontinuální systém (rozdílné pH a iontová síla elektroforetického pufru, horního a dolního gelu)

- horní a dolní gel (na jejich rozhraní dochází k zakoncentrování proteinů ze vzorku)

- gel: polyakrylamid – polymerace akrylamidu, kroslinkováno N,N´-metylen-bis-akrylamidem

- dělení proteinů dle MW – koncentrace gelu, počet kroslinků

- Elektroforetický pufr:

- Akrylamid a bisakrylamid – neurotoxin (pracujeme v rukavicích)

- SDS, Tris pufr

Ammonium persulfát – poskytuje radikály pro polymerizaci

TEMED (tetramethylethyléndiamin) – akceleruje polymeraci akrylamidu

- Vzorek:

- SDS se váže na proteiny – ty pak mají záporný náboj

Redukční činidlo (merkaptoethanol, dihidrotreitol) – disociace proteinových komplexů na podjednotky

- Barvení proteinů:

- Soli stříbra (nejcitlivější), Coomassie briliant blue – nespecifická vazba na proteiny

- Westernův přenos: - polosuchý, ponořený

Membrány: nitrocelulóza, PVDF, nylonové membrány

- liší se kapacitou vazby proteinů, vážou různě různé proteiny

- lze na ní i barvit proteiny (Ponceau S, India Ink, Amido Black …)

- Protilátky:

- Primární – monoklonální, polyklonální

Sekundární – konjugované s enzymy (HRP, AP …), biotinylované …

- Substráty:

- Chromogenní, chemiluminiscence

- Příprava vzorků:

Buňky MDA-MB-231 24h po transfekci promýt v PBS a inkubovat cca 1 min s 1mM EDTA v PBS. Poté buňky přenést do 15ml zkumavky a centrifugovat 400g/5 min. Odsát supernatant, suspendovat sediment v 1 ml PBS a znovu centrifugovat při 400g/5 min. Odsát dokonale supernatant a sediment lyzovat v 2xCSB pufru neobsahujícím merkaptoethanol ani bromfenolovou modř, 4 minuty povařit a uchovávat při –20 oC. Změřit koncentraci proteinů ve vzorcích DC Protein Assay kitem (Biorad). Ke vzorkům přidat alespoň dvojnásobek kompletního 2xCSB pufru tak, aby výsledná koncentrace proteinů v takto naředěných vzorcích byla stejná.

- Měření koncentrace proteinů (DC Protein Assay Kit):

Na mikrodestičku pipetovat 5ul každého vzorku ve třech opakováních. Ke vzorkům přidat 25 ul roztoku A´ (obsahuje 20 ul roztoku S na 1 ml roztoku A). Přidat 200 ul roztoku B, zbavit vzorky bublin a ponechat 15 minu stát. Poté změřit absorbanci na ELISA readeru při 750 nm. Vypočítat vhodné ředění vzorků tak, aby na SDS-PAGE bylo naneseno stejné množství proteinů od každého vzorku.

- Příprava gelu:

- S použitím rukavic vyčistit skla, promýt pod tekoucí vodou, umýt detergentem, propláchnout vodou, opláchnout ethanolem a utřít.

- Sestavit skla se spacery a sevřít je svorkami.

- Připravit roztok pro dolní gel, jemně promíchat a nalít mezi připravená skla asi do 2/3. Převrstvit gel slabou vrstvou destilované vody. Nechat polymerovat 30 minut.

- Slít horní vrstvu destilované vody, připravit roztok pro horní gel, nalít jej na dolní gel, vsunout hřebínek a nechat polymerizovat 45 minut.

- Nanášení vzorků a elektroforéza:

- Skla s gelem umístíme do elektroforetické aparatury, dolijeme elektroforetický pufr a opatrně vytáhneme hřebínky.

- Na gel nanášíme 10-20 ul vzorku (množství závisí na koncentraci proteinů v buněčných lyzátech).

- Připojíme aparaturu ke zdroji. Pro průchod horním gelem aplikujeme 80V, poté zvýšíme napětí na 120V.

- Elektroforézu zastavím v momentě, když hrana barvičky opouští gel.

- Barvení gelu na proteiny:

- Gel ponoříme do barvícího roztroku a ponecháme na kývačce 1 hod.

- Odlijeme barvící roztok a gel zalijeme roztokem odbarvovacím. Odbarvujeme opět na kývačce. Odbarvovací roztok měníme co 20-30 minut. Po odbarvení gel vysušíme na sušičce gelů.

- Sestavení blotovací aparatury:

- Nastříháme 4 kusy papíru Whatman 3MM a nitrocelulózovou membránu stejné velikosti jako je proteinový gel.

- Navlhčíme papíry Whatman a pórézní podložky v transferovém pufru.

- Plastikovou svorku umístíme do vaničky s transferovým pufrem černou plochou dolů. Na ní položíme pórezní podložku a vytlačíme bubliny.

- Na podložku umístíme 2 navlhčené filtrační papíry Whatman a opět vytlačíme bubliny.

- Na papíry Whatman položíme gel a na něj opatrně navlhčenou nitrocelulózovou membránu.

- Na membránu pak opět položíme dva papíry Whatman, vytlačíme bubliny a na ně druhou pórézní podložku. Opět vytlačíme bubliny.

- Takto sestavený sendvič sevřeme do plastikové svorky a umístíme do vaničky s transferovým pufrem a chladítkem.

- Blotujeme 1 hod při 100 V.

- Detekce proteinů na membráně pomocí protilátek:

- Po skončení blotingu promyjeme nitrocelulózovou membránu v 5% roztoku sušeného mléka v TBS-Tween po dobu 30 minut při pokojové teplotě nebo přes noc při 4 oC.

- Inkubujeme membránu s primární protilatkou anti-c-Myb ředěnou 1:1000 v 5% roztoku sušeného mléka v TBS-Tween 1 hod při pokojové teplotě nebo přes noc při 4 oC.

- 3x promyjeme v TBS-Tween (cca 7 minut každé promytí).

- Inkubujeme membránu 1 hod se sekundární protilátkou s konjugovanou alkalickou fosfatázou (anti-mouse IgG ředěná 1:10000 v TBS-Tween) při pokojové teplotě.

- Promyjeme dvakrát TBS-Tween a dvakrát TBS.

- Opláchneme membránu v destilované vodě.

- Připravíme 10 ml vyvolávacího roztoku – 33 ul roztoku NBT, 83 ul roztoku BCIP (pozor toxický – pracujeme v rukavicích) v 10 ml pufru pro alkalickou fosfatázu.

- Inkubujeme mebránu s vyvolávacím roztokem dokud nebude signál zřetelný.

- Reakce zastavíme ponořením membrány do destilované vody.

- Nakonec membránu osušíme na ubrousku (část membrány lze obarvit nespecificky na proteiny inkubací s roztokem amidoblacku a následně odbarvit odbarvovacím roztokem).

- Použité roztoky

Transferový pufr:         TBS:                                             TBS-Tween:

48 mM Tris                   50 ml 1M Tris-Cl pH=8.0            přidat 1,5 ml Tween 20 do 2 litrů TBS

39 mM glycin               57,6 ml 5M NaCl

20%methanol               doplnit vodou do 2 litrů

Odbarvovací roztok:                                      Tris-glycin elektroforetický pufr (ph=8,3):

500 ml metanolu                                            25 mM Tris

400 ml destilované vody                                250 mM glycine

100 ml kyseliny octové                                  0,1% (w/v) SDS

Pufr pro alkalickou fosfatázu:	       Barvící roztok: (barvení proteinů na gelu)

1ml 1M Tris-CL, pH=9, 200 ul 5M NaCl               2,5 g Coomassie Blue na 1L odbarvovacího roztoku

50 ul 1M MgCl2

doplnit destilovanou vodou do 10ml                        Barvící roztok: (barvení proteinů na membráně)

0,1% amidoblack v odbarvovacím roztoku

Dolní (dělící) gel – 10% (10ml)	Horní (zaostřovací) gel – 4% (7,5ml)

H2O  4,9 ml	H2O  5,62 ml

40% Akrylamid 2,4 ml	40% Akrylamid 0,79 ml

1,5M Tris-Cl (pH=8,8) 2,5 ml	1,5M Tris-Cl (pH=6,8) 0,94 ml

10% SDS 0,1 ml	10% SDS 75 ul

Ammonium persulfate 75 ul	Ammonium persulfate 30 ul

TEMED 7,5 ul	TEMED 10 ul

2xCSB lyzační pufr

6,9 ml  H2O

2 ml  glycerol

1,2 ml   1M Tris pH=6,8

0,4 ml   0,2% Bromfenolová modř v 1M Tris pH=6,8

2 ml    20% SDS

+ před použitím přidat 100 ul beta-merkaptoethanolu k 900 ul 2x CSB

- NBT – 100mg/ml v 70% dimethylformamidu

- BCIP – 20 mg/ml ve 100% dimethylformamidu

- Protilátky:

myší monoklonální anti-Myb protilátka (hybridom)

anti-myší IgG konjugovaná s AP (Sigma Aldrich)

- Příprava kompetentních buněk Escherichia coli DH5α

- Úvod:

Byla popsána řada metod umožňující účinný přenos plazmidové DNA do buněk E. coli. Pomineme-li přenos metodou elektroporace (přenos DNA pomocí krátkých impulsů vysokého napětí) patří mezi nejpoužívanější metody navození kompetence bakteriálních buněk pomocí vychlazených roztoků dvojmocných iontů kovů. Tato metoda byla poprvé popsána již na počátku osmdesátých let (Hanahan, J Mol Biol 1983:166,557-580) a v různých modifikacích je používána dodnes. Pomocí této metody lze dosáhnout účinnosti transformace až 5x108 transformovaných kolonií/ug superhelikální plazmidové DNA. Účinnost transformace je výrazně ovlivňována čistotou použitých pufrů a laboratorního skla a také podmínkami pěstování bakteriální kultury.

Pro rutinní přípravu kompetentních buněk v laboratořích je dnes nejčastěji používaná zjednodušená modifikace původní Hanahanovy metody publikovaná Cohenem et al., PNAS 1972:69,2110-2114, která umožňuje dosáhnout účinnosti transformace 107 transformovaných kolonií/ug superhelikální plazmidové DNA, což je dostatečné pro klonování plazmidů v běžných aplikacích. Kompetentní buňky připravené touto metodou lze dlouhodobě uchovávat při -80C

- Cíl:

Navodit takový stav kompetence u bakteriálních buněk E. coli DH5, který by umožnil příjem cizorodé DNA s dostatečnou účinností.

- Postup:

- Naočkujte 1 kolonii buněk E.coli kmene DH5 do 1 ml růstového média LB a kultivujte přes noc na třepačce při 37C.

- Druhý den použijte 0,5 ml této kultury pro inokulaci 100 ml LB. Inkubujte na třepačce při 37C do dosažení OD550 = 0,5. Při měření absorbance použijte médium LB jako blank.

- Po dosažení požadované hustoty kulturu promíchejte a ponořte do ledové lázně na 10 minut.

- Centrifugujte po 25 ml při 2700g/10 minut/4C v 50 ml sterilních zkumavkách.

- Opatrně odstraňte supernatant a suspendujte pelet v 5 ml vychlazeného 0,1 M roztoku MgCl2 sterilní pipetou. Přeneste suspenzi do 15 ml sterilních zkumavek.

- Centrifugujte při 2700g/10 minut/4C.

- Opatrně odstraňte supernatant a suspendujte pelet v 1 ml vychlazeného 0,1 M roztoku CaCl2 . Přidejte dalších 5 ml vychlazeného 0,1 M roztoku CaCl2, opatrně promíchejte a inkubujte v ledové lázni 20 minut.

- Centrifugujte při 2700g/10 minut/4C.

- Odstraňte supernatant a opatrně suspendujte pelet v 1,2 ml vychlazeného zamražovacího pufru (22,5 ml 0,1M CaCl2 plus 3,5 ml sterilního glycerolu)

- Rozdělte po alikvotech 200l do sterilních mikrozkumavek a zamražte v -80C.

- Izolace genomové DNA ze savčích buněk

- Princip:

- Tato metoda zahrnuje lyzi buněk pomocí detergentu SDS. Proteiny jsou následně degradovány proteinázou K a odstraněny extrakcí z fenolem. Vše probíha v prostředí s EDTA, která působí jako inhibitor DNáz. RNA je degradována působením RNáz. Vzhledem k mechanickým silám, které při izolaci na molekuly genomové DNA působí je níže uvedená metoda vhodná k izolaci molekul o velikosti 100-150 kb. V případě potrřeby izolace vysokomolekulárních molekul genomové DNA (>200 kbp) je potřeba využít alternativné metody (agarózové bločky, formamid, …).

- Postup:

- Kultivujte MDA-MB-231 buňky na 10ml misce do 80% konfluence. Odsajte kultivační médium a inkubujte cca 1 min s 2 ml 1mM EDTA v PBS. Poté buňky přeneste do 15ml zkumavky a centrifugujte 400g/5 min

- Odsajte supernatant, suspendujte sediment v 1 ml PBS a znovu centrifugujte při 400g/5 min.

- Odsajte supernatant a suspendujte buňky v 500 μl lyzačního pufru [10 mM Tris, 1 mM EDTA 200 ug/ml pankreatické RNázy a 0.5% (w/v) SDS; pH 8.0] a inkubujte 1 hodinu  při at 37°C. Následně přidejte proteinázu K do výsledné koncentrace 1mg/ml a inkubujte přes noc při 37°C.

- Extrahute směs fenolem, následně směsí fenol:chloroform:izoamylalkohol (25:24:1) a nakonec směsí chloroform:izoamylalkohol (24:1).

- Přidejte 1/10 objemu roztoku 5M NaCl a vysrážejte genomovou DNA 2 objemy 96% ledového etanolu. Centrifugujte 10000 RPMI/4 °C/10 minut.

- Opláchněte sediment 70% etanolem, vysušte a rozpusťte v 50 μl TE pufru.

- Čistotu a koncentraci genomové DNA lze následně změřit spektrofotometricky.