Doporučená minimální váha vzorku sedimentu, kterou je třeba odebrat pro reprezentativní zrnitostní rozbor. Váhy vzorků jsou uvedeny pro jednotlivé průměry zrna sedimentu.

autor: (Mace, 1964)

| Průměr klastické složky (mm) | Požadovaná min váha (kg) |
| --- | --- |
| 64 | 50 |
| 50 | 35 |
| 40 | 15 |
| 25 | 5 |
| 20 | 2 |
| 12,5 | 1 |
| 10 | 0,5 |
| 5 | 0,2 |
| jíl | 0,020 |

autor: Wentworth (1926)

| Max. průměr zrna (mm) | 64-128 | 32-64 | 16-32 | 8-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ideální min. hmotnost vzorku (kg) | 256 | 32 | 4 | 0,5 |
| Doporučená praktická hmotnost vzorku (kg) | 32 | 16 | 8 | 4 |