Úloha 5 : Polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction, PCR) a elektroforéza DNA v agarosovém gelu

Teorie:

Polymerasová řetězová reakce (polymerase chain reaction, PCR) je v současnosti jednou z nejčastěji používaných molekulárně biologických metod. K jejím výhodám patří mj. malá časová náročnost (i méně než 2 hodiny), schopnost mnohonásobné amplifikace DNA úseků a možnost pracovat se značně heterogenním vstupním materiálem (amplifikace jediného genu z několika tisíc přítomných ve směsi spolu s proteiny a dalším materiálem). Nevýhodou je často potřeba optimalizace postupu a limitace některými faktory, jako je přítomnost solí ve vzorku či délka cílového úseku DNA. Pro optimální průběh reakce je mimo nastavení vlastních parametrů klíčové navržení použitých primerů a to s ohledem na cíl celé práce.

Elektroforéza DNA v agarosovém gelu je jednou ze základních technik k rozdělení směsi DNA fragmentů na základě jejich mobility (pohyblivosti) v elektrickém poli. Lze ji použít jak pro detekci jednotlivých fragmentů (jejich počtu, velikosti), tak pro jejich následnou izolaci a další použití. Slouží tak jako analytická i preparativní technika.

Materiál:

vstupní vzorek DNA (templát), dvojice primerů, směs dNTP, reakční pufr (10x koncentrovaný), DNA polymerasa, sterilní voda, 1x koncentrovaný TBE pufr, agarosa, barvivo GelRed, DNA standard pro elektroforézu

mikropipety a plastové špičky (sterilní), PCR zkumavky, termocykler, elektroforetická souprava

Postup – PCR:

- Roztoky obsahující vámi navržené primery, směs dNTP, reakční pufr (příp. též vstupní DNA) necháme pomalu rozmrznout na ledu.

- Do PCR zkumavky pipetujeme roztoky v pořadí a objemech dle tabulky. DNA polymerasu přidáváme jako poslední, z mrazicího boxu (-20°C) ji vytahujeme až těsně před použitím (i pod bodem mrazu se jedná o roztok) a ihned poté vracíme.

- Směs v PCR zkumavce dobře ale opatrně promícháme opakovaným pipetování a zkumavku dobře uzavřeme.

- Zkumavku/zkumavky vložíme do termocykleru, ten uzavřeme a víčko utěsníme otáčením šroubu v naznačeném směru.

- Vybereme vhodný program a spustíme.

- Pokud získaný produkt nepoužijeme ihned pro další práci, krátkodobě jej můžeme uchovat při 4°C, dlouhodobě při -20°C.

- Příprava pro elektroforézu: k 50 ul PCR směsi přidáme 5 ul 10x vzorkového pufru a promícháme na vortexu.

Složení směsi pro PCR:

| Složka | Objem [ul] |
| --- | --- |
| sterilní voda | 39,5 |
| reakční pufr (10x koncentrovaný) | 5 |
| vstupní DNA | 2 |
| upper primer | 1 |
| lower primer | 1 |
| směs dNTP | 1 |
| DNA polymerasa | 0,5 |

Tvorba programu pro termocykler:

Typický program pro PCR je tvořen cykly při nichž dochází opakovaně k denaturaci DNA, nasednutí primerů (annealing) a syntéze komplementárního vlákna (elongace). Zvolené doby jednotlivých kroků, použití teploty a počet cyklů se liší v závislosti na použité PCR směsi a účelu PCR.

| Teplota [°C] | Doba [s] |  |
| --- | --- | --- |
| 94 – 95 | 180 |  |
| 94 – 95 | 20 – 45 | 25 –35 x |
| 55 – 65 | 30 – 90 |  |
| 72 – 75 | 45 – 90 |  |
| 72 – 75 | 420 |  |

Postup – elektroforéza:

- Do baňky odvážíme 0,5 g agarosy, přilijeme 50 ml TBE pufru a zahřejeme v mikrovlné troubě k varu (Pozor, roztok velmi snadno vzkypí. Ihned po objevení prvních bublin je třeba zahřívání zastavit.), zamícháme a znovu zahřejeme k varu. Po úplném rozpuštění agarosy nalijeme mezi plastové zarážky zasunuté do formy pro přípravu agarosového gelu a necháme ztuhnout.

- Po dokonalém ztuhnutí gelu (cca 20 – 30 min) převrstvíme gel elektrodovým (TBE) pufrem a vytáhneme hřebínek.

- Do vzniklých otvorů naneseme vzorky a standard. Pořadí vzorků si poznačíme do protokolu.

- Soupravu pro elektroforézu uzavřeme, připojíme ke zdroji el. napětí a spustíme 
(U = 120 V).

- Poté, co modrá barva dosáhne druhého konce gelu (cca 30 – 40 min), odpojíme zdroj el. napětí.

- Gel přeneseme na transiluminátor a vyhodnotíme.

Otázky:

- Kolik různých PCR produktů lze očekávat při použití jednoho páru primerů – zvažte možnou přítomnost různých variant genu ve vstupní DNA?

- Jaké programy lze využít pro návrh primerů?

- Jaký efekt by mělo použití jediného primeru namísto jejich dvojice?

- Ke které elektrodě se budou pohybovat fragmenty DNA při elektroforéze?

- Jaký standard byl použit při elektroforéze DNA v agarosovém gelu?

- Jaký konkrétní program byl použit pro PCR (teploty a časy)?

| Teplota [°C] | Doba [s] |  |
| --- | --- | --- |

Fotografie gelu po elektroforéze.

Uveďte číslo svého vzorku, vyznačte na fotografii a okomentujte výsledek.