## Slide 1: Elektronová spektra molekul
Petr Zbořil

## Slide 2: Elektronová spektra molekul
Velké množství
možných přechodů
  Franck-Condonův
  princip

## Slide 3
Jablonskiho diagramy
Příspěvky vibrací a rotací v molekule
Resonanční podmínka E = h
E = Eel + Evib + Erot

## Slide 4
Pásová spektra molekul

## Slide 5: Energie a četnost přechodu


n
Posice pásu –  E = hc/

## Slide 6: Energie přechodů
příklad C-H: vysoké energie , 125 nm
nnejobvyklejší případ 200 – 700 nm Mol.abs. koef.= 10 – 100 L.mol-1cm-1
 Mol. abs. Koef = 1000- 104 L.mol-1cm-1
n  méně časté, energie 150 – 250 nm
Charge transfer přechody – anorganické komplexy, interakce mezi elektron. Donorem a akceptorem – vysoký Mol.abs. koeficient

## Slide 7
Konjugované systémy – štěpení hladin

## Slide 8: Gaussovský tvar absorbční křivky
Četnost přechodů – velikost absorbce ≈ pravděpodobnost

## Slide 9: Biochemicky významné chromofory

## Slide 10: Ovlivnění spekter
Vnitřní vlivy – elektronová struktura
  Oxidoredukce
  Acidobazické děje
Vnější vlivy
  Interakce s prostředím – polarita, ionty

## Slide 14: Vliv polarity na absorpční maximum
nmodrý posun
v polárním prostředí
Zvýšená solvatace n páru snižuje
energii n orbitalu
 červený posun
v polárním prostředí
Zvýšená solvatace excitovaného stavu
snižuje jeho energii

## Slide 15: Význam spektrofotometrie
Stanovení koncentrace látek
Stanovení změn koncentrace v čase
Kvantifikace
světelný tok
a0 - prošlé a přicházející světlo
    též I a I0

## Slide 16: Lamber-Beerův zákon
A =  . c . b
Využití pro kvantitativní analýzu:
Při znalosti : c = A/.d
Kalibrační přímka
c
A

## Slide 17: Instrumentace

## Slide 19: Zdroje
Rtuťová výbojka – UV spektrum
Halogenová žárovka – viditelné spektrum
Deuteriová lampa – UV spektrum
Xenonová výbojka – UV + viditelné spektrum

## Slide 21
Rtuťová výbojka

## Slide 22
Xenonová výbojka

## Slide 23: Spektrofotometrické kyvety

## Slide 24: Rozpouštědla

## Slide 25: Detektory
Fotonásobič

## Slide 27: Fotometr s diodovým polem

## Slide 28: Charakteristiky přístroje
Spektrální rozlišení – schopnost rozlišit dvě těsně přilehlé vlnové délky

## Slide 29: Charakteristiky přístroje
Spektrální šířka přístroje – šířka pásu světla opouštějícího monochromátor
měřená v polovině výšky píku (SBW), závisí na šířce štěrbin a disperzi mřížky,
Obvykle < 2 nm
Přirozená šířka pásu vzorku - šířka absorpčního pásu vzorku měřená v polovině
výšky píku (NBW)

## Slide 30: Charakteristiky přístroje
Přesnost měření závisí na poměru SBW/NBW = 0.1 a menší (přesnost 99.5%)
SBW 2 nm postačuje pro NBW 20 nm

## Slide 31: Chyba měření

## Slide 32: Stanovení bílkovin
Biuretová metoda
Citlivost 1-20 mg
Interference: některé aminokyseliny,
zwiterionty
Lowryho metoda (595 nm)
Citlivost 10 ug
Zdlouhavost (2kroky)
Interference: ruší sulfát amonný., glycin,
SH reagenty, EDTA > 0.1 mM

## Slide 33: Stanovení bílkovin
Bicinchoninát
Citlivost vysoká 1 ug
Pracná metoda – 2 kroky
Interference: ruší EDTA, SH reagenty
562 nm

## Slide 34: Stanovení bílkovin
Metoda podle Brafordové
Citlivost vysoká 1 ug
Rychlá metoda (náročná na pečlivost)
Interference: ruší Triton X-100, SDS,
Silně bazické pufry
Posun maxima
Ze 465 na 595 nm

## Slide 35: Stanovení bílkovin
Absorpce v UV oblasti (Tyr, Try) – 280 nm
Citlivost 50 ug
Velmi rychlá metoda, nedestruktivní
Interference: ruší NK, zákal
C (mg/ml) = A 280
C (mg/ml) = A280/
C (mg/ml) = 1,55.A280 – 0,76 A260
(ml/mg)
BSA = 0,63
Ig = 1,38
Ovalbumin = 0,70

## Slide 36: Použití spektroskopie pro studium konformace bílkovin
A
nm
Fluorescence Try, Tyr – 280 nm
Závislost spektra na polaritě prostředí (červený posun)

## Slide 37: Použití spektroskopie pro studium konformace bílkovin
A
nm
Fluorescence Try, Tyr – 280 nm
Závislost spektra na polaritě prostředí (červený posun
v nepolárním prostředí)

## Slide 38: Dvoupaprskový fotometr (double-beam)

## Slide 39: Diferenční spektroskopie
A
nm

## Slide 40: Diferenční spektroskopie
A
nm

## Slide 41: Diferenční spektroskopie
A
nm

## Slide 42
A
nm
A
nm
Diferenční spektrum
1
2
1-2

## Slide 43: Použití spektroskopie pro studium konformace bílkovin
a – Try
b – Tyr
c - Phe
voda
DMSO
A – Absorpční spektrum
B – diferenční spektrum

## Slide 44: Matematické operace
Derivace spekter
Analýza překryvů