## Slide 1: Luminiscenční spektroskopie
k1 k4 k5 k4 k3

k2 k3
k4
A
h
h
h

## Slide 2: Luminiscenční spektroskopie

## Slide 3: Luminiscenční spektroskopie
Fluorescenční spektroskopie
Fosforescenční spektroskopie
Chemiluminiscenční spektroskopie

## Slide 4: Základní pojmy
Excitace a emise
Interakce s rozpouštědlem
Singletový excitovaný stav
Singletový základní stav

## Slide 5: Základní pojmy
Stockesův posun – ztráty energie po dobu excitovaného stavu
nm

F
Absorpce
Emise

## Slide 6: Základní pojmy
3
2
1

## Slide 7: Základní pojmy
Excitovaný stav – střední doba života 10-7 – 10-9 s.
O
O

## Slide 8: Základní pojmy
Kvantový výtěžek fluorescence
= počet kvant emitovaných/počet kvant absorbovaných
= ke/(ke +  kk) ke = rychlost emise
kk = rychlost konverzních procesů
Intenzita fluorescence látky = f ()

## Slide 9: Základní pojmy
Doba života excitovaného stavu
Doba potřebná k poklesu fluorescence na hodnotu 1/e Io
Střední doba života 
= 1/ kf
If = I0 e – t/
Přirozená doba života o
Definovaná pro  = 1
∞
0 = 2,88.10-9.n2.A2 . ∫ ()d

n- refrakční index rozpouštědla
 – molární abs. Koeficient
 – vlnočet abs. maxima
A


## Slide 10: Základní pojmy
Střední doba života fluorescence
Fluorescein 4,6 ns
Chininsulfát 15 – 40 ns
NADH 0,5 ns


## Slide 11: Biochemicky významné fluorofory

## Slide 12: Instrumentace

## Slide 13: Instrumentace
Zdroj:
Xenonová lampa
Rtuťová výbojka
Laser
Světelné diody - LED (430, 450, 505, 592, 612 and 637 nm)

## Slide 14: Instrumentace
Monochromátor
mřížka
filtry

## Slide 15: Instrumentace

## Slide 16: Instrumentace
RF-5301PC – spektrofluorimetr Shimadzu

## Slide 17: Instrumentace
Měření střední doby života fluorescence

## Slide 18: Podmínky fluorescence
Fenolftalein
Fluorescein

## Slide 19: Podmínky fluorescence
Závislost na polaritě a viskozitě
Nitrobenzoxadiazol
Pokles polarity 6 – 1.

## Slide 20: Podmínky fluorescence
Závislost fluorescence na teplotě
20 40 °C
F
80
40

## Slide 21: Podmínky fluorescence
Stabilita fluorescenčního signálu
chininsulfátu
40 80 min
F
80
40

## Slide 22: Podmínky fluorescence
1 Rayleighův rozptyl (Tyndalův rozptyl)
2 Fluorescenční emise
3 Ramanův rozptyl
1
3
2
Excitace 450 nm
Emisní spektrum
450 nm
600 nm
3

## Slide 23: Kvantitativní fluorimetrie
Závislost intenzity fluorescence na koncentraci látky
F = f (I, , c, 
F = Io  [1 – 10-cd] jestliže c  0
F = Io .2,3.d.c
F
c

## Slide 24: Kvantitativní fluorimetrie
Stanovení koncentrace aminokyselin
390/464 nm
340/455 nm
450/550 nm

## Slide 25: Kvantitativní fluorimetrie
Stanovení bílkovin
CBCQA

## Slide 26: Kvantitativní fluorimetrie
Detekce bílkovin v gelu
(barevně: Coomasie blue, stříbrné barvení)
Fluorimetricky: SYPRO Orange (Molecular probes) – citlivost 1 – 2 ng

## Slide 27: Kvantitativní fluorimetrie
Detekce nukleových kyselin
Ethidium bromid
rRNA 16 a 23s barvená SYBR Green II
Molecular Probes

## Slide 28: Fluorogenní substráty
Galaktosidasy
4-methylumbelliferyl--galaktosid
Fluorescein-digalaktosid

## Slide 29: Fluorogenní substráty
Peroxidasy – amplex red, vznik resorufinu

## Slide 30: Fluorogenní substráty
Proteinasy, peptidasy
Fluorescenční konjugáty proteinů a peptidů

## Slide 31: Fluorogenní substráty
Fosfolipasa A

## Slide 32: Použití fluorimetrie ke sledování struktury biopolymerů a interakcí
Přirozené fluorofory (Tyr, Try) – fluorescence závislá na polaritě prostředí obklopující
fluorofor
H2O
H2O
F
nm
Emisní spektrum

## Slide 33: Použití fluorimetrie ke sledování struktury biopolymerů a interakcí
t (min)
F310
substrát

## Slide 34: Použití fluorimetrie ke sledování struktury biopolymerů a interakcí
Fluorescenční konjugáty
Karboxyfluorescein –
(494/520 nm)
Absorpce/emise
fluoresceinu
při pH 9
CF
OG
CF-karboxyfluorescein
OG oregon green
Oregon Green - (496/524 nm)

## Slide 35: Použití fluorimetrie ke sledování struktury biopolymerů a interakcí
Fluorescenční konjugáty
Teramethylrhodamin – 545/580 nm)
Kumariny – 350/450 nm)

## Slide 36: Použití fluorimetrie ke sledování struktury biopolymerů a interakcí
Fluorescenční konjugáty
Dansyl
Benzoxadiazol –N-sukcinimid

## Slide 37: Použití fluorimetrie ke sledování struktury biopolymerů a interakcí
Fluorescenční konjugáty

## Slide 38: Použití fluorimetrie ke sledování struktury biopolymerů a interakcí
Interakce makromolekul s ligandy
F
koncentrace makromolekuly
Ligand volný
Ligand vázaný
L + M  LM
Kd = Lf.Mf/LM

## Slide 39: Použití fluorimetrie ke sledování struktury biopolymerů a interakcí
F = Ff + Fb
F = Cf .f + Cb. b
F = (C-Cb) f + Cb. b
F = Cf – Cbf + Cb. b
F = Fo + Cb (b – f)
Cb = (F – Fo)/ (b – f)
Ff, Fb – fluorescence volné,
vázané frakce
b, f –kvant. Výtěžek fluorescence
vázaného, volného ligandu
Cb,Cf – koncentrace vázaného, volného
Ligandu
C – celková koncentrace ligandu
F – celková fluorescence

## Slide 40: Použití fluorimetrie ke sledování struktury biopolymerů a interakcí
Interakce makromolekul s ligandy
Použití fluorescenčních analogů
Kys. cis-parinarová
Anthroyloxypalmitát
Fluorescein-PE

## Slide 41: Použití fluorimetrie ke sledování struktury biopolymerů a interakcí
Použití značené makromolekuly
Fluorescence značené bílkoviny
F
Koncentrace ligandu

## Slide 42: Fluorescence a cytochemie

## Slide 43: Fluorescenční rezonanční transfer energie (Försterův přenos)
Nezářivý přenos energie z donoru na akceptor
(1 – 10 nm)

## Slide 44: Fluorescenční rezonanční transfer energie
F
nm
DONOR
A
F

## Slide 45: Fluorescenční rezonanční transfer energie
F
nm
DONOR
A
F
AKCEPTOR

## Slide 46: Fluorescenční rezonanční transfer energie
F
nm
DONOR
A
F
AKCEPTOR

## Slide 47: Fluorescenční rezonanční transfer energie
F
nm
A
Fo
F
Donor
 = 1 – F/Fo

## Slide 48: Fluorescenční rezonanční transfer energie
= Ro6/(Ro6 + R6)
Ro6 = 1,66.10-33..J/n2o2
 – doba života exc. stavu
J – překryvový integrál
n – refraktivní index rozpuštědla
 – vlnočet emise donoru

## Slide 49: Fluorescenční rezonanční transfer energie
Použití – změření vzdálenosti mezi dvěma molekulami v bílkovině
Tryptofan (290/340) vs. NADH (340/450 nm)

## Slide 50: Fluorescenční rezonanční transfer energie

## Slide 51: FRET - využití

## Slide 52: FRET - využití

## Slide 53: Fluorescenční anizotropie

## Slide 54: Fluorescenční anizotropie
Polarizační filtry

## Slide 55: Fluorescenční anizotropie

## Slide 56: Fluorescenční anizotropie

## Slide 57: Fluorescenční anizotropie
Rotační relaxační čas
Fluorescenční anizotropie r = Iv – Ih
I
I = Iv + 2Ih
ro/r = 1 + 3/
 střední doba života fluorescence
, rotační relaxační čas molekuly
ro – anizotropie nepohyblivé molekuly
 = V/RT
V objem
 viskozita
ro/r = 1 + 3R/V
ro = (3 cos2 -1)/5

excitace

## Slide 58: Fluorescenční anizotropie
Využití:
Interakce makromolekuly s ligandem
F
mg makromolekuly
r

## Slide 59: Fluorescenční anizotropie
Využití:
Měření viskozity prostředí
ro/r = 1 + 3R/V
ro/r = 1 + K/
 = 2,4r/(0,362 – r)
r
20 30 40 50 °C
Fl. anizotropie DPHT
Vázaného v liposomech
DPPC

## Slide 60: Fosforescence
k1 k4 k5 k4 k3

k2 k3
k4
A
h
h
h
Multiplicita
M = 2S + 1

## Slide 61: Fosforescence
Střední doba života 10-4 – 100 s

## Slide 62: Fosforescence
Kvantový výtěžek fosforescence
Pk3/(k3 + k2 + k4)
fk2/(k3 + k2 + k4)
f/ P = k2/k3
k1 k4 k5 k4 k3

k2 k3
k4
A
h
h
h

100 200 300 °K
fluorescence
fosforescence

## Slide 63: Fosforescence
Experimentální uspořádání

## Slide 64: Fosforescence
N2
Vzorek
Rozpouštědla
rigidní skla bez krystalů
(ethanol, metanol, voda:ethylenglykol., atd

## Slide 65: Fosforescence
Aplikace fosforescence

## Slide 66: Fosforescence
Fosforescence alkalické fosfatasy
3 Try, pouze Try 109 fosforeskuje
1 – nativní enzym
2 – enzym po odstranění Zn
1
2

## Slide 67: Chemiluminiscence
Luminol

## Slide 68: Chemiluminiscence
Luciferin

## Slide 69: Chemiluminiscence
Aequorin – Aequoria victoria

## Slide 70: Chemiluminiscence
Aequorin – Aequoria victoria

## Slide 71: Chemiluminiscence
Aequorin – Aequoria victoria
Průnik vápníku do mitochondrií
Aktivuje oxidaci