MOESSBAUEROVA SPEKTROSKOPIE

Excitace jader

λ = 0,125 nm

Rozpad 57Co na 57Fe produkuje 14,4 keV γ-záření (Moessbauerovo)

Nejjednodušší Moessbauerovo spektrum, emitor i absorbér jsou v identických podmínkách

Doppler: 	Δν  = 	ν . v/c 	1 cm . s-1 ,  Δν = 116 mHz

Blokové schéma typického Moessbauerova spektrometru

Spektra magnetitu pod vlivem magnetického pole různé intensity