Translační difuse

difusní koeficient D

frikční koeficient f

D = RT/f

pro kulovitou částici teoreticky

Stokes 		f0 = 60rNA

vM = 4r3/3 = MrV/NA	r = 3(3 MrV /4 NA)

vM - objem molekuly, V  = molární specifický objem

reálná molekula – určení f

F (frikční poměr) = f/f0   1 - 3

umožňuje odhad a:b, vliv hydratace - nejednoznačné

Měření D:

nádobky oddělené diafragmou – stanovení dm/dt

Fick 		dm/dt = -D . dc/dx . A

Rotační difuse

koeficient rotační difuse 

kulovitá nehydratovaná částice   0 = RT/80NAr3		Perrin

relaxační časr 	f(1/r)

pohyblivost kolem 3 os (obvykle stačí 2)

pro asymetrickou částici a, b (ev. c) a ra, b (ev. c)

1/rh = (1/ra + 1/rb + 1/rc)/3

Měření r

relaxační techniky: jednotná orientace se rozvolňuje

orientace vnější silou    - 	dvojlom za toku - tečná síla v rychlostním gradientu

dielektrická disperse - dipóly v el. poli

Dielektrická disperze – určení permitivity 

 rel = C/C0   (vakuum, prakt. vzduch)

Impedance Z = 1/i...C0

 rel  = f(log 

 = f(1/ ) pro půlvlnu

výběr stejně orientovaných molekul - polarisace fluorescence

p = (F - F)/(F + F)			A = (F - F)/(F + 2F)

měření při různých teplotách

vynesení	1/p = f(T/0)		k =exc/rh

nanosekundová pulsní technika

At = A0 . e-3t/		ln At = -3t/ ln A0

Využití pro popis tvaru molekuly

Kombinace s viskosimetrií

Harding	[0 . Mr /rh R T