## List1
Pokus založen: | 2012-03-23 | 11:40
vyhodnocen: | 2012-03-23 | 16:20
|  | NO3 | NH4 | V NO3 | V NH4 | potenciál NO3 | sušina kořenů NO3
kukuřice | 1 | 6 | 3.55 | 89 | 85 | 224.5 | 0.577
| 2 | 5.9 | 3.5 | 91 | 92 | 228.8 | 0.633
| 3 | 6.06 | 3.8 | 87 | 87 | 239.4 | 0.857
slunečnice | 1 | 3.99 | 3.5 | 89 | 93 | 216.4 | 0.301
| 2 | 3.93 | 3.48 | 88 | 94 | 218.4 | 0.348
| 3 | 3.76 | 3.53 | 91 | 94 | 216.5 | 0.226
Původní |  | 5.3 | 5.07 | 100 | 100 | 215.4
Měření pH |  |  |  | ml | ml | mV | g
Příjem NO3 - úbytková metoda (nitrátová elektroda)
koncentrace (mM) | 0.075 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3
kalibrace (mV) | 293 | 279.1 | 259.3 | 242.2 | 232.4 | 224.4 | 218.6 | 215.1 | 210.4 | 207 | 203.5 | 200.5
Přepočet z kalibrace na koncentraci:
výchozí rovnice: | dle grafu | y=-25.315Ln(x) + 229.12 |  |  | y=hodnota potenciálu (mV)
|  | y-229.12=-25.315Ln(x) |  |  | x=koncentrace NO3- (mM)
(y-229.12)/(-25.315)=Ln(x)
a po odlogaritmování:
|  | x= e(y-229.12)/(-25.315) |  |  | e= Eulerovo číslo, základ přirozeného logaritmu (hodnota cca. 2.72)
pro výpočet v Excelu nutno zadat (bez uvozovek)
"=exp((y-229.12)/(-25.315))"
a za Y dosadit naměřenou hodnotu nebo odkaz na buňku s naměřenou hodnotou potenciálu