## List1
|  | bez vz. | se vz. | ref - analyz | převod | [9 empty] | převod
bez FE | PPFD | CO2ref | CO2 analys. | dCO2 (ppm) | dCO2 ( umol CO2 na l) | průtok (l/s) | LA (cm2) | LA (m2) | Pn | bez N | PPFD | CO2ref | CO2 analys. | dCO2 (ppm) | dCO2 ( umol CO2 na l) | průtok (l/s) | LA(cm2) | LA (m2) | Pn
| 0 | 430 | 435 | -5 |  | 0.005 | 5.25 |  |  |  | 0 | 414 | 416 | -2 |  | 0.005 | 6
| 20 | 430 | 432 | -2 |  | 0.005 |  |  |  |  | 20 | 414 | 414 | 0 |  | 0.005
| 50 | 430 | 430 | 0 |  | 0.005 |  |  |  |  | 50 | 414 | 412 | 2 |  | 0.005
| 100 | 430 | 430 | 0 |  | 0.005 |  |  |  |  | 100 | 414 | 408 | 6 |  | 0.005
| 300 | 430 | 429 | 1 |  | 0.005 |  |  |  |  | 300 | 414 | 405 | 9 |  | 0.005
| 500 | 430 | 429 | 1 |  | 0.005 |  |  |  |  | 500 | 414 | 404 | 10 |  | 0.005
| 700 | 430 | 428 | 2 |  | 0.005 |  |  |  |  | 700 | 414 | 402 | 12 |  | 0.005
| 1000 | 430 | 427 | 3 |  | 0.005 |  |  |  |  | 1000 | 414 | 400 | 14 |  | 0.005
| 1200 | 430 | 427 | 3 |  | 0.005 |  |  |  |  | 1200 | 414 | 399 | 15 |  | 0.005
[5 empty] | převod | [9 empty] | převod
Kontrola | PPFD | CO2ref | CO2 analys. | dCO2 (ppm) | dCO2 ( umol CO2 na l) | průtok (l/s) | LA (cm2) | LA (m2) | Pn | bez P | PPFD | CO2ref | CO2 analys. | dCO2 (ppm) | dCO2 ( umol CO2 na l) | průtok (l/s) | LA (cm2) | LA (m2) | Pn
| 0 | 421 | 417 | 4 |  | 0.005 | 7.5 |  |  |  | 0 | 393 | 395 | -2 |  | 0.005 | 7.375
| 20 | 421 | 414 | 7 |  | 0.005 |  |  |  |  | 20 | 393 | 393 | 0 |  | 0.005
| 50 | 421 | 411 | 10 |  | 0.005 |  |  |  |  | 50 | 393 | 391 | 2 |  | 0.005
| 100 | 421 | 404 | 17 |  | 0.005 |  |  |  |  | 100 | 393 | 387 | 6 |  | 0.005
| 300 | 421 | 389 | 32 |  | 0.005 |  |  |  |  | 300 | 393 | 381 | 12 |  | 0.005
| 500 | 421 | 376 | 45 |  | 0.005 |  |  |  |  | 500 | 393 | 377 | 16 |  | 0.005
| 700 | 421 | 367 | 54 |  | 0.005 |  |  |  |  | 700 | 393 | 372 | 21 |  | 0.005
| 1000 | 421 | 359 | 62 |  | 0.005 |  |  |  |  | 1000 | 393 | 369 | 24 |  | 0.005
| 1200 | 421 | 355 | 66 |  | 0.005 |  |  |  |  | 1200 | 393 | 367 | 26 |  | 0.005
[5 empty] | převod | [9 empty] | převod
slunecnice svetlko | PPFD | CO2ref | CO2 analys. | dCO2 (ppm) | dCO2 ( umol CO2 na l) | průtok (l/s) | LA (cm2) | LA (m2) | Pn | slunecnice tma | PPFD | CO2ref | CO2 analys. | dCO2 (ppm) | dCO2 ( umol CO2 na l) | průtok (l/s) | LA (cm2) | LA (m2) | Pn
| 0 | 393 | 404 | -11 |  | 0.005 | 7.375 |  |  |  | 0 | 388 | 392 | -4 |  | 0.005 | 4.125
| 20 | 393 | 395 | -2 |  | 0.005 |  |  |  |  | 20 | 388 | 389 | -1 |  | 0.005
| 50 |  |  |  |  | 0.005 |  |  |  |  | 50 | 388 | 388 | 0 |  | 0.005
| 100 | 393 | 379 | 48 |  | 0.005 |  |  |  |  | 100 | 388 | 387 | 1 |  | 0.005
| 300 | 393 | 345 | 67 |  | 0.005 |  |  |  |  | 300 | 388 | 385 | 3 |  | 0.005
| 500 | 393 | 326 | 67 |  | 0.005 |  |  |  |  | 500 | 388 | 384 | 4 |  | 0.005
| 700 | 393 | 308 | 85 |  | 0.005 |  |  |  |  | 700 | 388 | 383 | 5 |  | 0.005
| 1000 | 393 | 299 | 94 |  | 0.005 |  |  |  |  | 1000 | 388 | 382 | 6 |  | 0.005
| 1200 | 393 | 294 | 99 |  | 0.005 |  |  |  |  | 1200 | 388 | 381 | 7 |  | 0.005
T místnosti: | 2012-06-24 | °C
průtok | 0.3 | l/min | = | 0.005 | l/s