## kalibrační křivky
c (ng/ul) | log c |  |  | GRAF
|  |  |  | log c | GAPDH | JUN
[5 empty] | 17.3245 | 24.4929
[5 empty] | 19.4866 | 26.0261
[5 empty] | 22.5228 | 28.8823
[5 empty] | 25.5085 | 31.6117
[5 empty] | 28.9476 | 35.0429
[5 empty] | 31.2496 | 38.2616
Bez činidla
GAPDH |  | JUN
Vzorek | Ct | Vzorek | Ct
undil | 17.3938 | undil | 24.5394
undil | 17.2411 | undil | 24.6273
undil | 17.3387 | undil | 24.312
Æ | 17.3245 | Æ | 24.4929
10x | 19.4557 | 10x | 26.1271
10x | 19.1798 | 10x | 25.7467
10x | 19.8244 | 10x | 26.2044
Æ | 19.4866 | Æ | 26.0261
100x | 22.3733 | 100x | 28.7587
100x | 22.548 | 100x | 28.993
100x | 22.6472 | 100x | 28.8951
Æ | 22.5228 | Æ | 28.8823
1000x | 25.2486 | 1000x | 31.1467
1000x | 25.5823 | 1000x | 31.8381
1000x | 25.6945 | 1000x | 31.8502
Æ | 25.5085 | Æ | 31.6117
10 000x | 28.5435 | 10 000x | 34.094
10 000x | 29.1017 | 10 000x | 35.0348
10 000x | 29.1975 | 10 000x | 36
Æ | 28.9476 | Æ | 35.0429
100 000x | 31.2691 | 100 000x | 37.8332 | a) | GAPDH
100 000x | 31.1358 | 100 000x | 37.705
100 000x | 31.344 | 100 000x | 39.2465 |  | E = (10^-1/k - 1) x 100 =
Æ | 31.2496 | Æ | 38.2616
|  |  |  | b) | JUN
Kontroly
NTC |  | noRT |  |  | E = (10^-1/k - 1) x 100 =
GAPDH | JUN | GAPDH | JUN
Undetermined | Undetermined | Undetermined | 27.8936
Undetermined | Undetermined | Undetermined | 27.9149

## relativni kvantifikace
Bez činidla |  |  |  | DMSO
GAPDH |  | JUN |  | GAPDH |  | JUN
Vzorek | Ct | Vzorek | Ct | Vzorek | Ct | Vzorek | Ct
cDNA | 19.2368 | cDNA | 26.2645 | cDNA | 19.6746 | cDNA | 26.3573
cDNA | 19.1108 | cDNA | 26.0897 | cDNA | 19.7816 | cDNA | 26.3632
cDNA | 20.6262 | cDNA | 27.5725 | cDNA | 19.6535 | cDNA | 26.3279
Æ | 19.6579 | Æ | 26.6422 | Æ | 19.7032 | Æ | 26.3495
EtOH 1µl | 19.9144 | EtOH 1µl | 27.8717
EtOH 1µl | 19.5741 | EtOH 1µl | 27.7677
EtOH 1µl | 20.0881 | EtOH 1µl | 29.9076
Æ | 19.8589 | Æ | 28.5157
EtOH 0,5µl | 21.2638 | EtOH 0,5µl | 35.6947
EtOH 0,5µl | 32 | EtOH 0,5µl | Undetermined
EtOH 0,5µl | Undetermined | EtOH 0,5µl | Undetermined | Vzorek | JUN | GAPDH | Δ Ct | ΔΔ Ct | R
Æ | 26.6319 | Æ | 35.6947 | bez činidla | 26.6422 | 19.6579 | 6.9843 | 0 | 1
|  |  |  | DMSO | 26.3495 | 19.7032 | 6.6462 | -0.33807 | 1.26
1 bez činidla
2 DMSO
Bez činidla |  |  |  | DMSO
GAPDH |  | JUN |  | GAPDH |  | JUN
Vzorek | Ct | Vzorek | Ct | Vzorek | Ct | Vzorek | Ct
cDNA | 20.0249 | cDNA | 27.1316 | cDNA | 19.9764 | cDNA | 25.985
cDNA | 19.6426 | cDNA | 26.7751 | cDNA | 19.586 | cDNA | 25.673
cDNA | 19.5989 | cDNA | 26.8056 | cDNA | 20.1762 | cDNA | 26.2685
Æ | 19.7555 | Æ | 26.9041 | Æ | 19.9129 | Æ | 25.9755
EtOH 1µl | 36.4963 | EtOH 1µl | Undetermined
EtOH 1µl | 22.0917 | EtOH 1µl | Undetermined
EtOH 1µl | 29.8261 | EtOH 1µl | Undetermined
Æ | 29.4714 | Æ | Undetermined
EtOH 0,5µl | 19.5372 | EtOH 0,5µl | 27.3939
EtOH 0,5µl | 19.2463 | EtOH 0,5µl | 27.6701
EtOH 0,5µl | 19.3838 | EtOH 0,5µl | 27.6298 | Vzorek | JUN | GAPDH | Δ Ct | ΔΔ Ct | R
Æ | 19.3891 | Æ | 27.5646 | bez činidla
DMSO