## Slide 1: C6200-Biochemické metody
11B_Moessbauerova spektroskopie
Petr Zbořil

## Slide 2: Princip
Bezodrazová emise, rezonanční absorpce jádrem
  Emiter v mřížce (kinetická energie zůstává)
Excitace jader
  λ = 0,125 nm, -záření
  Zdroj (emiter), vzorek (absorbér) – stejné 

## Slide 3: Zdroj záření
57Fe (57Co + e-) – jinak ca 80 nuklidů
Čarové spektrum, omezený výběr

## Slide 4: Zdroj záření
Rozpad 57Co na 57Fe produkuje 14,4 keV γ-záření (Moessbauerovo)

## Slide 5: Zdroj záření
Změna  pohybem zdroje
Doppler: Δ  =  . v /c
pro 1 cm . s-1 Δ  = 116 MHz
Šířka linie Fe (14,4 keV) ca 1,6 MHz dostačuje pro skenování

## Slide 6: Typy Moessbauerových spektrometrů
A – transmisní, B – rozptylový

## Slide 7: Blokové schéma Moessbauerova spektrometru

## Slide 8: Moessbauerovo spektrum
Nejjednodušší Moessbauerovo spektrum, emitor i absorbér jsou v identických podmínkách

## Slide 9: Vliv okolí jádra
Kvadrupolové štěpení

## Slide 10: Moessbauerovo spektrum
Moessbauerova spektra, A – s jedním píkem, B – s kvadrupolovým štěpením, C – hyperjemná struktura Fe ( - chemický posun)

## Slide 11: Vliv magnetichého pole
Spektra magnetitu pod vlivem magnetického pole různé intensity

## Slide 12: Biochemické aplikace
Ferroproteiny (hemo-, Fe-S proteiny apod.)