# Úloha č. 1

# Analýza směsi methylxantinů pomocí kapalinové chromatografie na reverzní fázi

Pracovní roztoky standardů methylxantinů a polyfenolů o koncentraci c = 100 g∙ml-1 připravíme

ze zásobních roztoků o koncentraci 1 mg∙ml-1 pomocí mikropipety naředěním destilovanou vodou

přímo do mikrozkumavky. Stejným způsobem si připravíme i směs methylxantinů a polyfenolů

o koncentraci jednotlivých látek c = 100 g∙ml-1.

# Úloha č. 2

# STANOVENÍ KYSELINY GLUTAMOVÉ POMOCÍ METOD kapilární izotachoforézY A tENKOVRSTVÉ CHROMATOGRAFIE

2.2.2.2. PŘÍPRAVA zásobního roztoku 0,01 m kyseliny glutamové

Stanovení kyseliny glutamové provedeme pouze pomocí metody přídavku standardu.

K přípravě standardů pro přídavek použijeme zásobní roztok 10mM kyseliny glutamové. Vypočítáme navážku zásobního roztoku kyseliny glutamové do 50ml odměrné baňky. Navážku navážíme a  rozpustíme v přibližně 25 ml destilované vody, kvantitativně převedeme do odměrné baňky a baňku doplníme po rysku destilovanou vodou. V případě nutnosti upravíme elektrolyt před doplněním baňky po rysku odplyněním v ultrazvukové lázni.

2.2.2.4. PŘÍPRAVA vzorku PRO METODU PŘÍDAVKU STANDARDU

Připravíme si zásobní roztok vzorku obsahujícího kyselinu glutamovou (stanovovaná látka) tak, že kapalný vzorek obsahující kyselinu glutamovou naředíme 100 do 100ml odměrné baňky.

Ze zásobního roztoku vzorku napipetujeme do čtyř 25ml odměrných baněk 2,5 ml zásobního roztoku a přidáme takové množství 10mM roztoku kyseliny glutamové, aby po doplnění destilovanou vodou po rysku byla koncentrace přídavků kyseliny glutamové 0,0 mM, 0,2 mM, 0,4 mM a 0,6 mM. Takto připravené roztoky použijeme pro určení neznámého množství kyseliny glutamové ve vzorku. Každý vzorek změříme 3x.

2.2.3.    MĚŘENÍ VZORKŮ

Podle návodu k obsluze kapilárního elektroforetického analyzátoru EA 102 v kapitole Přístroje a přístrojové vybavení připravíme přístroj k měření.

Při dvoukolonové analýze v horní předseparační koloně (Upper) systému dochází k předseparaci vzorku a zaznamenává se konduktometrická křivka detektorem umístěným na horní koloně. V koloně spodní analytické (Lower)  probíhá vlastní rozdělení a konduktometrická detekce složek vzorku.

Při jednokolonové analýze v horní analytické koloně (Upper) systému probíhá rovnou vlastní rozdělení a konduktometrická detekce složek vzorku.

Zapneme řídicí počítač a spustíme program ITPPro32. Otevře se hlavní okno programu, kde zvolíme Run a dostaneme se do nabídky ITPPro Runtime Mode. V měřicím okně v horní nabídce klikneme na ikonu pro výběr nové metody → pro dvoukrokovou analýzu zadáme následující dva kroky:

1. krok → doba analýzy 600 s, proud 250 μA; 2. krok → doba analýzy 1000 s, proud 80 μA

Zadanou metodu potvrdíme stisknutím tlačítka OK  a zahájíme analýzu. Naměřená data uložíme a potom zpracujeme.

2.4.       VYHODNOCENÍ ANALÝZ SEPARAČNÍCH METOD A ZPRACOVÁNÍ DAT DO PROTOKOLU

Při vyhodnocení výsledků získaných metodou ITP použijeme metodu přídavku standardu. Každý připravený vzorek proměříme 3. Do protokolu zpracujeme následující body:

- Identifikujeme kyselinu glutamovou v neznámém vzorku na základě testování shodnosti hodnoty výšky zóny RSH jednotlivých vzorku. Uvedeme chybu metody ITP pro stanovení kyseliny glutamové a zdůvodníme vhodnost metody pro její stanovení.

- Koncentraci kyseliny glutamové zjistíme sestrojením závislosti délky zóny analytu na koncentraci roztoků jednotlivých přídavků standardu. Množství kyseliny glutamové uvádíme s příslušnou chybou vypočítanou z její průměrné hodnoty.

- Na základě zjištěného obsahu kyseliny glutamové

–  srovnáme její množství s deklarovaným obsahem v analyzované potravině,

  - posoudíme její množství s běžně se vyskytujícím obsahem v potravinách (viz text v odstavci 2.2.1).

- V závěrečné diskuzi zhodnotíme průběh analýzy, zdůvodníme příčiny možného chybného stanovení a pokusíme se objasnit případné problémy, které nastaly během analýzy.

Veškeré statistické vyhodnocení (testování odlehlosti, výpočty průměrů, směrodatných odchylek, relativních směrodatných odchylek, intervalů spolehlivosti) provádíme pro hladinu významnosti 0,05. Je nutné si uvědomit, že se jedná o vyhodnocení malého počtu opakování a použit příslušné vzorce. Návod na statistické zpracování výsledků je v části Statistické vyhodnocení analytických výsledků a metod.

Výsledky budou přehledně zpracovány formou tabulek a grafů, v protokolu budou uvedeny veškeré výpočty zaokrouhlené na odpovídající počet platných míst.

# Úloha č. 3

# analýza syntetických a rostlinných barviv pomocí tenkovrstvé chromatografie

Výběr vyvíjecích soustavy dle zadání vyučujícího.

Připravíme vždy takové množství vyvíjecí soustavy, které bude odpovídat velikosti vyvíjecí nádoby (tak, aby hladina mobilní fáze dosahovala do výšky 8–10 mm).

# Úloha č. 4

# stanovení acetonu POMOCÍ plynové rozdělovací chromatografie

PŘÍPRAVA VZORKU PRO URČENÍ LIMITU DETEKCE

Vzorek acetonu naředíme tak, aby byl v jednom chromatogramu měřitelný šum pozadí i signál vzorku, tj. 100 000.

PŘÍPRAVA NEZNÁMÉHO VZORKU PRO METODU KALIBRAČNÍ KŘIVKY

Vzorek rozpouštědla zředíme 100 do 10ml odměrné baňky a baňku doplníme destilovanou vodou po rysku. Roztok odplyníme v ultrazvukové lázni po dobu 10 minut. Pokud bude odezva signálu vzorku příliš nízká, příp.vysoká, je potřeba vzorek vhodným způsobem (ředěním) dále upravit.

PŘÍPRAVA NEZNÁMÉHO VZORKU pro METODU PŘÍDAVKU STANDARDU

Do 10ml odměrné napipetujeme 100 µl neznámého vzorku, přidáme 20 µl acetonu a baňku doplníme destilovanou vodou po rysku. Roztok odplyníme v ultrazvukové lázni po dobu 10 minut.

# Úloha č. 7

# stanovení mědi POMOCÍ Atomové absorpční spektrometrie

7.2.4.    Stanovení mědi ve víně metodou kalibrační křivky

Kalibrační roztoky. Do 100ml odměrné baňky si připravíme ze zásobního roztoku mědi o koncentraci 1 mg·ml-1 pracovní roztok mědi (CuSO4·5H2O, příp. Cu(NO3)2·3H2O) o koncentraci 0,1 mg·ml-1. Z takto získaného roztoku standardu  připravíme do 100ml odměrné baňky roztok o koncentraci 1 µg·ml-1. Z tohoto roztoku ředěním připravíme kalibrační roztoky o následujících koncentracích – 0,00 µg·ml-1, 0,02 µg·ml-1, 0,04 µg·ml-1, 0,06 µg·ml-1, 0,08 µg·ml-1, 0,1 µg·ml-1 a 0,12 µg·ml-1 do 25ml odměrných baněk. Baňky doplníme po rysku 1% HNO3.

Slepý pokus. Stejným způsobem provedeme i přípravu slepého vzorku (blank).

Vzorek vína. Vzorek vína vhodně naředíme redestilovanou vodou (asi 5x) tak, aby se koncentrace analytu (Cu) nacházela přibližně uprostřed kalibrační závislosti, tj. do 25ml odměrné baňky napipetujeme 5 ml vzorku a doplníme po rysku 1% HNO3.

Roztoky proměříme na spektrometru novAA 300 po zvolení požadované metody (kalibrační roztoky 1, slepý pokus 1, vzorek vína 5).

7.2.5.    Stanovení mědi ve víně metodou PŘÍDAVKU STANDARDU

Ze zásobního roztoku mědi o koncentraci 1 µg·ml-1 (viz předchozí odstavec) připravíme roztok o koncentraci 0,4 µg·ml-1. Z tohoto roztoku pipetujeme do 25ml odměrných baněk 0,00 ml; 1,25 ml; 2,50 ml; 3,75 ml; 5,00 ml a 7,50 ml roztoku mědi. Do každé z odměrných baněk přidáme 5 ml nezředěného vzorku vína a doplníme 1% HNO3 po rysku.

Jako blank použijeme čistý roztok 1% HNO3.

7.2.6.    VLIV INTERFERUJÍCH LÁTEK NA ANALYTICKÝ SIGNÁL

Ze zásobního roztoku mědi o koncentraci 1,0 µg·ml-1 připravíme do 25ml odměrných baněk 6 roztoků mědi se stejnou koncentrací, tj. koncentraci 0,06 µg·ml-1, a obsahem ethanolu od 0 do 5 % (v/v) ethanolu. Doplníme po rysku 1% HNO3 a u každého z nich změříme 10 absorbanci.

Stejným způsobem připravíme do 25ml odměrných baněk 6 roztoků mědi se stejnou koncentrací, tj. koncentraci 0,06 µg·ml-1, a obsahem KNO3 od 0 do 5 % (připravíme si 25% roztok KNO3). Doplníme po rysku 1% HNO3 a u každého z nich změříme 10 absorbanci.

7.2.7.      MEZ DETEKCE A MEZ STANOVITELNOSTI

Mez detekce a mez stanovitelnosti vyhodnotíme následujícími způsoby:

- výpočtem ze změřené hodnoty absorbance roztoku standardu mědi o nejnižší koncentraci  (0,01 µg·ml-1), která odpovídá trojnásobku/desetinásobku hodnoty absorbance šumu. Hodnotu šumu získáme proměřením roztoku blanku (1% HNO3). Oba roztoky proměříme 10.

- s využitím kalibrační křivky: parametry určíme jako podíl trojnásobku/desetinásobku  směrodatné odchylky absorbance roztoku blanku a směrnice kalibrační přímky.

# Úloha č. 10

# Stanovení fluoresceinu POMOCÍ spektrofluorimetrie

# Úloha č. 11

# STANOVENÍ CHLORIDŮ POMOCÍ NEFELOMETRIE

11.2.3.     MĚŘENÍ KALIBRAČNÍ ZÁVISLOSTI A MÍRY ZAKALENÍ NEZNÁMÉHO VZORKU

Kalibrace nefelometru

- Spustíme kalibraci.

- PRVNÍ BOD KALIBRACE: připravíme si prázdnou kyvetu, opláchneme ji a naplníme destilovanou vodou. POZOR! Hladina vody musí být při tomto testovacím měření doplněna po rysku. Tento objem je pro získání správných hodnot zákalu kritický.

- Otřeme stěny kyvety měkkou látkou, která nepouští vlákna, nebo buničitou vatou, abychom se zbavili případných nečistot.

- Uchopíme kyvetu za víčko a vložíme ji do senzoru zákalu. Značka na kyvetě musí směřovat ke značce senzoru (označena šipkou). Při každém měření zkontrolujeme, zda značky směřují k sobě.

- Uzavřeme kryt senzoru zákalu, jako hodnotu NTU zadáme 0. Poté kyvetu se standardem vyjmeme.

- DRUHÝ BOD KALIBRACE: vezmeme kyvetu s obsahem standardu zákalu 100 NTU a opatrně ji čtyřikrát překlopíme, aby se promíchaly částice, které se mohly usadit na dně. Kyvetu se standardem nemícháme. Mícháním by se v ní vytvořily malé bublinky, které by mohly ovlivnit měření.

- Kyvetu uzavřeme víčkem. Otřeme stěny kyvety měkkou látkou nebo buničitou vatou.

- Uchopíme kyvetu za víčko a vložíme ji do přístroje, značka na kyvetě musí směřovat směrem ke značce senzoru. Uzavřeme kryt senzoru.

- Jako hodnotu NTU zadáme 100. Nefelometr je připraven pro měření zákalu.

# Úloha č. 12

# stanovení mědi poMOCÍ  PRŮTOKOVé CHRONOPOTENCIOMETRIE

12.2.    STANOVENÍ MĚDI VE VÍNĚ

12.2.1. PŘÍPRAVA ROZTOKŮ

Ze zásobního roztoku síranu měďnatého CuSO4·5H2O o koncentraci mědi 1 g∙l-1 připravíme 100 ml pracovního roztoku síranu měďnatého ve vodě o koncentraci mědi 10 mg∙l-1.

Jako blank použijeme roztok elektrolytu R-013.

12.2.2. PŘÍPRAVA VZORKU K ANALÝZE

Víno zahřejeme k varu, ochladíme. Z pracovního roztoku napipetujeme do pěti 50ml odměrných baněk  5 ml vzorku vína a přidáme takové množství pracovného roztoku síranu měďnatého, aby po doplnění elektrolytem R-013 po rysku byla koncentrace mědi v jednotlivých odměrných baňkách 0,0 mg∙l-1; 0,05 mg∙l-1;  0,1 mg∙l-1; 0,15 mg∙l-1 a 0,2 mg∙l-1. Odměrné baňky vložíme na 10 minut do ultrazvukové lázně.

Každý vzorek změříme 3x.

12.2.3. ANALÝZY KALIBRAČNÍCH ROZTOKŮ A VZORKU VÍNA

Použijeme průtokovou rozpouštěcí chronopotenciometrii. Průtokovou celu naplníme stanovovaným vzorkem, měďnaté ionty se vyloučí na porézní pracovní uhlíkové elektrodě (E53Au) jako kov. Dochází k redukci mědi podle rovnice:

Cu2++2 e−→ Cu0

Vyloučená měď, tzv. depozit, se v dalším kroku rozpustí konstantním proudem. Tento proces se zaznamená jako signál chronopotenciogram a pomocí softwaru se vypočítá koncentrace mědi ve vzorku.

POSTUP MĚŘENÍ

- Zapneme přístroj EcaFlow 150GLP (tlačítko ON/OFF je umístěno na zadním panelu).

- Zapneme počítač a spustíme program EcaFlow Autosampler.

- V okně Nastavení    zvolíme číslo metody – metodu č. 53 Stanovení Cu ve víně (Nastavení – Všeobecné):

- V záložce Měření (Nastavení – Měření)  změníme hodnotu průtoku na 6 ml∙min-1 a stiskneme OK.

- Okno Nastavení parametrů zavřeme kliknutím na OK.

- Barevně označené hadičky ponoříme do příslušných roztoků:

| MODRÁ | ČERVENÁ | ŽLUTÁ |
| --- | --- | --- |
| roztok elektrolytu R-013 | blank | standard Cu |

- Přítlačné ramínko čerpadla zasuneme do pracovní polohy (musí zacvaknout).

- Pod držák filtru umístíme kádinku (25ml), potom klikneme na možnost Naplnění, systém se automaticky naplní příslušnými roztoky.

- Po ukončení možnosti Naplnění odstraníme kádinku a zapojíme obě hadičky průtokové cely v přední části přístroje.

- V hlavním okně (nabídce) klikneme na možnost Preparace (proběhne příprava elektrody a průtokové cely k měření).

- V okně Nastavení , záložka Všeobecné nastavíme Bezkalibrační  mód měření a měření pozadí Před každým měřením:

- V záložce Vzorky nadefinujeme přípravné měření kliknutím na možnost Přidat. Měření pojmenujeme  Přípravné měření,  do možnosti opakovat zapíšeme číslo 3 a zaškrtneme možnost Analyzuj,  klikneme na OK:

- Opět klikneme na OK (aby se zavřelo okno s hlavní nabídkou), pak na možnost Spustit  a následně na Start, čímž se spustíme přípravné měření:

- Během měření se objeví nápis Změňte na nádobu č. 1. Aniž bychom cokoliv měnili, klikneme na OK:

- Po ukončení měření se zobrazí naměřená křivka. Zaklikneme vlevo dole možnost Cu. Objeví se kurzory odpovídající rozsahu napětí na x-ose pro přednastavenou metodu, které upravíme, aby rozpouštěcí pík mědi ležel uprostřed. Naměřenou křivku porovnáme se vzorovým záznamem, leží-li pík v rozsahu kurzorů, můžeme přejít k analýze kalibračních roztoků a vzorku vína.:

- Nejprve definujeme vzorek na analýzu, potom přístroj nastavíme na měření přídavku standardu.

- Opět klikneme na Nastavené , záložka Vzorky a následně možnost Přidat. Vzorek pojmenujeme, změníme číslo nádoby, nastavíme počet měření na 3 opakování, zaškrtneme možnost Analyzuj a klikneme na OK:

- V okně Vzorky klikneme pravým tlačítkem myši na nápis Přípravné měření, tím zabráníme, aby se přípravné měření opakovalo:

- Pak klikneme na možnost Všeobecné, přepneme na techniku Přídavek standardu a měření pozadí S každým novým vzorkem nebo standardem:

- Klikneme na záložku Kalibrace, v levé části zobrazeného okna nastavíme Cu, v pravé μg∙l-1, vyplníme kolonky pro kalibrační přímku a klikneme na OK:

- Žlutou hadičku zasuneme do vzorku  č. 1, modrou a červenou umístíme do elektrolytu, klikneme na možnost Spustit, nastavíme počet měření na 3 opakování a stiskneme Start, tím zahájíme kalibraci:

- Během měření budeme přístrojem vyzváni k výměně standardů. Nejprve příslušný vzorek vyměníme a poté výměnu potvrdíme kliknutím na OK.

- Po proměření jednotlivých roztoků vhodně nastavíme kurzory na x-ose.

- V hlavním okně programu klikneme na možnost Závislosti a získané grafy zkopírujeme do Pdf formátu. Dále uložíme všechny naměřené signály pomocí ikonky Export.

- V okně Show Results  jsou uvedené naměřené hodnoty, které si zaznamenáme.

POSTUP UKONČENÍ PRÁCE S PŘÍSTROJEM

- Z jednotlivých roztoků vyjmeme hadičky a ponoříme je do kádinky s destilovanou vodou. Hadičky cely odpojíme a injekční stříkačkou z nich vysajeme zbylou kapalinu.

- V hlavním okně programu klikneme na možnost Naplnění. Dojde k promytí hadiček.

- Po promytí systému ukončíme program EcaFlow Autosampler. Hadičky dáme do prázdné kádinky a vycvakneme ramínko čerpadla. Pod držák filtru umístíme prázdnou 25ml kádinku.

- Přístroj vypneme tlačítkem ON/OFF na zadním panelu.

12.3	VYHODNOCENÍ ANALÝZY A POKYNY PRO ZPRACOVANÍ DAT DO PROTOKOLU

Do protokolu uvedeme následující výpočty a přiložíme jednotlivé vytištěné záznamy:

- Vypočítáme obsah mědi ve vzorku vína. Obsah mědi vyjádříme s odpovídající chybou stanovení (výpočet intervalu spolehlivosti).

- Porovnáme námi zjištěný obsah mědi ve vzorku s předpokládaným množstvím mědi v analyzovaném víně.

- V závěrečné diskusi zhodnotíme průběh stanovení, zdůvodníme příčiny možného chybného stanovení a pokusíme se objasnit případné problémy, které nastaly během cvičení.

Veškeré statistické vyhodnocení vychází z použití příslušných rovnic pro daný soubor dat (n < 7) a při hladině statistické významnosti 0,05. Podklady ke statistickému zpracování výsledků jsou v části Statistické