## Slide 1
NMR spektroskopie
spektroskopická metoda založená na měření absorpce
elektromagnetického záření (rádiové frekvence od asi 4 do 900 MHz)
- spinová rezonance jader v silném magnetickém poli
lze aplikovat pouze na atomy, jejichž jádro má spinový moment
(lichý počet protonů nebo neutronů)
I = 0 (sudý počet protonů i neutronů) 12C, 16O, 32S
I = 1/2 snadno měřitelná 15N, 19F, 31P
je-li I > 1/2, jádra mají vedle jaderného magnetického momentu i
kvadrupólový moment – obtížně měřitelná

## Slide 3
Notes: These terms are historical artifacts that reflect the way spectra were once acquired. As mentioned earlier
in this chapter, continuous-wave spectrometers would hold the frequency of rf radiation constant
and slowly increase the magnetic field strength while monitoring which field strengths produced a
signal. Signals on the left side of the spectrum were produced at lower field strength (downfield),
while signals on the right side of the spectrum were produced at higher field strength (upfield). With
the advent of FT-NMR spectrometers, spectra are no longer acquired in this fashion. In modern
spectrometers, the magnetic field strength is held constant while the sample is irradiated with a short
pulse that covers the entire range of relevant rf frequencies. Accordingly, signals on the left side of
the spectrum (downfield) are “high-frequency signals” because they result from deshielded protons
that absorb higher frequencies of rf radiation. In contrast, signals on the right side of the spectrum
(upfield) are “low-frequency signals” because they result from shielded protons that absorb lower
frequencies of rf radiation. Despite the advent of modern spectrometers, the older terms “downfield”
and “upfield” are still commonly used to describe the position of a signal in an NMR spectrum.
Protons of alkanes produce upfield signals (generally between 1 and 2 ppm). We will now
explore some of the effects that can push a signal downfield.

## Slide 7
vzdálenost píku od (CH3)4Si v Hz
d =
frekvence spektrometru v MHz
Chemický posun

## Slide 11
Symetrie molekuly pomáhá určit chemickou ekvivalenci

## Slide 14
Vyměnitelné protony
- protony v OH, NH, SH, proměnlivé chemické posuny
- kyselý charakter
- H můstky, chemická výměna
- závislost na koncentraci, teplotě, rozpouštědle …
- chemické posuny reprodukovatelné za přesně definovaných podmínek
multiplety nebo široké singlety (v závislosti na rychlosti chemické výměny)
- přítomnost více vyměnitelných protonů; inter nebo intramolekulární chem. výměna
- praktické využití výměny protonů za deuterium (D2O, CD3 COOD)
OH
alkoholy 1 – 5 ppm
fenoly 4 – 10 ppm
kyseliny 9 – 13 ppm
enoly 10 – 17 ppm
NH
aminy 1 – 5 ppm
amidy 5 – 6,5 ppm
amidické skupiny v peptidech 7 – 10 ppm
SH
alifatické thioly 1 – 2,5 ppm
aromatické thioly 3 - 4 ppm

## Slide 17
1H NMR spektrum methanolu CH3OH při různých teplotách

## Slide 18
Kolik 1H NMR signálů očekáváte u níže uvedené molekuly?

## Slide 20
Kolik signálů očekáváte v 1H NMR spektru cis- a trans-1,2-dichlorcyklobutanu?

## Slide 21
Rozhodněte, které spektrum náleží molekule
(t-butyl)(methyl)etheru
a které molekule 2,2-dimethylpropanolu?

## Slide 23
Multiplicita signálů
singlet dublet triplet kvartet kvintet
1 : 1 1 :2 : 1 1 : 3 : 3 : 1 1 : 4 : 6 : 4 : 1

## Slide 25
Interakční konstanta
nezávisí na H0 vnějšího magnetického pole

## Slide 26
1H NMR spektrum ethyl-acetátu

## Slide 32
Rozhodněte, které z následujících sloučenin odpovídá níže uvedené 1H NMR spektrum.

## Slide 33
Přiřaďte následující 1H NMR spektra níže uvedeným sloučeninám:
1,1-dichlorethan
1,2-dichlorethan
1,3-dichlorpropan

## Slide 34
Pokuste se navrhnout, jak bude vypadat 1H NMR spektrum uvedené sloučeniny

## Slide 36
Rozhodněte, které z následujících sloučenin odpovídá níže uvedené 1H NMR spektrum.

## Slide 37
Rozhodněte, které z následujících sloučenin odpovídá níže uvedené 1H NMR spektrum.

## Slide 39
Pokuste se odhadnout, kterému z izomerních alkoholů sumárního vzorce C5H12O odpovídá následující 1H NMR spektrum.
0,92 (t, 3H)
1,20 (s, 6H)
1,49 (k, 2H)
1,85 (š. s, 1H)

## Slide 40
1,19 (s, 9H)
3,21 (s, 3H)
Pokuste se odhadnout, jak byste na základě 1H NMR spekter rozlišili izomerní ethery sumárního vzorce C5H12O.

## Slide 44
13C NMR spektroskopie

## Slide 45
13C NMR počet signálů

## Slide 53: Použitá literatura
http://www.vscht.cz/nmr/predmet/lekce/NMR-lekce6.pdf (26.2.2014)
http://www.nmrdb.org/predictornew (Simulace NMR spekter)
http://www.vscht.cz/anl/dolensky/technmr/soubory/2013_Techniky
MereniInterpretaceNMR_INTRO.pdf

## Slide 54
Infračervená spektroskopie
vibračně – rotační spektroskopie
v organické chemii – důkaz přítomnosti funkčních skupin

## Slide 55
Valenční vibrace: streching (symetrická a asymetrická) n
Deformační rovinné: rocking – kyvadlová d
scissoring – nůžková
Deformační mimorovinné: wagging – vějířová g
twisting - kroutivá
w slabý m střední
s silný v různý
br široký sh ostrý

## Slide 56
Transmitance T (propustnost) hodnoty 0 – 1 (0 – 100%)
T = I / I0
T = 0 prostředí světlo nepropouští vůbec
T = 1 prostředí propouští všechno světlo
Absorbance A = -log T
A = e . l. c

## Slide 57
Charakteristické vibrace cm-1

## Slide 59
Hookův zákon

## Slide 62
Efekt hybridizace

## Slide 66
http://www.vscht.cz/anl/lach1/7_IC.pdf

## Slide 67
Efekt rezonance

## Slide 68
Efekt vodíkových vazeb

## Slide 70
1500 - 400 cm-1 fingerprint

## Slide 71
http://www.vscht.cz/anl/lach1/7_IC.pdf

## Slide 72
Aminy

## Slide 81
Přiřaďte spektra těmto látkám: methanol, cyklohexan, oktanal
cyklohexan
methanol
oktanal

## Slide 82
Vyberte, které ze sloučenin náleží uvedené IČ spektrum

## Slide 83
Vyberte, které ze sloučenin náleží uvedené IČ spektrum

## Slide 84
Vyberte, které ze sloučenin náleží uvedené IČ spektrum

## Slide 85
Vyberte, které ze sloučenin náleží uvedené IČ spektrum

## Slide 86
Vyberte, které ze sloučenin náleží uvedené IČ spektrum