## Slide 1: Nukleární magnetická rezonance
Nuclear magnetic resonance

## Slide 2: Spinové stavy jader – vektorový model

## Slide 3: Spiny v magnetickém poli
Energie
DE= hn
radiofrekvenční
záření o frekvenci n
Statické magnetické pole
I = 1/2

## Slide 4: Chemický posuv Chemical shift
Chemical shift δ is usually expressed in parts per million (ppm) by frequency, because it is calculated from:
Rezonanční frekvence standardu (TMS,DSS)
Rezonanční frekvence vzorku

## Slide 5: Spektrum N,N acetamidu na škále chemických posuvů, integrované
3 chemicky neekvivalentní methyly, tj. rotace kolem vazby N-C není volná

## Slide 6
Teplotně závislé spektrum N,N acetamidu

## Slide 7: Teplotně závislé spektrum N,N acetamidu
60 MHz spektrum N,N acetamidu na škále rezonančních frekvencí
Tři ostré píky: nedochází
k rotaci kolem vazby C-N
Rozšiřování píků: zrychlující se rotace kolem vazby C-N
Objevuje se již pouze 1 pík
Zužování píku: dále se zrychlující se rotace kolem vazby C-N

## Slide 8: NMR Spin-spinová interakce NMR Spin-Spin Coupling
(EPR)

## Slide 9
Exp: Trantírek, Štefl, Feigon, Sklenář, J. Biol. NMR 2002, 23, 1.
Theory: Munzarová and Sklenář, J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 10666; J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 3649.
Karplusovy křivky: Třívazebná spin-spinová interakce jako funkce torzního úhlu
Karplus curves: Three-bond spin-spin interaction as a function of torsion angle

## Slide 10: 1H spektrum ethanolu / 1H NMR spectrum of ethanol
Vodík OH skupiny neinteraguje s dalšími H a je vidět jako singlet. Vodíky CH3- a -CH2- interagují takto:
2 vodíky v CH2 štěpí signál methylových H
na triplet,
3 vodíky v CH3 štěpí signál methylenových H na kvartet.
The hydrogen (H) on the -OH group is not coupling with the other H atoms and appears as a singlet, but the CH3- and the -CH2- hydrogens are coupling with each other, resulting in a triplet and quartet respectively.