## Tab_graf
Tabulka č. … |  | Regresní analýza_stanovení obsahu Fe ve vzorku 1,10-fenanthrolinem (standard A)
Číslo | Měření |  | Dilčí výpočty |  | Regr.hodnota |  |  |  | Kopírované hodnoty pro graf
exp. | m Fe (ug) | A
| xi | yi | (xi)^2 | xi.yi | Yi | (yi-Yi) | (yi-Yi)^2 | (yi)^2 | xi | yi | Yi
1 | 10 | 0.074 | 100 | 0.74 | 0.081945 | -0.0079455 | 6.313e-05 | 0.005476 | 10 | 0.074 | 0.081945
2 | 20 | 0.16 | 400 | 3.2 | 0.15856 | 0.0014424 | 2.0806e-06 | 0.0256 | 20 | 0.16 | 0.15856
3 | 30 | 0.237 | 900 | 7.11 | 0.23517 | 0.0018303 | 3.35e-06 | 0.056169 | 30 | 0.237 | 0.23517
4 | 40 | 0.322 | 1600 | 12.88 | 0.31178 | 0.010218 | 0.00010441 | 0.10368 | 40 | 0.322 | 0.31178
5 | 50 | 0.39 | 2500 | 19.5 | 0.38839 | 0.0016061 | 2.5794e-06 | 0.1521 | 50 | 0.39 | 0.38839
6 | 60 | 0.463 | 3600 | 27.78 | 0.46501 | -0.0020061 | 4.0243e-06 | 0.21437 | 60 | 0.463 | 0.46501
7 | 70 | 0.539 | 4900 | 37.73 | 0.54162 | -0.0026182 | 6.8549e-06 | 0.29052 | 70 | 0.539 | 0.54162
8 | 80 | 0.616 | 6400 | 49.28 | 0.61823 | -0.0022303 | 4.9743e-06 | 0.37946 | 80 | 0.616 | 0.61823
9 | 90 | 0.693 | 8100 | 62.37 | 0.69484 | -0.0018424 | 3.3945e-06 | 0.48025 | 90 | 0.693 | 0.69484
10 | 100 | 0.773 | 10000 | 77.3 | 0.77145 | 0.0015455 | 2.3884e-06 | 0.59753 | 100 | 0.773 | 0.77145
| SUM(xi) | SUM(yi) |  | SUM(xi.yi) |  |  | SUM([(yi-Yi)^2]) | SUM((yi)^2)
| 550 | 4.267 |  | 297.89
| [SUM(xi)]^2= | [SUM(yi)]^2= | SUM(xi^2) |  |  |  | 0.00019719 | 2.3052
| 302500 | 18.2073 | 38500
počet měření n= |  | 10
Výpočet koeficientu pro regresní přímku:
Yi = a + b.xi |  |  | SUM(xi)*SUM(yi) - n*SUM(xi.yi)
|  | b= | ---------------------------------
|  |  | [SUM(xi)]^2 | - n*SUM(xi^2)
b= | 0.0076612
|  | a= | (1/n)*[SUM(yi) - b*SUM(xi)]
a= | 0.0053333
směrodatná odchylka - rozptyl hodnot yi
s(x,y)= | 0.0049647 | s(x,y)= | SQR [SUM(yi-Yi)^2/n-2]=
|  | směrodatná odchylka - rozptyl hodnot yi |  |  |  | pro směrnici přímky
s(b)= | 5.466e-05 | s(b)= | s(x,y)/(SQR [sum(xi^2) - xp.(SUM(x)]
sr(b)%= | 0.71346
|  | xp= | 55
Korelační koeficient
| r= | (e/f)= | 0.9998
e= | (n.SUM(xi.yi)-(SUM(xi)*SUM(yi))
e= | 632.05
f= | SQRT[n.SUM((xi)^2)-(SUM(xi))^2][n.SUM((yi)^2)-(SUM(yi))^2]
f= | 632.1787

## Tab_početně
Kalibrační přímka A
Standard A |  | obsah v 1 ml Fe3+ |  | 10 | ug
|  | M(Fe) = |  | 55.85 | g/mol
Do 25 ml odměrných baněk (V0) pipetováno:
č. | V | m | n | cFe | A | e | At
| [ml] | [mg] | [mmol] | [mol/l]
[5 empty] | (změřeno) | e = A/cFe | At = e* . c
1 | 1 | 0.01 | 0.00017905 | 7.162e-06 | 0.041 | 5724.625 | 0.052613
2 | 2 | 0.02 | 0.0003581 | 1.4324e-05 | 0.111 | 7749.1875 | 0.10523
3 | 3 | 0.03 | 0.00053715 | 2.1486e-05 | 0.166 | 7725.9167 | 0.15784
4 | 4 | 0.04 | 0.0007162 | 2.8648e-05 | 0.217 | 7574.6562 | 0.21045
5 | 5 | 0.05 | 0.00089526 | 3.581e-05 | 0.27 | 7539.75 | 0.26307
6 | 6 | 0.06 | 0.0010743 | 4.2972e-05 | 0.324 | 7539.75 | 0.31568
7 | 7 | 0.07 | 0.0012534 | 5.0134e-05 | 0.371 | 7400.125 | 0.36829
8 | 8 | 0.08 | 0.0014324 | 5.7296e-05 | 0.426 | 7435.0312 | 0.42091
9 | 9 | 0.09 | 0.0016115 | 6.4458e-05 | 0.477 | 7400.125 | 0.47352
10 | 10 | 0.1 | 0.0017905 | 7.162e-05 | 0.528 | 7372.2 | 0.52613
[5 empty] | e* = | 7346.1367
Vzorek: | A1 = | 0.269
| A2 = | 0.265
| A3 = | 0.269
| A = | 0.26767
| c = | 3.6436e-05 | mol/l
| n = | 9.1091e-06 | mol
| m = | 508.743 | ug