## Slide 2: Studium mikrobiálních genomů elektromigračními metodami
doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta MU, 2017
bartos.milan@atlas.cz

## Slide 3: Obsah přednášky
1) Elektroforéza – základní informace
Typy elektroforéz
Stanovení velikosti fragmentů elektroforézou
Různé typy barvení gelů
Pulsní gelová elektroforéza
Denaturační elektroforéza
Kapilární elektroforéza

## Slide 4: Doporučená literatura
Brown (2010): Gene Cloning & DNA Analysis. Wiley-Blackwell, Sixth edition
Green and Sambrook (2012): Molecular Cloning. A Laboratory Manual, Cold Spring Harbour Laboratory Press, USA, 4. vydání

## Slide 5: Elektroforéza nukleových kyselin

## Slide 6: Princip elektroforézy
Pohyb nabitých molekul v elektrickém poli
-
+
Dělení molekul na základě rozdílných pohyblivostí, které závisí na: náboji, velikosti (hmotnosti) a tvaru

## Slide 7: Dělení podle prostředí
Volná elektroforéza (v roztoku)
Zónová elektroforéza (na nosiči, gelová)

## Slide 8: Volná elektroforéza
+
-
A + B + C
-
+
A + B + C
A + B
A
C
B + C

## Slide 9: Zónová elektroforéza
+
-
A+B+C
+
-
C
B
A

## Slide 10: Dělení podle uspořádání
Vertikální
Horizontální
+
-
+
-
Kapilární

## Slide 11: Vlastnosti elektroforézy
Z praktických důvodů se elektroforéza neprovádí přímo v roztoku, ale na vhodném nosiči (většinou gel)
Pro přípravu gelu jsou výhodné látky, které samy gelují a mají různou porozitu v závislosti na koncentraci gelu

## Slide 12: Gely a pohyb částic v nich
agaróza nebo polyakrylamid
síťovitá struktura – koncentrace polymeru
agarózové gely = stovky až 50 kbp
polyakrylamid = 10 až 1 000 bp
-
+

## Slide 13: Co musí splňovat gely
Homogenní
Inertní, tj. bez nespecifických interakcí
Mechanicky pevné
Transparentní
Reprodukovatelná a snadná příprava

## Slide 14: Výhody elektroforézy
Elektroforetické metody nahradily ultracentrifugaci
Aparatury jsou levné, často je lze vyrábět svépomocí
Dělit lze všechny důležité biomakromolekuly
Změnou podmínek lze dělit podle různých hledisek
Rychlost
Lze pracovat s malými množstvími nebo preparativně v mikrogramových množstvích
Rozdělené molekuly lze snadno prokázat a ve funkční formě izolovat z gelu

## Slide 15: Elektroforéza nukleových kyselin
Optimální velikost separovaných molekul
je nepřímo úměrná logaritmu velikosti molekul => nutné porovnání s velikostními standardy
agarózové gely 100 bp až 50 000 bp
polyakrylamidové gely 10 až 1 000 bp
Rychlost pohybu makromolekul

## Slide 16: Vztah mezi velikostí DNA a pohyblivostí při elektroforéze
Čím menší molekula, tím dál uběhne
Pohyblivost závisí na hustotě gelu

## Slide 17
  Zkuste stanovit
Zadání je zde
Elektroforézu budeme dělat ve cvičení a tam si i započítáte, teď si zkuste velmi jednoduchou úlohu
257 bp

## Slide 18: Vizualizace nukleových kyselin
ethidiumbromid
SYBR GREEN
stříbro
UV (256,312nm)
590nm

## Slide 19: Vlastnosti ethidiumbromidu
Váže se jak na DNA, tak i na RNA
Po vytvoření komplexu EtBr-DNA je pozorována ~20 – 30x vyšší fluorescence
Citlivost 1-5 ng DNA, 5 ng RNA (256 nm)
Polyakrylamid zháší fluorescenci EtBr, není možné detekovat méně jak 10 ng DNA

## Slide 20: Interkalace ethidiumbromidu

## Slide 21: Navlékání interkalátorů

## Slide 22: Interkalátor GelRedTM
Wikimedia Commons ©

## Slide 23: Barvivo SYBR Green I
vysoká afinita k NA
1000x vyšší fluorescence po vazbě na NA
25 - 100x citlivější než EtBr
vhodné pro dsDNA, ssDNA a RNA
60 pg dsDNA nebo 1 ng RNA (při 300 nm)
mnohem méně mutagenní než EtBr

## Slide 24: Srovnání citlivosti SYBR Green I a EtBr
SYBR
EtBr

## Slide 25: Barvení stříbrem
Barvení NA stříbrem má mírně vyšší citlivost než barvením EtBr
Lepší citlivost u polyakrylamidových gelů (100 pg DNA) než u agarózových
vhodné pro dsDNA, ssDNA a RNA

## Slide 26: Využití elektroforézy
separace molekul
studium struktury DNA
studium interakcí mezi NA a proteiny
L-forma
CCC-forma

## Slide 27: Elektroforéza - animace
http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/animations.html

## Slide 28: Pulsní gelová elektroforéza
- - -
- - -
- - -
+ + +
+ + +
+ + +
určena k dělení velkých fragmentů DNA a chromozómů (nad 50 kbp, stovky kbp, megabáze)
-
+

## Slide 29: Aparatura na PFGE

## Slide 30
Pěkná animace znázorňující pohyb DNA v pulsním poli je na http://www.bio.davidson.edu/courses/genomics/method/pulse_field.html

## Slide 31: Jak se provádí PFGE
1) Buňky se naředí na vhodnou koncentraci
2) Buňky se zalijí do agarózy
3) Agarózové bločky se opracují enzymy – lyze, deproteinace
4) Na genomovou DNA v bločcích se aplikují restriktázy

## Slide 32: Jak se provádí PFGE
5) Bločky s rozštěpenou genomovou DNA se nanesou na elektroforézu
-
+

## Slide 33: Příklad aplikace PFGE
Diferenciace mykobakterií po štěpení NotI
nástroj pro epidemiology a epizootology
nezbytná počítačová analýza dat
stanovení fylogenetické příbuznosti
! porovnej s RFLP !

## Slide 34: Jiný příklad aplikace PFGE
Diferenciace Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis po štěpení SnaBI, SpeI
Pokus odlišit RFLP typy B-C1
Diferenciace Mycobacterium avium subsp. hominissuis po štěpení XbaI, DraI
Studium genetické diversity kmenů izolovaných u pacientů s AIDS

## Slide 35: Jak se vyhodnocují fragmenty získané po PFGE?
Analýza změn ve fragmentu 4 000 bp
Velikosti fragmentů
Počet změn
0 3 3 2 2
6000
5000
4000
2500
2000
1500
1000
750
+ RE
- RE
4000
2500
1500
6000
4500
3500
+500
-500

## Slide 36: Vliv mutace na PFGE spektrum
Mutace
Výsledek
bodová +RE
ztráta fragmentu + 2 nové
inzerce
stejný počet fragmentů, ale jeden se „prodlouží“ o délku inzerce
bodová -RE
ztráta 2 fragmentů + 1 větší nový
delece
stejný počet fragmentů, ale jeden se „zkrátí“ o délku delece

## Slide 37: Kritéria pro epidemiologii
Tenover et al. (1995): Journal of Clinical Microbiology 33 (9), 2233-2239
Kategorie | Počet genetických změn | Počet změn v PFGE | Epidemiologie
Neodlišitelné | 0 | 0 | Součást ohniska
Blízce příbuzné | 1 | 2-3 | Pravděpodobně (probably) součást ohniska
Asi příbuzné | 2 | 4-6 | Možná (possibly) součást ohniska
Odlišné | ≥ 3 | ≥ 7 | Mimo ohnisko
Notes: Tenover et al. (1995): Interpreting Chromosomal DNA Restriction Patterns Produced by Pulsed-Field Gel Electrophoresis: Criteria for Bacterial Strain Typing. Journal of Clinical Microbiology 33 (9), 2233-2239

## Slide 38: Denaturační gelová elektroforéza
V přítomnosti denaturačního činidla (formamid, močovina) během elektroforézy DNA zvolna denaturuje
Vznikají lokální větvené struktury s jednořetězcovou strukturou
Stejně dlouhé molekuly o různé sekvenci vytvářejí rozdílné struktury a pohybují se různou rychlostí
Lze dosáhnout detekce rozdílů až jediného bp
Podobný efekt má gradient teploty

## Slide 39: Elektroforéza se uplatňuje při sekvenování nukleových kyselin
desítky až stovky párů bazí
denaturující polyakrylamidové gely (močovina)
moderní metody využívají kapilární gelové elektroforézy

## Slide 40: Existuje taky elektroforéza proteinů
polyakrylamidové gely denaturující a nedenaturující
různé způsoby detekce – Comassie briliant blue, stříbro

## Slide 41
Více si o elektroforéze proteinů řekneme ke konci semestru

## Slide 42: Příklady využití elektroforézy
Jsou obsahem přednášky pro 5. ročník
Polymorfismus délky restrikčních fragmentů (RFLP)
Polymorfismus délky amplifikvaných fragmentů (AFLP)
Polymorfismus délky fragmentů DNA vytvořených cleavázou (CFLP)
Polymorfismus konformace jednořetězců (CSCP)
Polymorfismus konformace dvouřetězců (DSCP)

## Slide 43: A tak to někdy taky chodí …

## Slide 44: A tak to někdy taky chodí …

## Slide 45: A tak to někdy taky chodí …

## Slide 46: A tak to někdy taky chodí …

## Slide 47: A tak to někdy taky chodí …

## Slide 48: A tak to někdy taky chodí …

## Slide 49: A tak to někdy taky chodí …

## Slide 50: A tak to někdy taky chodí …

## Slide 51: Shrnutí
1) Elektroforéza – základní informace
Typy elektroforéz
Stanovení velikosti fragmentů elektroforézou
Různé typy barvení gelů
Pulsní gelová elektroforéza
Denaturační elektroforéza
Kapilární elektroforéza