# Praktické sledování Bělousova-Žabotinského oscilační reakce

Při reakci



Úkol: Sledování B-Z reakce a stanovení kritické koncentrace Br- pro „přepnutí mechanismu“. Můžeme sledovat i absorpční spektra Ce+4 (žlutá cca 330nm a méně), popřípadě spektra ferroinu. Můžeme sledovat i vlivy (teplota, změny koncentrací, atd) na periodu oscilací.

?

Pozor ferroin ovlivňuje významně signál z elektrod, proto vyhodnocení dat děláme z dat bez ferroinu.

Potřeby a chemikálie : Referenční kalomelová elektroda, Pt elda, Br- ISE elda, METEX pro měření napětí, stopky. PC, program pro sběr dat. Elektromagnetické míchadlo, rotační el. míchadýlko, 2 kádinky cca 100ml, stojan s držákem elektrod. 1,5 M H2SO4 na ředění, 0,006M Ce(SO4)2*4H2O v 1,5 M H2SO4, 0,187M KBrO3 v 1,5 M H2SO4, 0,807M kys. malonová (nebo 0,825M kys. citrónová) v 1,5 M H2SO4, ferroin indikátor, 0.02M KBr (na kalibrační křivku), 3 Pipety 20ml.



Postup:



- Sestavíme elektrody a měřící přístroj propojíme s PC.

- Smísíme 20ml 0,006M Ce(SO4)2*4H2O v 1,5 M H2SO4 s 0,807M kys. malonovou v 1,5 M H2SO4.

- Začněme sběr dat (po 1sec). A ponoříme eldy do směsi.

- Pipetou přidáme 20ml 0,187M KBrO3 v 1,5 M H2SO4.

- Sledujeme inkubační periodu a oscilace.

- Zapisujeme odezvu Pt a Br- eldy. (nejlépe obojí současně, časová perioda oscilací s časem roste: 20-37sec.). Snažíme se zjistit (tj. zapisujeme mV a sledujeme tvar křivek) okamžik, kdy nastává zežloutnutí roztoku generovaným Ce+4 (obarvení je rychlé a odbarvení je postupné. Toto použijeme pro případnou synchronizaci.

- Zaznamenáme cca 20cyklů pro Pt a  Br- eldu.

- Přidáme ferroin a sledujeme změny zabarvení a změny na signálu z elektrod (cca 20cyklů).

- Ukončíme sběr dat.

- Do kadinky s oscilující směsí můžeme přidat 2-5 ml dest vody. Sledujeme proužky a vrstvy v roztoku.

- Stanovení kritické koncentrace Br- iontů:

- Měříme závislost signálu z Br- ISE eldy na koncentraci. Měření provedeme v původní kádince s e všemi eldami.

- Kritická koncentrace je cca 1e-4mV.

Očekávané výsledky:



Obr. 1: Výsledek měření: Indukční perioda, signál z Pt elektrody, signál z ISE Br- eldy, signál z ISE Br- po přídavky ferroinu.

Obr. 2: Detail signálu z ISE Br- eldy.

Obr. 3: Detail signálu z Pt- eldy.

Způsob vyhodnocení výsledků: k dispozici vhodný SW v PC. Vypočteme kritickou koncentraci Br- . Vyhodnotíme vlivy (teplota, změny koncentrací, atd)



protokol: Grafy 1-4: závislosti mV na čase Dále:

