## Tab_graf
Tabulka č. … |  | Regresní analýza_stanovení obsahu Fe ve vzorku 1,10-fenanthrolinem (standard A)
Číslo | Měření |  | Dilčí výpočty |  | Regr.hodnota |  |  |  | Kopírované hodnoty pro graf
exp. | m Fe (ug) | A
| xi | yi | (xi)^2 | xi.yi | Yi | (yi-Yi) | (yi-Yi)^2 | (yi)^2 | xi | yi | Yi
1 | 10 | 0.084 | 100 | 0.84 | 0.082818 | 0.0011818 | 1.3967e-06 | 0.007056 | 10 | 0.084 | 0.082818
2 | 20 | 0.156 | 400 | 3.12 | 0.1633 | -0.007303 | 5.3334e-05 | 0.024336 | 20 | 0.156 | 0.1633
3 | 30 | 0.246 | 900 | 7.38 | 0.24379 | 0.0022121 | 4.8935e-06 | 0.060516 | 30 | 0.246 | 0.24379
4 | 40 | 0.326 | 1600 | 13.04 | 0.32427 | 0.0017273 | 2.9835e-06 | 0.10628 | 40 | 0.326 | 0.32427
5 | 50 | 0.408 | 2500 | 20.4 | 0.40476 | 0.0032424 | 1.0513e-05 | 0.16646 | 50 | 0.408 | 0.40476
6 | 60 | 0.48 | 3600 | 28.8 | 0.48524 | -0.0052424 | 2.7483e-05 | 0.2304 | 60 | 0.48 | 0.48524
7 | 70 | 0.564 | 4900 | 39.48 | 0.56573 | -0.0017273 | 2.9835e-06 | 0.3181 | 70 | 0.564 | 0.56573
8 | 80 | 0.664 | 6400 | 53.12 | 0.64621 | 0.017788 | 0.00031641 | 0.4409 | 80 | 0.664 | 0.64621
9 | 90 | 0.723 | 8100 | 65.07 | 0.7267 | -0.003697 | 1.3668e-05 | 0.52273 | 90 | 0.723 | 0.7267
10 | 100 | 0.799 | 10000 | 79.9 | 0.80718 | -0.0081818 | 6.6942e-05 | 0.6384 | 100 | 0.799 | 0.80718
| SUM(xi) | SUM(yi) |  | SUM(xi.yi) |  |  | SUM([(yi-Yi)^2]) | SUM((yi)^2)
| 550 | 4.45 |  | 311.15
| [SUM(xi)]^2= | [SUM(yi)]^2= | SUM(xi^2) |  |  |  | 0.00050061 | 2.5152
| 302500 | 19.8025 | 38500
počet měření n= |  | 10
Výpočet koeficientu pro regresní přímku:
Yi = a + b.xi |  |  | SUM(xi)*SUM(yi) - n*SUM(xi.yi)
|  | b= | ---------------------------------
|  |  | [SUM(xi)]^2 | - n*SUM(xi^2)
b= | 0.0080485
|  | a= | (1/n)*[SUM(yi) - b*SUM(xi)]
a= | 0.0023333
směrodatná odchylka - rozptyl hodnot yi
s(x,y)= | 0.0079105 | s(x,y)= | SQR [SUM(yi-Yi)^2/n-2]=
|  | směrodatná odchylka - rozptyl hodnot yi |  |  |  | pro směrnici přímky
s(b)= | 8.7092e-05 | s(b)= | s(x,y)/(SQR [sum(xi^2) - xp.(SUM(x)]
sr(b)%= | 1.0821
|  | xp= | 55
Korelační koeficient
| r= | (e/f)= | 0.99953
e= | (n.SUM(xi.yi)-(SUM(xi)*SUM(yi))
e= | 664
f= | SQRT[n.SUM((xi)^2)-(SUM(xi))^2][n.SUM((yi)^2)-(SUM(yi))^2]
f= | 664.3109

## Tab_početně
Kalibrační přímka A
Standard A |  | obsah v 1 ml Fe3+ |  | 10 | ug
|  | M(Fe) = |  | 55.85 | g/mol
Do 25 ml odměrných baněk (V0) pipetováno:
č. | V | m | n | cFe | A | e | At
| [ml] | [mg] | [mmol] | [mol/l]
[5 empty] | (změřeno) | e = A/cFe | At = e* . c
1 | 1 | 0.01
2 | 2 | 0.02
3 | 3 | 0.03
4 | 4 | 0.04
5 | 5 | 0.05
6 | 6 | 0.06
7 | 7 | 0.07
8 | 8 | 0.08
9 | 9 | 0.09
10 | 10 | 0.1
[5 empty] | e* = | #DIV/0!
Vzorek: | A1 =
A2 =
A3 =
| A = | #DIV/0!
c =
n =
m =