**Úloha 2**

**Tabulka č. 1:** Zářiče 1 a 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **N [imp]** | **tv+p [s]** | **R [imp/s]** | **R [imp/min]** |
| **1** | 10000 | 510 |  |  |
| **2** | 10000 | 852 |  |  |
| **1+2** | 10000 | 327 |  |  |

**Tabulka č. 2:** Zářiče 3 a 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **N [imp]** | **tv+p [s]** | **R [imp/s]** | **R [imp/min]** |
| **3** | 100000 | 72 |  |  |
| **4** | 100000 | 115 |  |  |
| **3+4** | 100000 | 44 |  |  |

**Úloha 3**

**Tabulka č. 3:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **U [V]** | **N [imp]** | **t [s]** | **R [imp/s]** |
| 400 | 0 | 40 |  |
| 450 | 0 | 40 |  |
| 500 | 0 | 40 |  |
| 550 | 142 | 40 |  |
| 600 | 663 | 40 |  |
| 650 | 978 | 40 |  |
| 700 | 1083 | 40 |  |
| 750 | 1113 | 40 |  |
| 800 | 1142 | 40 |  |
| 850 | 1155 | 40 |  |
| 900 | 1228 | 40 |  |
| 950 | 1460 | 40 |  |