## UV_VIS
9_UV-VIS (vejce)
1) Zásobní roztok BSA o c = 10 g.l-1 (10 mg.ml-1)
0.5g …. 50ml odm.baňky
2) Kalibrační závislost
Kalibrační řada 1 |  |  |  |  | Kalibrační řada 2
V0 = | 50 | ml |  |  | V0 = | 10 | ml
l = | 280 | nm |  |  | l = | 280 | nm
roztok č. | Vpip (ml) | c (mg/ml) | A |  | roztok č. | Vpip (ml) | c (mg/ml) | A
1 | 0.5 | 0.1 | 0.051 |  | 1 | 5 | 0.15625 | 0.087
2 | 1 | 0.2 | 0.112 |  | 2 | 5 | 0.3125 | 0.186
3 | 1.5 | 0.3 | 0.168 |  | 3 | 5 | 0.625 | 0.369
4 | 2 | 0.4 | 0.22 |  | 4 | 5 | 1.25 | 0.734
5 | 2.5 | 0.5 | 0.276 |  | 5 | 5 | 2.5 | 1.436
6 | 3 | 0.6 | 0.341 |  | 6 | 5 | 5 | 2.5
7 | 3.5 | 0.7 | 0.397 |  | 7 | 5 | 10 | 2.5
8 | 4 | 0.8 | 0.447
9 | 4.5 | 0.9 | 0.513
10 | 5 | 1 | 0.556
3) Stanovení absorpčního spektra
l (nm) | ABSA | Avaj.bílek
200 | 2.5 | 2.5
210 | 2.5 | 2.5
220 | 2.5 | 2.5
230 | 2.415 | 2.318
240 | 0.511 | 0.661
250 | 0.152 | 0.412
260 | 0.18 | 0.431
270 | 0.257 | 0.515
280 | 0.307 | 0.554
290 | 0.17 | 0.379
300 | 0.032 | 0.179
310 | 0.011 | 0.109
320 | 0.008 | 0.094
330 | 0.006 | 0.085
340 | 0.005 | 0.077
350 | 0.004 | 0.073
4) Stanovení neznámého vzorku
0,5 ml vaječného bílku odpipetovat do suché zvážené kádinky (V = 25ml)
Přidat cca 20ml destilované vody a protřepat
Zfiltrovat přes gázu do 100ml odměrné baňky. |  |  |  |  | V0 = | 100 | ml
mN (vaj.bílku) = | 723.5 | mg
Vpip(vaj.bílku) = | 0.5 | ml
vaj.bílek |  | A
280nm | 1.měření | 0.405
| 2.měření | 0.406
| 3.měření | 0.405
5) Stanovení neznámého vzorku při 4 vlnových délkách
Pracovní roztok 0,5 ml vaječného bílku zředit 4x, tj. 1ml vz + 3ml vody
a) c = 1.45 . A280 - 0.74 . A260
b) c = (A235 - A280) / 2.51
c) c = A235 . (0.27 + 0.12 . A280/A205)
l | A
| 1 | 2 | 3
205 | 2.133 | 2.138 | 2.13
235 | 0.245 | 0.246 | 0.238
260 | 0.17 | 0.171 | 0.174
280 | 0.118 | 0.116 | 0.118
5) Stanovení neznámého vzorku Biuretovou metodou
Z každého roztoku kal. řady 2 pipetovat do suchých zkumavek 1ml bílku
Přidat 1ml biuretového činidla
Nechat 30 min inkubovat ve tmě
Blank - 1 ml dest.vody a 1 ml biuretového činidla, nechat inkubovat 30 min ve tmě (2x).
Neznámý vzorek - 1 ml dest.vody a 1 ml biuretového činidla, nechat inkubovat 30 min ve tmě (3x).
V0 = | 10 | ml |  | l = | 545 | nm
Kalibrační řada
roztok č. | Vpip (ml) | c (mg/l) | A1 | A2 | A3
1 | 5 | 0.16 | 0.038 | 0.037 | 0.04
2 | 5 | 0.32 | 0.06 | 0.063 | 0.064
3 | 5 | 0.63 | 0.118 | 0.12 | 0.12
4 | 5 | 1.25 | 0.201 | 0.202 | 0.199
5 | 5 | 2.5 | 0.416 | 0.417 | 0.417
6 | 5 | 5 | 0.854 | 0.856 | 0.857
7 | 5 | 10 | x | x | x
Neznámý vzorek
A
roztok č. | 1 | 2 | 3
1 | 0.144 | 0.144 | 0.144
2 | 0.144 | 0.144 | 0.144
3 | 0.145 | 0.145 | 0.145
Blank 1 | 0.026 | 0.028 | 0.027
Blank 2 | 0.026 | 0.026 | 0.029