# 17. GRAVIMETRICKÉ STANOVENÍ ŽELEZA JAKO Fe2O3

Princip:

Z kyselého roztoku Fe3+ se amoniakem sráží Fe(OH)3, který se vyžíhá na vážitelnou formu Fe2O3.

Metoda je použitelná pro stanovení iontů železitých Fe3+ a také iontů železnatých Fe2+. Ionty Fe2+ je však nutné předem kvantitativně zoxidovat na ionty Fe3+ přídavkem potřebného množství vhodného oxidačního činidla.

Podstatou metody je srážení roztoku soli Fe3+ roztokem amoniaku. Reakcí vzniká nerozpustný hydroxid železitý Fe(OH)3, který se po oddělení od roztoku (filtrací) převede žíháním na vzduchu při cca 1000 °C na oxid železitý Fe2O3 (forma k vážení).

Fe3++3OH−−−−−−−−−−−→FeOH3                                                          2FeOH3−−−−−−−−−−→Fe2O3

2Fe3+−−−−−−−−−−→2FeOH3−−−−−−−−−−→Fe2O3

2)  Hodnoty k výpočtu

Množství získaného Fe3+ vypočítat podle následujících rovnic:

nFenFe2O3=21  		→	nFe=2nFe2O3

mFe=2⋅MFeMFe2O3⋅mFe2O3

kde:  	M(Fe)  =  55,847 g.mol-1 a M(Fe2O3)  =  159,692 g.mol-1

| Hmotnost prázdného vyžíhaného kelímku: m0 1. | 20,8266 g |
| --- | --- |
| 2. | 12,6134 g |
| 3. | 18,8647 g |

| Hmotnost vyžíhaného kelímku se vzorkem: m 1. | 20,9411 g |
| --- | --- |
| 2. | 12,7290 g |
| 3. | 18,9798 g |