## Slide 1: Zajištění stop v laboratoři

## Slide 2: Stopy x srovnávací vzorek
Stopa
biologický materiál (co vyprodukovala příroda) na místě činu, který má souvislost s TČ – stane se součástí zkoumání
v podstatě cokoliv (KSSMTK x směs)
pro genetiku – nutnost obsahu DNA
Srovnávací vzorek
biologický materiál odebraný osobě známé totožnosti x mrtvola neznáme totožnosti je stopa
poškozený
podezřelý
domácí osoba
eliminační vzorek

## Slide 3
BIOLOGICKÝ MATERIÁL
vše, co bylo či je součástí nebo produktem živého organismu
krev
sperma
sliznice
Lidské / zvířecí chlupy
části rostlin
BIOLOGICKÁ STOPA
biologický materiál zajištěný v souvislosti s kriminalisticky relevantní událostí – například na místě činu
stěr moči
sliny na nedopalku

## Slide 5: Stopa - neznámý vzorek
nutno zjistit původ materiálu
orientační testy a specifické testy
ORIENTAČNÍ:
Orientační zkouška, která vyšla pozitivně, udává, že se může jednat o daný materiál, ale taky nemusí. Tyto zkoušky jsou velmi rychlé a levné. Jsou založeny na detekci přítomnosti určitých chemických látek nebo to jsou zkoušky s fyzikální podstatou, jako je užití světla. U orientačních zkoušek se vyskytují falešně negativní výsledky s nízkou frekvencí ovšem s vyšší frekvencí falešně pozitivní výsledky.
SPECIFICKÉ:
Pozitivní výsledek specifické zkoušky indikuje, že se téměř určitě jedná o daný materiál. Specifické zkoušky poskytují vysokou pravděpodobnost, že se jedná o daný materiál. Existují i výjimky, kdy se může jednat o falešně pozitivní výsledek, ovšem tato pravděpodobnost je často zanedbatelná. Tyto zkoušky jsou založeny na detekci přítomnosti specifických bílkovin, hormonů atd.
Určení druhu biologického materiálu se provádí u stop, kdy je tohoto materiálu dostatek a neohrozí se případné stanovení genetického profilu osoby, které by po odebrání určitého množství materiálu už nebylo možné stanovit v potřebné kvalitě.

## Slide 6: pozitivní výsledek indikuje, že se prakticky s jistotou jedná o daný biologický materiál
- výsledek =
„nejspíš se nejedná o krev“
C T
C T
+ výsledek =
„pravděpodobně se jedná o krev“
- výsledek =
„s jistotou se nejedná o sperma“
+ výsledek =
„s jistotou se jedná o sperma“
SPECIFICKÁ ZKOUŠKA
ORIENTAČNÍ ZKOUŠKA
pozitivní výsledek indikuje, že by se mohlo jednat o daný biologický materiál

## Slide 7: Krev
neprůhledná tekutina červené až červenohnědé barvy
další typy lidské krve, které lze odlišit:
- pupečníková krev — krev nenarozeného dítěte, která obsahuje velké množství krvetvorných kmenových buněk, obdobně jako kostní dřeň
- menstruační krev — krev obsahující tkáň a výměšky děložní sliznice

## Slide 8: Orientační průkaz krve
Luminol – orientační test
C8H7N3O2 (IUPAC: 5-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione; o-Aminophthaloyl hydrazide, o-Aminophthalyl hydrazide, 3-Aminophthalhydrazide 3-Aminophthalic hydrazide)
všestranná chemikálie známá svojí chemoluminiscencí při smíchání s vhodným oxidačním činidlem v podobě modrého záření v tmavé místnosti
bílá až světle žlutá krystalická látka rozpustná ve většině organických rozpouštědlech, ale nerozpustná ve vodě
složení reakční směsi: 3-amino-ftalhydrazid (luminol), Na2CO3, destil. H2O, perborát sodný (podle Grodského z roku 1951) nebo 3-amino-ftalhydrazid (luminol), NaOH (nebo KOH), H2O2 (podle Webera z roku 1966)
v buněčné biologii využíván pro detekci mědi, železa a kyanidů
pomocí reakce luminolu s hemoglobinovým železem je možné detekovat i stopové množství krve (ředění až 107)  modré záření trvající cca 30 s
může ovlivnit množství a kvalitu DNA ve stopě

## Slide 9: Orientační průkaz krve
BlueStar® Forensic (BlueStar) – orientační test
test na bázi luminolu
detekce krevních stop pouhým okem neviditelné (vyprané, vyčištěné skvrny apod.)
schopnost detekce při ředění až 1:10000
intenzivnější a delší luminiscence
pro detekci není třeba úplná tma
možná opakovaná aplikace
falešně pozitivní reakce: brambory, rajčata, červená cibule, fazole, křen, kyselina askorbová, 5% bělidlo, CuSO4, Fe2(SO4)3, sloučeniny chlóru a niklu

## Slide 10: Orientační průkaz krve
Hemascein® (Abacus Diagnostics) – orientační test
slouží k odhalení latentních krevních stop na bázi redoxní reakce
neobsahuje luminol
zkouška na bázi fluoresceinu
nevyžaduje úplnou tmu
fluorescence až 10 minut
bez interakce s DNA
zdraví nezávadný
falešně pozitivní reakce: brambory, krev jiného živočišného druhu, některé oleje

## Slide 11: Orientační průkaz krve
většina orientačních zkoušek se zaměřuje na detekci přítomnosti hemoglobinu.
Kastle – Meyerův test – orientační test
poprvé popsán roku 1930
detekce hemoglobinu fenolftaleinem
zkouška založená na peroxidázové aktivitě hemoglobinu katalyzovat oxidaci fenolftaleinu  světle růžové zabarvení
reakce hemoglobinu a peroxidu vodíku, při kterém se spotřebovávají elektrony; fenolftalein se v této reakci chová jako dárce elektronů, dochází k redukci, mění tak svoji klasickou formu na fenolftalin a mění své prostředí na alkalické

## Slide 12: Orientační průkaz krve
Zkouška peroxidem vodíků (H2O2) – orientační test
explozivní reakce - krev slouží jako katalyzátor při štěpení H2O2 na vodu a kyslík  typické „zašumění“ vzorku
ničí DNA !!!
Adlerův test - orientační test
krevní test založený na reakci benzidinu, Na2O2 a ledové kyseliny octové  modro zelené zbarvení
vysoká citlivost (možná detekce vzorku při ředění 1:500000)

## Slide 13: Specifický průkaz krve
Bertrandova zkouška – specifický test
Hb za přítomnosti MgCl2 tvoří s kys. octovou při tepolotě 120 ºC červenohnědě krystaly acetchlorheminu kosodélníkového či kosočtverečného tvaru
Teichmannova zkouška – specifický test
důkaz krve pomocí heminových krystalů
objev roku 1853 – L. Teichmann
zahřátí směsi vzorku krve, chloridu sodného a kyseliny octové  hnědé kosodélníkové krystalky, někdy ve formaci křížů nebo hvězdic
nemusí se podařit nalézt krystalky u vzorku vystaveného teplotě kolem 140 ºC

## Slide 14: Specifický průkaz krve
Takayamova zkouška – specifický test
specifická hemochromogenová zkouška pro určení krve ve skvrně
hemochgromogen = rozpadový derivát Hb s denaturovanou globinovou částí a dvojmocným železem
vhodná k průkazu krevních skvrn starých, poškozených hnilobou, teplem, kyselinami nebo alkáliemi
objev roku 1912 – Masao Takayama
krevní skvrna na podložním sklíčku + reagens (glukóza, NaOH, pyridin, dest. H2O) + krycí sklíčko + zahřátí nad plamenem
Fe z hemoglobinu reaguje s pyridinem za vzniku oranžovo – červených krystalků
vyžaduje velké množství materiálu

## Slide 15: Specifický průkaz krve
SERATEC® HemDirect test (SERATEC) – specifický test
test založený na imunochromatografii
detekce lidského hemoglobinu na základě specifické reakce antigen – protilátka
test původně vyvinutý pro účely detekce krve ve stolici  časná detekce rakoviny tlustého střeva
falešně pozitivní reakce: krev primátů a fretky

## Slide 16: Specifický průkaz krve
Hexagon OBTI
využíván k detekci lidské krve
detekce lidského hemoglonbinu (hHb) – monoklonální protilátka anti-human Hb
reaguje při naředění 1 : 2,000,000 (cca 250 červených krvinek - 0.05 µg/ml hemoglobinu)
falešně pozitivní reakce: primáti (gorilla) a fretkovití (lasička, jezevec)
nereaguje s kráva, prase, ovce, koza, kůň, králík, kuře, kachna, husa, morče, jelen, kočka, pes

## Slide 17: Specifický průkaz krve
HemaTrace® (Abacus Diagnostics) – specifický test
detekční limit pro hemoglobin: 0,07 μg/ml
specifita pro lidskou krev, krev vyšších primátů a krev fretky
RSID™ - Blood (Rapid Stain Identification) (Independent Forensics) – specifický test
využití dvou monoklonálních protilátek proti specifickému proteinu – glykoforin A – specifický membránový protein erytrocytů (místo protilátek proti hemoglobinu)  vyhnutí se křížové reakci s krví fretky, skunka, vyšších primátů apod.
schopnost detekce < 1 μl krve
Extract (μl): 0 0.2 1 5 20 100
Blood (μl): 0 0.01 0.05 0.25 1.0 500

## Slide 18: Menstruační krev
PMB test (SERATEC)
kombinace detekce lidského hemoglobinu a D-dimeru
D-dimer je fibrin degradující produkt přítomný v krvi, resp. krevní sraženině, a je degradován fibrinolýzou
obsahuje dva zesítěné D fragmenty fibrinového proteinu, ze kterého je odvozen název D-dimer (menstruace je spojena s aktivací koagulačních a fibrinolytických drah)
rozvoj akutního a/nebo chronického nadměrného srážení krve (trombotickou příhodou) jako hluboká žilní trombóza (HŽT), plicní embolie (PE), nebo diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC)
citlivost: hemoglobin: 20 ng/mL; D-dimer: 400 ng/mL – tři proužky
falešně pozitivní: primáti a fretky
falešně negativní v pozdější fázi menstruace

## Slide 19: Detekce slin
Amyláza – enzym štěpící škrob na jednodušší cukry
- první enzym, který byl nalezen a izolován (1833)
α-amyláza produkovaná slinnými žlázami = ptyalin – štěpí α-glykosidickou vazbu obsaženou v polysacharidech za vzniku menších jednotek – dextrinů
Lugolův roztok (Lugolovo činidlo) - roztok elementárního jodu a jodidu
draselného ve vodě
- používaný pro důkaz škrobu (jod se váže do molekuly škrobu)  tmavě modré zbarvení
- v přítomnosti slin (obsahují α-amylázy), dojde ke štěpení α-glykosidické vazby, a tím k degradaci škrobu na menší jednotky  jod se nemá kam vázat  žluto – hnědé zbarvení
Roztok škrobu s Lugolovým činidlem bez slin
Roztok škrobu s Lugolovým činidlem se slinami

## Slide 20: Detekce slin
AmylasePaper (SERATEC)
- k detekci skvrn slin, do 10 min.
- citlivost: pod 125 mIU/mL
https://www.youtube.com/watch?v=JBTOeRjK0TU
https://youtu.be/JBTOeRjK0TU
SERATEC® AmylaseTest
k detekci α-amylázy
citlivost: ředění 1:1000
do 10 min.
není falešně pozitivní s tělními tekutinami a se slinami domácích a užitkových zvířat
https://youtu.be/Iuk3eayaPEI

## Slide 21: Detekce slin
RSID™ - Saliva (Rapid Stain Identification) (Independent Forensics) – specifický test
specifický test pro detekci lidské slinné α-amylázy
metoda založená na imunochromatografii se dvěma monoklonálními protilátkami
test specifický pro lidský slinný (AmyA) antigen  bez zkřížené reakce s krví, spermatem, močí, vaginálním sekretem, menstruační krví a zvířecími slinami
detekční limit: < 1 μl
Extract (μl): 0 1 5 10 20
Saliva (μl): 0 0.05 0.25 0.5 1.0

## Slide 22: Detekce spermatu
Fast Blue B – sůl C14H12N4O2Cl2 · ZnCl2 - orientační test
(průkaz kyselých fosfatáz (roztok připraven dle protokolu v laboratoři))
detekce kyselé fosfatázy – glykoprotein produkovaný mužskou prostatou  transport do seminální tekutiny – koncentrace až 400x vyšší než v jiných tělních tekutinách
PAP (prostatic acid phosphatase) – 1. celosvětově využívaný tumorový marker
pomocí filtračního papíru přenesení zvlhčené skvrny - zkoumané místo nejprve vizuálně prohlédněte - textilie vykazují na podezřelých místech tužší krepovitou strukturu, pod UV světlem mají stopy modravou, bílou nebo žlutavou fluorescenci
k místu se přidá detekční činidlo přidání několik kapek monohydrátu α-naftylfosfátu sodného a roztoku Fast Blue B ke vzorku  purpurové zabarvení indikující přítomnost PAP, nutno provést zkoušku na ověřeném materiálu, moč, sekret, sliny reakci neovlivňují

## Slide 23: Detekce spermatu
Phosphatesmo KM
reaguje s kyselou fosfatázou, kterou obsahuje sperma
zkoumané místo nejprve vizuálně prohlédněte - textilie vykazují na podezřelých místech tužší krepovitou strukturu, pod UV světlem mají stopy modravou, bílou nebo žlutavou fluorescenci
místo navlhčit, přiložit testovací plochou po dobu cca 15 s a je-li přítomno sperma, po několika sekundách se objeví výrazné fialové skvrny

## Slide 24: Detekce spermatu
SERATEC® PSA Semiquant test (SERATEC) – specifický test
využití monoklonální protilátky proti specifickému proteinu – PSA (prostatický specifický antigen) = p30 = γ-seminoprotein – glykoprotein produkovaný prostatou a sekretovaný do ejakulátu
umožnění detekce spermatu i u jedinců s azoospermií nebo po vazektomii
metoda založená na imunochromatografii
původně vytvořený pro detekci rakoviny prostaty

## Slide 25: Detekce spermatu
ABAcard® p30 test (Abacus Diagnostics) – specifický test
využití monoklonální protilátky proti specifickému proteinu – PSA (prostatický specifický antigen) = p30 = γ-seminoprotein – glykoprotein produkovaný prostatou a sekretovaný do ejakulátu
umožnění detekce spermatu i u jedinců s azoospermií nebo po vazektomii
metoda založená na imunochromatografii

## Slide 26: Detekce spermatu
RSID™ - Semen (Rapid Stain Identification) (Independent Forensics) – specifický test
využití dvou monoklonálních protilátek proti specifickému proteinu – semenogelin – hlavní složka lidské seminální tekutiny  vyhnutí se křížové reakci se spermatem kozla, berana, prasete, býka, psa, koně, myši, kocoura
metoda založená na imunochromatografii
 bez zkřížené reakce s lidskou krví, slinami, močí
detekční limit: < 1 μl lidského spermatu
Extract (μl): 0 1 5 25 100
Semen (μl): 0 0.05 0.25 1.25 5.0

## Slide 27: Mikroskopické vyšetření spermií
specifický důkaz přítomnosti spermatu, jeden z nejcitlivějších způsobů, mikroskopicky histologické barvení
barvící roztok: krystalvioleť, erytrosin se čpavkem, eosin s roztokem azuru
skarifikát podloží kalhotek, či jiného místa s výskytem
pozitivní nález jedné celé spermie

## Slide 28: Detekce spermatu
SPERM HY-LITER™ (Independent Forensics) – specifický test
využití derivované monoklonální myší protilátky proti spermatickým hlavičkám
detekce lidských spermií z míst sexuálních útoků s využitím fluorescenčního mikroskopu
možné detekovat jedinou spermii
 bez zkřížené reakce s epiteliálními buňkami, krvinkami a spermatem zvířat

## Slide 29: Detekce moči
RSID™ - Urine (Rapid Stain Identification) (Independent Forensics) – specifický test
využití dvou polyklonálních králičích specifických protilátek proti THP proteinu (Tamm - Horsfall protein) – nejhojnější protein v lidské moči  vyhnutí se křížové reakci s lidskými slinami, spermatem, krví, vaginální tekutinou nebo menstruační krví; močí želvy, gorily, koně, kočky
reakce s močí psa !!!
metoda založená na imunochromatografii
detekční limit: < 10 μl lidské moči

## Slide 30: Imunoprecipitace
Paul Uhlenhuth (1870-1957)
průkaz lidské krve na základě precipitační zkoušky umožňující odlišit lidskou krev od krve jiného živočišného druhu – kontaktní metoda (výstup do 10 min)
předpoklad: krev různých živočišných druhů obsahuje unikátní proteiny; s použitím příslušných protilátek je možné krev jednotlivých druhů odlišit
Imunoprecipitace (Ouchterlony) - specifický průkaz lidské krve volnou difuzí na gelu

## Slide 31
Průkaz lidského původu lze provést samostatně imunologickými metodami (reakcí lidské bílkoviny se specifickou protilátkou), častěji ale průkaz lidského původu vyplyne „samovolně, jako vedlejší produkt“ z výsledku genetického zkoumání.
Většina forenzně genetických testů užívaných k analýzám lidského biologického materiálu totiž poskytuje standardní pozitivní výsledek právě jen a pouze u lidského materiálu – říkáme, že tyto testy jsou druhově specifické.
Poskytne-li analýza stopy pozitivní výsledek, lze zpětně konstatovat, že stopa obsahovala s jistotou lidský biologický materiál. Z tohoto důvodu se od imunologického průkazu lidské bílkoviny většinou upouští, a to zejména u stop s předpokládaným malým či velmi malým množstvím využitelného biologického materiálu.

## Slide 32
BUKÁLNÍ STĚR
PERIFERNÍ KREV
dle stavu těla, tj. pokročilosti degradace:
SVALOVÁ TKÁŇ
KOST, ZUB
MRTVOLY
EMBRYA, PLODY
dle situace:
POTRATOVÝ MATERIÁL
CHORIOVÉ KLKY
PLODOVÁ VODA
PUPEČNÍKOVÁ KREV

## Slide 33: Dělení dle druhu biologických stop a jejich výskytu
Podle vztahu jejich zůstavitele k objasňované události
stopy pocházející z organizmu pachatele
stopy pocházející z organizmu oběti
stopy pocházející z organizmu jiné (nezúčastněné) osoby
směsné stopy – pocházející z organizmů nejméně dvou osob
Podle místa nálezu
- na místě činu
- na předmětech a nástrojích, kterými mohl být spáchán trestný čin
- na oděvních součástkách a těle pachatele
- na oděvních součástkách a těle oběti
- na vozidlech
- na dalších předmětech a místech (se spácháním trestného činu nemusí souviset )

## Slide 34
Stopy viditelné okem – drobné biologické stopy
- krevní kapky, otěry
- zaschlý nosní sekret
- vlasy, stopy slin na skleničkách atd.
Stopy okem neviditelné – odhalitelné s použitím speciálních pomůcek či postupů (orientační či specifické zkoušky, monochromatické forenzní světelné zdroje – forenzní „baterky“)
Stopy latentní – nemožnost detekce ani okem, ani screeningovými testy (Diamond™Nucleic Acid)
- zajišťují se „naslepo“
- odebírány v místech, kde výskyt
biologického materiálu předpokládáme
- nástroje, oblečení, předměty

## Slide 35: tDNA
zdroj DNA- celý povrch těla – epiteliální buňky, fragmenty buněk, volná DNA
přenos/transfer primární, sekundární a terciární
množství DNA: vnější a vnitřní faktory
- vnitřní: věk a pohlaví jedince, onemocnění pokožky,
hygienické návyky, „trusič“ x „netrusič“
- vnější: vlhkost, UV záření, povrch (poréznost,
mikroorganismy)
- intenzita otlaku, způsob zajištění

## Slide 36: Detekce trichologického materiálu
detekce založena především na morfologickém porovnání na dvou úrovních:
1) odlišení lidského trichologického materiálu od materiálu jiného živočišného druhu
2) odlišení: vlasy – kožní ochlupení – pubické ochlupení – axilární ochlupení
kutikula
kůra
dřeň
anagenní katagenní telogenní
(růstová) fáze (přechodná) fáze (klidová) fáze
manipulace s TM - speciální
entomologiká pinzeta

## Slide 37: Trichologický materiál
detekujeme: délku, šířku, tvar (rovné, mírně zvlněné, zvlněné, vlnité, kudrnaté, fil fil), barva (artificiální, depigmentovaná, světle – tmavě plavá, světle – středně –tmavě hnědá, černohnědá), pigment (difuzní, malé – střední – velké shluky), dřeň (chybí, souvislá, přerušovaná, ostůvkovitá)
poškození: fyzikálně-chemické (dle destrukce stvolu), biologické faktory, genetické (alopecie a hypertrichózy, syndromy)

## Slide 38
Trichorrhexis nodosa
Trichoptilosis
Trichonodosis

## Slide 39
střelná poškození
poškození způsobené
skleněnými střepy
stlačení úderem tupé
strany sekery
tepelná poškození
stlačení pinzetou
poškození způsobená
konc. NaOH

## Slide 40
poškození keratofilními
plíšněmi a houbami
poškození způsobené různými keratofilními živočichy
mykózy

## Slide 41
Trichorrhexis invaginata
Pili bifurcati
Monilethrix představuje autosomálně dominantní dědičný defekt vlasového stvolu způsobený mutací genů pro keratin typ II (HB1 a HB6), klinicky se projevující alopeciemi a folikulárními papulemi.

## Slide 43: Entomologie
určení data/času úmrtí u mrtvoly (post mortem čas)
znalost počastí, teploty, pokryv těla mrtvoly, příčina smrti, lokalita, dostupnost, nadmořská výška, nekrofágní fauna
dle společenstva hmyzu: nekrofágní (čerstvá mrtvola), saprofágní (biochemicky aktivní), dermatofágní (vysychající), keratofágní (dehydratovaných zbytcích)
dle rozkladu mrtvoly: čerstvá, nadmutá, bioch. aktivní, pokročilý rozklad, vysychání a zbytky
odběr reprezentativního vzorku živých i mrtvých larev, kukel a dospělců z těla a lože mrtvoly, dochovat larvy a kukly do stádia dospělce a určit o jaký druh šlo, odpočet délky zpětně do období nakladení vajíček
časově zákonitý sled nekrofágního hmyzu
s délkou doby pobytu mrtvoly v terénu je stejně zákonitě spjato i vývojové stádium každého hmyzu
každý nekrofágní hmyz nalezený na mrtvole má svůj identifikační význam
genetika: nevhodně odebraný vzorek, nepodařilo se určit druh hmyzu

## Slide 44
JUDr. Ladislav Dušek: Možnosti využití entomologie v kriminalistice, 1990

## Slide 45: Entomologie
určení data/času úmrtí u mrtvoly (post mortem čas)
znalost počastí, teploty, pokryv těla mrtvoly, příčina smrti, lokalita, dostupnost, nadmořská výška, nekrofágní fauna
dle společenstva hmyzu: nekrofágní (čerstvá mrtvola), saprofágní (biochemicky aktivní), dermatofágní (vysychající), keratofágní (dehydratovaných zbytcích)
dle rozkladu mrtvoly: čerstvá, nadmutá, bioch. aktivní, pokročilý rozklad, vysychání a zbytky
odběr reprezentativního vzorku živých i mrtvých larev, kukel a dospělců z těla a lože mrtvoly, dochovat larvy a kukly do stádia dospělce a určit o jaký druh šlo, odpočet délky zpětně do období nakladení vajíček
časově zákonitý sled nekrofágního hmyzu
s délkou doby pobytu mrtvoly v terénu je stejně zákonitě spjato i vývojové stádium každého hmyzu
každý nekrofágní hmyz nalezený na mrtvole má svůj identifikační význam
genetika: nevhodně odebraný vzorek, nepodařilo se určit druh hmyzu

## Slide 46: Genetika entomologie
metody extrakce: DEP-25 DNA extraction Kit, Lego DNA kit, buffer a QIAamp DNA Mini kit
co detekuji: mtDNA – cytochrom C podjednotky I a II (COI a COII), polymorfní oblati mtDNA a rRNA (28S a 16S)
metodika: PCR-RFLP techniky
- pyrosekvenování, RT PCR, microarray, analýza hetroduplexů (detekce bodových mutací v dsDNA )
vyhodnocení: daný program s využitím BLASTu a tvorby fylogenetických stromů s využitím statistiky (LR, …), GenBank databáze
databáze vzorků pro daný region

## Slide 47: Biologie x genetika
biologie: původ biologického materiálu
pouze a jedině znalec totiž může určit, zda stopa má skutečně povahu biologického materiálu či nikoli
1) vyhledat
2) zajistit
3) otestovat
4) odebrat na genetiku