## Slide 1
Analýza genomických a proteomických dat
cDNA mikročipy - Kontrola kvality a normalizace
Jaro 2022
9. a 16. březen 2022
Eva Budinská (budinska@recetox.muni.cz)

## Slide 2: cDNA mikročipy – kontrola kvality

## Slide 3
Úrovně kontroly kvality
  Úroveň sondy: Kvalita jednoho spotu na mikročipu
  Úroveň mikročipu: Kvalita celého mikročipu
  Úroveň experimentu: Kvalita měření transkriptu všech mikročipů v experimentu
Mikročipy 1 ... n
Kvalita mikročipu
Kvalita experimentu
Kvalita sondy
Úroveň mikročipu (základní datová matice)
Úroveň experimentu (finální datová matice)
Notes: 3
3
3

## Slide 4
Úrovně úpravy datových souborů
Mikročipy 1 ... n
Kvalita mikročipu
Kvalita experimentu
Kvalita sondy
Úroveň mikročipu (základní datová matice)
Úroveň experimentu (finální datová matice)
Odstranění
nekvalitních spotů
Sumarizace
duplikátů
Normalizace
uvnitř
mikročipu
Normalizace
mezi
mikročipy
  Úroveň sondy: Kvalita jednoho spotu na mikročipu
  Úroveň mikročipu: Kvalita celého mikročipu
  Úroveň experimentu: Kvalita měření transkriptu všech mikročipů v experimentu
Notes: 4
4
4

## Slide 5
Úrovně úpravy datových souborů
Mikročipy 1 ... n
Kvalita mikročipu
Kvalita experimentu
Kvalita sondy
Úroveň mikročipu (základní datová matice)
Úroveň experimentu (finální datová matice)
Odstranění
nekvalitních spotů
Sumarizace
duplikátů
Normalizace
uvnitř
mikročipu
Normalizace
mezi
mikročipy
  Úroveň sondy: Kvalita jednoho spotu na mikročipu
  Úroveň mikročipu: Kvalita celého mikročipu
  Úroveň experimentu: Kvalita měření transkriptu všech mikročipů v experimentu
Notes: 5
5
5

## Slide 6
Kontrola dat v rámci mikročipového sklíčka
Replikáty sond
  Sumární statistiky replikátů spotů (nekvalitní spoty už vyloučené)
Buď odstranit sondy s příliš velkou variabilitou mezi replikáty…
  …nebo si uschovat informaci o počtu validních replikátů (a vyhodit klony jen s jedním replikátem)
Kvalita mikročipového sklíčka
  Procento nekvalitních spotů nesmí být příliš velké (<25 %)
Systematické odchylky odstraníme procesem NORMALIZACE
Notes: 6
6
6

## Slide 7
Úrovně úpravy datových souborů
Mikročipy 1 ... n
Kvalita mikročipu
Kvalita experimentu
Kvalita sondy
Úroveň mikročipu (základní datová matice)
Úroveň experimentu (finální datová matice)
Odstranění
nekvalitních spotů
Sumarizace
duplikátů
Normalizace
uvnitř
mikročipu
Normalizace
mezi
mikročipy
  Úroveň sondy: Kvalita jednoho spotu na mikročipu
  Úroveň mikročipu: Kvalita celého mikročipu
  Úroveň experimentu: Kvalita měření transkriptu všech mikročipů v experimentu
Notes: 7
7
7

## Slide 8
Systematické odchylky uvnitř mikročipu
Nerovnoměrná hybridizace (prostorové odchylky)
  Příčina: nerovnoměrně umytý čip, nerovnoměrně distribuovaný vzorek, print-tip efekt (defektní jehla)
Signál pozadí (background)
  Může být velmi silný, buď špatně umytý čip, nebo špatná segmentace (část popředí je kvantifikovaná jako pozadí)
Efekt barviva (rozdíly intenzit mezi kanály)
  Příčina: odlišná schopnost inkorporace molekul barviva (Cy3, Cy5)
odlišná reakce na excitaci (slabší intenzita UV, ...)
ODHALUJEME GRAFICKOU REPREZENTACÍ DAT
Notes: 8
8

## Slide 9
Virtuální rekonstrukce mikročipu, vykreslení heatmapy log2 poměru Cy5/Cy3 intenzit na základě jejich pozice na sklíčku
Krabicové grafy jednotlivých oblastí (nejčastěji print-tip)
Diagnostika nerovnoměrné hybridizace
Notes: 9
9
9

## Slide 10
Graf intensit kanálů
Cy5
Cy3
MA graf
M = log (R/G)
A = 1/2 (log(R)+log(G))
Neukáže nelineární trendy
Diagnostika efektu barviva
Ukáže nelineární trendy!
Často je efekt barviva větší u sond s nízkou expresí
Cy3 = B0 + B1*Cy5
(Cy3-B0)/B1=Cy5’
Notes: 10
10
10

## Slide 11
Cvičení!
Budeme pracovat v programu R-Studio
Ukážeme si jak instalovat balíky pro specifické analýzy genomických a proteomických dat
Na příkladových datech uděláme diagnostiku kvality sklíčka
Notes: 11
11

## Slide 12
Bioconductor
Bioconductor je projekt v R speciálně určený pro analýzu molekulárních dat
Obsahuje nejenom speciální balíky, ale i typy objektů, smyslem je standardizace a minimalizace chyb!
Jak instalovat:
https://www.bioconductor.org/install/
Do R příkazového řádku zadáme:
if (!requireNamespace("BiocManager", quietly = TRUE)) install.packages("BiocManager") BiocManager::install(version = "3.12")
Instalace základních balíků:
if (!requireNamespace("BiocManager", quietly = TRUE)) install.packages("BiocManager") BiocManager::install()
Notes: 12
12

## Slide 13
Bioconductor – instalace balíků
Pro instalaci specifického balíku použijeme kód:
BiocManager::install(c("nazevbaliku1", "nazevbaliku2"))
POZOR NA uvozovky, musí být ", ne “
Notes: 13
13

## Slide 14
Balík marray
Balík marray poskytuje sadu funkcí pro analýzu cDNA čipů
BiocManager::install("marray")
Základní strukturou, s kterou pracuje a která obsahuje základní data všech matic experimentu je třída marrayRaw
new('marrayRaw', maRf = ...., # matice intensit spotů červeného kanálu maGf = ...., # matice intensit spotů zeleného kanálu maRb = ...., # matice intensit pozadí červeného kanálu maGb = ...., # matice intensit pozadí zeleného kanálu maLayout = ...., # objekt třídy marrayLayout, popis mikročipu maGnames = ...., # objekt třídy marrayInfo, popis sond maTargets = ...., # objekt třídy marrayInfo, popis vzorků maNotes = ...., # text - poznámky )
Notes: 14
14

## Slide 15
Další objekty balíku marray
marrayLayout - popisuje mikročip, umístění spotů a jejich sondy
new('marrayLayout', maNgr = ... , #počet řádků matic maNgc = ..., #počet sloupců matic maNsr = ..., #počet řádků v matici maNsc = ..., #počet sloupců v matici maNspots = ..., # maNgr x maNgc x maNsr x maNsc maSub = ..., # vektor TRUE/FALSE, které spoty se používají maPlate = ..., # faktor – print tip maControls = ..., # faktor – status sondy (kontrolná nebo ne?) maNotes = ..., # Object of class character)
maNsr
maNsc
maNgr
maNgc
Notes: 15
15

## Slide 16
Další objekty balíku marray
marrayInfo - popisuje vzorky nebo sondy
new('marrayInfo', maLabels = ...., # vektor jmen/názvů
maInfo = ...., # datová tabulka s dalšími charakteristikami maNotes = ...., # text s poznámkami )
V Rstudiu si otevřeme soubor cDNA-kontrolaKvality-priklad1.R
Notes: 16
16

## Slide 17: cDNA mikročipy – normalizace

## Slide 18
Normalizace uvnitř mikročipu I.
Cíl: Upravit hodnoty signálu tak, abychom odstranili systematické odchylky uvnitř mikročipu
Princip: Centrování a/nebo škálování hodnot exprese M
kde l a s jsou normalizační hodnoty střední hodnoty (l) a škály (s)
Notes: 18
18

## Slide 19
Normalizace uvnitř mikročipu I - metody
Typy normalizace:
1) Logaritmická transformace – většinou používaná z důvodu transformace dat na normální rozdělení
Notes: 19
19
19

## Slide 20
Normalizace uvnitř mikročipu I - metody
Typy normalizace:
1) Logaritmická transformace – většinou používaná z důvodu transformace dat na normální rozdělení
2) Korekce na pozadí
- odstraňuje efekt pozadí
- odlišné přístupy:
1) odpočítá se odhadnutý signál pozadí – založené na předpokladu aditivity signálu
Pozorovaný signál (OS) = Signál pozadí (BS) + Signál sondy (TS)
TS = OS - BS
- buď pro každý spot zvlášť, nebo globálně
střední hodnota odhadnutého signálu pozadí
2) bez korekce!
Notes: 20
20
20

## Slide 21
Normalizace uvnitř mikročipu I - metody
3) Normalizace prostorového efektu a rozdílů intenzit mezi kanály
  Centrování mediánem
    odečítá medián signálu od intenzit signálu všech spotů
    nejjednodušší, ale není schopný zkorigovat nelinearitu
    l je medián intenzit signálu všech spotů
Notes: 21
21

## Slide 22
Problémy s mediánovým centrováním
Log2(Cy3)
Log2(Cy5)
Graf intensit kanálů
A
M
MA graf
Jedná se o globální metodu, není schopna vyrovnat lokální efekty, problémy odlišných intenzit, print-tip efekty atd.
S nelinearitou si umí poradit lokálně regresní metody (lo(w)ess)
Notes: 22
22
22

## Slide 23
Lowess normalizace I
Lokální odhad
Před lowess normalizací
Po lowess normalizaci
Princip:
Odhad křivky pomocí neparametrické lokálního (váženého) vyhlazování (lo(w)ess - locally (weighted) scatterplot smoothing)
Odečtení odhadnuté křivky od naměřených hodnot
Výhoda : není nutné znát funkci křivky, je odhadnuta z dat!
Notes: 23
23
23

## Slide 24
Lowess normalizace II
Princip lowess
V každém kroku se určí lokální množina dat, na které se odhadne křivka s pomocí polynomiálu a metody nejmenších čtverců
Parametr  určuje stupeň polynomiálu (půměrlineární regresekvadratická regrese)
Množina dat na které se pracuje se určuje pomocí algoritmu nejbližšího souseda
Vyhlazovací parametr určuje velikost této množiny (n bodů v okolí odhadovaného bodu)
nabývá hodnot mezi + 1)/n a 1
Notes: 24
24
24

## Slide 25
  Křivky odhadujeme:
    na základě signálů všech sond na mikročipu
    Předpoklad: exprese většiny genů, které sondy představují, není změněná mezi porovnávanými skupinami! (závisí od mikročipu a od testované hypotézy)
    na základě signálu skupiny sond:
    i) skupina sond by měla mít přibližně stejnou expresi ve všech vzorcích (abychom neodstranili reálné biologické rozdíly)
    ii) množina by měla být dostatečně velká, aby zachytila variabilitu sklíčka
    Např. housekeeping geny
Normalizace uvnitř mikročipu II.
Notes: 25
25
25

## Slide 26
Úrovně úpravy datových souborů
  Úroveň sondy: Kvalita jednoho spotu na mikročipu
  Úroveň mikročipu: Kvalita celého mikročipu
  Úroveň experimentu: Kvalita měření transkriptu všech mikročipů v experimentu
Mikročipy 1 ... n
Kvalita mikročipu
Kvalita experimentu
Kvalita sondy
Úroveň mikročipu (základní datová matice)
Úroveň experimentu (finální datová matice)
Odstranění
nekvalitních spotů
Sumarizace
duplikátů
Normalizace
uvnitř
mikročipu
Normalizace
mezi
mikročipy
Notes: 26
26
26

## Slide 27
Normalizace mezi mikročipy
Když jsou všechny datové matice mikročipů znormalizované, tak vytváříme finální datovou matici, kterou použijeme pro následnou analýzu
řádky ~ vzorky, sloupce ~ geny
Jednotlivé soubory musíme normalizovat navzájem, abychom odstranili efekty mezi sklíčky, způsobené rozdílnou hybridizací, rozdílným množstvím vzorku (mRNA), rozdílným efektem skenování, chybami v segmentaci... apod.
Princip – sjednocení rozložení (průměr, směrodatná odchylka, případně kvantily)
Notes: 27
27
27

## Slide 28
Metody normalizace mezi mikročipy
Globální centrování
  Nastaví průměr a škálu všech sklíček na jednu hodnotu (medián, průměr, ořezaný průměr... všech čipů nebo hodnoty referenčního čipu)
  Nevýhoda: předpokládá, že rozdíly jsou jen posunové, lineární
Škálování
  Tato metoda sjednocuje variabilitu jednotlivých mikročipů, například podělením hodnot mediánovou absolutní odchylkou jejich intenzit. Obvykle se kombinuje s centrováním.
Loess
  Probíhá cyklickým způsobem – vždy mezi páry mikročipů až do konvergence. Také je možné vybrat množinu sond na kterých se udělá odhad loess křivky
Kvantilová normalizace
Notes: 28
28
28

## Slide 29
Kvantilová normalizace
Je založena na pořadí pozorování, je tedy neparametrická. Buď na skupině všech sond, nebo jen na skupině vybraných sond.
Princip: U každého mikročipu se geny seřadí dle hodnoty exprese a tyto hodnoty se potom nahradí průměrnou hodnotou kvantilu, který představuje v celém čipu
Gen čip1 čip2 čip3
A iv iii i
B i i ii
C ii iii iii
D iii ii iv
pořadí
čip1 čip2 čip3
i 2 1 3
ii 3 2 4
iii 4 4 6
iv 5 4 8
Seřazené hodnoty
Gen čip1 čip2 čip3
A 5 4 3
B 2 1 4
C 3 4 6
D 4 2 8
hodnoty
Notes: 29
29
29

## Slide 30
průměr
(2+1+3)/3 = 2.00 = pořadí i
(3+2+4)/3 = 3.00 = pořadí ii
(4+4+6)/3 = 4.67 = pořadí iii
(5+4+8)/3 = 5.67 = pořadí iv
Kvantilová normalizace
Gen čip1 čip2 čip3
A iv iii i
B i i ii
C ii iii iii
D iii ii iv
pořadí
čip1 čip2 čip3
i 2 1 3
ii 3 2 4
iii 4 4 6
iv 5 4 8
Seřazené hodnoty
Gen čip1 čip2 čip3
A 5 4 3
B 2 1 4
C 3 4 6
D 4 2 8
hodnoty
Je založena na pořadí pozorování, je tedy neparametrická. Buď na skupině všech sond, nebo jen na skupině vybraných sond.
Princip: U každého mikročipu se geny seřadí dle hodnoty exprese a tyto hodnoty se potom nahradí průměrnou hodnotou kvantilu, který představuje v celém čipu
Notes: 30
30
30

## Slide 31
průměr
(2+1+3)/3 = 2.00 = pořadí i
(3+2+4)/3 = 3.00 = pořadí ii
(4+4+6)/3 = 4.67 = pořadí iii
(5+4+8)/3 = 5.67 = pořadí iv
Kvantilová normalizace
Gen čip1 čip2 čip3
A iv iii i
B i i ii
C ii iii iii
D iii ii iv
pořadí
čip1 čip2 čip3
i 2 1 3
ii 3 2 4
iii 4 4 6
iv 5 4 8
Seřazené hodnoty
Gen čip1 čip2 čip3
A 5 4 3
B 2 1 4
C 3 4 6
D 4 2 8
hodnoty
Gen čip1 čip2 čip3
A 5.67 4.67 2.00
B 2.00 2.00 3.00
C 3.00 4.67 4.67
D 4.67 3.00 5.67
normalizované hodnoty
Je založena na pořadí pozorování, je tedy neparametrická. Buď na skupině všech sond, nebo jen na skupině vybraných sond.
Princip: U každého mikročipu se geny seřadí dle hodnoty exprese a tyto hodnoty se potom nahradí průměrnou hodnotou kvantilu, který představuje v celém čipu
Notes: 31
31
31

## Slide 32
Shrnutí
Základní data nejsou mRNA koncentrace
Musíme zkontrolovat kvalitu dat na různých úrovních
  Úroveň sondy
  Úroveň sklíčka (všechny sondy na sklíčku)
  Úroveň genu (gen mezi sklíčky)
Data vždy transformujeme logaritmem, abychom zabezpečili normální rozložení hodnot
Data normalizujeme abychom odstranili systematické (technické) chyby
Notes: 32
32
32

## Slide 33
Procvičování na doma
Podívame se do našeho adresáře s cDNA příkladem a otevřeme cDNA.R v programu Rstudio.
Postupujeme dle instrukcí, na konci je dobrovolný úkol.
Notes: 33
33
33