## Slide 1: VÝVOJ A MODERNÍ TRENDY V RADIOTERAPII
MUDr. Jana Maistryszinová, Ph.D.
Klinika radiační onkologie
Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno

## Slide 2: RADIOTERAPIE = léčba ionizujícím zářením
Součást komplexní onkologické péče
Lékařským oborem od roku 1922
V ČR je 27 radioterapeutických pracovišť
37 % všech onkologických pacientů podstupuje léčbu zářením
(v USA 50 % léčených pacientů)
Ročně k RT zhruba 33 000 pacientů
Na KRO MOÚ přibližně 2 000 nových pacientů ročně
Denní obsazenost lineárního urychlovače je 50 - 70 lidí
Notes: 10 fakultní nemoc, 1 komplex ústav, 3 soukromá prac, 13 regionální nem.

## Slide 3: ROLE RADIOTERAPIE V LÉČBĚ NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ
Kurativní – léčba nádorů citlivých k záření – tu děložního hrdla, prostata, head and neck, anální karcinom; hraničně operabilní, inoperabilní nádory
Neoadjuvantní – s cílem zmenšit tumoru před operací – tu konečníku
Adjuvantní – zajišťovací radioterapie, cílem je eliminovat zbytky choroby a riziko mikroskopického šíření – tu prsu, mozku
Paliativní – ovlivnit bolest a subj. potíže pacienta způsobené nádorem
Nenádorová RT- prevence bolestivosti, zánětu u nenádorových chorob – ostruha patní, artróza velkých kloubů, ale i arteriovenosní malformace mozku, stenózy dechových cest
Notes: Dříve ekzémy, ischemická choroba srdeční, astma!!!

## Slide 4
LINEÁRNÍ URYCHLOVAČ

## Slide 5
TREATMENT MACHINES FOR EXTERNAL BEAM RADIOTHERAPY E.B. PODGORSAK Department of Medical Physics, McGill University Health Centre, Montreal, Quebec, Canada

## Slide 6: Radiosenzitivita/radiorezistence
radiosenzitivita = míra odpovědi nádoru na ozáření, velikost a rychlost regrese po ozáření
v in vitro studiích je vyjadřována jako přežívající frakce buněk po dávce 2 Gray (SF2)
radiokurabilita = eradikace nádoru v primárním a metastatických ložiscích
citlivost buněk na účinky záření, která je dána zejména schopností reparace DNA
dále závisí na růstové fázi buněčného cyklu (pozdní G1, konec G2-M), oxygenaci buněk, proporci klonogenních nádorových buněk

## Slide 7: Radiosenzitivita tkání
vysoká | střední | nízká
kostní dřeň slezina thymus lymfatické uzliny gonády oční čočka lymfocyty | kůže mezodermové orgány (játra, srdce, plíce, ...) | svaly kosti nervový systém

## Slide 8: Radiosenzitivita nádorů
radiosenzitivita | tkáň | nádor
vysoká | embryonální zárodečná lymfoidní | Wilmsův nádor seminom Hodgkinova choroba
střední | epiteliální žlázová | epidermoidní karcinom adenokarciom
nízká | svalová žlázová nervová | leiomyosarkom fibrosarkom nádory nervového systému

## Slide 9
Ionizující záření – záření, jenž má takovou energii, která je schopná při průchodu látkou vyvolat ionizaci atomů
Energie je nesená
A/ elektromagnetickým zářením – kvanta energie „fotony“, záření X, záření γ (gama)
B/ korpuskulárním zářením – elektrony, alfa částice, protony, neutrony, piony, mezony, jádra atomu uhlíku
RADIOBIOLOGIE

## Slide 10
Přímo ionizující záření
– vyvolává ionizaci DNA přímo
Nepřímo ionizující záření – energie je předána sekundárním částicím s nábojem a schopností přímé ionizace

## Slide 11
Efekt ionizujícího záření v živém organismu
A/Fyzikální reakce – ionizace, excitace
B/Chemické reakce – „radiolýza vody“ – tvorba volných radikálů
C/Biochemické reakce – působení na úrovni makromolekul (DNA, bílkoviny, enzymy..)
D/Biologické reakce – změny buněčných struktur vedoucí k smrti buňky, genetické poškození
Steel: Basic radiobiology

## Slide 12
Dvojité zlomy DNA – vznikají v důsledku dvou jednoduchých zlomů (SSB), závisí na hustotě ionizace, časové souslednosti SSB, aktivitě reparace DNA
J. Petera, Mechanismus účinků ionizujícího záření

## Slide 13
V reakci na ozáření se nádorové a normální buňky liší různou schopností reparace a nastartování apoptózy.
Omezená schopnost apoptózy a reparace vede u nádorových buněk ke kumulaci chyb v genomu a následně k většímu usmrcování po ozáření v porovnání se zdravými buňkami, u kterých mechanismy apoptózy a reparace nejsou narušeny

## Slide 14
MUDr. Vošmik: Reparace radiačního poškození
+ ABSCOPAL EFFECT

## Slide 15
PRINCIP RADIOTERAPIE – ozáření nádoru či lůžka nádoru s maximálním šetřením okolní zdravé tkáně
FRAKCIONACE = celková dávka rozdělena do dílčích frakcí, ochrana zdravých tkání
Předpokládá se nižší reparační schopnost nádorových buněk
www.astronuklfyzika.cz

## Slide 16
Možnosti radioterapie
A/ TELETERAPIE – zdroj mimo tělo pacienta (lineární urychlovač)
B/ BRACHYTERAPIE – zdroj v blízkosti či přímo v tkáni (radioizotopová zrna 192Ir, 198Au, 137Cs, 125I)
BRT obrázek
Notes: I125 T1/2 60 d

## Slide 17: HISTORIE RADIOTERAPIE
1895 objev WILHELMA CONRADA RÖNTGENA
Paprsky X
1901 Nobelova cena
diagnostické účely
terapeutické účely – léčba tumorů kůže a prsu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rentgen
r. 1917
Notes: 8.11.1895 německý fyzik, vakuová trubice studium katodových paprsků, světélkující stínítko

## Slide 18
1896 ANTOINE HENRI BECQUEREL – objev přirozené radioaktivity
neviditelné záření vycházející ze soli uranu, objev paprsků β
1898 MARIE CURIE SKLODOWSKÁ, PIERRE CURIE – jáchymovský smolinec, objev prvků radium a polonium
základy léčby nádorů zářením – „curieterapie“
Notes: Nutno říct, že dostali Nobelovu cenu společně všichni

## Slide 19: počátky léčby pomocí radioaktivních látek RADIUMTERAPIE
lázeňská léčba Jáchymov, léčivé účinky na pohybový aparát
pramen radonem obohacené vody z uranového podloží (radiová emanace)
Radiová móda - lázeňská kapesní kúra – aparát s radiovou solí k obohacení vody – pitná kúra, neomezené užívání Ra
V USA Radium girls - barvení ciferníků hodinek radioaktivními
barvami
Chronická nemoc z ozáření a úmrtí
Rozvoj léčby nádorových onemocnění v ČR před 2. světovou válkou
1935 založena Masarykova léčebna Dům útěchy v Brně
Radioterapeutické oddělení - 2g radia, radiový kanón k ozařování do hloubky, radiové lázně, inhalatorium, emanatorium, ortovoltážní rentgenové přístroje

## Slide 20
Radiová móda

## Slide 21: RTG kontaktní a ortovoltážní přístroje
První rentgenové přístroje v ČR sloužily k zábavě hotelových hostů
I. polovina 20. století - omezení léčby pouze na povrchové nádory kůže, tumory prsu
Vysoká radiační zátěž lékařů, absence radiační ochrany
Notes: Povrchová terapie- kilovoltáž, nelze do hloubky, závažné nežádoucí účinky na zdravé tkáně, deformity, z toho pramení dnešní obavy z NÚL

## Slide 22: KOBALtové ozařovače
50. léta 20. století - počátky hloubkové terapie, vysokoenergetické záření, dodnes používané k paliativní RT
Khan, The Physics of Radiation Therapy

## Slide 23: Éra vysokoenergetického ozařování
LINEÁRNÍ URYCHOVAČE – první byl vyroben a použit v roce 1953 v Anglii
Rozšíření až v 70.letech, v MOÚ instalace prvního LU v 80.let
1. pacient
1. LU

## Slide 24
Archiv MOÚ
Urychlené elektrony na terčíku z wolframu vyrážejí fotony – svazek brzdného záření
Svazek fotonů je následně rozptýlen a vytvarován pomocí kolimačních zařízení
Lineární urychlovače jsou v současnosti standardním vybavením všech RT pracovišť (energie 4, 6, 10, 18 MV + elektrony 4,6,12,15 MeV)

## Slide 25: OD 2D k 3d radioterapii
Koncem 90.let dochází k přechodu od 2D k prostorovému plánování (3D) s nástupem rozvoje výpočetní tomografie (CT)
Plánování pomocí CT je založeno na výpočtu průchodu zářením tělem na základě elektronové denzity tkáně

## Slide 26: POLOHA PACIENTA
Reprodukovatelnost polohy
Volný přístup k tumoru
Dostatečné pohodlí
Fixační pomůcky
Termoplastické masky
Vakuové fixační dlahy

## Slide 28: CT SIMULÁTOR

## Slide 29: RTG SIMULÁTOR
RTG simulátor má stejné parametry jako ozařovací přístroj a simulace se provádí porovnáváním rekonstruovaného virtuálního obrazu získaného při CT vyšetření s aktuálně provedeným RTG snímkem. Poloha nemocného se upraví tak, aby byly snímky identické.

## Slide 30: PLÁNOVACÍ CT A CÍLOVÉ OBJEMY
CT/ev. MR vyšetření v požadované poloze a fixaci
i.v. kontrast
KONTUROVÁNÍ OBJEMU:
zakreslení objemu nádoru či objemu s vysokou pravděpodobností šíření tumoru
zakreslení kritických orgánů- organs at risk, tj. všechny struktury, kterou mohou být zářením poškozeny a je nutné je chránit

## Slide 31
GTV (gross tumor volume): tumor
CTV (clinical target volume): GTV + oblast možného subklinického šíření, oblast nejvyššího rizika metastazování
PTV (planning target volume): CTV + polohový lem
GTV
CTV
PTV

## Slide 32
Organs at risk : všechny struktury v blízkosti ozařovaného objemu, které je třeba chránit

## Slide 34: vlastní plánování rt – nasazení polí

## Slide 35
Soumarová, Klub mladých onkologů 2004
www.alfarad.pl
2D
3D

## Slide 36: DVH- dose volume histogram

## Slide 37
Multileaf collimator, field aperture

## Slide 38: Nastavení pacienta – světelné pole

## Slide 39
Verifikace polohy pacienta
IGRT = image guided RT

## Slide 40: MODERNÍ TRENDY stereotaktická radiochirurgie a Radioterapie
Jednorázová aplikace vysoké dávky - letální efekt na nádorové buňky, riziko nekrózy zdravé tkáně, proto omezená velikost tumorů na 3-4 cm
Radiobiologicky odlišný efekt v tkáních – na kyslíku nezávislý efekt,
přímý letální účinek na buňky vlivem desintegrace buněčných membrán cestou sfingomyelin-ceramid-apoptóza
Princip – přesná prostorová lokalizace tumoru pomocí přesně definovaného 3D koordinačního systému a příslušné vyšetřovací metody (MR, CT) bez další přímé kontroly zrakem - systém značek připevněných k hlavě pacienta, stereotaktické rámy či masky
Intrakraniální a extrakraniální SRS, SRT

## Slide 41
Lancet Oncol. 2005 Jul;6(7):520-8.
New insights on cell death from radiation exposure.
Prise KM1, Schettino G, Folkard M, Held KD.0

## Slide 42
EXTRAKRANIÁLNÍ STEREOTAXE
Archiv M0Ú, MUDr. Petr Burkoň

## Slide 43
INTRAKRANIÁLNÍ STEREOTAXE

## Slide 44: LEKSEllův gama nůž – intrakraniální Stereotaxe
Konto Míša - charitativní projekt Nadace Charty 77 v r. 1990
Notes: Pacient Michal Budínský, sbírka v roce 1990 Fr. Janouch a Václav Havel 90milionů, 8. přístroj v Evropě

## Slide 45: Indikace stereotaktické radioterapie a radiochirurgie
Intrakraniální SRT a SRS – mozkové metastázy, meningeomy, uveální melanom, neurinom akustiku, kraniopharyngeomy, neuralgie trigeminu, arteriovenozní malformace mozku
Extrakraniální SRT – metastázy jater, plic, obratlových těl, patologické lymfatické uzliny v retroperitoneu a mediastinu
primární nádory plic a ledviny – zejm. radiorezistentní tumory

## Slide 47: OD 3D k 4d radioterapii

## Slide 48
www.varian.com
4D RADIOTERAPIE respiratory gating– mapuje pohyb nádorů a orgánu v čase, ochrana zdravých tkání
DIBH deep inspiration breath hold – paprsek je spuštěn pouze ve fázi maximálního nádechu, kdy je přesně definovaný objem ozařování

## Slide 49: CYBERKNIFE – robotický ozařovač
Stereotaktické radiochirurgické zařízení pro intrakraniální i extrakraniální RT
Lineární urychlovač na otočném rameni, 10-30x přesnější než běžný LU
Sledování pozice nádoru během ozáření
cyberknife.fno.cz

## Slide 50: Protonová terapie
www.ptc.cz

## Slide 51: Protony mají ve tkáni odlišné chování ve srovnání s fotonovu terapií
www.floridaproton.com

## Slide 52
Chordomy, chondrosarkomy
Oční nádory
Dětské tumory – nádory mozku, sarkomy, velmi malé děti
www.ptc.cz
Notes: 1995-2013 pouze 30 evidence based prací, chybí data

## Slide 53
Proton therapy, B. Timmermann
Neutronová kontaminace
Nevýhody
Riziko neutronové kontaminace s rizikem vzniku sekundárních nádorů mimo ozařovaný objem
Nelze použít pro pohyblivé nádory (plíce) bez znehybnění
Změna doletu částic při změně elektronové denzity tkáně (kov, vzduch, tekutinové kolekce

## Slide 54
Summary

## Slide 55: Nežádoucí účinky radioterapie
dle časového faktoru :
Akutní reakce orgánů a tkání - vznik do 3 měsíců
Pozdní změny (late effect)
Velmi pozdní změny (very late effect)
1. Genetické
2. Indukce vzniku sekundárních zhoubných nádorů
dle lokalizace:
Lokální reakce
Systémová reakce

## Slide 56: Možnosti ovlivnění nežádoucích účinků radioterapie
výše jednotlivé dávky, časový faktor
velikost ozařovaného objemu
zvolená technika radioterapie – vykrytí zdravých tkání
        3D konformní radioterapie, IMRT
frakcionace
radiopotenciace – chemoterapie, imunoterapie, radioprotekce - ???
celkový stav pacienta, režimová opatření

## Slide 57: Hodnocení nežádoucích účinků radioterapie
    skórovací systémy pro jednotlivé tkáně a orgány (RTOG/EORTC, LENT/SOMA score)
    modelování rizika pravděpodobnosti komplikací zdravých tkání - využití DVH, matematické modely

## Slide 58: Akutní reakce
jsou reverzibilní
vznikají během vlastního ozařování a do 1 měsíce po jeho ukončení
odeznívají do 3 měsíců po RT
lokální a celkové
POSTIRADIAČNÍ SYNDROM = choroba z ozáření
celková únava, slabost, nechutenství, bolesti hlavy, porucha spánku, nauzea, zvracení, hematologická toxicita

## Slide 59: Akutní reakce
I. Na kůži (radiodermatitida)
1. stupeň – erytém
2. stupeň – vlhká deskvamace
3. stupeň – nekróza, vřed
II. Na kožních adnexech
– epilace, alopecie
III. V dutině ústní
1. stupeň – erytém, prosáknutí
2. stupeň – epitelolýza s fibrinovými povlaky
3. stupeň – nekróza, vřed
Mukositida, ztráta chuti, nedostatek slin
IV. Na tenkém střevě
edém, překrvení, porucha resorbce – průjem
V. Změny v krvi a krvetvorných orgánech
leukopenie, anemie, trombocytopenie

## Slide 60
Akutní reakce pokožky kraniospinální osa, konkomitance s CBDCA

## Slide 61
Ewingův sarkom pravé poloviny pánve, akutní reakce pokožky predisponované po CHT

## Slide 62: Chronické reakce
vznikají 3-18 měsíců po RT
jsou ireverzibilní - tedy limitujícím faktorem pro aplikaci záření
vznikají na základě jiných procesů než reakce akutní
(vazivovatění tkáně - fibroza, atrofie, poškození cév)
Léčba symptomatická: pomazávání, vitaminozní krémy a potravinové prostředky (vit. E), vasodilatantia

## Slide 63
Chronické změny kůže a podkoží paže po předchozí RT, odstup cca 1 roku

## Slide 64: Pozdní změny
Kůže a podkoží : atrofie, teleangiectasie, pigmentace, fibróza podkoží, chronický vřed
Sliznice : xerostomie, obstrukce, atrofie, píštěle
Plíce : fibróza, pleuritida
Uropoetický systém : selhávání ledvin, svraštění moč. měchýře

## Slide 65
RT hemangiomu dx zápěstí v 1 roce života- deformace, zkrácení

## Slide 66
Děkuji za pozornost