## Slide 1: Elektromigrační metody

## Slide 2: Literatura

## Slide 3: Historie elektromigračních metod
1906 Reuss
Elektroforéza – pohyb koloidní částic v elektrickém poli
1897 Kohlrausch
regulační funkce
1930 Arne Tiselius
Volná a zónová elektroforéza (1948 Nobelova cena)

## Slide 4: Historie elektromigračních metod
1962 Vesterberg, (Svensson) Rilbe
izoelektrická fokusace
1967 Hjerten
kapilární elektroforéza v rotující 1 - 3 mm křemenné kapiláře
1970 Laemmli
SDS PAGE

## Slide 5: Historie elektromigračních metod
1975 O´Farrell
2D-elektroforéza
1976 Everaerts, Mikkers
isotachoforéza
2003 Karger
Multikapilární CE – lidský genom

## Slide 6: Frederic Reuss (1807) Katoforéza

## Slide 7: Elektroforéza (1909) Leonor Michaelis

## Slide 8: Friedrich Kohlrausch (1874) Regulační funkce

## Slide 9: Podstata
„Pohyb elektricky nabitých částic
v elektrickém poli“

## Slide 10: Teoretické aspekty elektromigračních metod

## Slide 11: Mobilita

## Slide 12: Elektrická síla Fe
E = intenzita elektrického pole [V/m]
Q = náboj částice = zi  e []
Frikční síla Ff
v = rychlost částice
f(frikční koeficient) = 6..r

## Slide 13
[m-2 V-1 s-1]
Ustálený stav
mobilita
Notes: Podle druhé

## Slide 14: Iontová mobilita (limitní zředění, teplota 298 K)
KATIONTY
0.109
ANIONTY
0.109
H3O+
Li+
Na+
K+
Tris+
alanin
ethanolamin
imidazol
362.5
40.1
51.9
76.2
29.5
36.7
44.3
52.0
OH-
F-
Cl-
NO3-
SO4-
k.mléčná
k.octová
MES
205.5
57.4
79.1
74.1
82.9
36.5
42.4
28.0

## Slide 15: Efektivní mobilita
A0,A1,A2,........Ak 0,1,2,...........k
cA = celková analytická koncentrace látky A
xi = molární zlomek iontu i

## Slide 16: Závislost efektivní mobility na pH
pro slabou monovalentní kyselinu
pro slabou monovalentní zásadu

## Slide 17: Závislost efektivní mobility na pH
pro slabou monovalentní zásadu

## Slide 18: Závislost efektivní mobility na pH
pro slabou monovalentní kyselinu

## Slide 19: Závislost efektivní mobility na pH
pro bílkovinu

## Slide 20: Vliv velikosti molekuly na mobilitu
- viskozita prostředí
r – poloměr částice

## Slide 21: Vliv iontové síly na mobilitu
z = náboj iontu
zc = náboj protiiontu
I – iontová síla

## Slide 22: Vliv teploty na mobilitu
To = standardní teplota
T = pracovní teplota
Vzrůst T o 1oC růst mobility o 2-3oC

## Slide 23: Sekundární jevy
Jouleovo teplo
Elektroosmóza
Difuze

## Slide 24: Jouleovo teplo
P = výkon [W.m-3]
S = průřez [m2]
 = vodivost [-1.m-1]
i = elektrický proud [A]

## Slide 25: Jouleovo teplo
Limituje použití vyšších napětí
Ovlivňuje iontovou mobilitu
Ovlivňuje disociaci slabých kyselin a zásad
Způsobuje heterogentiku pH, I
Denaturace !!!!!
CHLAZENÍ

## Slide 26: Elektroosmotický tok

## Slide 27: Elektroosmotický tok
 = potenciál Helmholtzovy dvojvrstvy
 = viskozita
 = dielektrická konstanta
eo = elektroosmotická mobilita

## Slide 28: Původ elektroosmotického toku

## Slide 29: Elektroosmotický tok
Laminární tok

## Slide 30: Elektroosmotický tok v různých kapilárách

## Slide 31: Difuze
2 = rozptyl
D = difuzní koeficient

## Slide 32: Difuze

## Slide 33: Elektroforéza
„Dělení nabitých částic na základě rozdílných elektroforetických mobilit“

## Slide 34: Elektroforéza
Volná
Zónová

## Slide 35: Volná elektroforéza
+
+
-
-
A+B
C
B+C
A+B+C
A+B+C
A
A > B >C

## Slide 36: Volná elektroforéza Arne Tiselius (1902 –1971)

## Slide 37: Volná elektroforéza Arne Tiselius

## Slide 38: Volná elektroforéza Arne Tiselius (1902 –1971)
Nobelova cena1948

## Slide 39: Zónová elektroforéza
+
+
A+B+C
A
B
C
-
-
A > B >C

## Slide 40: Skylab

## Slide 41: Skylab

## Slide 42: Stabilizace
Rotací
Gradienty hustoty
Porézními medii
Kapilárou

## Slide 43: Stabilizace
Rotací

## Slide 44: Stabilizace
Gradienty hustoty

## Slide 45: Stabilizace
Gradienty hustoty

## Slide 46: Požadavky na porézní media
Homogenita
Inertnost - nespecifické interakce
- nulový EOF
Reprodukovatelná a snadná příprava
Mechanická pevnost
Transparentnost

## Slide 47: Porézní media
1939 Papír
1950 Agarový gel
1955 Škrobový gel
1957 Acetát celulosy
1959 Polyacrylamidový gel
1979 Agarosový gel

## Slide 48: Chromatografický papír
Složení – celulosa
Nehomogenní
Přítomnost ionogenních skupin
Špatně se chladí – pálí se
Použití : téměř už se nepoužívá

## Slide 49: Chromatografický papír

## Slide 50: Chromatografický papír

## Slide 51: Acetát celulosy
Složení – acetát celulosy
+ Komerčně dostupný
+ Dobré mechanické vlastnosti
Použití : imunoelektroforetické
metody, klinické aplikace

## Slide 52: Acetát celulosy

## Slide 53: Acetát celulosy

## Slide 54: Acetát celulosy analýza sérových bílkovin

## Slide 55: Acetát celulosy hemoglobinu
HPFH –
dědičné přetrvávání hemoglobinu F (“hereditary persistence”)
pH 8.4
1. Normální dospělý 2. HPFH (heterozygot) 3. Hb S--HPFH 4. Hb C--HPFH 5. Normální novorozenec
Hemoglobin S a C – mutace v primárni struktuře, náhrada jedné
z aminokyselin za druhou.

## Slide 56: Agar a agarosa
Složení – kopolymer galaktosy a
anhydrogalaktosy
Přítomnost ionogenních skupin – silný EOF
+ Velké pory
+ Snadná příprava
Použití : imunoelektroforetické metody
elektroforéza NK

## Slide 57: Agar a agarosa

## Slide 58: Agar a agarosa

## Slide 59: Agar a agarosa

## Slide 60: Agar a agarosa

## Slide 61: DNA agarosová elektroforéza
Ethidiumbromid - červeň, která v roztoku fluoreskuje pouze slabě, intenzita fluorescence se výrazně zvyšuje vazbou na DNA interkalací mezi páry bazí. Excitace při 302 nm, červeno-oranžová emise při 510 nm. Velmi toxická látka!

## Slide 62: Pulsní DNA elektroforéza 20 000 – 12 000 000 pb

## Slide 63: Pulsní DNA elektroforéza 20 000 – 12 000 000 pb

## Slide 64: Pulsní DNA elektroforéza 20 000 – 12 000 000 pb

## Slide 65: Imunoelektroforéza zónová elektroforéza + difuze

## Slide 66: Imunoelektroforéza raketová

## Slide 67: Škrob
Složení – hydrolyzovaný škrob
+ poprvé se uplatňuje efekt molekulového
síta
- Špatné mechanické vlastnosti
- Komplikovaná a nereprodukovatelná
příprava
- Není transparetní
Použití : izoenzymová analýza

## Slide 68: Sypané vrstvy
Složení – Sephadex – zesíťovaný dextran
+ uplatňuje efekt molekulového síta
Použití : preparativní

## Slide 69: Polyakrylamid
Složení – kopolymer akrylamidu a
N,N,- methylenbisakrylamidu
+ plně splňuje požadavky
Monomery jsou neurotoxiny !!!!!!
Použití : analýza bílkovin a NK

## Slide 70: Polyakrylamid

## Slide 71: Polyakrylamid - příprava
Radikálová polymerace
Katalyzátor – tetramethylethylendiamin
TEMED
Iniciátor - chemicky – (NH4)2S2O8 (- O2)
- fotochemicky – ribloflavin+UV (+O2)

## Slide 72: Polyakrylamid - složení
a – akrylamid (g)
b – methylenbisakrylamid (g)
m – objem (ml)

## Slide 73: Fergussonova rovnice
PAGE není pouze pasivním nosičem, ale podílí se
na separaci efektem molekulového síta.
 - mobilita
0- mobilita při limitním zředění
Kr – retardační koeficient

## Slide 74: Uplatnění Fergussonovy rovnice
T

T

T

A
B
MrA= MrB
pIA pIB
A
B
MrA  MrB
pIA pIB
MrA  MrB
pIA= pIB
A
B

## Slide 75: Provedení PAGE
vertikální x horizontální
deskové x trubičkové
homogenní x gradientové
kontinuální x diskontinuální
nativní x SDS PAGE

## Slide 76: Upořádání
Horizontální
+
-

## Slide 77: Upořádání
+
-
Vertikální

## Slide 78: Provedení PAGE
deskové x trubičkové

## Slide 79: Provedení PAGE
deskové x trubičkové

## Slide 80: Provedení PAGE
deskové x trubičkové

## Slide 81: Provedení PAGE
deskové x trubičkové

## Slide 82: Provedení PAGE
deskové x trubičkové

## Slide 83: Provedení PAGE
homogenní x gradientové

## Slide 84: Provedení PAGE
homogenní x gradientové

## Slide 85: Provedení PAGE
homogenní x gradientové

## Slide 86: Provedení PAGE
kontinuální x diskontinuální

## Slide 87: Izotachoforéza
T
A+B
L
T
A+B
L
B
A
B
T
AB
L
A
B
T
L
A
B
T
AB
L
A
t0
t1
t2
t3
+
+
+
-
-
-

## Slide 88: Diskontinuální PAGE Orstein, Davis
Koncentrační gel
T = 3 – 5 %
Separační gel
T = x %
Elektrodový pufr
Tris Glycin pH 8.3
Koncetrační pufr
Tris HCl pH 6.8
Separační pufr
Tris Glycin pH 8.3
Elektrodový pufr
Tris Glycin pH 8.3
Cl-
Gly-
B-
A-
Cl-
Gly-
B-
A-
Separační gel
Zónová elektroforéza
Koncentrační gel
Izotachoforéza
+
-

## Slide 89: Diskontinuální PAGE Orstein, Davis

## Slide 90: SDS PAGE
+
1 g bílkoviny váže 1.4 g SDS 
uniformní náboj na jednotku MW

## Slide 91: SDS PAGE

## Slide 92: Stanovení Mr pomocí SDS PAGE
Log Mr
Rm

## Slide 93: Stanovení Mr pomocí SDS PAGE - standardy

## Slide 94: Použití SDS PAGE
Stanovení Mr
Analýza komplexních směsí
Sledování purifikace bílkovin
Stanovení podjednotkového složení
+
-
+
-
+
-

## Slide 95: Stanovení Mr pomocí SDS redukujicí x neredukující

## Slide 96: Stanovení Mr pomocí SDS redukující x neredukující

## Slide 97: PAGE - sekvenace DNA

## Slide 98: Chemická metoda

## Slide 99
BÁZE | CHEMIKÁLIE
G | dimethylsufoxid+ piperidin
G + A | dimethylsufoxid+ piperidin + k.mravenčí
C | hydrazin/chlorid sodný+ piperidin
C + T | hydrazin + piperidin

## Slide 101: Enzymová metoda

## Slide 103: Preparativní PAGE

## Slide 104: Automatizace PAGE Fast-system

## Slide 105: Automatizace PAGE Fast-system

## Slide 106: Automatizace PAGE Fast-system

## Slide 107: Automatizace PAGE Fast-system

## Slide 108: Automatizace PAGE Fast-system

## Slide 109: Automatizace PAGE Fast-system

## Slide 110: Automatizace PAGE Fast-system

## Slide 111: Automatizace PAGE Fast-system

## Slide 112: Kapilární zónová elektroforéza CZE

## Slide 113: Kapilární elektroforéza 1967 - Hjerten 3 mm kapilára

## Slide 114: Kapilární elektroforéza 1981 - Jorgenson DeArmann Lukacs 75 m kapilára

## Slide 115: Beckman 1987

## Slide 116: 2003 - Projekt lidského genomu

## Slide 117: Proč CE a biochemie ?

## Slide 118: Výhody CE
Aplikační diverzita
  nabité i neutrální látky
  nízkomolekulární i vysokomolekulární látky
  chirální i achirální látky
  bakterie i viry

## Slide 119: Výhody CE
Aplikační diverzita
Jednoduchá instrumentace

## Slide 120: Výhody CE
Aplikační diverzita
Jednoduchá instrumentace
CZE, MEKC,
CIEF, CITP
NACE, MEEKC,
CGE, ChCE
CEC

## Slide 121: Výhody CE
Aplikační diverzita
Jednoduchá instrumentace
Vysoké rozlišení a účinnost separací
Malá spotřeba vzorku
Rychlost analýzy
Malá spotřeba chemikálií a malé množství odpadů

## Slide 122: Módy CZE

## Slide 123: Kapilární zónová elektroforéza ve volné kapiláře

## Slide 124: Výsledná mobilita částic při CZE

## Slide 125: Separace aniontů pomocí CZE

## Slide 126: Stanovení aktivity HD pomocí CZE

## Slide 127: Princip MEKC
Micela
a – střed – rozpustná v obou
b – silně hydrofilní – nerozpustná v
micele
c – silně hydrofóbní – nerozpustná ve
vodné fázi

## Slide 128: Micelární elektrokinetická chromatografie

## Slide 129: Separace fenolů a alkoholů pomocí MEKC

## Slide 130: Stanovení aktivity CYP 2C9 pomocí MEKC

## Slide 131: Kapilární gelová elektroforéza

## Slide 132: CGE fragmentů dsDNA

## Slide 133: Instrumentace CZE

## Slide 134: Schéma zařízení pro CZE

## Slide 135: Napájecí zdroj
stabilizovaný ± 30 kV 300 μA
konstantní napětí nebo proud
obojí polarita
ochrana obsluhy

## Slide 136: Kapilára
křemenná - 25 -100 μm i.d
- 350 μm o.d.
délka až 100 cm délka
polyimidové vnější pokrytí
Odstranění
  horká H2SO4
  opálení
  oškrábání žiletkou

## Slide 137: Dávkování - hydrodynamické

## Slide 138: Dávkování - elektrokinetické

## Slide 139: Detekce spektrofotometrická

## Slide 140: Detekce fluorescenční

## Slide 142: 1989- 2003 Projekt lidského genomu
Paralelní sekvencováni
Automatizace

## Slide 143
1 DNA – 1 vzorek

## Slide 144
300 sekvenátorů

## Slide 145: 3730xl DNA Analyzer Applied Biosystems

## Slide 146: 1997 µCE

## Slide 147: Klasická CZE

## Slide 148: Microchip CZE

## Slide 149
Bioanalyser Agilent 2100

## Slide 150
Bioanalyser Agilent 2100

## Slide 151: 2013 NASA - Mars

## Slide 152: Afinitní elektroforéza
„V inertní matrici je imobilizován ligand, se kterým specificky interaguje separovaný biopolymer“
CL= 0
CL= 2n
CL= n
CL= 4n

## Slide 153: Ligandy

## Slide 154: Imobilizace ligandu
Chemická – kovalentní vazba
Fyzikální – ligand vázán na
makromolekulu
Použití :
Studium interakce mezi ligandem a biomakromolekulou

## Slide 155: Izoelektrická fokusace
„Elektroforéza v gradientu pH, částice jsou separováný podle svých pI“

## Slide 156: Izoelektrická fokusace 1961 Svensson – Rilbe (1968)

## Slide 157: Tvorba gradientu
Anoda (+) H3O+ 6H2OO2 + 4H3O+ + 4e-
Katoda(-) OH- 4H2O2H2 + 4OH- - 4 e-
Ampholyty

## Slide 158: Izoelektrická fokusace
pH
+
-
H3O+
OH-
A
+
-
H3O+
OH-
A
pI
t0
t1

## Slide 159: Izoelektrická fokusace
+
-
H3O+
OH-
pH
tx

## Slide 160: Kapilární izoelektrická fokusace

## Slide 161: Izoelektrická fokusace analytická
Provedení - v gelech – PAGE, agarosa
Použití - sledování komplexních směsí
- izoenzymové složení
- stanovení pI – rozřezání a eluce
– pH elektrody
– pI standardy

## Slide 162: Izoelektrická fokusace analytická

## Slide 163: Izoelektrická fokusace analytická

## Slide 164: Izoelektrická fokusace analytická - standardy

## Slide 165: Izoelektrická fokusace Imobiline prof. Righetti

## Slide 166: Izoelektrická fokusace preparativní
Provedení - rotací – Rotofor (BioRad)

## Slide 167: Izoelektrická fokusace preparativní
Provedení - v sypaných vrstvách (Sephadex)
- v gradientech hustoty (sacharoza)
Použití – izolace bílkovin

## Slide 168: Dvourozměrné metody
Metoda titračních křivek
Dvourozměrná elektroforéza

## Slide 169: Metoda titračních křivek
I.rozměr – IEF
bez vzorku
II.rozměr – elektroforéza
se vzorkem
pH
3.0
10.0
-
-
+
+
pH
3.0
10.0

## Slide 170: Metoda titračních křivek

## Slide 171: Metoda titračních křivek

## Slide 172: Metoda titračních křivek

## Slide 173: Dvojrozměrná elektroforéza

## Slide 174: Dvojrozměrná elektroforéza 1975 O´Farrell

## Slide 175: Dvojrozměrná elektroforéza
pI
Mr
I.rozměr IEF
II.rozměr SDS-PAGE
pH
3.0
10.0

## Slide 176: Dvojrozměrná elektroforéza

## Slide 177: Dvojrozměrná elektroforéza
pI
Mr

## Slide 178
Základní schéma analýzy užívané v proteomice
Směs proteinů
Jednotlivé proteiny
Peptidy
Hmotnostní spektra peptidů
Identifikace proteinů
1. Separace
2D-PAGE
2. Izolace
Štěpení trypsinem
3. Hmotnostní analýza
Hmotnostní spekroskopie
5. Porovnání s databází
4. Sekvenční analýza
Fragmentace peptidů
Sekvence peptidů

## Slide 179: Dvojrozměrná elektroforéza
pI
Mr

## Slide 183: Izotachoforéza
„Vzorek je umístěn mezi dva elektrolyty : vedoucí L (leading) s nejvyšší mobilitou a - uzavírající T (terminating) s nejmenší mobilitou“

## Slide 184: Izotachoforéza 1976 Everaerts

## Slide 185: Izotachoforéza
T
A+B
L
T
A+B
L
B
A
B
T
AB
L
A
B
T
L
A
B
T
AB
L
A
t0
t1
t2
t3
+
+
+
-
-
-

## Slide 186: Izotachoforéza

## Slide 187: Izotachoforéza
I
v

E
L
B
A
T
L > A > B > T

## Slide 188: Kohlrauschova regulační funkce

## Slide 189: Analytická ITP
+ -
Dávkování
Detekce
Zapisovač
Napájení

## Slide 190: Analytická ITP instrumentace
Napájení - stejnosměrné 3 kV 0,2 – 0,5 mA
Kapilára 0,1 – 2 mm
Dávkování - dávkovací ventil
Detekce - universální – konduktometrická
– potencialně
gradientová
- selektivní – UV-VIS

## Slide 191: Izotachoforetický záznam kvantita
A
T
L
B

## Slide 192: Izotachoforetický záznam kvalita
A
T
L
B

## Slide 193: Izotachoforetický záznam

## Slide 194: Izotachoforetický záznam

## Slide 195: Analytická ITP Villa Labeco

## Slide 196: Analytická ITP Metoda spojování kapilár
Předseparační kapilára – 2 mm
Analytická kapilára – 0.1 mm

## Slide 197: Preparativní ITP
V gelech - Sephadex
+
-

## Slide 198: Preparativní ITP
-
L
A+B
T
A
B
+
Kontinuální plošná

## Slide 199: Detekce po elektroforéze a izoelektrické fokusaci

## Slide 200: Nespecifická detekce

## Slide 201: Nespecifická detekce

## Slide 202: Nespecifická detekce
CBB R250
Ag
CBB G250
SYPRO

## Slide 203: Fluorescenční detekce

## Slide 204: Specifická detekce

## Slide 205: Autoradiografie

## Slide 206: Specifická detekce

## Slide 207: Detekce glykoproteinů

## Slide 208: Detekce na základě biologické aktivity

## Slide 209: Detekce na základě biologické aktivity

## Slide 210: Blotting
Southern – DNA
Nothern – RNA
Western - bílkoviny

## Slide 211: Blotting

## Slide 212: Blotting

## Slide 213: Výhody blottingu
Dostupnost biomakromolekul
Zakoncentrování biomakromolekul
Redukce doby a množství potřebných chemikálií
Imobilizace biomakromolekul – možnost uchovávání
Možnost vícenásobné detekce
Mechanická stabilita

## Slide 214: Difuzní blotting
DRŽÁK
FILTRAČNÍ
PAPÍR
BLOTOVACÍ
MEMBRÁNA
GEL
NÁDOBA S
PŘENOSOVÝM PUFREM
DRŽÁK
HOUBA
HOUBA
FILTRAČNÍ
PAPÍR
BLOTOVACÍ
MEMBRÁNA

## Slide 215: Vakuový blotting
PORÉZNÍ
PODLOŽKA
VÝVĚVA
ZÁKLADNA
GEL
FILTRAČNÍ
PAPÍR
BLOTOVACÍ
MEMBRÁNA

## Slide 216: Kapilární blotting
ZÁVAŽÍ
BLOTOVACÍ
MEMBRÁNA
FILTRAČNÍ
PAPÍR
NÁDOBA S
PŘENOSOVÝM PUFREM
FILTRAČNÍ
PAPÍR
GEL

## Slide 217: Tankový elektroblotting
FILTRAČNÍ
PAPÍR
KATODA
DRŽÁK
FILTRAČNÍ
PAPÍR
NÁDOBA S
PŘENOSOVÝM PUFREM
DRŽÁK
HOUBA
HOUBA
+
-
ANODA
BLOTOVACÍ
MEMBRÁNA
GEL

## Slide 218: Tankový elektroblotting

## Slide 219: Tankový elektroblotting Mini Protean Trans Blot Cell

## Slide 220: „Semi dry“ blotting
FILTRAČNÍ
PAPÍR
+
FILTRAČNÍ
PAPÍR
BLOTOVACÍ
MEMBRÁNA
KATODA
ANODA
-
GEL

## Slide 221: „Semi dry“ blotting

## Slide 222: Blotting

## Slide 223: Kapkovací dot blotting
PORÉZNÍ
PODLOŽKA
VÝVĚVA
NANÁŠECÍ
ŠABLONA
BLOTOVACÍ
MEMBRÁNA
TĚSNĚNÍ
ZÁKLADNA
JAMKY PRO NANÁŠENÍ VZORKŮ
TĚSNĚNÍ

## Slide 224: Kapkovací dot blotting

## Slide 225: Kapkovací dot blotting

## Slide 226: Membrány

## Slide 227: Detekce

## Slide 228: Detekce

## Slide 229: Detekce

## Slide 230: Speciální aplikace blottingu
Získání homogenních preparátu
Studium složení a struktury bílkovin
MS bílkovin – MALDI, DESI
Příprava protilátek
Purifikace protilátek

## Slide 231: Detekce

## Slide 232: Detekce