## Tab_graf
Tabulka - standard B |  |  | Regresní analýza - stanovení obsahu Fe ve vzorku kyselinou sulfosalicylovou
Číslo | Měření |  | Dilčí výpočty |  | Regr.hodnota |  |  |  | Kopírované hodnoty
experi- | ug Fe | A | [6 empty] | pro graf
mentu | xi | yi | (xi)^2 | xi.yi | Yi | (yi-Yi) | (yi-Yi)^2 | (yi)^2 | xi | yi | Yi
1 | 50 | 0.119 | 2500 | 5.95 | 0.11924 | -0.0002381 | 5.6689e-08 | 0.014161 | 50 | 0.119 | 0.11924
2 | 100 | 0.219 | 10000 | 21.9 | 0.22101 | -0.0020095 | 4.0382e-06 | 0.047961 | 100 | 0.219 | 0.22101
3 | 150 | 0.321 | 22500 | 48.15 | 0.32278 | -0.001781 | 3.1718e-06 | 0.10304 | 150 | 0.321 | 0.32278
4 | 200 | 0.432 | 40000 | 86.4 | 0.42455 | 0.0074476 | 5.5467e-05 | 0.18662 | 200 | 0.432 | 0.42455
5 | 250 | 0.526 | 62500 | 131.5 | 0.52632 | -0.00032381 | 1.0485e-07 | 0.27668 | 250 | 0.526 | 0.52632
6 | 300 | 0.625 | 90000 | 187.5 | 0.6281 | -0.0030952 | 9.5805e-06 | 0.39062 | 300 | 0.625 | 0.6281
| SUM(xi) | SUM(yi) |  | SUM(xi.yi) |  |  | SUM([(yi-Yi)^2]) | SUM((yi)^2)
| 1050 | 2.242 |  | 481.4
| [SUM(xi)]^2= | [SUM(yi)]^2= | SUM(xi^2) |  |  |  | 7.2419e-05 | 1.0191
| 1102500 | 5.0266 | 227500
počet měření n= |  | 6
Výpočet koeficientu pro regresní přímku:
Yi = a + b.xi |  |  | SUM(xi)*SUM(yi) - n*SUM(xi.yi)
|  | b= | ---------------------------------
|  |  | [SUM(xi)]^2 | - n*SUM(xi^2)
b= | 0.0020354
|  | a= | (1/n)*[SUM(yi) - b*SUM(xi)]
a= | 0.017467
směrodatná odchylka - rozptyl hodnot yi
s(x,y)= | 0.004255 | s(x,y)= | SQR [SUM(yi-Yi)^2/n-2]=
|  | směrodatná odchylka - rozptyl hodnot yi |  |  |  | pro směrnici přímky
s(b)= | 2.0343e-05 | s(b)= | s(x,y)/(SQR [sum(xi^2) - xp.(SUM(x)]
sr(b)%= | 0.99943
|  | xp= | 175
Korelační koeficient
| r= | (e/f)= | 0.9998
e= | (n.SUM(xi.yi)-(SUM(xi)*SUM(yi))
e= | 534.3
f= | SQRT[n.SUM((xi)^2)-(SUM(xi))^2][n.SUM((yi)^2)-(SUM(yi))^2]
f= | 534.4067

## Tab_početně
Kalibrační přímka B
Stanovení obsahu Fe ve vzorku kyselinou sulfosalicylovou (standard B)
Standard B |  | obsah v 1 ml Fe3+ |  | 100 | ug
|  | M(Fe) = |  | 55.85 | g/mol
Do 50 ml odměrných baněk (V0) pipetováno:
č. | V | m | n | cFe | A | e | At
| [ml] | [mg] | [mol] | [mol/l]
1 | 0.5 | 50
2 | 1 | 100
3 | 1.5 | 150
4 | 2 | 200
5 | 2.5 | 250
6 | 3 | 300
e* =
Vzorek: | A =