## Spain_BR
Calibration
Response (mV/s) | Amount (mg)
245.6779 | 1.01
244.1476 | 1.01
234.1097 | 1.01
|  | Sample ID | Sample | Sample amount | ret time (min) | response | amoung (mg) | amount % | pea type | compound name
lab air 2022_06_01 No001 | Detector 1 | lab air |  | 1.01 | 1.299 | 31.127 | 0.13 | 12.9 | Ordnr | Peak 1,307
lab air 2022_06_01 No002 | Detector 1 | lab air |  | 1.01 | 1.281 | 9.639 | 0.04 | 4 | Ordnr | Peak 1,307
lab air 2022_06_01 No003 | Detector 1 | lab air |  | 1.01 | 1.289 | 9.232 | 0.039 | 3.8 | Ordnr | Peak 1,307
|  | Sample ID | Sample | Sample amount | ret time (min) | response | amoung (mg) | amount % | pea type | compound name
1 2022_06_01 No001 | Detector 1 | 1 |  | 1.01 | 1.294 | 108.621 | 0.455 | 45 | Ordnr | Peak 1,307
1 2022_06_01 No002 | Detector 1 | 1 |  | 1.01 | 1.3 | 112.023 | 0.469 | 46.4 | Ordnr | Peak 1,307
2 2022_06_01 No001 | Detector 1 | 2 |  | 1.01 | 1.295 | 106.953 | 0.448 | 44.3 | Ordnr | Peak 1,307
2 2022_06_01 No002 | Detector 1 | 2 |  | 1.01 | 1.291 | 111.552 | 0.467 | 46.2 | Ordnr | Peak 1,307
3 2022_06_01 No001 | Detector 1 | 3 |  | 1.01 | 1.297 | 105.79 | 0.443 | 43.8 | Ordnr | Peak 1,307
3 2022_06_01 No002 | Detector 1 | 3 |  | 1.01 | 1.301 | 108.79 | 0.455 | 45.1 | Ordnr | Peak 1,307
4 2022_06_01 No001 | Detector 1 | 4 |  | 1.01 | 1.29 | 105.214 | 0.44 | 43.6 | Ordnr | Peak 1,307
4 2022_06_01 No002 | Detector 1 | 4 |  | 1.01 | 1.294 | 110.624 | 0.463 | 45.8 | Ordnr | Peak 1,307
5 2022_06_01 No001 | Detector 1 | 5 |  | 1.01 | 1.258 | 192.67 | 0.806 | 79.8 | Ordnr | Peak 1,307
5 2022_06_01 No002 | Detector 1 | 5 |  | 1.01 | 1.27 | 114.227 | 0.478 | 47.3 | Ordnr | Peak 1,307
5 2022_06_01 No003 | Detector 1 | 5 |  | 1.01 | 1.286 | 117.23 | 0.491 | 48.6 | Ordnr | Peak 1,307