Primární produkce 
vodních ekosystémů vybraných lokalit povodí Ponávky

Princip:

Na primární produkci vodních ekosystémů má vliv mnoho faktorů prostředí, které lze shrnout do abiotické geograficko-geomorfologicko-klimatologické charakteristiky lokality (místa ekotopu) a biotické (ekosystémové) charakteristiky.

Úkolem cvičení bude co nejlépe charakterizovat abiotické faktory vybraných lokalit v povodí Ponávky a poté změřit primární produkci přítomných vodních ekosystémů a pokusit se charakterizovat vzájemné souvislosti sledovaných parametrů.

Pomůcky:

Zkumavky na odběry vzorků, odběrové lahve, odměrný válec, lahve pro měření primární produkce (světlé a tmavé lahve), turbidimetrické kyvety, kádinky,…

Multimetr, pH elektroda, O2 elektroda, konduktometrická cela, turbidimetr, radiometr, teploměr.

Obecný postup:

- zapište si čas prováděných pozorování a měření

- popište polohu lokality z hlediska geografického a geomorfologického a začlenění do okolního ekosystému. (kde se lokalita nachází, v jaké části toku, P/L břeh/vzdálenost od břehu, jaká je orientace toku v místě, výška břehů, jaká je rel. rychlost toku, výška vod. sloupce, co kolem roste a v jaké rel abundanci)

- popište klimatické podmínky prostředí (popište počasí aktuální a trendy předcházejících několika dnů, odhadněte světelné podmínky v průběhu dne), změřte teplotu vduchu, teplotu vody, ozářenost

- změřte a zapište kvalitativní charakteristiky vody – reakci (pH), vodivost (k), obsah rozpuštěného kyslíku (O2, mg.l-1, %sat.), zákal (NTU – nephelometric turbidity unit)

- na vytypovaných lokalitách změřte primární produkci metodou tmavých a světlých lahví

Poznámky k prováděným měřením:

Před měřením!!!

Nejprve proveďte měření teploty vody (je potřebné ji nastavit pro měření pH).

Před odběrem vzorků vody si připravte měřící přístroje (připojte a připravte elektrody k měření)

Před odběrem odběrnou nádobu vypláchněte odebíranou vodou. Odeberte vzorky vody bez narušení dna.

Pro měření rozpuštěného kyslíku a vodivosti odebírejte vzorky opatrně nesmí dojít k „probublávání“ vzorku.

Měření pH

- opatrně připojte elektrodu k multimetru

- elektrodu opatrně vytáhněte z pouzdra a opláchněte dest. vodou (v případě potřeby poklepáním odstraňte bublinky) a otevřete vrchní ventilační otvor na elektrodě!!

- zapněte multimetr

- naberte vzorek vody pro měření

- ponořte elektrodu

- odečtěte naměřené hodnoty

- měření opakujte na třech opakováních nebo použijte funkci AR (automatic reading)

- poslední opakování odložte jako vzorek pro další zpracování do chladu

- elektrodu po měření opláchněte dest vodou a uložte do pouzdra, zavřete vrchní ventilační otvor na elektrodě!!

- vypněte multimetr, odpojte elektrodu od multimetru a odložte do pouzdra

Měření rozpuštěného O2 a vodivosti (k)

- opatrně připojte obě elektrody k multimetru

- zapněte multimetr, šipkami a Enter označte O2 pro měření, pomocí „M“ nastavíte jednotku (nejprve mg.l-1 a pro další měření %sat.)

- opatrně dle pokynů naberte vzorek vody pro měření

- ponořte kyslíkovou elektrodu

- zmáčknutím „AR“ a „Enter“ provedete měření

- po pípnutí odečtěte naměřené hodnoty (teplota a O2)

- opakujte měření stejného vzorku v %sat. a vodivosti (bod 2. – 6., pro vodivost použijte vyměňte elektrodu)

- měření opakujte na třech vzorcích (opakováních)

- poslední vzorek po měření opatrně doplňte a těsně uzavřete (poslouží k měření primární produkce)

- po měření vypněte multimetr, odpojte elektrody a odložte do pouzdra

Měření zákalu (Z [NTU])

- odeberte vzorek do odběrné zkumavky

- měřící kyvetu 3x vypláchněte měřeným vzorkem a pak doplňte nad rysku

- kyvetu osušte pomocí jemné utěrky a vložte do turbidimetru šipkou na kyvetě proti šipce na přístroji!!!

- zapněte přístroj (On)

- měření opakujte 3x (další měření proveďte zmáčknutím „Read“)

- Přístroj vypněte, kyvetu a odběrnou zkumavku vypláchněte dest. vodou a osušte

Měření primární produkce metodou tmavých světlých lahví

- provedeme měření rozpuštěného O2 dle pokynů (viz nahoře)

- po posledním měření opatrně (bez probublávání) doplníme tmavou i světlou lahev do plna a bez bublin těsně uzavřeme (Pozn.: průměr úvodních měření O2 poslouží jako úvodní hodnota SL1 a TL1)

- těsně uzavřené lahve umístíme zpátky do odběrové lokality a vhodně zajistíme

- inkubujeme po dobu 1hod.

- po inkubaci ihned po otevření změříme koncentraci rozpuštěného O2 [mg.l-1] ve svetlé (SL2) a tmavé lahvi (TL2)

- Spočítáme primární produkci (PP)

PP = ((SL2 – SL1) – (TL2 – TL1))/ t [mg O2. l-1.h-1]

PP – primární produkce (hrubá) [mg (O2).l-1.h-1]

SL1 – koncentrace rozp. O2 ve světlé lahvi před inkubací [mg (O2).l-1]

SL2 – koncentrace rozp. O2 ve světlé lahvi po inkubaci [mg (O2).l-1]

TL1 – koncentrace rozp. O2 v tmavé lahvi před inkubací [mg (O2).l-1]

TL2 – koncentrace rozp. O2 v tmavé lahvi po inkubaci [mg (O2).l-1]

t – doba inkubace [h]

| vzorek | místo | Čas | Temp [°C] | Ozářenost I1 [mol.m-2.s-1] | O2 [mg.l-1] | O2 [%sat.] | k [S.cm-1] | Ozářenost I2 [mol.m-2.s-1] | SL2 [mg.l-1] | TL2 [mg.l-1] | Čas měření SL2/TL2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| vzorek | místo | Čas | Temp [°C] | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| vzorek | místo | Čas | Temp [°C] | Z [NTU] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Poloha odběrových měřících lokalit