## PROTOKOL O TERÉNNÍM MĚŘENÍ

| Název akce: | #### MUNI - Měření | Číslo protokolu: | PTM2023032301 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: | Doc. Geršlová (MUNI) | Metoda: | #### Ecoprobe-5 |
| Lokalita: | Areál MUNI, ul. Kotlářská | Souřadnice: | 49°12'16.139"N, 16°35'51.719"E |
| Důvod měření: | Analýzy půdního vzduchu v intravilánu města | Hloubka měření: | Povrch až 0,8 m (hloubka) |

Charakteristika bodů měření a využití oblasti:

Doplní studenti (3 – 5 vět: využití oblasti, charakter povrchu – pole / traviny / les,.. standardně i účel měření,.. viz upravený a rozšířený excel soubor)

Informace o lokalitě:

Doplní studenti (3 – 5 vět: kde se oblast nachází, jaký ma charakter, jak je využívána,..)

Způsob měření vzorku:

Vzorky byly měřeny z umělých vpichů pomocí přenosného měřiče Ecoprobe-5. Podrobná specifikace je na straně 2.

Údaje o měření vzorku:

| Datum měření: | Doplní studenti (viz excel) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Čas měření: | Rozmezí doplní studenti (viz excel) |  |  |
| Počasí v době měření: | Doplní studenti | Orientační teplota vzduchu: Přibližný atmosférický tlak: | Doplní studenti |
| Vzorek měřil(a): | Jméno sudenta | Jiné: |  |

Specifikace měření:

V každém měřeném bodě byl elektrickou vrtačkou vyvrtán otvor (vpich) o hloubce 80-90 cm a průměru 10 mm. Před vyjmutím byl vrták ponechán asi 10 cm pod povrchem po dobu 15 sekund pro vyrovnání okolního a vnitřního tlaku půdního vzduchu. Následně byla do otvoru asi 10 cm hluboko zasunuta měřící trubice, odčerpán mrtvý objem hadic a přístroje a provedeno samotné měření aparaturou Ecoprobe 5. Data byla uložena do loggeru přístroje, ze kterého byla později přenesena do PC.

Osoba odpovědná za vyplnění protokolu o měření vzorků:

| Jméno studenta | Datum: Doplní studenti |
| --- | --- |

Tabulka 1: Výsledky měření obsahu metanu, celkových uhlovodíků a oxidu uhličitého v půdním vzduchu přístrojem Ecoprobe-5 v místě Doplní studenti ze dne Doplní studenti.

| Poř. číslo; Bod; X; Y; Vz.podtlak [hPa]; O2 [%]; Teplota IR [°C]; CH4 AV [%]; TP AV [%]; CO2 AV [%]; Datum a čas. 1; 1. 2; 2. 3; 3. 4; 4. 5; 5; Doplní; studenti; dle; Excelu. 6; 6. 7; 7. 8; 8. 9; 9. 10; 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vz.podtlak - vzorkovací tlak (rozdíl atmosférického tlaku a tlaku v měřící cele)

IR - infračervený detektor teploty

AV - průměrná hodnota měření CH4, TP a CO2

TP - celkové uhlovodíky (total petroleum)