## Slide 1: Základní parazitologické metody
Mikroskopické
Ekologické
Koprologické
Histo-patologické
Hematologické
Molekulárně genetické

## Slide 2: Parazitologická laboratoř - UBZ

## Slide 3: Metody mikroskopické
Makroskopické pozorování
Stereomikroskopie
Světelná mikroskopie
Temné pole
Polarizační mikroskopie
Fázová mikroskopie
Nomarského DIC kontrast
Fluorescenční mikroskopie
Konfokální mirkoskopie
Elektronová mikroskopie

## Slide 4: Mikroskopická technika I

## Slide 5
Velký badatelský mikroskop Olympus AX 70

## Slide 6
Dokumentace monogeneí
Histology (BF)
SEM
Morphometry- digital image analysis
Phase contrast

## Slide 7
100 µm
10 µm
1 µm
SEM
SEM
CLSM
TEM
TEM
TEM
buccal sucker
buccal sucker
glandulomascular organs
muscle tissue
microvilli
uniciliate sensilla

## Slide 9: Ekologické (terénní) metody

## Slide 11: Postup při parazitologické pitvě
Získání hostitele (lov, determinace, usmrcení)
Makroskopická prohlídka povrchu těla
Vlastní pitva (úplná, orgánová)
Sběr a fixace parazitologického materiálu
Sběr vzorků pro histo-patologii
Sběr vzorků pro molekulární metody
Příprava materiálu pro determinaci (barvení)
Zhotovení dočasných nebo trvalých preparátů
Determinace a dokumentace (kresba, foto)
Popis nalezeného druhu

## Slide 12: Charakter lokality

## Slide 13: Makroskopická diagnostika

## Slide 14: Základní epidemiologické charakteristiky
Prevalence (%)
Intenzita invaze (infekce) (p/h)
Abundance (N)
Průměrná intenzita invaze (x)
Směrodatná odchylka (s)

## Slide 15
Průměr
Základní zpracování dat

## Slide 16: Sampling: Top 10 rules

## Slide 17: Koprologické metody

## Slide 18: Příklad – parazitologické vyšetření stolice

## Slide 19: Histologické metody

## Slide 20: Rotační mikrotom a ultramikrotom

## Slide 21: Histologický preparát

## Slide 22: Hematologická laboratoř

## Slide 23: Hematologické vyšetřovací metody

## Slide 24: Zařízení pro elektroforézu
Metody molekulární parazitologie

## Slide 25: Spektrofotometr

## Slide 26: Sekvenátor DNA

## Slide 27: Výsledek sekvenování DNA

## Slide 28: Genomika

## Slide 30: Proteinový sekvenátor

## Slide 31
Genetika versus Genomika

## Slide 33
Děkuji za pozornost !