## Slide 1: Základy klinické onkologie II obecná onkologie
MUDr. Jana Maistryszinová, Ph.D.

## Slide 2: Protinádorová léčba
Chirurgická léčba
Systémová terapie- hormonoterapie, chemoterapie, cílená terapie, imunoterapie
Radioterapie
Podpůrná terapie - léčba nevolností, bolesti, výživa, transfuze
Paliativní péče

## Slide 3: Chirurgická léčba

## Slide 4
Hodnocení radikality zákroku
RX přítomnost reziduálního nádoru nelze hodnotit
R0 bez reziduálního nádoru
R1 mikroskopicky reziduální nádor
R2 makroskopicky reziduální nádor
Tumory mozku - GTR = gross tumor resection, NTR, STR = subtotal tumor resection
Sarkomy měkkých tkání – radikální resekce lem 1-2 cm, marginální resekce 0,1-2 mm lem zdravé tkáně, intralezionální resekce < 0,1 mm
Notes: Onkochirurgie oddělení

## Slide 5: Protinádorová systémová léčba – konvenční chemoterapie

## Slide 6: Chemoterapie
Léky s cytostatickým potenciálem, cílem je poškození DNA nádorové buňky (n.bb jsou více citlivé k cytototoxickým účinkům léčiv)
Neselektivní účinek – vede i k poškození zdravých proliferujících buněk, především GIT a krevní dřeň (mukostitidy, cytopenie)
Pozvolný účinek na tkáně
Farmakokinetika – zničení buněk optimálně ve fázi zdvojení genetické výbavy, před zahájením mitózy, nábor z G0 fáze

## Slide 7: Chemosenzitivita
I.skupina | II.skupina | III.Skupina | IV. skupina
ALL u dětí | AML u dospělých | nádory ORL | světlobuněčný nádor ledviny
Burkittův lymfom | NHL indolentní | karcinomy GIT | karcinom močového měchýře
Hodgkinova choroba | mnohočetný myelom | nádory CNS | karcinom jícnu
testikulární nádory | neuroblastom | maligní melanom | nemalobuněčný karcinom plic
Ewingův sarkom | karcinom prostaty | Karcinoid | karcinom pankreatu
retinoblastom | karcinom prsu | sarkomy měkkých tkání | karcinom žlučníku
Wilmsův nádor ledviny | karcinom endometria |  | karcinom štítné žlázy

## Slide 9
Principy podávání CHT
interval podání 21-28 dní, buněčný cyklus nádorových buněk je pomalejší než zdravých – regenerace zdravých tkání včas
nábor nádorových buněk z G0 fáze, ale také dostatečně krátký interval před zahájením další proliferace nádorových buněk
klinická remise – pokles pod hranici detekce – tj.10⁹ buněk
dávkování v přepočtu na velikost povrchu těla body surface area BSA – množství látky/m², nebo dle průběhu plazmatické koncentrace v čase AUC area under curve

## Slide 10: Způsob podání chemoterapie
Systémová aplikace – perorálně, nitrožilně
Intrakavitárně – tělní dutiny
Intrathekálně – do likvorového prostoru
Intraluminálně – instilace do močového měchýře
Intraarteriálně – nádory jater
www.is.muni.cz, www.mou.cz
Žilní vstup – perferní (flexila), centrální (PICC, port)

## Slide 11
Maňásek: Výhody zavedení PICC (periferné implantované centrální kanyly) pro potřeby střednědobé parenterální terapie u pacientů s nádory ORL oblasti, JOD 2012

## Slide 12
www.arid.cz

## Slide 13
Intraperitoneální chemoterapie
peritoneální rozsev ca ovaria, karcinomů, mesotheliomy

## Slide 14: Specifika terapie cytostatiky
Chemoterapeutika – látky s cytotoxickým účinkem,
úzká terapeutická šíře, omezená chemická stabilita v roztoku
Specifická příprava látek, podmínky podávání pacientům
Individuální metabolismus látky - toxicita
Absorpce a biologická dostupnost léčiva, first pass effect
Biotransformace léčiva - oxidace/redukce, hydrolytické změny, P-450. acetylace, glukurinidace v játrech aktivace či inaktivace léčiva
Syntetické látky, rostlinné alkaloidy
Notes: Akitvace CMF, 5FU, cytosinarabinosid, AUC průběh plazmatické koncentrace v čase

## Slide 17
Půl století protinádorové terapie a její perspektivy. P. Klener
Methotrexat
Prednison

## Slide 18: Principy podání protinádorové chemoterapie
Kombinace s jiným druhem terapie- chirurgie, radioterapie
Neoadjuvantní podání (pokročilý ca prsu, tu konečníku)- zvýšení pravděpodobnosti radikality zákroku
Adjuvantní podání (po operaci- ca prsu) k likvidaci mikroskopické choroby
Kombinace více druhů cytostatik s odlišným mechanismem účinku a toxicitou !tzv. režimy CHT – vede ke zvýšení účinnosti léčby!

## Slide 19
Konvenční režimy CHT jdou do maximálně tolerovatelné dávky (MDT)
Režimy metronomické – každodenní podání konvečního cytostatika v malé dávce (etoposid, cyklofosfamid) spolu s anitangiogenním lékem (thalidomid) a další biologikem (COX2 inhibitor- celecoxib, PARP agonista fenofibrat)
= ovlivnění nádorové angiogeneze, nádorového mikroprostředí
nižší toxicita, podává v době/po vyčerpání aktivní protinádorové léčby, paliativní přístup
Notes: PARP- peroxisome proliferator-activated receptor agonist

## Slide 20: Mechanismus účinku cytostatik
Inhibice enzymů nutných pro syntézu nukleových kyselin- antimetabolity
Inkorporace falešných nukleoidů do nukleových kyselin- interkalační cytostatika
Přímé poškození struktury již hotových nukleových kyselin- alkylační cytostatika
Blokáda topoizomerázy I a II
Poškození funkce mikrotubulárního systému – vinca alkaloidy, taxany
Kombinované účinky

## Slide 22
Notes: Adriamycin (doxorubicin), Bleomycin, vinblastin, dacarbazin

## Slide 23
Schéma polychemoterapie u Ewingova sarkomu
Notes: Vinkristin, ifosfamid, doxorubicin, etoposid
Vinkristin, doxorubicin, ifosfaid

## Slide 24
Dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD) – enzyme encoded by DPYD gene, is the rate-limiting step in pyrimidine catabolism and deactivates more than 80% of standard doses of 5FU and the oral 5FU prodrug capecitabine.
True deficiency of DPD affects approximately 5% of the overall population. In these patients, the lack of enzymatic activity increases the half-life of the drug, resulting in excess drug accumulation and toxicity
https://emedicine.medscape.com/article/1746057-overview
Pozn. Geneticky vázaná intolerance cytostatik
LÉČBA THIOPURINY U LEUKEMIÍ
GIT NÁDORY

## Slide 25: Rezistence k chemoterapii
Primární daná typem nádoru
Sekundární – vzniká až v průběhu léčby cytostatiky
Změna farmakokinetiky- snížená resorpce, zvýšené vylučování z buňky, zrychlený katabolismus
Změna buněčné populace- v G0 fázi
Mnohočetná léková rezistence MDR – urychlené vypuzování cytostatika z buňky, transportní proteiny rodiny ABC – P-glykoprotein, MRP, Breast Cancer Resistence Protein BCRP

## Slide 26
https://is.muni.cz/th/uvpp1/bakalarska_prace-prf.pdf

## Slide 28
Breast Cancer Resistence Protein BCRP
Notes: Inhibitory pgp. Cyklosporin, verapamil, novodobé principy na buněčnýchliniích, rostlinné výtažky dibenzocyklooktadienových lignany

## Slide 29
CHT
Notes: rychle se dělící buňky kostní dřeně, sliznic gastrointestinálního traktu, reprodukčních orgánech a vlasových váčcích
Nejčastěji vyvolává CHT nevolnost a zvracení, celkovou únavu, slabost a vypadávání vlasů
Prevence: kontroly krevního obrazu 1x týdně cestou praktického lékaře, riziko febrilní neutropenie – nutno podávat dvojkombinaci širokospektrých antibiotik infuzní cestou+ antimykotika, monitorace pacienta
Preventivní podávání růstových faktorů ke stimulaci tvorby krvinek G-CSF (filgrastim)
Preventivní podání preparátu železa, či transfuze u anemie, sporná indikace erytropoetinu
Trombonáplav u nedostatku krevních destiček
Nevolnost- prokinetika, setronová antiemetika, kortikoidy, neuroleptika k ovlivnění anticipační nevolnosti
Neplodnost – kryoprezervace spermatu a oocytů

## Slide 31
Chlazení pokožky hlavy k prevenci alopecie
DigniCap
http://www.anti-ca.cz/terapie-proti-padani-vlasu-pri-chemoterapii

## Slide 32: Radioterapie

## Slide 33: ROLE RADIOTERAPIE V LÉČBĚ NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ
Kurativní – léčba nádorů citlivých k záření – tu děložního hrdla, prostata, head and neck, anální karcinom; hraničně operabilní a inoperabilní nádory
Neoadjuvantní – s cílem zmenšit tumoru před operací – tu konečníku
Adjuvantní – zajišťovací radioterapie, cílem je eliminovat zbytky choroby a riziko mikroskopického šíření – tu prsu, mozku
Paliativní – ovlivnit bolest a subj. potíže pacienta způsobené nádorem
Nenádorová RT- prevence bolestivosti, zánětu u nenádorových chorob – ostruha patní, artróza velkých kloubů, ale i arteriovenosní malformace mozku, stenózy dechových cest
Notes: Dříve ekzémy, ischemická choroba srdeční, astma!!!

## Slide 34
Ionizující záření – záření, jenž má takovou energii, která je schopná při průchodu látkou vyvolat ionizaci atomů
Energie je nesená
A/ elektromagnetickým zářením – kvanta energie „fotony“, záření X, záření γ (gama)
B/ korpuskulárním zářením – elektrony, alfa částice, protony, neutrony, piony, mezony, jádra atomu uhlíku
RADIOBIOLOGIE

## Slide 35
Přímo ionizující záření
– vyvolává ionizaci DNA přímo
Nepřímo ionizující záření – energie je předána sekundárním částicím s nábojem
a schopností přímé ionizace

## Slide 36
Efekt ionizujícího záření v živém organismu
A/Fyzikální reakce – ionizace, excitace
B/Chemické reakce – „radiolýza vody“ – tvorba volných radikálů
C/Biochemické reakce – působení na úrovni makromolekul (DNA, bílkoviny, enzymy..)
D/Biologické reakce – změny buněčných struktur vedoucí k smrti buňky, genetické poškození
Steel: Basic radiobiology

## Slide 37
Dvojité zlomy DNA – vznikají v důsledku dvou jednoduchých zlomů (SSB), závisí na hustotě ionizace, časové souslednosti SSB, aktivitě reparace DNA
J. Petera, Mechanismus účinků ionizujícího záření

## Slide 38
V reakci na ozáření se nádorové a normální buňky liší různou schopností reparace a nastartování apoptózy.
Omezená schopnost apoptózy a reparace nádorových buněk vede ke kumulaci chyb
v genomu a následně k většímu usmrcování po ozáření v porovnání se zdravými buňkami,
u kterých mechanismy apoptózy a reparace nejsou narušeny

## Slide 39
MUDr. Vošmik: Reparace radiačního poškození
+ ABSCOPAL EFFECT

## Slide 40
PRINCIP RADIOTERAPIE – ozáření nádoru či lůžka nádoru s maximálním šetřením okolní zdravé tkáně
FRAKCIONACE = celková dávka rozdělena do dílčích frakcí, ochrana zdravých tkání
Předpokládá se nižší reparační schopnost nádorových buněk
www.astronuklfyzika.cz

## Slide 41
Lancet Oncol. 2005 Jul;6(7):520-8.
New insights on cell death from radiation exposure.
Prise KM1, Schettino G, Folkard M, Held KD.0
Jednorázová aplikace vysoké dávky - letální efekt na nádorové buňky, riziko nekrózy zdravé tkáně, proto omezená velikost tumorů na 3-4 cm
Radiobiologicky odlišný efekt v tkáních – na kyslíku nezávislý efekt,
přímý letální účinek na buňky vlivem desintegrace buněčných membrán cestou sfingomyelin-ceramid-apoptóza

## Slide 42
Možnosti radioterapie
A/ TELETERAPIE – zdroj mimo tělo pacienta (lineární urychlovač)
B/ BRACHYTERAPIE – zdroj v blízkosti či přímo v tkáni (radioizotopová zrna 192Ir, 198Au, 137Cs, 125I)
BRT obrázek
Notes: I125 T1/2 60 d

## Slide 43
LINEÁRNÍ URYCHLOVAČ

## Slide 44
TREATMENT MACHINES FOR EXTERNAL BEAM RADIOTHERAPY E.B. PODGORSAK Department of Medical Physics, McGill University Health Centre, Montreal, Quebec, Canada

## Slide 45: Od 3D k 4D radioterapii

## Slide 46
www.varian.com
4D RADIOTERAPIE respiratory gating– mapuje pohyb nádorů a orgánu v čase, ochrana zdravých tkání – stereotaktická RT nádorů plic, jater, mts dutiny břišní
DIBH deep inspiration breath hold – paprsek je spuštěn pouze ve fázi maximálního nádechu, kdy je přesně definovaný objem ozařování – pro pacienty s ca prsu, lymfomy mediastina

## Slide 47
Fixační maska pro ozařování nádorů v oblasti mozku, hlavy a krku

## Slide 48
INTRAKRANIÁLNÍ STEREOTAXE

## Slide 49: Leksellův gama nůž – intrakraniální stereotaxe
Konto Míša - charitativní projekt Nadace Charty 77 v r. 1990
Notes: Pacient Michal Budínský, sbírka v roce 1990 Fr. Janouch a Václav Havel 90milionů, 8. přístroj v Evropě

## Slide 50
EXTRAKRANIÁLNÍ STEREOTAXE
Archiv M0Ú, MUDr. Petr Burkoň

## Slide 51: Indikace stereotaktické radioterapie a radiochirurgie
Intrakraniální SRT a SRS – mozkové metastázy, meningeomy, uveální melanom, neurinom akustiku, kraniopharyngeomy, neuralgie trigeminu, arteriovenozní malformace mozku
Extrakraniální SRT – metastázy jater, plic, obratlových těl, patologické lymfatické uzliny v retroperitoneu a mediastinu
primární nádory plic a ledviny – zejm. radiorezistentní tumory

## Slide 52
Solitární metastáza mozku
Miliární metastázy mozku

## Slide 53: CYBERKNIFE – robotický ozařovač
Stereotaktické radiochirurgické zařízení pro intrakraniální i extrakraniální RT
Lineární urychlovač na otočném rameni, 10-30x přesnější než běžný LU
Sledování pozice nádoru během ozáření
cyberknife.fno.cz

## Slide 54: Protonová terapie
www.ptc.cz

## Slide 55: Protony mají ve tkáni odlišné chování ve tkáni ve srovnání s fotonovou terapií
www.floridaproton.com

## Slide 56
Chordomy, chondrosarkomy
Oční nádory
Dětské tumory – nádory mozku, sarkomy, velmi malé děti
www.ptc.cz
Notes: 1995-2013 pouze 30 evidence based prací, chybí data

## Slide 57
Summary
VMAT
Adaptivní RT
MR-LINAC

## Slide 58: Nežádoucí účinky radioterapie
dle časového faktoru :
Akutní reakce orgánů a tkání - vznik do 3 měsíců
Pozdní změny (late effect)
Velmi pozdní změny (very late effect)
1. Genetické
2. Indukce vzniku sekundárních zhoubných nádorů
dle lokalizace:
Lokální reakce
Systémová reakce

## Slide 59: Možnosti ovlivnění nežádoucích účinků radioterapie
výše jednotlivé dávky, časový faktor
velikost ozařovaného objemu
zvolená technika radioterapie – vykrytí zdravých tkání
        3D konformní radioterapie, IMRT, VMAT
frakcionace
radiopotenciace – chemoterapie, imunoterapie, radioprotekce - ???
celkový stav pacienta, režimová opatření
    NÚL - skórovací systémy pro jednotlivé tkáně a orgány (RTOG/EORTC, LENT/SOMA score)
    modelování rizika pravděpodobnosti komplikací zdravých tkání - využití DVH, matematické modely

## Slide 60: Akutní reakce
jsou reverzibilní
vznikají během vlastního ozařování a do 1 měsíce po jeho ukončení
odeznívají do 3 měsíců po RT
lokální a celkové, hematologická toxicita pouze při velkých objemech!
POSTIRADIAČNÍ SYNDROM = choroba z ozáření
celková únava, slabost, nechutenství, bolesti hlavy, porucha spánku, nauzea, zvracení, hematologická toxicita

## Slide 61: Akutní reakce po RT
I. Na kůži (radiodermatitida)
1. stupeň – erytém
2. stupeň – vlhká deskvamace
3. stupeň – nekróza, vřed
II. Na kožních adnexech
– epilace, alopecie
III. V dutině ústní
1. stupeň – erytém, prosáknutí
2. stupeň – epitelolýza s fibrinovými povlaky
3. stupeň – nekróza, vřed
Mukositida, ztráta chuti, nedostatek slin
IV. Na tenkém střevě
edém, překrvení, porucha resorbce – průjem
V. Změny v krvi a krvetvorných orgánech
leukopenie, anemie, trombocytopenie

## Slide 62
Akutní reakce pokožky kraniospinální osa, konkomitance s CBDCA

## Slide 63
Ewingův sarkom pravé poloviny pánve, akutní reakce pokožky predisponované po CHT

## Slide 64: Chronické reakce
vznikají 3-18 měsíců po RT
jsou ireverzibilní - tedy limitujícím faktorem pro aplikaci záření
vznikají na základě jiných procesů než reakce akutní
(vazivovatění tkáně - fibroza, atrofie, poškození cév)
Léčba symptomatická: pomazávání, vitaminozní krémy a potravinové prostředky (vit. E), vasodilatantia

## Slide 65
Chronické změny kůže a podkoží paže po předchozí RT, odstup cca 1 roku

## Slide 66: Pozdní změny
Kůže a podkoží : atrofie, teleangiectasie, pigmentace, fibróza podkoží, chronický vřed
Sliznice : xerostomie, obstrukce, atrofie, píštěle
Plíce : fibróza, pleuritida
Uropoetický systém : selhávání ledvin, svraštění moč. Měchýře
Sekundární nádory - radioterapií indukované

## Slide 67
RT hemangiomu dx zápěstí v 1 roce života- deformace, zkrácení

## Slide 68
Děkuji za pozornost

## Slide 69
Cílená léčba vs biologická léčba
https://www.mou.cz/cilena-lecba/t1553
Notes: Crohn, lupénka rozstroušená skleróza, proti zánětlivým projevům v buňkách anti TNF alfa, integrinům na povrchu bílých krvinek

## Slide 70
Nežádoucí účinky – alergická reakce, akneiformní vyrážka, suchost kůže, poruchy metabolismu minerálů, hand-foot sy
https://www.mou.cz/cilena-lecba/t1553

## Slide 71
Děkuji za pozornost