## Stanovení závislosti rozpustnosti kyslíku ve vodě na teplotě

Uvedeme-li kapalnou fázi do kontaktu s plynnou fází za konstantní teploty a tlaku dochází k odpařování složek roztoku do plynné fáze a současně jsou plynné složky pohlcovány fází kapalnou. Tento proces je dynamický a pokud je soustava soustavou uzavřenou (tj. nedochází k výměně hmoty s okolím), dojde po určité době ke stavu termodynamické rovnováhy, při níž jsou si aktivity složek roztoku a plynné fáze rovny. Současně soustava nabývá minima možné hodnoty své Gibbsovy energie. V tomto stavu pozorujeme, že je konstantní, jak hodnota tlaku všech složek v plynné fázi tak i koncentrace složek v kapalné fáze. Obvykle hovoříme o tom že jsou páry nad kapalinou nasyceny a v kapalné fázi je dosažena hranice rozpustnosti. Rozpustnost plynů se snižuje s teplotou a naopak zvyšuje s tlakem. který je dán jeho parciálním tlakem nad kapalnou fází a teplotou (viz Tabulka 1).



Velmi názornou soustavou tohoto typu je soustava voda–kyslík–oxid uhličitý (H2O-O2-CO2). Rozpouštění O2 a CO2 ve vodě a naopak jejich uvolňování do atmosféry Země se stalo a je rozhodujícím faktorem vzniku a trvání života na Zemi. Koncentrace kyslíku a CO2 je rozhodující pro zachování rovnováhy mezi aerobními formami (např. ryby) a anaerobní formami (např. zelené řasy) života v hydrosféře. Stejně tak je koncentrace O2 a CO2 důležitá pro rovnováhu forem života na souši. Různé formy života jsou přizpůsobeny pro určitý rozsah těchto plynů. Je-li jejich koncentrace pro daný organizmus nevhodná, dochází k narušení ekologického systému.

Úkol: Určete závislost rozpustnosti kyslíku v destilované a akvarijní vodě na teplotě v intervalu cca 10-40˚C a porovnejte ji s tabelovanými hodnotami. Sledujte i změny pH.

?

Potřeby a chemikálie: Voda destilovaná, akvárium. Přístroj pro měření teploty, obsahu kyslíku a pH (např. Orion 4 Star pH/DO). Vzduchování (akvarijní kompresor a vzduchovací kamínek). Elektromagnetické míchadlo s ohřevem. Kádinka 500ml. Ochranné roztoky pro čidla.



Postup: Dle přiloženého návodu se seznámíme s obsluhou přístroje k měření teploty t, obsahu kyslíku (DO) a pH. Předběžně si vyzkoušíme manipulace s čidly a kádinkou.



- Do kádinky nalijeme přiměřené množství destilované vody. Zaznamenáme hodnoty na displeji přístroje naměřené čidly (t, pH, DO) za laboratorní teploty.

- Vložíme vzduchovací kamínek a současně mícháme roztokem na elektromagnetické míchačce. Sytíme vzduchem a mícháme. Průběžně v cca 1 minutových intervalech sledujeme stabilizaci signálu z čidel a hodnoty si zapisujeme. Pokud se hodnoty dále nemění považujeme je za rovnovážné.

- Do kádinky přidáváme ledu pro ochlazení na teplotu alespoň 3˚C a současně opakujeme postup v bodě 2 (ustavení rovnováhy za snížené teploty).

- Zapneme zahřívání. Pomalu zahříváme. Vždy, když teplota vystoupí cca o 3 stupně, vypneme zahřívání a zaznamenáváme si hodnoty signálů z čidel. Takto pokračujeme až do teploty cca 40˚C.

Postup v bodech 1-4 zopakujeme i pro vodu odebranou z akvária. Po skončení práce nezapomeneme správně uložit čidla do ochranných roztoků. Z akvária odebíráme vodu vždy čistou kádinkou. Do akvária nic nevracíme.

Protokol: Tabulka 1a (Sledování rychlosti ustavení rovnováhy za laboratorní teploty): v destilované vodě pro každý čas hodnoty pH a DO. Tabulka 1b: viz Tabulka 1a ale pro vodu akvarijní. Tabulka 2 (Závislost rozpustnosti kyslíku ve vodě destilované): čas a hodnoty z čidel včetně teploty zaznamenané při ohřevu. Graf 1: Závislost obsahu kyslíku na době ustanovování rovnováhy v destilované a akvarijní vodě. Graf 2: Experimentálně naměřená závislost rozpustnosti kyslíku a pH na teplotě doplněná o tabelovanou závislost sestrojenou z dat, které uvádí Tabulka 1).



- Tabulka 1: Závislost rozpustnosti kyslíku a oxidu uhličitého (mg/l) na teplotě při tlaku vzduchu 1Atm.

| t/˚C | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O2 | 14,8 | 12,9 | 11,5 | 10,4 | 9,45 | 8,69 | 8,05 | 7,52 | 7,07 |
| CO2 | 1,22 | - | 0,85 | - | 0,62 | - | 0,47 | - | - |