Potenciometrie

Měření potenciálu elektrody v bezproudovém stavu (žádný elektrodový děj)

Elektroda – vodič I. třídy (kov) ponořený do vodiče II. třídy (elektrolyt)

krátkodobý elektrodový děj – ustavení rovnováhy – zastaví se

Me ↔ Me+ + e- 	obecně redoxaktivní látky

E = E0 + RT/nF . ln (aox/ared) = E0 + 2,3RT/nF . log (aox/ared) = E0 + 0,059V/n . log (aox/ared)

pojem E’ pro nestandartní podmínky

Měření potenciálu

diference vztažená ke standartu – 2H+/H2 = 0 (konvence)

referenční elektrody

Membránové elektrody – ISE

Membrány 	- tuhé

- kapalné

Provedení – standartní, mikroelektrody (napichování buněk)

R.T             aY(o) + kXY . aX(o)

Em = ----------- . ln ----------------------------

n. F              aY(i) + kXY . aX(i)		- konst.

μX

kXY = ------ . kr

μY

Plynové

CO2 + H2O           HCO3- + H+

NH3 + H2O           NH4+ + OH-