Bi9310 – Úvod do kvantitativní PCR

Den 1

Úkol č. 1: Izolace celkové RNA z buněčných linií, změřění její koncentrace a čistoty

| Číslo skupiny | Buněčná linie | S činidlem | Bez činidla |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HL-60 | ATRA | 1x |
| 2 | U937 | TPA | 1x |
| 3 | T98G | Temozolomid | 1x |

RNeasy Mini Kit (Qiagen)

- Přidat β-merkaptoetanol: 10 μl na 1 ml RLT pufru

- Každý vzorek rozsuspendovat v 1200 μl RLT pufru, vortexovat

- Každý vzorek nanást na kolonu QIAshredder umístěnou ve 2 ml zkumavce (rozdělíme na 2 samostatné shreddery)

- Centrifugovat 2 min, max. rychlost (14.5000 rpm)

- Přidat 1 objem 70% EtOH k supernatantu, promíchat pipetou

- Pipetovat po 600 μl na Minispin kolonky

  - Centrifugace 15s/11.000 rpm, supernatant odstranit

- Na stejnou Minispin kolonku napipetovat podruhé 600 μl

  - Centrifugace 15s/11.000 rpm, supernatant odstranit

- Přidat  700 μl RW1 pufru na kolonku

  - centrifugace 15s / 11000 rpm, slít supernatant

- Přidat 500 μl RPE pufru na kolonku, rychle převrátit

  - centrifugace 15s / 11000 rpm, slít supernatant

- Přidat 500 μl RPE pufru na kolonku, rychle převrátit

  - centrifugace 2 min / 11000 rpm, slít supernatant

- Centrifugace 1 min na max rychlost

- Kolonky umístit do nové 1,5 ml eppendorfky, přidat 40 μl RNase free vody ke vzorkům

  - Nechat stát cca 5 min

  - Centrifugace 1 min / 11000 rpm

- Změřit koncentraci RNA a čistotu na nanodropu (pozor, poměry absorbance při 260/280 nm a 260/230 nm musí být větší než 1,5)

Úkol č. 2: Reverzní transkripce RNA do cDNA

Každý vzorek přepsat 2x.

U každého vzorku je nutné přepsat také jeho No RT kontrolu.

Transcriptor kit (Roche)

    - 1,5 μg celkové RNA s 2 μl náhodných hexamerů doplnit vodou na celkový objem 13 μl (na ledu)

| RNA | x μl (celkem 1,5 µg) |
| --- | --- |
| Random hexamers | 2 μl |
| H2O | Doplnit do 13 μl |

    - Inkubovat 10 min/ 65°C. Po skončení inkubace ochladit na 0°C.

    - Do každé zkumavky přidat 7 μl mixu podle tabulky (pozor, u No RT kontrol bude mix místo reverzní transkriptázy obsahovat vodu):

| RT Buffer | 4 μl |
| --- | --- |
| RNase inhibitor | 0,5 μl |
| 10 mM dNTPs | 2 μl |
| Reverse transcriptase | 0,5 μl |

    - Pokračovat v inkubaci 25°C / 10 min, 55°C / 30 min, 85°C / 5 min, 0°C / forever

    - Uložit cDNA v -20°C