Bi9310 – Úvod do kvantitativní PCR

Den 3

Úkol č. 5: qRT-PCR analýza exprese a vliv inhibitorů na průběh PCR

Skupina 1 a 3:

Cíl: Najít rozdíl v expresi genu zájmu v buňkách ošetřených nebo neošetřených TPA, případně ATRA, a zjistit, zda přítomnost ethanolu ovlivňuje průběh PCR reakce.

cDNA do reakce – upřesnění podle výsledků kalibračních křivek.

Pracovat v duplexu = v jedné jamce je jak sonda pro cycD1 (FAM), tak pro GAPDH (VIC).

Každý vzorek v triplikátu + NO RNA (přidám vodu) a NO RT kontroly.

Obdobně připravit 2 triplikáty s přidaným ethanolem na úkor vody – do jednoho triplikátu přidat 1 μl a do druhého 0,5 μl čistého ethanolu.

Skupina 2:

Skupina SYBR green

Cíl: Charakterizovat účinek EtOH na průběh a efektivitu qPCR

Složení PCR shodné jako v případě optimalizace primerů - koncentrace primerů určena podle

výsledků optimalizace.

Kalibrační křivky: Sériové ředění

- Ředicí varianty: Sériově naředit cDNA – 10X; do reakce 2 μl, 6 datových bodů

- přepsaná cDNA má koncentraci 75 ng/μl (celkový objem je 20 μl)

- jednotlivé reakce budou obsahovat: 150 ng (bez ředění), 15 ng, 1,5 ng, 150 pg, 
15 pg, 1,5 pg

Na destičku připravit dvě varianty kalibračních řad:

1. kontrolní – bez ovlivnění

2. 2% EtOH (zásobní 100%) – na úkor vody v mastermixu

Složení SYBR green experimentu shodné jako v případě optimalizace primerů - koncentrace primerů určena podle výsledků optimalizace.

Každý vzorek v triplikátu + NO RNA (přidám vodu) a NO RT kontroly.

Kalibrační křivka

| množství templátu (ng) | log množství (pg) | průměrná Ct |
| --- | --- | --- |
| 100 | 6 | 16,51 |
| 10 | 5 | 20,68 |
| 1 | 4 | 23,73 |
| 0,1 | 3 | 26,57 |
| 0,01 | 2 | 29,76 |
| 0,001 | 1 | 32,99 |

Výpočet účinnosti reakce: v excelu – formát spojnice trendu, možnosti, zaškrtnou zobrazit rovnici regrese a zobrazit hodnotu spolehlivosti R

y = kx + q

y = -3,2126x + 23,435

R² = 0,9968

E = 10 -1/k

E = 10 -1/-3,2126 = 10 0,311 = 2,046

E % = (2,046 – 1) 100 = 104 %