Cvičení 1

Známky

Ohodnoť studenta, který měl následující výsledky testů a tomu odpovídající známky. Počítej jednou přímo z výsledků testů a jednou ze známek.

- Rovnoměrné známkování (1 ≥ 90, 2 <89; 80>, 3 <79; 70>, 4 <69; 60>, 5 < 59).

A  	99, 89, 79, 69, 59

B	91, 81, 71, 61, 51

C	99, 99, 89, 79, 69, 59

- Nerovnoměrné známkování (1 ≥ 90, 2 <89; 75>, 3 <74; 60>, 4 <59; 40>, 5 < 39).

D	99, 91, 89, 75, 74, 60, 59, 40, 39

E	99, 91, 89, 75, 74, 60, 59, 40, 39, 0, 0, 0, 0

SkoogTablea1-1

Spočítej náhodnou a relativní chybu a) druhého stanovení v tabulce A1-1 b) průměru prvních třech hodnot.

Pipety (Harvey Table 4.8)

Nejistota měření u 10.00 ml pipety třídy A je ± 0.02 ml. Z deseti naměřených hodnot stanov přesnost měření (standardní odchylku).

ZundEx6

Spočítej průměr, směrodatnou odchylku a relativní standardní odchylku a uveď na správný počet míst.

Centy

Kolik váží americký cent?

Váhy

Jaká je možná relativní chyba vážení pro navážky 1, 2, 6, 8, 16 a 24 mg na vahách s absolutní přesností ± a) 0.1 a b) 0.01 mg?

Cvičení 2

Skoog

A1-1 Procvičení popisné statistiky a zaokrouhlování

Spočítej

- Počet stupňů volnosti pro průměr

- Aritmetický průměr

- Počet stupňů volnosti pro rozptyl a směrodatnou odchylku

- SS – sumy čtverců rozdílů od průměru

- Rozptyl

- Směrodatnou odchylku

- Standardní chybu průměru

- Koeficient rozptylu (variace)

A vyjádři na správný počet desetinných míst.

A1-2

Správné hodnoty pro příklad A1-1 jsou A 61.71, B 3.28, C 12.23, D 2.75. Spočítej absolutní chybu pro všechny průměry a procentní relativní chybu pro všechny průměry. Uveď na správný počet desetinných míst.

Cvičení 3

Přenos chyb

Vážení a pipetování