Detekce polymorfizmu I/D genu pro ACE pomocí PCR

Úvod

Úloha renin-angiotensinového systému (RAS) byla donedávna zmiňována pouze v souvislosti s regulací krevního tlaku. V posledních letech je velmi často diskutována role RAS v mozku, kde byly nalezeny mRNA pro renin, angiotensinogen i angiotensinkonvertázu. Bylo zjištěno, že angiotensin má mnoho behaviorálních efektů, jako je stimulace žízně a modulace chuti na slané, ovlivňování paměti a učení atd. Byla zjištěna interakce mezi mozkovým RAS a klasickými neurotransmiterovými systémy, jako jsou systém cholinergní, noradrenergní, dopaminový, GABAergní a opioidní.

Angiotensinkonvertáza (ACE) je enzym, který konvertuje angiotensin I na angiotensin II, navíc má ještě plno zajímavých funkcí - inaktivuje bradykinin, substanci P, neurotensin a enkefaliny. Bylo zjištěno, že polymorfizmus I/D ACE ovlivňuje plazmatickou hladinu tohoto enzymu tak, že se jeho hladina snižuje od genotypu DD po genotyp II. Do současné doby byly publikovány pouze čtyři studie zabývající se vztahem I/D ACE polymorfizmu k mozkovým funkcím. Arinami et al. (1996) zjistil, že polymorfizmus I/D ACE je jedním z genetických faktorů ovlivňujících interindividuální variabilitu hladiny substance P. Dále zjistil, že tento polymorfizmus může mít vztah k dispozicím k afektivním poruchám. Amouyel et al. (1996) sledoval vliv polymorfizmu I/D ACE na kognitivní funkce a zjistil, že frekvence alely D u genotypu DD byla vyšší u skupiny osob s kognitivní poruchou. Richard et al (2000) potvrdil homozygotní kombinaci alel DD jako rizikový faktor kognitivních poruch. Hollá et al. (1999) studovala I/D ACE polymorfizmus M235T polymorfizmus genu pro angiotensinogen u zdravých osob ve vztahu k typu osobnosti zjišťovaného podle rozšířené Bortnerovy stupnice. Zjistila, že genotyp IIMT má vztah k osobnosti typu A a genotyp DDMT má vztah k osobnosti typu B. Zjistila také prevalenci alely D u osobnosti typu B, který může být charakterizován jako introvertní typ osobnosti.

Reagencie

PCR mix										 12,5 µl

F primer										   0,5 µl

ID-1  (5´ - CTG GAG ACC ACT CCC ATC CTT TCT)

R primer										   0,5 µl

ID-2   (5´ - GAT GTG GCC ATC ACA TTC GTC AGA T)

voda						 					 10,5 µl

vzorek DNA   									   1,0 µl

Amplifikace fragmentů:

- Do mikrozkumavky napipetujte 24 μl mixu a 1 μl DNA

- Mikrozkumavky vložte do termocykléru. Amplifikace bude probíhat dle následujícího programu:

94°C 	 2,5 min

94°C 	 30 sek

59°C 	 30 sek            30x

72°C 	 30 sek

72°C 	 5 min

10°C 	 hold

- Amplifikáty poté naneste na připravený 1,5 % agarózový gel v elektroforetické vaně. Vanu připojte ke zdroji elektrického napětí a nechte proběhnout elektroforézu cca 40 minut při 80 V.

- Poté vyjměte gel z elektroforetické vany a vložte jej do transiluminátoru ke konečnému vyhodnocení.

Příprava agarózového gelu (agaróza, TBE pufr, ethidiumbromid)

- vypočítáme objem vany, určené pro elektroforézu (V = a.b.c)

- do výsledného objemu připravíme 1,5 % gel

př.:  V = 150 ml;    150 ml.................100 %

x ml (g)................1,5 %

--------------------------------

x = 1,5/100 * 150 = 2,25 g

Pro přípravu 1,5 % agarózového gelu je potřeba 150 ml TBE pufru a 2,25 g agarózy.