Téma 06:	Struktura pestíků a prašníků lilie

A. Metoda zalévání do parafínu přes butanol

Ke studiu detailní struktury stavby pestíků a prašníků se obvykle používají parafínové řezy. Pro zalití objektů do parafínu je nutné zhotovit přiměřeně velké segmenty, zafixovat je vhodnou fixační směsí, odvodnit a převést do parafínu. K odvodnění lze použít etanolovou nebo butanolovou řadu. V případě použití butanolové dehydratace již není nutné používat xylen jako intermédium, protože parafín se v butanolu rozpouští. Po dostatečném prosycení objektů parafínem jsou segmenty s rozehřátým parafínem nality do formičky, kde po orientaci segmentů do řad pomocí nahřátých nástrojů a zchladnutí vytvoří parafínový blok. Oddělené jednotlivé bločky s jedním objektem krájíme na mikrotomu. Nabarvené řezy uzavíráme do pryskyřice Eukitt®.

Rostlinný materiál: 	květní poupata z řezaných rostlin – asijský hybrid

foto květů:

Vzorky: 	301.1.	segmenty prašníků poupěte 5 cm dlouhého

  - segmenty prašníků poupěte 6 cm dlouhého

  - segmenty prašníků poupěte 9 cm dlouhého

  - segmenty pestíku (blizna, čnělka, semeník) poupěte 5 cm dlouhého

  - segmenty pestíku (blizna, čnělka, semeník) poupěte 6 cm dlouhého

  - segmenty pestíku (blizna, čnělka, semeník) poupěte 9 cm dlouhého

Postup:

- odběr poupat z květenství a fixace ve směsi FAA (s 50% EtOH) (celé prašníky a celé pestíky) doba fixace 88 hodin

- oplach 2x 30 minut v 50% etanolu a rozřezání prašníků a pestíků na příčné segmenty

- dehydratace butanolovou řadou (viz protokol)

- prosycování parafínem (Paraplast Plus®, teplota tání 56°C)

- zalévání do parafínu a zhotovení bločků

Literatura:

  - Pazourková, Z. (1982): Botanická mikrotechnika. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 166 s.

  - Kiernan, J. (1981): Histological and histochemical methods: Theory and practise. 1.Ed. Oxford: Pergamon Press, 344 s.

  - Lux, A., Erdelská, O. (1998): Praktikum z anatómie a embryológie rastlín. Bratislava : Univerzita Komenského, 135 s. ISBN 80-223-1229-0.

http://kfrserver.natur.cuni.cz/cz/edu/mikro/prep/tprep.htm