## calibr-empty (2)
calibration curve |  | analyte / IS |  | x | y
c analyte | c IS | A analyte | A IS | c analyte /cIS | A analyte / A IS | x^2 | y^2 | xy | (xi-xavr) | (yi-yavr) | (xi-xavr)^2 | (yi-yavr)^2 | xi*yi |  | c | A | x^2 | y^2 | xy | Sxx | Syy | Sxy
|  |  |  | 0.5 | 3.76 | 0.25 | 14.1376 | 1.88 | -2.5 | -13.8517 | 6.25 | 191.8687 | 34.6292 | Suma | 18 | 105.67 | 71.5 | 2404.6103 | 414.485 | 17.5 | 543.5855 | 97.475
|  |  |  | 1.5 | 9.16 | 2.25 | 83.9056 | 13.74 | -1.5 | -8.4517 | 2.25 | 71.4307 | 12.6775 | Avrg | 3 | 17.6117 | 11.9167 | 400.7684 | 69.0808 | 2.9167 | 90.5976 | 16.2458
|  |  |  | 2.5 | 15.03 | 6.25 | 225.9009 | 37.575 | -0.5 | -2.5817 | 0.25 | 6.665 | 1.2908
|  |  |  | 3.5 | 20.42 | 12.25 | 416.9764 | 71.47 | 0.5 | 2.8083 | 0.25 | 7.8867 | 1.4042 |  | 3 | 17.6117
|  |  |  | 4.5 | 25.33 | 20.25 | 641.6089 | 113.985 | 1.5 | 7.7183 | 2.25 | 59.5727 | 11.5775 | # | 6 | 6
|  |  |  | 5.5 | 31.97 | 30.25 | 1022.0809 | 175.835 | 2.5 | 14.3583 | 6.25 | 206.1617 | 35.8958 |  | slope m | intercept b | sy | sm | sb |  | r | r^2
[15 empty] | 5.57 | 0.90167 | 0.40303 | 0.096343 | 0.33258 |  | 0.9994 | 0.9988
[20 empty] | sr | 0.017286
[15 empty] | c compoun | c IS
[14 empty] | max | 0 | 0
[14 empty] | min | 0 | 0
reading from calibration curve
[5 empty] | y | x |  |  |  |  | cprs
samples | c IS | A analyte | A IS | no. of measuremants | A analyte / A IS | c analyte /cIS | sx | c analyte | sc | sr (%) | #DIV/0! | no. of measuremants | A analyte / A IS | c analyte /cIS | sx | c analyte | sc | sr (%)
|  |  |  | 1 | 6.3 | 0.96918 | 0.085686 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | 27.5 | 4.7753 | 0.083971 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | 6.3 | 0.96918 | 0.058441 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 3 | 13.3667 | 2.2379 | 0.052835 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 4 | 27.5 | 4.7753 | 0.055896
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## calibr-empty(1)
calibration curve |  | analyte / IS |  | x | y
c analyte | c IS | A analyte | A IS | c analyte /cIS | A analyte / A IS | x^2 | y^2 | xy | (xi-xavr) | (yi-yavr) | (xi-xavr)^2 | (yi-yavr)^2 | xi*yi |  | c | A | x^2 | y^2 | xy | Sxx | Syy | Sxy
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Suma | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Avrg | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | # | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | slope m | intercept b | sy | sm | sb |  | r | r^2
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | sr | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | c compoun | c IS
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | max | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | min | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
reading from calibration curve
[5 empty] | y | x |  |  |  |  | cprs
samples | c IS | A analyte | A IS | no. of measuremants | A analyte / A IS | c analyte /cIS | sx | c analyte | sc | sr (%) | #DIV/0! | no. of measuremants | A analyte / A IS | c analyte /cIS | sx | c analyte | sc | sr (%)
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## calibr-empty-Rev (2)
calibration curve |  | IS / analyte |  | x | y
c analyte | c IS | A analyte | A IS | c IS / c analyte | A IS / A analyte | x^2 | y^2 | xy | (xi-xavr) | (yi-yavr) | (xi-xavr)^2 | (yi-yavr)^2 | xi*yi |  | c | A | x^2 | y^2 | xy | Sxx | Syy | Sxy
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Suma | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Avrg | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | # | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | slope m | intercept b | sy | sm | sb |  | r | r^2
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | sr | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | c compoun | c IS
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | max | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | min | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
reading from calibration curve
[5 empty] | y | x |  |  |  |  | cprs
samples | c IS | A analyte | A IS | no. of measuremants | A IS / A analyte | c IS / c analyte | sx | c analyte | sc | sr (%) | #DIV/0! | no. of measuremants | A IS / A analyte | c IS / c analyte | sx | c analyte | sc | sr (%)
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## calibr-empty-Rev
calibration curve |  | IS / analyte |  | x | y
c analyte | c IS | A analyte | A IS | c IS / c analyte | A IS / A analyte | x^2 | y^2 | xy | (xi-xavr) | (yi-yavr) | (xi-xavr)^2 | (yi-yavr)^2 | xi*yi |  | c | A | x^2 | y^2 | xy | Sxx | Syy | Sxy
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Suma | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Avrg | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | # | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | slope m | intercept b | sy | sm | sb |  | r | r^2
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | sr | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | c compoun | c IS
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | max | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | min | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
reading from calibration curve
[5 empty] | y | x |  |  |  |  | cprs
samples | c IS | A analyte | A IS | no. of measuremants | A IS / A analyte | c IS / c analyte | sx | c analyte | sc | sr (%) | #DIV/0! | no. of measuremants | A IS / A analyte | c IS / c analyte | sx | c analyte | sc | sr (%)
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## calibr-Krausci
calibration curve |  | analyte / IS |  | x | y
c analyte | c IS | A analyte | A IS | c analyte /cIS | A analyte / A IS | x^2 | y^2 | xy | (xi-xavr) | (yi-yavr) | (xi-xavr)^2 | (yi-yavr)^2 | xi*yi |  | c | A | x^2 | y^2 | xy | Sxx | Syy | Sxy
0.00099 | 0.00205 | 3877.159 | 1534.449 | 0.48293 | 2.5267 | 0.23322 | 6.3844 | 1.2202 | 0.26045 | 1.4 | 0.067833 | 1.9599 | 0.36461 | Suma | 3.3372 | 16.9018 | 0.9932 | 26.6309 | 5.1368 | 0.25074 | 7.5862 | 1.3765
0.00099 | 0.00205 | 3472.553 | 1383.376 | 0.48293 | 2.5102 | 0.23322 | 6.3011 | 1.2122 | 0.26045 | 1.3834 | 0.067833 | 1.9138 | 0.36031 | Avrg | 0.22248 | 1.1268 | 0.066213 | 1.7754 | 0.34245 | 0.016716 | 0.50575 | 0.091768
0.000495 | 0.0015 | 2855.933 | 1581.345 | 0.33 | 1.806 | 0.1089 | 3.2617 | 0.59598 | 0.10752 | 0.67923 | 0.011561 | 0.46135 | 0.073031
0.000495 | 0.0015 | 2722.242 | 1533.17 | 0.33 | 1.7756 | 0.1089 | 3.1526 | 0.58594 | 0.10752 | 0.64878 | 0.011561 | 0.42091 | 0.069757 |  | 0.22248 | 1.1268
0.000527 | 0.00205 | 2391.134 | 1823.193 | 0.25707 | 1.3115 | 0.066087 | 1.7201 | 0.33715 | 0.034593 | 0.18472 | 0.0011967 | 0.034123 | 0.0063902 | # | 15 | 15
0.000527 | 0.00205 | 2299.413 | 1784.263 | 0.25707 | 1.2887 | 0.066087 | 1.6608 | 0.33129 | 0.034593 | 0.16193 | 0.0011967 | 0.026222 | 0.0056018 |  | slope m | intercept b | sy | sm | sb |  | r | r^2
0.000527 | 0.0025 | 2737.508 | 2421.41 | 0.2108 | 1.1305 | 0.044437 | 1.2781 | 0.23832 | -0.01168 | 0.0037573 | 0.00013642 | 1.4117e-05 | -4.3884e-05 |  | 5.4899 | -0.094598 | 0.047501 | 0.094863 | 0.02441 |  | 0.99806 | 0.99613
0.000527 | 0.0025 | 2492.924 | 2435.572 | 0.2108 | 1.0235 | 0.044437 | 1.0476 | 0.21576 | -0.01168 | -0.10324 | 0.00013642 | 0.010658 | 0.0012058 | [6 empty] | sr | 0.017246
8.75e-05 | 0.00069 | 423.313 | 763.317 | 0.12681 | 0.55457 | 0.016081 | 0.30755 | 0.070326 | -0.095668 | -0.57222 | 0.0091524 | 0.32743 | 0.054743 |  | c compoun | c IS
8.75e-05 | 0.00069 | 385.56 | 715.944 | 0.12681 | 0.53853 | 0.016081 | 0.29002 | 0.068292 | -0.095668 | -0.58825 | 0.0091524 | 0.34604 | 0.056277 | max | 0.00099 | 0.0025
9.9e-05 | 0.000805 | 505.239 | 888.407 | 0.12298 | 0.5687 | 0.015124 | 0.32342 | 0.06994 | -0.099498 | -0.55808 | 0.0098999 | 0.31146 | 0.055528 | min | 8.75e-05 | 0.00069
0.000105 | 0.00092 | 430.232 | 755.426 | 0.11413 | 0.56952 | 0.013026 | 0.32436 | 0.065 | -0.10835 | -0.55726 | 0.01174 | 0.31054 | 0.060379
0.000105 | 0.00092 | 593.679 | 1097.438 | 0.11413 | 0.54097 | 0.013026 | 0.29265 | 0.061741 | -0.10835 | -0.58582 | 0.01174 | 0.34318 | 0.063473
0.000175 | 0.00205 | 1053.064 | 2848.802 | 0.085366 | 0.36965 | 0.0072873 | 0.13664 | 0.031556 | -0.13711 | -0.75713 | 0.0188 | 0.57325 | 0.10381
0.000175 | 0.00205 | 854.733 | 2208.649 | 0.085366 | 0.38699 | 0.0072873 | 0.14976 | 0.033036 | -0.13711 | -0.73979 | 0.0188 | 0.54729 | 0.10144
reading from calibration curve
[5 empty] | y | x |  |  |  |  | cprs
samples | c IS | A analyte | A IS | no. of measuremants | A analyte / A IS | c analyte /cIS | sx | c analyte | sc | sr (%) | 116.8483 | no. of measuremants | A analyte / A IS | c analyte /cIS | sx | c analyte | sc | sr (%)
| 0.00205 | 854.733 | 2208.649 | 1 | 0.38699 | 0.087724 | 0.0092347 | 0.00017983 | 1.8931e-05 | 10.527 | 1.8931e-05
| 0.00205 | 840 | 2200 | 1 | 0.38182 | 0.086781 | 0.0092388 | 0.0001779 | 1.894e-05 | 10.6461 | 1.894e-05
| 0.00205 | 830 | 2180 | 1 | 0.38073 | 0.086584 | 0.0092397 | 0.0001775 | 1.8941e-05 | 10.6714 | 1.8941e-05 | 3 | 0.38318 | 0.08703 | 0.0059519 | 0.00017841 | 1.2201e-05 | 6.8389
0
0.00099 | 0.00205 | 3877.159 | 1534.449 | 1 | 2.5267 | 0.47749 | 0.0099637 | 0.00097885 | 2.0426e-05 | 2.0867 | 2.0426e-05
0.00099 | 0.00205 | 3472.553 | 1383.376 | 1 | 2.5102 | 0.47447 | 0.0099407 | 0.00097267 | 2.0379e-05 | 2.0951 | 2.0379e-05
0.000495 | 0.0015 | 2855.933 | 1581.345 | 1 | 1.806 | 0.3462 | 0.0091885 | 0.00051931 | 1.3783e-05 | 2.6541 | 1.3783e-05
0.000495 | 0.0015 | 2722.242 | 1533.17 | 1 | 1.7756 | 0.34066 | 0.0091667 | 0.00051099 | 1.375e-05 | 2.6909 | 1.375e-05
0.000527 | 0.00205 | 2391.134 | 1823.193 | 1 | 1.3115 | 0.25613 | 0.0089552 | 0.00052506 | 1.8358e-05 | 3.4964 | 1.8358e-05
0.000527 | 0.00205 | 2299.413 | 1784.263 | 1 | 1.2887 | 0.25198 | 0.0089508 | 0.00051655 | 1.8349e-05 | 3.5523 | 1.8349e-05
0.000527 | 0.0025 | 2737.508 | 2421.41 | 1 | 1.1305 | 0.22316 | 0.0089363 | 0.00055791 | 2.2341e-05 | 4.0044 | 2.2341e-05
0.000527 | 0.0025 | 2492.924 | 2435.572 | 1 | 1.0235 | 0.20367 | 0.0089422 | 0.00050919 | 2.2356e-05 | 4.3904 | 2.2356e-05
8.75e-05 | 0.00069 | 423.313 | 763.317 | 1 | 0.55457 | 0.11825 | 0.009116 | 8.1592e-05 | 6.29e-06 | 7.7092 | 6.29e-06
8.75e-05 | 0.00069 | 385.56 | 715.944 | 1 | 0.53853 | 0.11533 | 0.0091261 | 7.9576e-05 | 6.297e-06 | 7.9132 | 6.297e-06
9.9e-05 | 0.000805 | 505.239 | 888.407 | 1 | 0.5687 | 0.12082 | 0.0091073 | 9.7262e-05 | 7.3314e-06 | 7.5378 | 7.3314e-06
0.000105 | 0.00092 | 430.232 | 755.426 | 1 | 0.56952 | 0.12097 | 0.0091068 | 0.00011129 | 8.3783e-06 | 7.528 | 8.3783e-06
0.000105 | 0.00092 | 593.679 | 1097.438 | 1 | 0.54097 | 0.11577 | 0.0091246 | 0.00010651 | 8.3946e-06 | 7.8816 | 8.3946e-06
0.000175 | 0.00205 | 1053.064 | 2848.802 | 1 | 0.36965 | 0.084565 | 0.0092486 | 0.00017336 | 1.896e-05 | 10.9367 | 1.896e-05
0.000175 | 0.00205 | 854.733 | 2208.649 | 1 | 0.38699 | 0.087724 | 0.0092347 | 0.00017983 | 1.8931e-05 | 10.527 | 1.8931e-05
scjinak

## calibr-Krausci-Rev
calibration curve |  | IS / analyte |  | x | y
c analyte | c IS | A analyte | A IS | c IS / c analyte | A IS / A analyte | x^2 | y^2 | xy | (xi-xavr) | (yi-yavr) | (xi-xavr)^2 | (yi-yavr)^2 | xi*yi |  | c | A | x^2 | y^2 | xy | Sxx | Syy | Sxy
0.00099 | 0.00205 | 3877.159 | 1534.449 | 2.0707 | 0.39577 | 4.2878 | 0.15663 | 0.81952 | -4.0843 | -0.91244 | 16.6813 | 0.83256 | 3.7267 | Suma | 92.3247 | 19.6232 | 720.6905 | 34.1467 | 156.5461 | 152.4339 | 8.4755 | 35.7659
0.00099 | 0.00205 | 3472.553 | 1383.376 | 2.0707 | 0.39837 | 4.2878 | 0.1587 | 0.82492 | -4.0843 | -0.90984 | 16.6813 | 0.8278 | 3.716 | Avrg | 6.155 | 1.3082 | 48.046 | 2.2764 | 10.4364 | 10.1623 | 0.56503 | 2.3844
0.000495 | 0.0015 | 2855.933 | 1581.345 | 3.0303 | 0.55371 | 9.1827 | 0.30659 | 1.6779 | -3.1247 | -0.75451 | 9.7636 | 0.56928 | 2.3576
0.000495 | 0.0015 | 2722.242 | 1533.17 | 3.0303 | 0.5632 | 9.1827 | 0.3172 | 1.7067 | -3.1247 | -0.74501 | 9.7636 | 0.55504 | 2.3279 |  | 6.155 | 1.3082
0.000527 | 0.00205 | 2391.134 | 1823.193 | 3.8899 | 0.76248 | 15.1317 | 0.58138 | 2.966 | -2.265 | -0.54573 | 5.1304 | 0.29782 | 1.2361 | # | 15 | 15
0.000527 | 0.00205 | 2299.413 | 1784.263 | 3.8899 | 0.77596 | 15.1317 | 0.60212 | 3.0185 | -2.265 | -0.53225 | 5.1304 | 0.28329 | 1.2056 |  | slope m | intercept b | sy | sm | sb |  | r | r^2
0.000527 | 0.0025 | 2737.508 | 2421.41 | 4.7438 | 0.88453 | 22.504 | 0.78239 | 4.1961 | -1.4111 | -0.42368 | 1.9913 | 0.1795 | 0.59788 |  | 0.23463 | -0.13595 | 0.08021 | 0.0064966 | 0.045032 |  | 0.99505 | 0.99013
0.000527 | 0.0025 | 2492.924 | 2435.572 | 4.7438 | 0.97699 | 22.504 | 0.95452 | 4.6347 | -1.4111 | -0.33122 | 1.9913 | 0.1097 | 0.4674 | [6 empty] | sr | 0.027552
8.75e-05 | 0.00069 | 423.313 | 763.317 | 7.8857 | 1.8032 | 62.1845 | 3.2515 | 14.2195 | 1.7307 | 0.49499 | 2.9954 | 0.24501 | 0.85669 |  | c compoun | c IS
8.75e-05 | 0.00069 | 385.56 | 715.944 | 7.8857 | 1.8569 | 62.1845 | 3.4481 | 14.6429 | 1.7307 | 0.54868 | 2.9954 | 0.30105 | 0.94962 | max | 0.00099 | 0.0025
9.9e-05 | 0.000805 | 505.239 | 888.407 | 8.1313 | 1.7584 | 66.1183 | 3.0919 | 14.298 | 1.9763 | 0.45018 | 3.9059 | 0.20266 | 0.8897 | min | 8.75e-05 | 0.00069
0.000105 | 0.00092 | 430.232 | 755.426 | 8.7619 | 1.7559 | 76.771 | 3.083 | 15.3847 | 2.6069 | 0.44765 | 6.7961 | 0.20039 | 1.167
0.000105 | 0.00092 | 593.679 | 1097.438 | 8.7619 | 1.8485 | 76.771 | 3.4171 | 16.1967 | 2.6069 | 0.54033 | 6.7961 | 0.29195 | 1.4086
0.000175 | 0.00205 | 1053.064 | 2848.802 | 11.7143 | 2.7053 | 137.2245 | 7.3184 | 31.6901 | 5.5593 | 1.397 | 30.9059 | 1.9517 | 7.7666
0.000175 | 0.00205 | 854.733 | 2208.649 | 11.7143 | 2.584 | 137.2245 | 6.6772 | 30.27 | 5.5593 | 1.2758 | 30.9059 | 1.6277 | 7.0926
reading from calibration curve
[5 empty] | y | x |  |  |  |  | cprs
samples | c IS | A analyte | A IS | no. of measuremants | A IS / A analyte | c IS / c analyte | sx | c analyte | sc | sr (%) | 129.4277 | no. of measuremants | A IS / A analyte | c IS / c analyte | sx | c analyte | sc | sr (%)
| 0.00205 | 854.733 | 2208.649 | 1 | 2.584 | 11.5925 | 0.38383 | 0.00017684 | 5.8551e-06 | 3.311
| 0.00205 | 840 | 2200 | 1 | 2.619 | 11.7418 | 0.38547 | 0.00017459 | 5.7316e-06 | 3.2829
| 0.00205 | 830 | 2180 | 1 | 2.6265 | 11.7735 | 0.38582 | 0.00017412 | 5.7059e-06 | 3.277 |  | 3 | 2.6099 | 11.7026 | 0.26522 | 0.00017517 | 3.97e-06 | 2.2663
0.00099 | 0.00205 | 3877.159 | 1534.449 | 1 | 0.39577 | 2.2662 | 0.36912 | 0.00090462 | 0.00014735 | 16.2884
0.00099 | 0.00205 | 3472.553 | 1383.376 | 1 | 0.39837 | 2.2773 | 0.36903 | 0.0009002 | 0.00014588 | 16.205
0.000495 | 0.0015 | 2855.933 | 1581.345 | 1 | 0.55371 | 2.9393 | 0.36412 | 0.00051033 | 6.322e-05 | 12.3881
0.000495 | 0.0015 | 2722.242 | 1533.17 | 1 | 0.5632 | 2.9798 | 0.36385 | 0.0005034 | 6.1468e-05 | 12.2107
0.000527 | 0.00205 | 2391.134 | 1823.193 | 1 | 0.76248 | 3.8291 | 0.35889 | 0.00053538 | 5.018e-05 | 9.3728
0.000527 | 0.00205 | 2299.413 | 1784.263 | 1 | 0.77596 | 3.8866 | 0.35861 | 0.00052746 | 4.8668e-05 | 9.2269
0.000527 | 0.0025 | 2737.508 | 2421.41 | 1 | 0.88453 | 4.3493 | 0.35659 | 0.00057481 | 4.7128e-05 | 8.1988
0.000527 | 0.0025 | 2492.924 | 2435.572 | 1 | 0.97699 | 4.7433 | 0.35522 | 0.00052706 | 3.9471e-05 | 7.4889
8.75e-05 | 0.00069 | 423.313 | 763.317 | 1 | 1.8032 | 8.2646 | 0.35787 | 8.3489e-05 | 3.6151e-06 | 4.3301
8.75e-05 | 0.00069 | 385.56 | 715.944 | 1 | 1.8569 | 8.4935 | 0.35895 | 8.1239e-05 | 3.4334e-06 | 4.2262
9.9e-05 | 0.000805 | 505.239 | 888.407 | 1 | 1.7584 | 8.0736 | 0.35704 | 9.9707e-05 | 4.4094e-06 | 4.4223
0.000105 | 0.00092 | 430.232 | 755.426 | 1 | 1.7559 | 8.0628 | 0.357 | 0.0001141 | 5.0521e-06 | 4.4277
0.000105 | 0.00092 | 593.679 | 1097.438 | 1 | 1.8485 | 8.4578 | 0.35878 | 0.00010877 | 4.6142e-06 | 4.242
0.000175 | 0.00205 | 1053.064 | 2848.802 | 1 | 2.7053 | 12.1091 | 0.38966 | 0.00016929 | 5.4477e-06 | 3.2179
0.000175 | 0.00205 | 854.733 | 2208.649 | 1 | 2.584 | 11.5925 | 0.38383 | 0.00017684 | 5.8551e-06 | 3.311

## A112
calibration curve |  |  |  | x | y
c analyte | c IS | A analyte | A IS | c IS / c analyte | A IS / A analyte | x^2 | y^2 | xy | (xi-xavr) | (yi-yavr) | (xi-xavr)^2 | (yi-yavr)^2 | xi*yi |  | c | A | x^2 | y^2 | xy | Sxx | Syy | Sxy
|  |  |  | 0.352 | 1.09 | 0.1239 | 1.1881 | 0.38368 | -0.721 | -1.412 | 0.51984 | 1.9937 | 1.0181 | Suma | 5.365 | 12.51 | 6.902 | 36.3775 | 15.8199 | 1.1454 | 5.0775 | 2.3967
|  |  |  | 0.803 | 1.78 | 0.64481 | 3.1684 | 1.4293 | -0.27 | -0.722 | 0.0729 | 0.52128 | 0.19494 | Avrg | 1.073 | 2.502 | 1.3804 | 7.2755 | 3.164 | 0.22907 | 1.0155 | 0.47934
|  |  |  | 1.08 | 2.6 | 1.1664 | 6.76 | 2.808 | 0.007 | 0.098 | 4.9e-05 | 0.009604 | 0.000686
|  |  |  | 1.38 | 3.03 | 1.9044 | 9.1809 | 4.1814 | 0.307 | 0.528 | 0.094249 | 0.27878 | 0.1621 |  | 1.073 | 2.502
|  |  |  | 1.75 | 4.01 | 3.0625 | 16.0801 | 7.0175 | 0.677 | 1.508 | 0.45833 | 2.2741 | 1.0209 | # | 5 | 5
[15 empty] | slope m | intercept b | sy | sm | sb |  | r | r^2
[15 empty] | 2.0925 | 0.25674 | 0.14421 | 0.13475 | 0.15832 |  | 0.99384 | 0.98771
[20 empty] | sr | 0.063999
[15 empty] | c compoun | c IS
[14 empty] | max | 0 | 0
[14 empty] | min | 0 | 0
reading from calibration curve
[5 empty] | y | x |  |  |  |  | cprs
samples | c IS | A analyte | A IS | no. of measuremants | A IS / A analyte | c IS / c analyte | sx | c analyte | sc | sr (%) | #DIV/0! | no. of measuremants | A IS / A analyte | c IS / c analyte | sx | c analyte | sc | sr (%)
|  |  |  | 1 | 2.65 | 1.1437 | 0.075633 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | 2.65 | 1.1437 | 0.075633 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | 2.65 | 1.1437 | 0.075633 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 4 | 2.65 | 1.1437 | 0.046455 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | 2.65 | 1.1437 | 0.075633 | 0 | 0 | #DIV/0!

## 119a
calibration curve |  |  |  | x | y
c NBA | c MB | A NBA | A MB | cMB / cNBA | A MB / A NBA | x^2 | y^2 | xy | (xi-xavr) | (yi-yavr) | (xi-xavr)^2 | (yi-yavr)^2 | xi*yi |  | c | A | x^2 | y^2 | xy | Sxx | Syy | Sxy
|  |  |  | 10.4 | 7.4 | 108.16 | 54.76 | 76.96 | -0.28333 | -0.16667 | 0.080278 | 0.027778 | 0.047222 | Suma | 128.2 | 90.8 | 1371.32 | 688.4 | 971.37 | 1.7167 | 1.3467 | 1.3233
|  |  |  | 10.8 | 7.6 | 116.64 | 57.76 | 82.08 | 0.11667 | 0.033333 | 0.013611 | 0.0011111 | 0.0038889 | Avrg | 10.6833 | 7.5667 | 114.2767 | 57.3667 | 80.9475 | 0.14306 | 0.11222 | 0.11028
|  |  |  | 11.1 | 7.9 | 123.21 | 62.41 | 87.69 | 0.41667 | 0.33333 | 0.17361 | 0.11111 | 0.13889
|  |  |  | 10.2 | 7.2 | 104.04 | 51.84 | 73.44 | -0.48333 | -0.36667 | 0.23361 | 0.13444 | 0.17722 |  | 10.6833 | 7.5667
|  |  |  | 10.3 | 7.4 | 106.09 | 54.76 | 76.22 | -0.38333 | -0.16667 | 0.14694 | 0.027778 | 0.063889 | # | 12 | 12
|  |  |  | 10.2 | 7.1 | 104.04 | 50.41 | 72.42 | -0.48333 | -0.46667 | 0.23361 | 0.21778 | 0.22556 |  | slope m | intercept b | sy | sm | sb |  | r | r^2
|  |  |  | 10.7 | 7.4 | 114.49 | 54.76 | 79.18 | 0.016667 | -0.16667 | 0.00027778 | 0.027778 | -0.0027778 |  | 0.77087 | -0.66883 | 0.18071 | 0.13792 | 1.4744 |  | 0.87035 | 0.75752
|  |  |  | 10.5 | 7.2 | 110.25 | 51.84 | 75.6 | -0.18333 | -0.36667 | 0.033611 | 0.13444 | 0.067222 | [6 empty] | sr | 0.15572
|  |  |  | 10.8 | 7.8 | 116.64 | 60.84 | 84.24 | 0.11667 | 0.23333 | 0.013611 | 0.054444 | 0.027222 |  | c compoun | c IS
|  |  |  | 11.2 | 7.7 | 125.44 | 59.29 | 86.24 | 0.51667 | 0.13333 | 0.26694 | 0.017778 | 0.068889 | max | 0 | 0
|  |  |  | 10.6 | 7.8 | 112.36 | 60.84 | 82.68 | -0.083333 | 0.23333 | 0.0069444 | 0.054444 | -0.019444 | min | 0 | 0
|  |  |  | 11.4 | 8.3 | 129.96 | 68.89 | 94.62 | 0.71667 | 0.73333 | 0.51361 | 0.53778 | 0.52556
reading from calibration curve
[5 empty] | y | x |  |  |  |  | cprs
samples | c IS | A analyte | A IS | no. of measuremants | A IS / A analyte | c IS / c analyte | sx | c analyte | sc | sr (%) | #DIV/0! | no. of measuremants | A IS / A analyte | c IS / c analyte | sx | c analyte | sc | sr (%)
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!