Cvičení 1

Známky

Ohodnoť studenta, který měl následující výsledky testů a tomu odpovídající známky. Počítej jednou přímo z výsledků testů a jednou ze známek. Nakonec výsledek zaokrouhli.

- Rovnoměrné známkování (1 ≥ 90, 2 <89; 80>, 3 <79; 70>, 4 <69; 60>, 5 < 59).

A  	99, 89, 79, 69, 59

B	91, 81, 71, 61, 51

C	99, 99, 89, 79, 69, 59

- Nerovnoměrné známkování (1 ≥ 90, 2 <89; 75>, 3 <74; 60>, 4 <59; 40>, 5 < 39).

D	99, 91, 89, 75, 74, 60, 59, 40, 39

E	99, 91, 89, 75, 74, 60, 59, 40, 39, 0, 0, 0, 0

SkoogTablea1-1

Tabulka uvádí absorbanci při vlnové délce 650 nm padesáti spektrofotometricky měřených vzorků nezávisle vzniklých reakcí zásobního roztoku FeCl3 s nadbytkem thiokyanatanu amonného.

Spočítej náhodnou a relativní chybu a) druhého stanovení v tabulce A1-1 b) průměru prvních třech hodnot, je-li průměrná hodnota absorbance 0.48184.

Neparametrické údaje:

Ve Statistice vytvoř histogram s 8 skupinami, vynes distribuční funkci.

- Jaký interval je modální a kolik procent z populace obsahuje?

- Jaké jsou minimální a maximální naměřené hodnoty.

- Jaký je rozsah měření?

- Jaký je medián?

- Jaký je spodní a horní quartil?

Parametrické údaje:

Spočítej (pomocí funkcí Excelu a bez nich) a na správný počet míst uveď průměr, rozptyl a standardní odchylku.

Váhy

Jaká je možná relativní chyba vážení pro navážky 1, 2, 6, 8, 16 a 24 mg na vahách s absolutní přesností ± a) 0.1 a b) 0.01 mg?

Example a1-2

Následující data jsou opakovaná měření koncentrace oxidu siřičitého ve vzduchu v blízkosti papírny (1.96, 1.91, 1.88, 1.94 ppm). Spočítej (pomocí funkcí Excelu a bez nich) a na správný počet míst uveď průměr, rozptyl a standardní odchylku a koeficient rozptylu.

Pipety (Harvey Table 4.8)

Nejistota měření u 10.00 ml pipety třídy A je ± 0.02 ml. Z deseti naměřených hodnot stanov přesnost měření (standardní odchylku).

ZundEx6

Spočítej průměr, směrodatnou odchylku a relativní standardní odchylku a uveď na správný počet míst.

Centy (Harvey Table 4.1)

Kolik váží americký cent?

Cvičení 2

Example a1-3

V tabulce je uvedeno násobné stanovení obsahu rtuti v 7 rybách. Spočítej odhad sjednocené standardní odchylky spooled pro tuto metodu stanovení rtuti.

Example a1-4

Spočítej 50% a 95% intervaly spolehlivosti pro průměr koncentrace rtuti u první ryby v příkladu Example a1-3. spooled je považováno za dobrý odhad směrodatné odchylky.

Example a1-5

Kolik opakovaných měření koncentrace rtuti u první ryby by bylo potřeba, aby 95% interval spolehlivosti byl v intervalu ±0.07 ppm Hg?

Example a1-6

Množství alkoholu v krvi u jednoho vzorku bylo třikrát stanoveno na 0.084, 0.089 a 0.079 procent. Spočti 95% interval spolehlivosti, pokud a) nejsou známi žádné další informace o přesnosti metody, b) 

Example a1-7

Na vzorku benzínu, který obsahuje 0.123 % síry, byla testována nová metoda stanovení. Podle ní je obsah síry následující 0.112, 0.118, 0.115, 0.119 %. Indikují tyto výsledky systematickou chybu nové metody stanovení?