3. Měření

Fyzikální veličiny

Fyzikální jednotky

Soustava SI

Jiné soustavy

Měření

- chyby

- zpracování výsledků měření

- graf

Pozorování – obvykle kvalitativní charakter, popis stavu, popis změn, dlouhodobá zkušenost

např. popis duhy, střídání dne a noci, koloběh vody….

Měření – kvantitativní pozorování

- co měříme? definice veličiny (délka, čas, hmotnost……

- jednotky, standardy, definice…….

- zpracování měření, chyby, statistika…….

Historie – do 18 století převládá empirie, žádné obecné definice, dohody, zásadní změny v období Velké francouzské revoluce

- 1790 Francouzská akademie – zásadní ovlivnění systematiky měření

- 1875 Mezinárodní metrická konvence, zavedení desetinné soustavy, první definice (metr…), (18 států, včetně Rakouska Uherska (součást české země) ČSR od roku 1922)

- Mezinárodní ústav pro míry a váhy v Sévres u Paříže

Soustava SI – obecně závazná, mezinárodně uznaná (nevylučují se drobné odchylky), závazná pro učebnice, výuku…….

Fyzikální veličiny, fyzikální jednotky, soustava SI

Veličina             jednotka                  značka              přesnost

Délka                       metr                         m                       10-10

Hmotnost                 kilogram                 kg                      10-7

Čas                            sekunda                   s                        10-14

Elektrický proud     ampér                      A                       10-5

Teplota                     kelvin                       K                       10-4

Svítivost                    kandela                   cd                      5.10-3

Látkové množství    mol                          mol                    10-6

násobky základních jednotek

| činitel | předpona | značka |
| --- | --- | --- |
| 1024 | yotta | Y |
| 1021 | zetta | Z |
| 1018 | exa | E |
| 1015 | peta | P |
| 1012 | tera | T |
| 109 | giga | G |
| 106 | mega | M |
| 103 | kilo | k |
| 102 | hekto | h |

| 10-1 | deci | d |
| --- | --- | --- |
| 10-2 | centi | c |
| 10-3 | mili | m |
| 10-6 | mikro | μ |
| 10-9 | nano | n |
| 10-12 | piko | p |
| 10-15 | femto | f |
| 10-18 | atto | a |
| 10-21 | zepto (dříve banto) | z (dříve b) |
| 10-24 | yokto | y |

Pro základní jednotky převažuje zadání definicí, tendence zpřesnění a realizace kdekoliv, na ústupu je určení pomocí normálu (např. kg….

Historická poznámka – délka, metr

1790 – délka kyvadla s dobou kyvu 1 sec, závislost g na místě na zeměkouli

1791 – 10-7 část kvadrantu poledníku Země

1799 – Pt metr

1889 – etalon (platina, iridium, Sévres, vzdálenost rysek – až do roku 1960

1960 – 1 650 763.73 vlnových délek definovaného přechodu kryptonu

1983 – délka dráhy, kterou urazí světlo za 1/299792458 sec (důsledek přesnosti určení času)

Historická poznámka – čas, sekunda

- rotace Země, 1/86400 délky středního slunečního dne

- 1/31556925,9477 délky tropického roku (10-9)

- atomové hodiny, 10-10 – 10-13

- 9 192 631 770 period záření mezi dvěma energiovými hladinami cézia 133

Jiné soustavy

Přirozené soustavy jednotek – tendence volby základních fyzikálních konstant

Např.

1901 Max Planck : c – rychlost světla, h – Planckova konstanta, G – gravitační konstanta, k – Boltzannova konstanta

důsledek:

l0=(Gh/c3)1/2 =4.10-35 m Planckova délka

m0=(hc/G)1/2 =5.10-8 kg Planckova hmotnost

t0=(Gh/c5)1/2 =4.10-43 s Planckův čas

Např.:

Hartree 1926: a0 – Bohrův poloměr, m0 – klidová hmotnost elektronu, e – elementární náboj elektronu, h – Planckova konstanta

Relativistická kvantová mechanika: c, h, k, m0

Poznámka :

další fyzikální veličiny – jednotky jsou kombinací základních

např.. rychlost

v=délka/ čas….m/s….m.s-1

a=….m.s-2

Kontrola rovnic stanovením rozměru:

např. l=l0+v.t+1/2.g.t2…….[m]=[m]+[m.s-1.s]+[m.s-2.s2]

Měření

Fyzika – snaha po přesnosti, realistický postup

Cíl – stanovení hodnoty dobře definované fyzikální veličiny s vysokou  a definovanou přesností (chybou)

Možnosti – přímé měření (srovnání objektu s měřidlem….    např. měření délky skládacím metrem

- pomocí přístroje (měření a převod na číslo… měření proudu a čtení výchylky na stupnici ampérmetru, měření teploty z roztažnosti rtuti….

Vzájemné ovlivňování objektu měření a přístroje

- oprava el. napětí na konečný odpor voltmetru

- ochlazení lázně teploměrem

- principiální – vztah neurčitosti (h….

Metody měření – dobře definovaný postup

přímé – proud, napětí odpor z definice R=V/J

nepřímé – optická absorpce….koncentrace roztoku

absolutní – v absolutních jednotkách ….energie, vzdálenost

relativní – relativní jednotky…odrazivost, index lomu

statické – měření ustálené veličiny …. teplota v rovnováze

dynamické – měření teploty v závislosti na čase

Chyby

Δx=x- x*       Δx –absolutní chyba, x- naměřená hodnota, x* - „správná hodnota“

Δr= Δx/x*     Δr – relativní chyba, ( někdy v procentech)

Druhy chyb:

- systematické – jsou součástí metody, nedokonalých přístrojů….. možnost odstranění, kalibrace, atd….

- náhodné – náhodné vlivy, možnost statistického zpracování

- hrubé – omyly….. nutno vypustit

Zdroje chyb

Např.: měřený objekt (jeho stabilita….), prostředí (atmosférické vlivy…..), metoda (čtení na stupnici, paralaxa….), přístroj (šum, rušení….),pozorovatel (subjektivní vlastnosti….), metodika zpracování (metoda, zaokrouhlování….)….

Náhodné chyby

Předpoklady – skutečně náhodné, větší množství měření….

Rozdělovací funkce a hustota pravděpodobnosti

Měříme veličinu x, jednotlivá měření xn, N celkový počet měření, rozdělíme  osu x na intervaly Δxn, na osu y vyneseme počet měření Q v příslušném intervalu, respektive četnost měření q=Q/N, dostaneme tzv. histogram

Pro velká N dostaneme rozdělovací funkci f(x), respektive hustotu pravděpodobnosti

f(x)=limΔx→0P(x,x+Δx)Δx,

kde P je pravděpodobnost, že x padne do Δx. Pravděpodobnost, že měření padne do intervalu (a,b) je

P(a,b)=abf(x)dx

pro celý interval musí platit

−∞+∞f(x)dx=1

Distribuční funkce F(x) (někdy nahrazuje rozdělovací funkci) je pravděpodobnost, že měření padne do intervalu (-∞, x)

F(x)=−∞xf(x)dx nebo f(x)=dF(x)dx

Pro střední hodnotu měřené veličiny x platí

x−=−∞+∞xf(x)dx

Normální rozdělení

f(x)=1σ2πexp−x−μ22σ2

Pro velké množství měření s náhodnými chybami platí tzv. Gaussovo rozdělení

kde parametr σ souvisí se šířkou křivky a parametr μ se blíží „správné hodnotě“.

Některé vlastnosti Gaussova rozdělení:

1. Platí

−∞+∞f(x)dx=1

2. Maximum funkce f je pro x=μ, vypočítá se z podmínky

dfdx=0

max. hodnota funkce je fmax=1σ2π

3.funkce f je sudá, platí

f(μ+x)=f(μ−x)

4.Poloha maxima je rovna střední hodnotě

x=μ

5. Předpokládáme, že platí

μ=x

protože pravděpodobnost ze strany + a – je stejná.

6. parametr σ určuje šířku křivky – viz obr. Často se používá rovněž FWHM (full with of half maximum) nebo HWHM(half …)

1σ2πexp−x1,2−μ22σ2=121σ2π

−x1,2−μ22σ2=ln2 →x1,2−μ=±σ2ln2

tedy

HWHM=σ2ln2≃1.18σFWHM=2σ2ln2≃2.36σ

dále, pro x=μ±σ dostaneme

f(μ±σ)=1σ2πe → f(μ±σ)f(μ)=1e≃0.61

7. Dále

d2fdx2=0 pro x−μ=±σ

v tomto bodě je inflexní bod

8. σ je tzv. směrodatná odchylka, respektive chyby měření. Pravděpodobnost, že hledaná hodnota je v intervalu:

P(μ−σ,μ+σ)=μ−σμ+σf(x)dx≃0.6827 tj. 68%P(μ−2σ,μ+2σ)=μ−2σμ+2σf(x)dx≃0.9545 tj. 95%P(μ−3σ,μ+3σ)=μ−3σμ+3σf(x)dx≃0.9973 tj. 99%

9. atd.

Zpracování výsledků měření

Předpokládáme, že máme velký soubor měření hodnot xi, celkový počet je N. Lze ukázat, že střední hodnota měření, nejblíže správnému výsledku je aritmetický průměr všech hodnot

x=μ=1Ni=1Nxi

a střední kvadratická odchylka hodnota jednoho měření

s(x)=1N−11N(xi−x)2

a střední kvadratická odchylka aritmetického průměru

s(x)=1N(N−1)1N(xi−x)2 s(x)=s(x)N

Tak zvaný interval spolehlivosti je

x±k s(x)

kde pro k=1,2,3 platí P=0.68 , 0.954, 0.997.

Pro malý počet měření (velmi častý případ) je třeba postup modifikovat. Pak interval spolehlivosti je

x± s(x)tN

Parametr tN  je tzv. Studentův koeficient a pro k=1 (68%) platí

| N | 2 | 3 | 10 | 30 | ∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tN | 1.839 | 1.322 | 1.053 | 1.018 | 1.000 |

Praktický postup

Máme soubor měření xi,

- vyloučíme hrubé chyby

- pokusíme se odstranit systematickou chybu

- vypočítáme aritmetický průměr

- střední kvadratickou odchylku aritmetického průměru – viz

- zvolíme úroveň spolehlivosti (k)

- případně najdeme příslušný Studentův koeficient, pak chyba je

δ=ks(x)tN

V případě neodstranitelnosti systematické chyby m je celková chyba

δc=δ2+m2

V případě více proměnných

y=f(x1,x2,x3,...xn)

je výsledek

y=f(x1,x2,x3,....xn)

a chyba (resp. střední kvadratická odchylka….)

s(y)=(∂f∂xi)2s(xi)2

tzv. zákon šíření chyb.

Podobně se postupuje jako dříve v případě systematických chyb, volby Studentových koeficientů, volby úrovně spolehlivosti.

Funkční závislosti – y=f(x)

Interpolace a extrapolace

(extrapolaci je třeba se vyhnout)

lineární interpolace :

xi≤x≤xi+1    pak

y=y1+(y2−y1)x−x1x2−x1

podobně kvadratická interpolace a dále.

x

y

x1

x2

Metoda nejmenších čtverců

- máme naměřené dvojice bodů (xi ,yi). Zvolíme funkci y=f(x) zadanou vzorcem s parametry (a,b,c…) tak, aby suma čtverců byla minimální

S=f(xi)−yi2

požadujeme

∂S∂a=0, ∂S∂b=0, ∂S∂c=0,....

Např.:

y=ax

S=(axi−yi)2

∂S∂a=2(axi−yi)xi=0 →axi2=xiyi →a=xiyixi2

Např.:

y=ax+b

S=(axi+b−yi)2

∂S∂a=2(axi+b−yi)xi=0 ∂S∂b=2(axi+b−yi)=0

a=Nxiyi−xiyiNxi2−(xi)2 b=xi2yi−xixiyiNxi2−(xi)2

Grafy

Grafické vyjádření funkce y=f(x), vždy vyjádření fyz. veličin, rozměry, měřítko, případně exp. body s chybou atd….

Grafika, velké množství možností, 2dm, 3dm,……