7-Centrifugace

- Co bude mít větší s 	a) tuhá nebo ohebná tyčinka?

b) plná nebo dutá koule?

- Popište rovnici separace 2 látek o hodnotách s1 a s2 sedimentujících v jedné kyvetě!

- Makromolekuly sedimentují ve vodě při 20 0C, byla zjištěna hodnota

s020,WP  = 14,2 S, D = 5,82 . 10-10 m2.s-1 a   = 0,74 . 10-3 m3 . kg-1.

Mr = s R T / D /1-  ρl)

Vypočtěte Mr!

4. Předpokládáte, že reagens X způsobí kovalentní vazbu mezi řetězci DNA. Jak to potvrdíte pomocí centrifugace?

5. Reagens Y způsobilo, že s vysoce kompaktní bílkoviny kleslo o ca 40%. Jaký účinek Y na bílkovinu lze předpokládat, jestliže je pík při sedimentaci a) užší, b) širší?

6. Bílkovina dala při sedimentaci ve vodě jeden pík odpovídající Mr 50 000. V 6 M guanidinium chloridu se objevily 2 píky odpovídající 5000 a 15 000. Plocha pomalejšího píku je 2/3 rychlejšího. Jaké závěry lze učinit?

7. DNA při centrifugaci v CsCl dala jeden pík. Po působení etidium bromidu dala 2 píky, plocha rychlejšího byla dvojnásobná oproti pomalejšímu. Co z toho lze vyvodit?

8. Zjišťujeme s suprahelikální DNA v závislosti na koncentraci etidium bromidu. Hodnota s nejprve klesá, po dosažení minima pak roste. Co se děje s DNA?

9. Lipoprotein je centrifugován v 1 M NaCl. Pík se objevil u dna a pohyboval se k hladině. Vysvětlete!