## Produkce
Device | Device serial | ID | Date/Time | Value | Unit | Mode | Value2 | Unit2 | Mode2 | Measurement | Calibration | Additional | Sensor | Sensor serial | User
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 09:53:32 | 9.69 | mg/l | Ox | 7.2 | °C | Temp |  | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 09:53:32 | 9.78 | mg/l | Ox | 7 | °C | Temp |  | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 09:54:02 | 9.61 | mg/l | Ox | 7.2 | °C | Temp |  | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 09:54:02 | 9.63 | mg/l | Ox | 7 | °C | Temp |  | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 09:54:32 | 9.52 | mg/l | Ox | 7.2 | °C | Temp |  | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 09:54:32 | 9.49 | mg/l | Ox | 7.1 | °C | Temp |  | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 09:55:02 | 9.47 | mg/l | Ox | 7.2 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 09:55:02 | 9.39 | mg/l | Ox | 7.1 | °C | Temp |  | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 09:55:32 | 9.39 | mg/l | Ox | 7.3 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 09:55:32 | 9.32 | mg/l | Ox | 7.1 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 09:56:02 | 9.34 | mg/l | Ox | 7.3 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 09:56:02 | 9.25 | mg/l | Ox | 7.1 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 09:56:32 | 9.31 | mg/l | Ox | 7.3 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 09:56:32 | 9.2 | mg/l | Ox | 7.1 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 09:57:02 | 9.26 | mg/l | Ox | 7.3 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 09:57:02 | 9.16 | mg/l | Ox | 7.1 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 09:57:32 | 9.24 | mg/l | Ox | 7.3 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 09:57:32 | 9.13 | mg/l | Ox | 7.2 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 09:58:02 | 9.21 | mg/l | Ox | 7.3 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 09:58:02 | 9.11 | mg/l | Ox | 7.2 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 09:58:32 | 9.18 | mg/l | Ox | 7.3 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 09:58:32 | 9.08 | mg/l | Ox | 7.2 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 09:59:02 | 9.17 | mg/l | Ox | 7.3 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 09:59:02 | 9.06 | mg/l | Ox | 7.2 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 09:59:32 | 9.15 | mg/l | Ox | 7.3 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 09:59:32 | 9.05 | mg/l | Ox | 7.2 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:00:02 | 9.14 | mg/l | Ox | 7.4 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:00:02 | 9.02 | mg/l | Ox | 7.2 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:00:32 | 9.12 | mg/l | Ox | 7.4 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:00:32 | 9.01 | mg/l | Ox | 7.2 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:01:02 | 9.11 | mg/l | Ox | 7.4 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:01:02 | 9 | mg/l | Ox | 7.2 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:01:32 | 9.1 | mg/l | Ox | 7.4 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:01:32 | 8.99 | mg/l | Ox | 7.2 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:02:02 | 9.09 | mg/l | Ox | 7.4 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:02:02 | 9 | mg/l | Ox | 7.2 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:02:32 | 9.09 | mg/l | Ox | 7.4 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:02:32 | 8.97 | mg/l | Ox | 7.2 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:03:02 | 9.09 | mg/l | Ox | 7.4 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:03:02 | 8.97 | mg/l | Ox | 7.3 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:03:32 | 9.08 | mg/l | Ox | 7.4 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:03:32 | 8.97 | mg/l | Ox | 7.3 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:04:02 | 9.06 | mg/l | Ox | 7.4 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:04:02 | 8.96 | mg/l | Ox | 7.3 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:04:32 | 9.07 | mg/l | Ox | 7.5 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:04:32 | 8.95 | mg/l | Ox | 7.3 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:05:02 | 9.05 | mg/l | Ox | 7.5 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:05:02 | 8.94 | mg/l | Ox | 7.3 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:05:32 | 9.05 | mg/l | Ox | 7.5 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:05:32 | 8.94 | mg/l | Ox | 7.3 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:06:02 | 9.05 | mg/l | Ox | 7.5 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:06:02 | 8.93 | mg/l | Ox | 7.3 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:06:32 | 9.03 | mg/l | Ox | 7.5 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:06:32 | 8.93 | mg/l | Ox | 7.3 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:07:02 | 9.05 | mg/l | Ox | 7.5 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:07:02 | 8.92 | mg/l | Ox | 7.3 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:07:32 | 9.04 | mg/l | Ox | 7.5 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:07:32 | 8.91 | mg/l | Ox | 7.3 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:08:02 | 9.03 | mg/l | Ox | 7.5 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:08:02 | 8.9 | mg/l | Ox | 7.4 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:08:32 | 9.02 | mg/l | Ox | 7.5 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:08:32 | 8.91 | mg/l | Ox | 7.4 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:09:02 | 9.02 | mg/l | Ox | 7.6 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:09:02 | 8.91 | mg/l | Ox | 7.4 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:09:32 | 9.02 | mg/l | Ox | 7.6 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:09:32 | 8.9 | mg/l | Ox | 7.4 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:10:02 | 9.03 | mg/l | Ox | 7.6 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:10:02 | 8.9 | mg/l | Ox | 7.4 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:10:32 | 9.01 | mg/l | Ox | 7.6 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:10:32 | 8.89 | mg/l | Ox | 7.4 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:11:02 | 9.01 | mg/l | Ox | 7.6 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:11:02 | 8.9 | mg/l | Ox | 7.4 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:11:32 | 9.01 | mg/l | Ox | 7.6 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:11:32 | 8.89 | mg/l | Ox | 7.4 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:12:02 | 9.01 | mg/l | Ox | 7.6 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:12:02 | 8.88 | mg/l | Ox | 7.4 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:12:32 | 9.01 | mg/l | Ox | 7.6 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:12:32 | 8.88 | mg/l | Ox | 7.4 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:13:02 | 9.01 | mg/l | Ox | 7.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:13:02 | 8.87 | mg/l | Ox | 7.4 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:13:32 | 9.01 | mg/l | Ox | 7.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:13:32 | 8.88 | mg/l | Ox | 7.5 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:14:02 | 9.01 | mg/l | Ox | 7.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:14:02 | 8.86 | mg/l | Ox | 7.5 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:14:32 | 8.99 | mg/l | Ox | 7.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:14:32 | 8.88 | mg/l | Ox | 7.5 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:15:02 | 9 | mg/l | Ox | 7.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:15:02 | 8.88 | mg/l | Ox | 7.5 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:15:32 | 8.99 | mg/l | Ox | 7.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:15:32 | 8.86 | mg/l | Ox | 7.5 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:16:02 | 8.99 | mg/l | Ox | 7.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:16:02 | 8.86 | mg/l | Ox | 7.5 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:16:32 | 9 | mg/l | Ox | 7.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:16:32 | 8.87 | mg/l | Ox | 7.5 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:17:02 | 8.97 | mg/l | Ox | 7.8 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:17:02 | 8.85 | mg/l | Ox | 7.5 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:17:32 | 8.98 | mg/l | Ox | 7.8 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:17:32 | 8.86 | mg/l | Ox | 7.5 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:18:02 | 8.98 | mg/l | Ox | 7.8 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:18:02 | 8.85 | mg/l | Ox | 7.6 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:18:32 | 8.97 | mg/l | Ox | 7.8 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:18:32 | 8.85 | mg/l | Ox | 7.6 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:19:02 | 8.99 | mg/l | Ox | 7.8 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:19:02 | 8.85 | mg/l | Ox | 7.6 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:19:32 | 8.98 | mg/l | Ox | 7.8 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:19:32 | 8.85 | mg/l | Ox | 7.6 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:20:02 | 8.96 | mg/l | Ox | 7.8 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:20:02 | 8.84 | mg/l | Ox | 7.6 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:20:32 | 8.96 | mg/l | Ox | 7.9 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:20:32 | 8.84 | mg/l | Ox | 7.6 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:21:02 | 8.97 | mg/l | Ox | 7.9 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:21:02 | 8.86 | mg/l | Ox | 7.6 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:21:32 | 8.97 | mg/l | Ox | 7.9 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:21:32 | 8.84 | mg/l | Ox | 7.6 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:22:02 | 8.96 | mg/l | Ox | 7.9 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:22:02 | 8.83 | mg/l | Ox | 7.6 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:22:32 | 8.97 | mg/l | Ox | 7.9 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:22:32 | 8.84 | mg/l | Ox | 7.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:23:02 | 8.97 | mg/l | Ox | 7.9 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:23:02 | 8.82 | mg/l | Ox | 7.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:23:32 | 8.96 | mg/l | Ox | 7.9 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 10:23:32 | 8.83 | mg/l | Ox | 7.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:07:14 | 11.97 | mg/l | Ox | 6.9 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:07:14 | 11.76 | mg/l | Ox | 7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:07:44 | 11.93 | mg/l | Ox | 6.9 | °C | Temp |  | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:07:44 | 11.76 | mg/l | Ox | 6.9 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:08:14 | 11.91 | mg/l | Ox | 7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:08:14 | 11.8 | mg/l | Ox | 6.9 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:08:44 | 11.91 | mg/l | Ox | 7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:08:44 | 11.81 | mg/l | Ox | 6.9 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:09:14 | 11.9 | mg/l | Ox | 7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:09:14 | 11.81 | mg/l | Ox | 6.8 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:09:44 | 11.91 | mg/l | Ox | 7.1 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:09:44 | 11.83 | mg/l | Ox | 6.8 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:10:14 | 11.89 | mg/l | Ox | 7.1 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:10:14 | 11.82 | mg/l | Ox | 6.8 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:10:44 | 11.89 | mg/l | Ox | 7.1 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:10:44 | 11.83 | mg/l | Ox | 6.8 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:11:14 | 11.88 | mg/l | Ox | 7.1 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:11:14 | 11.84 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:11:44 | 11.88 | mg/l | Ox | 7.1 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:11:44 | 11.84 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:12:14 | 11.87 | mg/l | Ox | 7.1 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:12:14 | 11.82 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:12:44 | 11.87 | mg/l | Ox | 7.1 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:12:44 | 11.83 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:13:14 | 11.87 | mg/l | Ox | 7.1 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:13:14 | 11.85 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:13:44 | 11.87 | mg/l | Ox | 7.1 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:13:44 | 11.83 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:14:14 | 11.87 | mg/l | Ox | 7.1 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:14:14 | 11.84 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:14:44 | 11.86 | mg/l | Ox | 7.1 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:14:44 | 11.86 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:15:14 | 11.88 | mg/l | Ox | 7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:15:14 | 11.84 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:15:44 | 11.91 | mg/l | Ox | 7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:15:44 | 11.84 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:16:14 | 11.9 | mg/l | Ox | 7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:16:14 | 11.87 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:16:44 | 11.88 | mg/l | Ox | 7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:16:44 | 11.84 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:17:14 | 11.87 | mg/l | Ox | 7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:17:14 | 11.84 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:17:44 | 11.86 | mg/l | Ox | 7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:17:44 | 11.85 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:18:14 | 11.87 | mg/l | Ox | 7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:18:14 | 11.85 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:18:44 | 11.85 | mg/l | Ox | 7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:18:44 | 11.86 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:19:14 | 11.88 | mg/l | Ox | 7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:19:14 | 11.86 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:19:44 | 11.88 | mg/l | Ox | 7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:19:44 | 11.87 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:20:14 | 11.89 | mg/l | Ox | 7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:20:14 | 11.86 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:20:44 | 11.87 | mg/l | Ox | 6.9 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:20:44 | 11.86 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:21:14 | 11.87 | mg/l | Ox | 6.9 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:21:14 | 11.86 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:21:44 | 11.88 | mg/l | Ox | 7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:21:44 | 11.88 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:22:14 | 11.86 | mg/l | Ox | 7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:22:14 | 11.85 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:22:44 | 11.89 | mg/l | Ox | 6.9 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:22:44 | 11.83 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:23:14 | 11.89 | mg/l | Ox | 6.9 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:23:14 | 11.85 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:23:44 | 11.85 | mg/l | Ox | 7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:23:44 | 11.86 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:24:14 | 11.86 | mg/l | Ox | 7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:24:14 | 11.84 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:24:44 | 11.87 | mg/l | Ox | 7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:24:44 | 11.85 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:25:14 | 11.87 | mg/l | Ox | 7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:25:14 | 11.84 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:25:44 | 11.86 | mg/l | Ox | 7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:25:44 | 11.84 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:26:14 | 11.88 | mg/l | Ox | 7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:26:14 | 11.86 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:26:44 | 11.89 | mg/l | Ox | 6.9 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:26:44 | 11.86 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:27:14 | 11.89 | mg/l | Ox | 6.9 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:27:14 | 11.84 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:27:44 | 11.87 | mg/l | Ox | 6.9 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:27:44 | 11.84 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:28:14 | 11.89 | mg/l | Ox | 7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:28:14 | 11.84 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:28:44 | 11.88 | mg/l | Ox | 6.9 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:28:44 | 11.84 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:29:14 | 11.88 | mg/l | Ox | 6.9 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:29:14 | 11.83 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:29:44 | 11.88 | mg/l | Ox | 6.9 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:29:44 | 11.85 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:30:14 | 11.86 | mg/l | Ox | 6.9 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:30:14 | 11.85 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:30:44 | 11.88 | mg/l | Ox | 6.9 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:30:44 | 11.84 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:31:14 | 11.9 | mg/l | Ox | 6.9 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:31:14 | 11.83 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:31:44 | 11.9 | mg/l | Ox | 6.9 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:31:44 | 11.85 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:32:14 | 11.9 | mg/l | Ox | 6.9 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:32:14 | 11.84 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:32:44 | 11.89 | mg/l | Ox | 6.9 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:32:44 | 11.83 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:33:14 | 11.9 | mg/l | Ox | 6.9 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:33:14 | 11.83 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:33:44 | 11.91 | mg/l | Ox | 6.9 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:33:44 | 11.85 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:34:14 | 11.9 | mg/l | Ox | 6.9 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:34:14 | 11.84 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:34:44 | 11.91 | mg/l | Ox | 6.9 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:34:44 | 11.83 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:35:14 | 11.89 | mg/l | Ox | 6.9 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:35:14 | 11.83 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:35:44 | 11.91 | mg/l | Ox | 6.9 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:35:44 | 11.86 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:36:14 | 11.89 | mg/l | Ox | 6.9 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:36:14 | 11.84 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:36:44 | 11.9 | mg/l | Ox | 6.9 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:36:44 | 11.83 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:37:14 | 11.9 | mg/l | Ox | 7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:37:14 | 11.81 | mg/l | Ox | 6.7 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400187 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13420552

## RozpusKyslik
Device | Device serial | ID | Date/Time | Value | Unit | Mode | Value2 | Unit2 | Mode2 | Measurement | Calibration | Additional | Sensor | Sensor serial | User
Multi 3420 | 11231470 | 12 | 29.10.2014 09:21:59 | 12.38 | mg/l | Ox | 5 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 12 | 29.10.2014 09:23:15 | 98.9 | % | Ox | 5 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 09:45:31 | 9.16 | mg/l | Ox | 7.2 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 11 | 29.10.2014 09:46:28 | 76.9 | % | Ox | 7.2 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 14 | 29.10.2014 10:48:58 | 1.56 | mg/l | Ox | 3.8 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 14 | 29.10.2014 10:49:27 | 11.8 | % | Ox | 3.8 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:02:21 | 11.89 | mg/l | Ox | 6.5 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079
Multi 3420 | 11231470 | 15 | 29.10.2014 11:03:04 | 98.8 | % | Ox | 6.5 | °C | Temp | AR | +++ | SC-FDO 925 13400055 t90 = 30 s | FDO 925-P | 13410079

## pH+Cond
Device | Device serial | ID | Date/Time | Value | Unit | Mode | Value2 | Unit2 | Mode2 | Measurement | Calibration | Additional | Sensor | Sensor serial | User
Multi 3410 | 13421642 | 12 | 29.10.2014 09:10:29 | 8.266 |  | pH | 5.7 | °C | Temp | AR | +++ |  | SenTix 940-3 | B111004020
Multi 3410 | 13421642 | 12 | 29.10.2014 09:14:56 | 1065 | µS/cm | Cond | 5.9 | °C | Temp | AR | +++ | C = 0.483 1/cm Tref25 nLF | TetraCon 925-3 | 11180414
Multi 3410 | 13421642 | 11 | 29.10.2014 09:47:13 | 7.772 |  | pH | 7 | °C | Temp | AR | +++ |  | SenTix 940-3 | B111004020
Multi 3410 | 13421642 | 11 | 29.10.2014 09:55:33 | 1279 | µS/cm | Cond | 6.8 | °C | Temp | AR | +++ | C = 0.483 1/cm Tref25 nLF | TetraCon 925-3 | 11180414
Multi 3410 | 13421642 | 11 | 29.10.2014 09:56:25 | 1272 | µS/cm | Cond | 7.1 | °C | Temp | AR | +++ | C = 0.483 1/cm Tref25 nLF | TetraCon 925-3 | 11180414
Multi 3410 | 13421642 | 11 | 29.10.2014 09:59:12 | 7.801 |  | pH | 6.9 | °C | Temp | AR | +++ |  | SenTix 940-3 | B111004020
Multi 3410 | 13421642 | 13 | 29.10.2014 10:14:01 | 8.334 |  | pH | 6.1 | °C | Temp | AR | +++ |  | SenTix 940-3 | B111004020
Multi 3410 | 13421642 | 13 | 29.10.2014 10:16:02 | 1273 | µS/cm | Cond | 6.1 | °C | Temp | AR | +++ | C = 0.483 1/cm Tref25 nLF | TetraCon 925-3 | 11180414
Multi 3410 | 13421642 | 14 | 29.10.2014 10:35:15 | 958 | µS/cm | Cond | 4.4 | °C | Temp | AR | +++ | C = 0.483 1/cm Tref25 nLF | TetraCon 925-3 | 11180414
Multi 3410 | 13421642 | 14 | 29.10.2014 10:41:26 | 7.399 |  | pH | 5 | °C | Temp | AR | +++ |  | SenTix 940-3 | B111004020
Multi 3410 | 13421642 | 15 | 29.10.2014 11:03:43 | 8.369 |  | pH | 7.1 | °C | Temp | AR | +++ |  | SenTix 940-3 | B111004020
Multi 3410 | 13421642 | 15 | 29.10.2014 11:06:07 | 1265 | µS/cm | Cond | 7.3 | °C | Temp | AR | +++ | C = 0.483 1/cm Tref25 nLF | TetraCon 925-3 | 11180414

## Druhové složení
Po mikroskopické analýze byla zjištěno toto druhové složení ve vzorkách z jednotlivých lokalit
Lokalita A | Pinnularia
Lokalita B | centrické rozsivky - dominantní
Navicula
Nitzsia / Synedra acus
Aulacoseira
zelené řasy, občas rozložené zybtky řas
Euglena
Trachelomonas
Lokalita C | centrické rozsivky
Leptolyngbya
Euglena
Synedra acus
Navicula
Lokalita D | Leptolyngbya
Pinnularia (malá)
Desmodesmus quadricauda
Phormidium
Limnothrix
Lokalita E | centrické rozsivky
Trachelomonas
Navicula
Aulacoseira
Pinnularia (malá)
Euglena
Pediastrum tetras
Synedra acus
Leptolyngbya