CVIČENÍ Z ANALYTICKÉ CYTOMETRIE 2014

2. – 4. 12. 2014, BFÚ

Vyučující: Mgr. Karel Souček, Ph.D.; Mgr. Šárka Šimečková; PhamDr. Jan Remšík

Skupina A

1. Bečárová, Kristína (učo 393338); PřF N-EXB SPBI (EBZI) [sem 1, roč 1]

2. Čvanda, Radomír (učo 345412); PřF N-EXB SPBI (EBZI) [sem 1, roč 1]

3. Hurychová, Jana (učo 394437); PřF N-EXB SPBI (EBZI) [sem 1, roč 1]

4. Krkoška, Martin (učo 393943); PřF N-EXB SPBI (EBZI) [sem 1, roč 1]

5. Landová, Marie (učo 112348); PřF N-EXB SPBI (EBZI) [sem 1, roč 1]

Skupina B

6. Lešundák, Pavol (učo 393768); PřF N-EXB SPBI (EBZI) [sem 1, roč 1]

7. Malyšková, Barbora (učo 269463); PřF N-EXB SPBI (EBZI) [sem 1, roč 1]

8. Nemčeková, Martina (učo 375769); PřF N-EXB SPBI (EBZI) [sem 3, roč 2]

9. Stejskalová, Markéta (učo 394175); PřF N-EXB SPBI (EBZI) [sem 1, roč 1]

10. Váňa, Petr (učo 108420); PřF B-EXB BIMG (BIMG) [sem 5, roč 3]

| Den 1 | A) | B) |
| --- | --- | --- |
| 9 - 14 hod | Úvod Hela 8 Fucci cells - analýza na průtokovém cytometru MLN-4924 treatment |  |
| 14- 18 hod |  | Úvod Hela 8 Fucci cells - analýza na průtokovém cytometru MLN-4924 treatment |

| Den 2 | A) | B) |
| --- | --- | --- |
| 9 - 12 | Sběr a fixace buněk pro analýzu BC a ROS Analýza na průtokovém cytometru |  |
| 12-15 |  | Sběr a fixace buněk pro analýzu BC a ROS Analýza na průtokovém cytometru |
| 14-18 |  |  |

| Den 3 | A) | B) |
| --- | --- | --- |
| 9 - 13.30 | Sběr buněk, Imunofenotypizace, analýza na průtokovém cytometru |  |
| 13. 30 - 18 |  | Sběr buněk, Imunofenotypizace, analýza na průtokovém cytometru |

Protokol 1

Fucci 8 buňky - sběr, měření a analýza buněčného cyklu pomocí fluorescenčních proteinů

Protokol 2

Detekce ROS, buněčného cyklu a buněčné životnosti po ovlivnění buněk HCT-116 inhibitorem neddylace a menadionem

Protokol 3

Značení povrchových molekul CD24/CD44, viability u buněk

Protokol 1

Model HeLa 8 Fucci cells – měření a analýza buněčného cyklu pomocí fluorescenční próby

Cíl

- cílem experimentu je seznámit se s modelovou buněčnou linií HeLa 8 Fucci, která umožňuje analýzu buněčného cyklu na živých buňkách bez potřeby fixace a značení

- tento experiment bude demonstrační – bude Vám názorně předvedeno, jak se zpracovávají buňky pro tento typ analýzy, což využijete při přípravě dalších experimentů během tohoto cvičení

- demonstrace měření proběhne na přístroji Attune® Flow Cytometer

- ukázka vyhodnocení dat bude provedena pomocí programu FlowJo

Teorie

Buněčná linie HeLa 8 Fucci

- buněčná linie HeLa – lidská permanentní buněčná linie odvozená z karcinomu děložního čípku

- nejstarší a jedna z nejčastěji používaných lidských buněčných linií

- Fucci próba (fluorescent ubiquitination-based cell cycle indicator) – umožňuje vizualizovat progresi buněčného cyklu u živých buněk

- buňky s Fucci ve fázi G1 emitují červené světlo, ve fázi S/G2/M zelené světlo

- více – viz pdf. souboru uložené ve studijních materiálech

(Sakaue-Sawano et al., 2008; viz studijní materiály)

Materiál

- 	připravená buněčná line HeLa 8 Fucci

-	roztok PBS+EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová). EDTA je chelatační

činidlo, které mimo jiné vychytává Ca2+ ionty, čímž rozrušuje mezibuněčné 	spoje

-	trypsin - pankreatický enzym (serinová proteáza), štěpí amidové a esterové 	vazby argininu a lysinu. Působení trypsinu uvolňuje adherentní buňky od 	kultivačního 	povrchu

-	nesterilní médium se sérem – inaktivace trypsinu

-	PBS – oplach buněčné suspenze

Postup:

Sběr a příprava vzorků

- odsát médium z buněk

- přidat 3 ml PBS+EDTA – 1-2 minuty nechat působit

- odsát PBS+EDTA

- přidat 0,5 ml trypsinu – nechat inkubovat v termostatu (37oC) dokud se buňky neuvolní (cca 1-2 minuty)

- přidat 2,5 ml média se sérem (inaktivace trypsinu)

- misku opláchnout 1 ml PBS, přenést do zkumavky k buněčné suspenzi

- stočit 200g 5 minut

- odsát supernatant

- pelet rozsuspendovat v 1 ml PBS

- stočit 200g 5 min

- odsát supernatant

- pelet rozsuspendovat v 300 l PBS a měřit

Výsledky

Popište postup měření buněčného cyklu u této linie + přiložte výsledky měření získané vyhodnocením v programu FlowJo

Protokol 2

Detekce ROS, buněčného cyklu a buněčné životnosti po ovlivnění buněk HCT-116 inhibitorem neddylace

Cíle

- cílem experimentu 1 je ovlivnit buněčnou linii HCT-116 inhibitorem neddylace (MLN-4924) a vyšetřit účinky jeho působení

- působení MLN-4924 po dobu 24 hodin vede k deregulaci buněčného cyklu

- cílem experimentu 2 je indukovat produkci reaktivních forem kyslíku (ROS) menadionem

- měření proběhne na přístroji Attune® Flow Cytometer

Teorie

Buněčná linie HCT-116 - buněčná linie odvozená z karcinomu tlustého střeva

http://www.lgcstandards-atcc.org/~/media/Attachments/6/C/D/4/1762.ashx

MLN-4924

- ATP kompetitivní inhibitor

- I. fáze klinického testování pro lymfom, mnohočetný myelom, AML, ALL, melanom a další nehematologické nádory

- Tvoří velmi stabilní adukt mezi NEDD8 a MLN-4924  vede k zastavení dráhy neddylace (viz obrázek). Dráha nedylace je nezbytná pro aktivitu ubikvitin ligázy Skp2SCF, která se účastní regulace různých buněčných pochodů. Mezi její významné substráty patří proteiny řídící procesy, jako jsou buněčný cyklus (p27Kip1, p21cip1), buněčné replikace (Cdt1) a další.

Struktura inhibitoru MLN-4924 (Soucy et al., 2009)

Působení inhibitoru MLN-4924 na zastavení dráhy neddylace

(Soucy et al., 2010)

Reaktivní formy kyslíku (ROS)

- buňka generuje ROS v mitochondriích jako vedlejší produkt metabolizmu kyslíku během oxidativní fosforylace. Takto produkované radikály hrají důležité úlohy v buněčné signalizaci a udržování homeostázy (indukce exprese proapoptotických proteinů příp. indukce ochranných mechanizmů, aktivace transportních systémů pro ionty,...)

- v případe nerovnováhy mezi tvorbou a vychytávaním ROS antioxidanty dochází k indukci oxidativního stersu, což vede k poškození DNA, peroxidaci lipidů a inaktivaci kofaktorů některých enzymů; oxidativní stres je možné indukovat UV zářením, ionizujícím zářením, tepelným šokem, inhibicí buněčného cyklu, hypoxií, nedostatkem séra v kultivačním médiu, syntetickými sloučeninami, např. menadionem

- CellROX Green (Invitrogen) je fluorogenní próba v redukovaném stavu, určená na detekci produkcie ROS v živých buňkách; působením ROS se kvantitativně oxiduje na fluorochrom emitující zelené svetlo a váže se na DNA, v tomto případě tedy detekujeme tvorbu ROS v mitochondriích a v jádře.

Detekce produkce ROS kitem CellROX Green pod fluorescenčním mikroskopem po vyvolání oxidativního stresu přidáním 100 uM menadiónu (buněčná linie U2-OS, Invitrogen).

Menadion

Menadion je syntetický analog vitamínu K (vitamín K3), chinonové struktury. Chinony jsou v buňce metabolizované mikrozomální NADPH-cytochrom P450 reduktázou 
a mitochondriální NADH-ubichinon oxidoreduktázou jednoelektronovými redukcemi na nestabilní semichinony, které v přítomnosti molekulárního kyslíku vstupují do redoxního cyklu a zpětně se  oxidují na stabilní chinon za tvorby ROS.

1) OVLIVNĚNÍ BUNĚK INHIBITOREM MLN-4924

Materiál

- zásobní roztok MLN-4924 o koncentraci 1 mM rozpuštěný v DMSO

- sterilní DMSO

- sterilní špičky, pipety pro práci v laminárním boxu

- připravené 2 misky 60 mm s  buněčnou linií HCT-116, (objem média 5 ml - důležité pro výpočet)

- miska 1 – kontrola – ovlivněná pouze rozpouštědem (DMSO) – přidá se ve stejném poměru jako MLN-4924

- miska 2 – ovlivnění MLN-4924 – výsledná koncentrace 0,04 M

Výpočet

- Nejprve se připraví 100 µM zásobní roztok inhibitoru MLN-4924, který se použije na ovlivnění buněk (ředění 10x v kultivačním médiu)

- výsledná koncentrace inhibitoru na misce: 0,04 µM, objem média na misce: 5 ml

- Dopočítejte, jaký objem zásobního roztoku MLN-4924 a DMSO budete přidávat:

Práce probíhá sterilně v laminárním boxu, každý student pracuje se dvěma vzorky (kontrola, ovlivnění MLN-4924)

Postup

- v laminárním boxu připravit sterilní špičky, pipety a zásobní roztoky DMSO a MLN-4924

- přeneste buňky z CO2 inkubátoru do laminárního boxu

- do misky 1 přidat vypočítaný objem sterilního DMSO

- do misky 2 přidat vypočítaný objem zásobního roztoku MLN-4924

- médium v miskách opatrně a jemně promíchat

- misky s buňkami po ovlivnění uložit zpět do CO2 inkubátoru

- inkubace 24 hodin

Po příslušné době inkubace bude následovat nesterilní odběr vzorků, značení buněk na buněčného cyklu a životnosti buněk

2) MĚŘENÍ PRODUKCE ROS A BUNĚČNÉHO CYKLU

Materiál

- buněčná linie HCT-116 (kontrola a ovlivněné buňky)

- roztok PBS+EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová).

- trypsin

- nesterilní médium se sérem – inaktivace trypsinu

- PBS – oplach buněčné suspenze

- CellROX Green kit

- FxCycle Violet

- Live Dead Yellow kit

- nesterilní FACS zkumavky, špičky, pipety

- nesterilní roztok 1% BSA – před začátkem odběru připravit 10 ml 1% BSA ředěného v PBS připraveného zředěním 20% zásobního roztoku BSA

Postup

1.1. Sběr a příprava vzorků

- odsát médium z buněk

- přidat 3 ml PBS+EDTA – 1-2 minuty nechat působit

- odsát PBS+EDTA

- přidat 0,5 ml trypsinu – nechat inkubovat v termostatu (37oC) dokud se buňky neuvolní (cca 1-2 minuty)

- přidat 2,5 ml média se sérem (inaktivace trypsinu)

- misku opláchnout 1 ml PBS, přenést do zkumavky k buněčné suspenzi

- stočit 200g 5 minut, odsát supernatant

1.2. Detekce ROS a značení viability

- Přichystat barvicí roztok s CellROX Green (výsledná koncentrace 5 μM, zásobní koncentrace 2,5 mM). Životnost buněk určíme pomocí propidium iodidu, který se ředí v PBS v poměru 1:100. Dopočtěte, kolik CellROX Green je potřeba přidat do 100 μl PBS:

je potřeba přidat             μl CellROX

- pelet rozsuspendovat ve 100 µl PBS s rozpusteným CellROX Green

- inkubovat 30 min, 37 °C

- oplach PBS, stočit 200g 5 minut

1.3. Indukce produkce ROS

- významného nárůstu produkce ROS dosáhneme pomocí působení  menadionu (syntetický vitamín K3)

- připravit naředěný roztok menadionu 1:10 (1 µl zásobního roztoku menadionu s koncentrací 100 mM a 9 µl PBS)

- buňky rozsuspendujeme ve 100 µl PBS a přidáme 1 µl naředěného roztoku menadionu

- inkubujeme 10 min, RT

- přidat propidium iodid v poměru 1:100

2.1. Sběr a příprava vzorků

- odsát médium z buněk

- 3 x oplach PBS

- přidat 3 ml PBS+EDTA – 1-2 minuty nechat působit

- odsát PBS+EDTA

- přidat 0,5 ml trypsinu – nechat inkubovat v termostatu (37oC) dokud se buňky neuvolní (cca 1-2 minuty)

- přidat 2,5 ml média se sérem (inaktivace trypsinu)

- misku opláchnout 1 ml PBS, přenést do zkumavky k buněčné suspenzi

- stočit 200g 5 minut, odsát supernatant

2.2. Značení DNA - na měření buněčného cyklu

- fixace a permeabilizace vzorku - pelet rozsuspendovat ve 100 µl 4% roztoku paraformaldehydu a 0,15% Tritonu X-100

- inkubovat 15 min, RT

- oplach PBS, stočit 200g 5 minut

- pelet rozsuspendovat v  300 µl FxCycle Violet v PBS (1:1000)

- měřit na průtokovém cytometru

Výsledky

Popište postup měření a vyhodnocování buněk na průtokovém cytometru + přiložte výsledky měření získané vyhodnocením v programu FlowJo

Protokol 3

Analýza fenotypu u buněčných linií DU-145 a CAFTD 01

Cíl

- cílem experimentu je na živých buňkách značit povrchové molekuly CD24 a CD44 pomocí specifických primárních protilátek konjugovaných s fluorescenčními značkami

- je důležité detekovat expresi těchto povrchových molekul pouze na živých buňkách, proto současně se značením těchto dvou znaků bude detekovaná i viabilita pomocí speciálního fluorescenčního kitu

- celkem tedy budeme značit 3 znaky a detekovat 3 fluorescenční spektra

Teorie

Buněčná linie DU-145 má epiteliální charakter a je odvozená z mozkové metastázy karcinomu prostaty.

Tumorigenní klon CAFTD01 byl odvozený in vivo rekombinací netumorigenní linie BPH-1 s CAF (cancer associated fibroblast) a představuje model epiteliální buněčné linie, která má zvýšenou expresi mezenchymálních markerů.

Povrchové molekuly CD24 a CD44

- prokázány jako charakteristické znaky nádorových kmenových buněk (NKB) mimo jiné i u adenokarcinomu prostaty

- NKB - subpopulace nádorových buněk, které jsou pravděpodobně zodpovědné za progresi nádorového onemocnění a tvorbu metastáz

- vlastnosti podobné kmenovým buňkám – schopnost sebeobnovy a tvorby jak dalších maligních buněk, tak i nemaligních prekurzorových buněk pomalu cyklující buňky, zvýšená exprese antiapoptotických molekul a také  molekul zodpovědných za multilékovou rezistenci (ABC transportéry), proto jsou rezistentní k běžně aplikované chemoterapii

CD44

- povrchová molekula zapojená do procesů proliferace, diferenciace, migrace, angiogeneze a dalších

- u mnoha nádorových onemocnění je zvýšená exprese CD44 spojena s horší prognózou

- má několik ligandů – osteopontin, fibronectin, collagen, hyaluronate

- u nádorových onemocnění prostaty je považován za marker nenádorových i nádorových kmenových buněk

CD24

- povrchová molekula

- znak nediferencovaných hematopoetických buněk

- podílí se na buněčné adhezi, je receptorem pro P-selektin

- popsána zvýšená exprese u některých druhů rakovin - prsu, vaječníků, prostaty....

Materiál

- buněčné linie: DU-145 a CAFTD 01

- roztok PBS+EDTA

- trypsin

- nesterilní médium se sérem – inaktivace trypsinu

- PBS – oplach buněčné suspenze

- nesterilní FACS zkumavky, špičky, pipety

- nesterilní roztok 1% BSA – před začátkem odběru připravit 10 ml 1% BSA ředěného v PBS připraveného zředěním 20% zásobního roztoku BSA

- protilátky, viz tabulka níže

Dopočítejte:

na přípravu 10 ml 1% BSA přidat             ml 20 % BSA do                ml PBS

použité protilátky:

| protilátka | fluorochrom | výrobce, katalogové číslo | ředění |
| --- | --- | --- | --- |
| CD24 |  |  |  |
| CD44 |  |  |  |
| viabilita |  |  |  |
| IgG2a κ |  |  |  |
| IgG2b |  |  |  |

Vzorky:

- pracujeme se 2 buněčnými liniemi – DU-145 a CAFTD 01

- pro každou linii budou připraveny 2 vzorky:

specifické značení (CD)

isotypová kontrola (ISO)

-      vzorky:

1 – DU-145		ISO:

2 – DU-145		CD:

3 – CAFTD 01		ISO:

4 – CAFTD 01		CD:

Postup:

1. příprava vzorků

- 	1x 60 mm miska DU-145 buněk

- 	1x 60 mm miska CAFTD 01parental buněk

- 	odsát médium

- 	oplach 3 ml PBS+EDTA –  inkubace 3minuty/10 minut 37oC linie (suchý 	termostat)

- 	odsát PBS+EDTA

- 	přidat 0,5 ml trypsinu – inkubace 2 minuty 37oC (suchý termostat, průběžně

pozorovat, zda se již buňky uvolňují od kultivačního povrchu)

- 	přidat 2,5 ml média se sérem – inaktivace trypsinu

- 	celou suspenzi přenést do připravených nesterilních zkumavek

- 	misky opláchnout 1 ml PBS – přenést do příslušné zkumavky

- 	zkumavky s buněčnou suspenzí stočit 200g 5 minut

- 	odsát supernatant

- 	pelet rozsuspendovat v 1 ml PBS s 1% BSA

- 	každou ze zkumavek rozdělit na poloviny do dvou zkumavek určených pro měření na cytometru

-	do každé zkumavky přidat 1 ml 1% BSA

-	stočit 200g 5 minut

-	odsát supernatant a přidat příslušné protilátky ředěné v 1% BSA

2. Značení protilátkami CD24 a CD44

-	do každého vzorku se přidá 100 l 1% BSA s příslušnými protilátkami nebo isotypovými kontrolami

Dopočítejte:

1. mikrozkumavka ISO – do 110 l 1% BSA přidáme

l IgG

l IgG

2. mikrozkumavka specifické značení – do 110 ul 1% BSA přidáme

l CD44

l CD24

- do jedné zkumavky přidáme 100 l z mikrozkumavky 1 (izotypová kontrola, ISO)

- do druhé zkumavky přidáme 100 l z mikrozkumavky 2 (specifické značení, CD)

- všechny vzorky důkladně propipetovat

-	inkubace 20 min v lednici

- po 20 min přidat ke všem vzorkům 1 ml čistého PBS

- stočit 200g 5 minut

- odsát supernatant

- pelet ve všech mikrozkumavkách rozsuspendovat ve 100 ul PBS s naředěnou značkou pro viabilitu

3. značení viability

- ředění značky pro viabilitu – LIVE/DEAD Violet cell stain kit – ředění 1:1000

- do každého vzorku se přidá 100 l naředěné značky, celkem máme 4 vzorky

- vypočítat ředění značky pro viabilitu při ředění 1:1000

do         l PBS přidat         l značky na viabilitu

- vzorky dobře rozsuspendovat v 100 l naředěné značky

- inkubovat 20 min v lednici

- po 20 min přidat ke všem vzorkům 1 ml čistého PBS

- stočit 200g 5 min

- odsát supernatant

- vzorky rozsuspendovat v 500 l PBS a měřit

- pokud vzorky nebudou hned měřeny, tak uložit na led nebo do lednice

Výsledky

Popište postup měření a vyhodnocování buněk na průtokovém cytometru + přiložte výsledky měření získané vyhodnocením v programu FlowJo

Imunofenotypová analýza linie .............. vyhodnocení výsledků

Imunofenotypová analýza linie .............. vyhodnocení výsledků