1.b Stanovení dimerační konstanty kyseliny benzoové kryoskopicky

Přestože mohou být dobře splněny podmínky pro rychlé ustavení rovnováhy a předpoklady k stavu s aktivitními koeficienty látek rovnými jedné (ideální chování roztoku), naměřená molární hmotnost M vypočtená dle vztahu (1.3) (viz laboratorní návody) se u některých látek odchyluje od molární hmotnosti vypočtené podle jejich sumárního vzorce. Odchylky mohou být způsobeny zejména disociací nebo i asociací molekul jak je tomu u kyseliny benzoové v nevodném a nepolárním prostředí.

$

Kyselina benzoová v roztoku benzenu částečně dimerizuje:

2AKdA2	(1.4)

Tento jev můžeme využít ke stanovení rovnovážné termodynamické dimerační konstanty kys. benzoové v benzenu Kd .

Kd=ada12=mdmm1m2=nd⋅m⋅mRn12	(1.5)

kde a1 (ad) a m1 (md) označuje aktivitu a molalitu monomeru (resp. dimeru), m* označuje standardní molalitu jejíž hodmota je 1 mol kg-1. n1 a nd je látkové množství monomeru a dimeru ve sledovaném roztoku a mR je hmotnost samotného rozpouštědla – benzenu.

Pro snížení bodu tuhnutí roztoku kyseliny benzoové v benzenu vůči bodu tuhnutí čistého rozpouštědla platí:

DT=KK⋅n1+ndmR	(1.6)

kde KK je kryoskopická konstanta benzenu (viz TABULKA I v návodech k lab. cv.).

Výpočet dimerační konstanty z kryoskopických dat je možné provést například jedním z níže uvedených postupů:

Postup 1 (řešením soustavy dvou rovnic o dvou neznámých): Sestavíme rovnici pro látkovou bilanci kyseliny benzoové ve sledovaném roztoku kyseliny benzoové:

mBMB=n1+2⋅nd	(1.7)

kde mB je navážka kyseliny benzoové a MB molární hmotnost její monomerní formy. Vztahy (1.6) a (1.7) přepíšeme do tvarů:

DT⋅mRKK=n1+nd	(1.8)

mBMB=n1+2⋅nd	(1.9)

a tuto soustavu dvou rovnic se dvěmi neznámými n1 a nd vyřešíme. Získáné hodnoty n1 a nd dosadíme do výrazu pro dimerační konstantu (1.5).

Hodnotu dimerační konstanty kys. benzoové zpřesníme experimentálním proměřením, výše uvedeným vyhodnocením a následným statistickým zpracováním několika experimentů s různou navážkou kyseliny benzoové v benzenu.

Postup 2 (proložení teoretickou nelineární závislostí): Pokud do vztahu (1.6) dosadíme za nd výraz Kd (n1)2/m* plynoucí ze vztahu (1.5) dostaneme:

ΔT=KK⋅n1+Kdn12m⋅mRmR	(1.10)

dosazení výrazu Kd (n1)2/(m*  mR) pro nd do rovnice látkové bilance (1.7) vede k výrazu:

mBMB=n1+2⋅Kd⋅n12/m⋅mR	(1.11)

který můžeme upravit do tvaru:

2⋅Kdm⋅mR⋅n12+n1−mBMB=0	(1.12)

tato rovnice je vzhledem k hodnotě n1 kvadratická a hodnotu neznámé n1 můžeme získat jako kladný kořen:

n1=−1+1+8⋅KdmBMBm⋅mR4Kdm⋅mR	(1.13)

Pokud tento výraz pro n1 dosadíme do vztahu (1.10), získáme teoretickou závislost snížení bodu tuhnutí benzenu  na nezávisle proměnné navážce kyseliny benzoové mB (pro rozsáhlost není závislost explicitně uvedena zde v textu). Jediným neznámým parametrem této složené závislosti bude pouze dimerační konstanta. Složenou závislost lze použít jako teoretickou funkci k proložení experimentálně naměřené závislosti snížení bodu tuhnutí benzenu  na nezávisle proměnné navážce kyseliny benzoové mB . Tuto proceduru lze provést například v programu MS-EXCEL (s použitím funkce „řešitel“) nebo souborem programů OPTIPACK [1]. Pokud provedeme více měření je možné i na molární hmotnost MB ve výrazu (1.13) pohlížet jako na optimalizovaný parametr a zjistit jeho hodnotu stejnou procedurou.

Úkol: Stanovte dimerační konstantu kyseliny benzoové v benzenu. Snížení teploty tuhnutí naměřte pro tři roztoky o různých koncentracích. Ze získaných výsledků posuďte vhodnost a správnost použité metody.

?

Potřeby a chemikálie: Aparatura na kryoskopii (viz Obr.3 ve skriptech), odměrný válec (25 cm3), váženka, lžička, led, benzen, kyselina benzoová, stopky.

Error: Reference source not found

Postup: Podle návodu na str. 7 skript stanovíme teplotu tuhnutí 20 cm3 čistého benzenu. Toto měření opakujeme nejméně dvakrát. Pak přesně navážíme do lodičky asi 0,2 g kyseliny benzoové na analytických vahách a vsypeme do kryoskopické zkumavky. Lodičku znovu zvážíme a z diference obou vážení vypočítáme hmotnost rozpuštěné kyseliny benzoové. Po rozpuštění kyseliny benzoové v benzenu stanovíme dvakrát teplotu tuhnutí roztoku. Stejným způsobem změříme teplotu tuhnutí několika dalších roztoků kyseliny benzoové například o koncentracích 0,4 a 0,6 g ve 20 cm3 benzenu, které připravujeme tak, že navážku 0,2 g přisypeme k předcházejícímu zředěnějšímu roztoku v kryoskopické zkumavce.

2

Protokol: Rozdíl mezi teplotou na Beckmannově teploměru a teplotou skutečnou, hmotnost benzenu mR . Při postupu 1 - Tabulka 1: Pro každou navážku kys. benzoové mB : naměřené snížení teploty tuhnutí roztoku, zdánlivá molární hmotnost kyseliny benzoové v benzenu vypočtená dle vztahu (1.3) , vypočtená dílčí dimerační konstanta KD . Při postupu 2 - Tabulka 1: Pro každou navážku kys. benzoové mB : naměřené snížení teploty tuhnutí roztoku, zdánlivou molární hmotnost kyseliny benzoové v benzenu vypočtená dle vztahu (1.3) , snížení teploty tuhnutí roztoku dle sjednocení výrazu (1.10 a 1.13) , kvadráty odchylek pro experimentální a teoretické snížení teploty tuhnutí, vč. sumy těchto kvadrátů.Společný graf 1: závislosti poklesu teploty na čase pro čistý benzen a jednotlivé roztoky. Společný graf 2: závislost snížení bodu tuhnutí benzenu  na navážce kyseliny benzoové mB dle vlastního experimentu a v teoretickém případě, že by k dimeraci nedocházelo a že by dimerace byla úplná.

?

Orientační značky:

&	Úvod k skupině laboratorních úloh

$	Teorie a vztahy k vyhodnocení úlohy

?	Úkol (otázka na níž odpovídá závěr laboratorní úlohy)

"	Přístroje, potřeby a chemikálie potřebné k provedení úlohy

G	Důležitá informace nebo upozornění

2	Pracovní postup

:	Způsob vyhodnocení

?	Co nezapomenout uvést v protokolu (viz obecná osnova v kap. 13)