1.skupina

- Laboratorní sklo, pipety, dávkovače, přesnost pipetování, kalibrace pipet vážkově – (JG. – Komenského) 23.9.

- Preanalytická fáze: LIS příprava analytického vzorku, centrifugy ( OW.- OKB FN Brno) 30.9.

- Absorpční spektrum barevného produktu reakce (glukóza) + Stanovení abs. maxima, vliv vlnové délky na měřící rozsah reakce (JG. – OKB FN Brno) 7.10.

- Stanovení rozsahu měření koncentrace substrátu (CB, Glukóza), určení měřících bodů, průběh reakce, rerun (snížení pipetovaného objemu séra, manuální ředění vzorku) – (JF – Komenského) 14.10.

- Stanovení katalytické aktivity enzymů, kinetické měření, průběh reakce určení měřících bodů, vyčerpání substrátu,rerun (snížení pipetovaného objemu séra, manuální ředění vzorku) ( O.W. -  Komenského) 21.10.

- Srovnání dvou metod – manuální provedení, stanovení na automatickém analyzátoru, statistické vyhodnocení porovnání – korelace, Passing-Bablock) (JF - OKB FN Brno ) 4.11.

- Dokumenty SLP, standardní operační postupy SOP…, ISO 15189, Interní kontrola kvality, Westgardova pravidla, opakovatelnost, reprodukovatelnost, bias, nejistota měření , EHK  (JG – OKB FN Brno) 11.11.

- Vliv teploty na kinetiku enzymové reakce , carry over, metodika stanovení, provedení (JF -  Komenského) 18.11.

- Instalace end – point metody na automatickém biochemickém analyzátoru, monochromatické a bichromatické měření, kalibrace, ověření správnosti a přesnosti metody (O.W. – Komenského) 25.11.

- Instalace kinetické metody na stanovení katalytické aktivity enzymu, monochromatické a bichromatické měření, kalibrace, ověření správnosti a přesnosti metody – COBAS 6000 (JF- OKB FN Brno) 2.12.

- Chemické a mikroskopické vyšetření moče, manuálně, Aution Max a IQ 200, e-learningová močová analýza- seznámení  a POCT analyzátory (O.W. – OKB FN Brno) 9.12.

- Biochemické a cytologické vyšetření CSF, kvantitativní cytologie, cytospinový preparát, stanovení glu, bílkoviny, laktátu, spektrofotometrická křivka, OP, e-learning (J.G. – OKB FN Brno) 16.12.

Vysvětlivky:

Komenského – Komenského nám 2., zadní trakt, 2. patro, Katedra laboratorních metod

OKB FN Brno – FN Brno Bohunice, budova CH, 5. patro, Odd. klinické biochemie

2.skupina

- Preanalytická fáze: LIS příprava analytického vzorku, centrifugy ( OW.- OKB FN Brno) 23.9.

- Laboratorní sklo, pipety, dávkovače, přesnost pipetování, kalibrace pipet vážkově – (JG. – Komenského) 30.9.

- Stanovení rozsahu měření koncentrace substrátu (CB, Glukóza), určení měřících bodů, průběh reakce, rerun (snížení pipetovaného objemu séra, manuální ředění vzorku) – (JF – Komenského) 7.10.

- Absorpční spektrum barevného produktu reakce (glukóza) + Stanovení abs. maxima, vliv vlnové délky na měřící rozsah reakce (JG. – OKB FN Brno) 14.10.

- Srovnání dvou metod – manuální provedení, stanovení na automatickém analyzátoru, statistické vyhodnocení porovnání – korelace, Passing-Bablock) (JF - OKB FN Brno ) 21.10.

- Stanovení katalytické aktivity enzymů, kinetické měření, průběh reakce určení měřících bodů, vyčerpání substrátu,rerun (snížení pipetovaného objemu séra, manuální ředění vzorku) ( O.W. -  Komenského) 4.11.

- Vliv teploty na kinetiku enzymové reakce , carry over, metodika stanovení, provedení (JF -  Komenského) 11.11.

- Dokumenty SLP, standardní operační postupy SOP…, ISO 15189, Interní kontrola kvality, Westgardova pravidla, opakovatelnost, reprodukovatelnost, bias, nejistota měření , EHK  (JG – OKB FN Brno) 18.11.

- Instalace kinetické metody na stanovení katalytické aktivity enzymu, monochromatické a bichromatické měření, kalibrace, ověření správnosti a přesnosti metody – COBAS 6000 (JF- OKB FN Brno) 25.11.

- Instalace end – point metody na automatickém biochemickém analyzátoru, monochromatické a bichromatické měření, kalibrace, ověření správnosti a přesnosti metody (O.W. – Komenského) 2.12.

- Biochemické a cytologické vyšetření CSF, kvantitativní cytologie, cytospinový preparát, stanovení glu, bílkoviny, laktátu, spektrofotometrická křivka, OP, e-learning (J.G. – OKB FN Brno) 9.12.

- Chemické a mikroskopické vyšetření moče, manuálně, Aution Max a IQ 200, e-learningová močová analýza- seznámení  a POCT analyzátory (O.W. – OKB FN Brno) 16.12.

Vysvětlivky:

Komenského – Komenského nám 2., zadní trakt, 2. patro, Katedra laboratorních metod

OKB FN Brno – FN Brno Bohunice, budova CH, 5. patro, Odd. klinické biochemie