410/2005 Sb.

   VYHLÁŠKA

   ze dne 4. října 2005

   o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven
   pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

   Změna: 343/2009 Sb.

   Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a
   tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 108
   odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
   některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona
   č. 274/2003 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., (dále jen "zákon") k
   provedení § 7 odst. 1 zákona:

   § 1

   Základní ustanovení

   (1) Tato vyhláška stanoví hygienické požadavky na prostorové podmínky,
   vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky,
   zásobování vodou a úklid mateřských škol, základních a středních škol,
   konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a
   jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky^1) a školských
   zařízení^1) zařazených do rejstříku škol a školských zařízení^1), s
   výjimkou zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
   školských poradenských zařízení a zařízení školního stravování, a dále
   zařízení sociálně výchovné činnosti a zařízení pro děti vyžadující
   okamžitou pomoc^2) (dále jen "zařízení pro výchovu a vzdělávání"). Tato
   vyhláška se vztahuje i na provozování živnosti péče o dítě do 3 let
   věku v denním režimu a živnosti mimoškolní výchova a vzdělávání^3),
   je-li živnost provozována v provozovně (dále jen "provozovny pro
   výchovu a vzdělávání").

   (2) Požadavky na pracoviště praktického vyučování žáků středních škol,
   které se uskutečňuje ve školách a školských zařízeních a na
   pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k
   činnosti související s daným oborem vzdělávání a uzavřely se školou
   smlouvu o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování, stanoví
   zvláštní právní předpis^4).

   § 2

   Výklad pojmů

   Pro účely této vyhlášky se rozumí:

   a) dítětem předškolního věku fyzická osoba, která nezahájila plnění
   povinné školní docházky,

   b) žákem fyzická osoba, která zahájila povinnou školní docházku a
   účastní se vzdělávacího procesu v zařízeních pro výchovu a vzdělávání,

   c) zdravotním postižením mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové
   postižení, vada řeči, souběžné postižení více vadami, autismus,
   vývojové poruchy učení nebo chování,

   d) dlouhodobým pobytem pobyt ve vnitřním prostoru nebo jeho funkčně
   vymezené části, který trvá v průběhu jednoho dne 4 hodiny a déle a
   opakuje se při trvalém užívání budovy více než jednou týdně; za
   dlouhodobý pobyt se považuje i pravidelné střídání krátkodobého pobytu
   v různých vnitřních prostorech tak, že celková doba pobytu v nich má
   trvalý charakter,

   e) krátkodobým pobytem pobyt v místnosti během jednoho dne po dobu
   kratší než 4 hodiny,

   f) přímo větratelnými prostory prostory přirozeně větrané (větrané z
   venkovního prostoru budovy čerstvým vzduchem) nebo nuceně větrané
   (mechanicky),

   g) zobrazovací jednotkou zařízení, které mění elektronické informace na
   optické a je určené pro zrakovou komunikaci s člověkem,

   h) zrakovým úkolem zraková činnost potřebná k práci, případně místo s
   vizuálními prvky vykonávané práce,

   i) místem zrakového úkolu místo, kde se nachází předmět zrakové
   činnosti (zrakového úkolu),

   j) normovou hodnotou nebo normovým požadavkem konkrétní technický
   požadavek obsažený v příslušné české technické normě ČSN, jehož
   dodržení považuje konkrétní ustanovení za splnění jím stanovených
   požadavků.

   Prostorové podmínky

   § 3

   (1) Nezastavěná plocha pozemku pro zařízení pro výchovu a vzdělávání a
   provozoven pro výchovu a vzdělávání určená pro pobyt a hry dětí
   předškolního věku, včetně travnaté plochy, musí činit nejméně 4 m2 na 1
   dítě. V zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc a ve školských
   zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy musí činit
   nezastavěná plocha pozemku určená pro pobyt a hry dětí nejméně 4 m2 na
   1 dítě bez ohledu na věk dětí. Pozemek musí být oplocen z důvodu
   ochrany zdraví a zajištění bezpečnosti dětí.

   (2) Pozemek zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu
   a vzdělávání poskytující základní vzdělání musí mít k dispozici
   zpevněnou plochu a travnatou plochu pro přestávkový pobyt žáků, dále
   plochu pro tělovýchovu a sport; povrch této plochy musí odpovídat
   normovým požadavkům české technické normy upravující kvalitu a
   bezpečnost povrchu^4a). Pozemek musí být oplocen z důvodu ochrany
   zdraví a zajištění bezpečnosti žáků.

   (3) Pozemek zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu
   a vzdělávání poskytující střední vzdělání musí mít k dispozici plochu
   pro tělovýchovu a sport a povrch této plochy musí odpovídat normovým
   požadavkům české technické normy upravující kvalitu a bezpečnost
   povrchu^4a).

   (4) Při volbě rostlin a dřevin vysazovaných na pozemky určené pro
   zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovny pro výchovu a vzdělávání
   musí být zohledněna ochrana zdraví dětí a žáků. Dřeviny nesmí způsobit
   snížení parametrů denního osvětlení ve výukových a pobytových
   místnostech pod požadovaný limit^12). Vzdálenost sázené dřeviny od
   obvodové zdi budov musí být stejná, jako je její předpokládaná
   maximální výška. Vysazené rostliny, travnaté plochy a dřeviny musí být
   řádně udržovány. Pro údržbu musí být užívána voda alespoň I. třídy
   jakosti odpovídající české technické normě upravující jakost vody pro
   závlahu^5).

   § 4

   (1) Prostorové podmínky a vnitřní uspořádání v zařízeních pro výchovu a
   vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku
   musí umožňovat výuku, volné hry dětí, jejich odpočinek, osobní hygienu
   s otužováním, tělesná cvičení a zajištění stravování, pokud toto není
   zajištěno v jiném stravovacím zařízení. Na 1 dítě musí plocha denní
   místnosti užívané jako herna a ložnice činit nejméně 4 m2; je-li
   ložnice, jídelna nebo tělocvična stavebně oddělená, musí plocha denní
   místnosti činit nejméně 3 m2 na 1 dítě. Plocha na 1 lehátko nebo lůžko
   pro spánek musí činit nejméně 1,7 m2 na 1 dítě. Lehátko nebo lůžko musí
   poskytovat pevnou oporu zad. Prostor pro ukládání lehátek a lůžkovin
   musí umožňovat jejich řádné provětrávání a oddělené uložení lůžkovin
   pro každé dítě. Každé dítě musí mít k dispozici individuálně přidělené,
   označené lůžkoviny.

   (2) V prostorech zařízení pro výchovu a vzdělávání s výjimkou škol v
   přírodě a provozoven pro výchovu a vzdělávání^6) musí na 1 žáka
   připadnout v učebnách nejméně 1,65 m2, v odborných pracovnách,
   laboratořích a počítačových učebnách, v jazykových učebnách a učebnách
   písemné a elektronické komunikace nejméně 2 m2. V učebnách pracovních
   činností základních škol musí připadnout na 1 žáka nejméně 4 m2. Ve
   školách uskutečňujících vzdělávací program pro žáky se speciálními
   vzdělávacími potřebami se stanoví plocha na 1 žáka v teoretických
   učebnách nejméně 2,3 m2.

   (3) Pro žáky se zdravotním postižením musí být ve školách
   uskutečňujících vzdělávací program pro žáky se speciálními vzdělávacími
   potřebami zajištěny podmínky podle druhu jejich zdravotního postižení.
   V učebnách musí být vytvořeny relaxační koutky s odpovídajícím
   vybavením umístěné mimo prostor lavic. Vyčleňuje se prostor pro
   odkládání a uložení kompenzačních pomůcek.

   (4) Podlahy v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro
   výchovu a vzdělávání musí odpovídat charakteru činnosti upravené
   zvláštním právním předpisem o technických požadavcích na stavby^8) a
   musí být snadno čistitelné. Ve výukových místnostech musí být podlahové
   krytiny matné a světlé.

   (5) Zařízení pro výchovu a vzdělávání se vybavuje počtem šaten a
   hygienických zařízení, který stanoví zvláštní právní předpis^9). Další
   požadavky na hygienická zařízení a šatny v zařízeních pro výchovu a
   vzdělávání a v provozovnách pro výchovu a vzdělávání jsou stanoveny v
   příloze č. 1 této vyhlášky a ve zvláštním právním předpisu^7).

   § 4a

   (1) Zařízení pro výchovu a vzdělávání musí být vybavena šatnami podle
   požadavků upravených zvláštním právním předpisem^8). Pro jednoho žáka
   musí být zajištěna podlahová plocha 0,25 m2. Požadavky na počty a
   vybavení hygienických zařízení jsou upraveny v příloze č. 1 k této
   vyhlášce. Záchody a umývárny se zřizují odděleně podle pohlaví a musí
   být osvětleny a větrány. Požadavky na větrání jsou upraveny v příloze
   č. 3 k této vyhlášce.

   (2) V provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí být pro žáky zřízeny
   osvětlené a větrané šatny. Pro jednoho žáka musí být zajištěna
   podlahová plocha 0,25 m2. Požadavky na počty a vybavení hygienických
   zařízení jsou upraveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Záchody a
   umývárny se zřizují odděleně dle pohlaví a musí být osvětleny a
   větrány. Požadavky na větrání jsou upraveny v příloze č. 3 k této
   vyhlášce.

   (3) V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a v provozovnách pro výchovu
   a vzdělávání dětí předškolního věku musí být záchody a umývárny
   přístupné ze šatny a denní místnosti dětí, nedělí se podle pohlaví a
   musí být osvětleny a větrány. Požadavky na počty a vybavení
   hygienických zařízení jsou upraveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
   Požadavky na větrání jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

   (4) Ve výukových prostorách provozoven pro výchovu a vzdělávání musí
   být umístěno alespoň jedno umyvadlo s přívodem studené pitné vody.
   Pokud je zavedena teplá voda, pak u výtoků v dosahu žáků nesmí mít
   teplotu vyšší než 45 °C.

   (5) Ve výukových prostorách zařízení pro výchovu a vzdělávání a
   provozoven pro výchovu a vzdělávání musí být v učebnách výtvarných
   oborů umístěn rovněž dřez s přívodem tekoucí pitné studené a teplé
   vody.

   § 4b

   V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a
   vzdělávání musí být dodrženy normové hodnoty podle příslušné české
   technické normy upravující optimální doby dozvuku^9a).

   § 5

   (1) Prostory k výuce tělesné výchovy a tělocvičny v zařízeních pro
   výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí svými
   stavebně technickými podmínkami umožňovat realizaci tělesné výchovy.
   Tyto prostory musí být větratelné; požadavky na větrání jsou upraveny v
   příloze č. 3 k této vyhlášce. Ovládání ventilačních otvorů musí být
   dosažitelné z podlahy. Podlaha musí být pružná při statickém i
   dynamickém zatížení, snadno čistitelná, s protiskluzovou úpravou
   povrchu^8). Stěny a tělesa topení musí být zabezpečeny takovým
   způsobem, aby nebylo ohroženo zdraví dětí a žáků, svítidla a okenní
   tabule musí být zabezpečena proti rozbití. Další požadavky na
   tělocvičny v zařízeních pro výchovu a vzdělávání upravuje zvláštní
   právní předpis o technických požadavcích na stavby^8).

   (2) U tělocvičny musí být zřízena šatna, umývárna a záchody s předsíní
   a umyvadlem, oddělené pro chlapce a dívky, v případě potřeby i
   nářaďovna. Šatny musí být vybaveny věšáky a lavicemi; počítá se 0,4 m
   délky lavice na 1 žáka. Umývárna musí být přístupná ze šatny, musí
   umožňovat odkládání mycích potřeb, ručníků a prádla; pro maximálně 8
   žáků musí být instalována 1 sprchová růžice.

   § 6

   Při výuce pracovní výchovy v základních školách, pokud prostory nejsou
   součástí školy, musí být žákům k dispozici prostor pro odkládání
   civilního oděvu a pro mytí rukou a záchod s předsíňkou a umyvadlem
   oddělený pro dívky a pro chlapce. Požadavky na jejich vybavení jsou
   upraveny v příloze č. 1 bodu 8 k této vyhlášce.

   § 7

   Prostory pro pobyt žáků v zařízeních pro zájmové vzdělávání a
   provozovnách pro zájmové vzdělávání se upravují a zařizují tak, aby
   svými stavebně technickými podmínkami umožňovaly činnost, pro kterou
   jsou zřízeny. Nejmenší plocha místnosti se stanoví rozměrem 2 m2 na 1
   žáka. Pokud prostory pro pobyt ve školní družině a školním klubu nejsou
   součástí školy nebo školského zařízení pro výchovu a vzdělávání, musí
   být k dispozici vyčleněný prostor pro odkládání oděvů a obuvi, dále
   záchod s předsíňkou a umyvadlem oddělený pro dívky a chlapce a zázemí
   pro pedagogické pracovníky podle zvláštního právního předpisu^4).
   Požadavky na vybavení hygienických zařízení jsou upraveny v příloze č.
   1 bodu 8 k této vyhlášce.

   § 8

   Školy v přírodě

   (1) Ve školách v přírodě^9b) se výuka zajišťuje v pobytové místnosti s
   plochou minimálně 1,5 m2 podlahové plochy na 1 žáka. Pokud se volný čas
   tráví ve vnitřních prostorách, musí jít o pobytové místnosti s plochou
   minimálně 1,5 m2 na 1 žáka nebo minimálně 3 m2 na 1 dítě předškolního
   věku.

   (2) Pro ubytování ve škole v přírodě se stanoví minimální podlahová
   plocha 3 m2 na 1 osobu.

   § 9

   zrušen

   § 10

   Ubytování

   (1) Pro ubytování v domovech mládeže, internátech, v zařízeních pro
   děti vyžadující okamžitou pomoc a ve školských zařízeních pro výkon
   ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče (dále jen
   "ubytovací zařízení") je nejmenší ubytovací plocha ložnice 6 m2 na 1
   ubytovaného. Ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné
   výchovy a preventivně výchovné péče musí být zřízen obývací pokoj s
   podlahovou plochou nejméně 3 m2 na 1 ubytovaného, v domovech mládeže a
   internátech nejméně 1,5 m2 na 1 ubytovaného. V ubytovacím zařízení
   domova mládeže musí být zřízena studovna, v níž se stanoví nejméně 1,5
   m2 na 1 žáka.

   (2) V ubytovacím zařízení musí být zřízeny čajová kuchyňka, oddělený
   sklad čistého a sklad použitého prádla, prostory pro sušení oděvů a pro
   uskladnění a čištění obuvi, úklid a sklady sezónních potřeb. Součástí
   ubytovacího zařízení je zázemí pro vychovatele^4). Požadavky na
   hygienická zařízení a jejich vybavení jsou upraveny v příloze č. 1 k
   této vyhlášce.

   § 11

   Vybavení nábytkem a rozsazení žáků

   (1) Zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovny pro výchovu a
   vzdělávání musí být vybavena nábytkem, který zohledňuje rozdílnou
   tělesnou výšku dětí a žáků a podporuje správné držení těla. Židle a
   stoly pro děti a žáky musí splňovat normové hodnoty české technické
   normy upravující velikostní ukazatele nábytku^9c) a musí umožňovat
   dodržování ergonomických zásad práce žáků v sedě, které jsou upraveny v
   příloze č. 2 k této vyhlášce. Pracovní stoly musí mít matný povrch. Při
   používání tabule musí být dodržena vzdálenost minimálně 2 m od přední
   hrany prvního stolu žáka před tabulí. Pro žáky s těžším či kombinovaným
   zdravotním postižením se používají ortopedické vertikalizační školní
   lavice podle doporučení odborného rehabilitačního pracovníka s možností
   jejich polohování.

   (2) Vybavení nábytkem v ubytovacích zařízeních musí odpovídat
   charakteru zařízení a věku dětí nebo žáků. Patrová lůžka se zřizují jen
   v odůvodněných případech s ohledem na tělesné a rozumové schopnosti
   ubytovaných a musí odpovídat normovým požadavkům české technické normy
   upravující rozměry a bezpečnost patrových lůžek^11). Vstup na horní
   lůžko musí být bezpečný a horní lůžko musí být opatřeno zábranou proti
   pádu, jakož i nepropustnou podložkou pod matrací. Patrová lůžka nelze
   použít v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu
   a vzdělávání dětí předškolního věku a v školských ubytovacích
   zařízeních pro děti a žáky mladší 7 let. Každé lůžko musí poskytovat
   pevnou oporu zad v průběhu spánku a mít samostatný prostor na uložení
   lůžkovin. Každý pokoj musí být vybaven dále stolem a počtem židlí podle
   počtu ubytovaných.

   (3) Rozsazení žáků v učebně se řídí podle jejich tělesné výšky; dále se
   přihlíží ke speciálním vzdělávacím potřebám, případným zrakovým a
   sluchovým vadám a jinému zdravotnímu postižení žáků. Při uspořádání
   lavic se dbá na to, aby u žáků nedocházelo k jednostrannému zatížení
   svalových skupin a aby byly dodrženy požadavky na úroveň osvětlení. Při
   uspořádání lavic jiném než čelem k tabuli je nutné zajistit pravidelné
   stranové střídání sezení žáků.

   Osvětlení

   § 12

   (1) Ve vnitřních prostorech budov zařízení pro výchovu a vzdělávání a
   provozovnách pro výchovu a vzdělávání, určených k dlouhodobému pobytu
   žáků, musí být vyhovující denní osvětlení odpovídající normovým
   požadavkům^12). U užívaných staveb je po předchozím projednání s
   orgánem ochrany veřejného zdraví výjimečně možné použít celkové
   sdružené osvětlení. Toto osvětlení musí být v souladu s normovými
   požadavky české technické normy upravující sdružené osvětlení^13).
   Místa žáků v lavicích musí být v učebnách orientována tak, aby žáci
   nebyli v zorném poli oslňováni jasem osvětlovacích otvorů a ani si
   nestínili místo zrakového úkolu.

   (2) V prostorech určených pouze ke krátkodobému pobytu je možné použít
   celkového sdruženého osvětlení. Dále je možné celkové sdružené
   osvětlení použít v případech s jiným uspořádáním lavic než čelem k
   tabuli nebo v dílnách při potřebě osvětlit stíněné povrchy. Pro žáky se
   zrakovým postižením nebo zrakovými vadami je nutné zajistit denní i
   umělé osvětlení odpovídající specifickým potřebám podle stupně jejich
   postižení^12, ^14). V soustavě sdruženého osvětlení denní i doplňující
   umělé osvětlení musí vyhovovat příslušným normovým hodnotám a
   požadavkům^13).

   (3) Parametry umělého osvětlení ve vnitřních prostorech budov zařízení
   pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí
   odpovídat normovým požadavkům české technické normy upravující
   požadavky na osvětlení pro vnitřní pracovní prostory^14). Barevný tón
   umělého světla volit pro hodnoty Em L 200 lx teple bílý; 200 lx < Em L
   1000 lx neutrálně bílý; Em > 1000 lx chladně bílý podle normových
   požadavků^14). Rovnoměrnost umělého osvětlení na chodbách a schodištích
   musí být větší než 0,2.

   (4) Osvětlení tabule musí odpovídat normovým požadavkům české technické
   normy upravující požadavky na osvětlení pro vnitřní pracovní
   prostory^14). Osvětlenost bílé tabule musí mít nejméně stejnou úroveň
   jako osvětlenost učebny. Tabule musí mít matný povrch, což se
   nevztahuje na tabule, na které se nepíše křídou. Ze všech pracovních
   míst ve směru pohledu na tabuli musí být vyloučeno zrcadlení svítidel
   na tabuli. Ve stěně za tabulí nesmí být osvětlovací otvor (okno nebo
   střešní okno), v opačném případě musí být zakryt neprůsvitným
   materiálem, jehož činitel odrazu světla se blíží hodnotě činitele
   odrazu této stěny.

   § 13

   (1) Úroveň denního i umělého osvětlení prostorů se zobrazovacími
   jednotkami musí být v souladu s normovými hodnotami a požadavky^12,
   ^13, ^14).

   (2) Pracoviště u zobrazovacích jednotek musí být umístěna tak, aby žáci
   nebyli oslňováni jasem osvětlovacích otvorů a ani se jim tyto otvory
   nezrcadlily na zobrazovací jednotce. Svítidla musí být vhodně
   rozmístěna a mít takové rozložení jasů a úhly clonění, aby se
   nezrcadlila na zobrazovací jednotce a nedocházelo ke ztížení zrakového
   úkolu.

   (3) Vzdálenost zobrazovací jednotky od očí musí být regulovatelná,
   nejméně 0,5 m od horního okraje zobrazovací jednotky ve výši očí. U
   pracovišť se zobrazovacími jednotkami musí být pro zachování dobrých
   podmínek vidění, zrakové pohody i vyhovující pracovní polohy zajištěna
   pro všechny uživatele možnost úprav pracovního místa podle jejich
   individuálních potřeb (zejména podle tělesné výšky a prováděných
   činností) a regulace denního osvětlení.

   § 14

   V ložnicích ubytovacích zařízení musí denní osvětlení vyhovovat
   normovým hodnotám pro obytné místnosti^12). Celkové umělé osvětlení v
   ničím necloněné srovnávací rovině v úrovni podlahy musí mít Em = 100
   lx. Svítidla místního osvětlení musí být polohovatelná tak, aby se
   osvětlení dalo přizpůsobit zrakovým potřebám uživatelů a zajistila se
   osvětlenost Em = 300 lx.

   § 15

   (1) Pro většinu zrakových činností v zařízeních pro výchovu a
   vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání se vyžaduje směr
   denního osvětlení zleva a shora. Svítidla u soustav umělého osvětlení
   se umísťují na strop rovnoběžně s okenní stěnou, pokud to umožňuje
   stavební dispozice místnosti, zejména klenby nebo překlady.

   (2) Při zrakově obtížných a náročných činnostech je nejvhodnější
   orientace osvětlovacích otvorů na neslunečnou stranu.

   (3) Výška horizontálních srovnávacích rovin pro návrh a posouzení
   osvětlení místa zrakového úkolu

   a) u denního osvětlení v zařízeních pro děti předškolního věku je 0,45
   m nad podlahou,

   b) u denního osvětlení ve školách a školských zařízeních pro výchovu a
   vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání je 0,85 m nad
   podlahou,

   c) u umělého osvětlení v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a
   provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti předškolního věku je
   0,45 m nad podlahou,

   d) u umělého osvětlení ve školských zařízeních pro výchovu a vzdělávání
   a provozovnách pro výchovu a vzdělávání je stejná jako převládající
   výška lavic.

   (4) Za místo zrakového úkolu je považován prostor s lavicemi nebo stůl
   učitele a za bezprostřední okolí zrakového úkolu je považován prostor
   místnosti sloužící výuce.

   (5) Osvětlovací soustavy a části vnitřních prostorů odrážející světlo
   musí být čištěny a obnovovány ve lhůtách daných plánem údržby v souladu
   s projektem osvětlení a musí být udržovány v takovém stavu, aby
   požadované vlastnosti osvětlení byly splněny po celou dobu života
   osvětlovací soustavy. Není-li zpracován v projektu osvětlení plán
   údržby, postupuje se v souladu s ustanovením § 22 písm. e).

   § 16

   (1) Regulace denního osvětlení, rozložení světla a zábrana oslnění musí
   být řešena v souladu s normovými požadavky^12).

   (2) Osvětlení prostor určených pro sport musí být řešeno v souladu s
   normovými požadavky^14, ^15).

   Mikroklimatické podmínky

   § 17

   (1) Stavební řešení budov zařízení pro výchovu a vzdělávání a
   provozoven pro výchovu a vzdělávání musí být navrženo tak, aby
   povrchová teplota vnitřních částí obvodových stěn nebyla po celý rok
   podstatně rozdílná od teploty vzduchu v místnosti.

   (2) V místnosti, kde je použito přirozené větrání okny, musí být okna
   zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu. Ovládání ventilačních
   otvorů musí být dosažitelné z podlahy.

   § 18

   (1) Prostory zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu
   a vzdělávání určených k pobytu musí být přímo větratelné. Požadavky na
   větrání čerstvým vzduchem (výměna vzduchu) v době využití interiéru
   jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

   (2) Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu dětí a
   žáků ve třech po sobě následujících dnech pod 18 °C, ne však méně než
   16 °C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni
   pod 16 °C musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání a
   provozoven pro výchovu a vzdělávání zastaven.

   (3) Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota
   vzduchu je vyšší než 30 °C nebo kdy je výsledná teplota kulového
   teploměru tg max vyšší než 31 °C, musí být přerušeno vyučování a
   zajištěno jiné náhradní opatření pro děti a žáky s možností pobytu mimo
   budovu včetně zajištění pitného režimu.

   (4) Pokud venkovní stav prostředí neumožňuje využít přirozené větrání
   pro překročení přípustných hodnot škodlivin ve venkovním prostředí,
   musí být mikroklimatické podmínky a větrání čerstvým vzduchem zajištěny
   vzduchotechnickým zařízením.

   (5) Centrální šatny dětí a žáků bez přirozeného větrání musí být
   větrány nuceně podtlakově s výměnou vzduchu v souladu s požadavky
   upravenými v příloze č. 3 k této vyhlášce.

   (6) Přirozené větrání musí být v případě těsných oken zajištěno systémy
   mikroventilace nebo větracími štěrbinami.

   § 19

   zrušen

   § 20

   Zásobování vodou

   Zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovny pro výchovu a vzdělávání
   musí mít zajištěnu dodávku tekoucí pitné vody podle zvláštního právního
   předpisu^10). Z kapacitních hledisek musí dodávka splňovat tyto
   požadavky:

   a) na 1 dítě v předškolním věku musí být k dispozici nejméně 60 l vody
   na den,

   b) na 1 žáka školy musí být k dispozici nejméně 25 l vody na den,

   c) v ubytovacích zařízeních musí být na 1 ubytovaného k dispozici
   nejméně 200 l vody na den.

   § 21

   Provozní podmínky

   (1) Časové rozložení výuky, sestava rozvrhu a režim dne zařízení pro
   výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání se stanoví
   podle požadavků zvláštního právního předpisu^1) s ohledem na věkové
   zvláštnosti dětí i žáků, jejich biorytmus a náročnost jednotlivých
   předmětů. Při výuce je třeba dbát na prevenci jednostranné statické
   zátěže vybraných svalových skupin výchovou žáků ke správnému sezení a
   držení těla.

   (2) V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a
   vzdělávání pro děti předškolního věku je denní doba pobytu venku
   zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v
   zařízení. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s
   ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo
   zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách
   a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace. V letních měsících
   se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné přenést výchovnou činnost dětí
   do venkovního prostředí nebo stíněných teras v co největším rozsahu.

   Úklid a výměna lůžkovin

   § 22

   Úklid v prostorách zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro
   výchovu a vzdělávání se provádí:

   a) denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním
   vysavačem,

   b) denně vynášením odpadků,

   c) denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím
   umývadel, pisoárových mušlí a záchodů,

   d) nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického
   zařízení a dezinfikováním umýváren a záchodů,

   e) nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů, svítidel a světelných
   zdrojů,

   f) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor a zařizovacích
   předmětů,

   g) malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji a

   h) pravidelnou údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním
   vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele.

   § 23

   (1) Výměna lůžkovin v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a
   provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti předškolního věku se
   provádí nejméně jednou za 3 týdny, výměna ručníků jednou za týden; v
   případě potřeby ihned. Výměna lůžkovin a prádla v ubytovací části
   zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a
   vzdělávání se provádí jednou za 2 týdny, ručníků jedenkrát za týden; v
   případě potřeby ihned.

   (2) Použité lůžkoviny se nesmí třídit v ubytovacích a pobytových
   místnostech a ukládají se do vhodných transportních obalů, které
   zabraňují kontaminaci okolí nečistotami. Obaly musí být vhodné k praní
   nebo omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití. Použité
   lůžkoviny v obalech se skladují ve vyčleněném prostoru.

   (3) Čisté lůžkoviny se skladují v samostatných skladech nebo v čistých,
   uzavíratelných skříních nebo na policích v obalech.

   § 24

   zrušen

   Přechodná a závěrečná ustanovení

   § 25

   (1) Ustanovení § 3 odst. 1 a 2, § 5 odst. 2, § 7, § 18 odst. 2 se
   nevztahují na stavby zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovny pro
   výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, jejichž užívání bylo povoleno
   přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky nebo jejichž provoz byl
   zahájen před tímto dnem. Hygienické požadavky na stavby a zařízení
   uvedené ve větě prvé se řídí dosavadními právními předpisy, přičemž
   nesmí být snížena jejich úroveň zabezpečení hygienických požadavků
   dosažená ke dni účinnosti této vyhlášky.

   (2) Zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovny pro výchovu a
   vzdělávání dětí a mladistvých, jejichž užívání bylo povoleno přede dnem
   účinnosti této vyhlášky, musí splnit požadavky ustanovení § 11 odst. 1
   a 2 týkající se vybavení školním nábytkem nejpozději do 31. prosince
   2007.

   § 26

   Zrušuje se vyhláška č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické
   požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých
   školských zařízení.

   § 27

   Účinnost

   Tato vyhláška nabývá účinnosti třicátým dnem následujícím po dni jejího
   vyhlášení.

   Ministryně:

   doc. MUDr. Emmerová, CSc. v. r.

   Příl.1

   Požadavky na hygienická zařízení a šatny

   1. Počet hygienických zařízení ve školách a školských zařízeních se
   stanoví takto:

   a) v předsíňkách záchodů 1 umyvadlo na 20 žáků,

   b) 1 záchod na 20 dívek,

   c) 1 pisoár na 20 chlapců,

   d) 1 záchod na 80 chlapců,

   e) 1 hygienická kabina na 80 dívek.

   2. Počet hygienických zařízení ve školách uskutečňujících vzdělávání
   dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, a to pro
   těžké či hluboké postižení, se stanoví takto:

   a) v předsíňkách záchodů 1 umyvadlo na prvních 10 žáků a každých
   dalších 20 žáků,

   b) 1 záchod na prvních 10 dívek a každých dalších 20 dívek,

   c) 1 pisoár na prvních 10 chlapců a každých dalších 20 chlapců,

   d) 1 záchod na prvních 20 chlapců a každých dalších 80 chlapců,

   e) 1 hygienická kabina na 60 dívek starších 12 let,

   f) 1 sprcha (pohotovostní).

   3. Počty hygienických zařízení v provozovnách pro výchovu a vzdělávání,
   vyjma provozoven živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním režimu:

   a) v předsíňkách záchodů 1 umyvadlo na 20 žáků,

   b) 1 záchod na 20 dívek,

   c) 1 pisoár na 20 chlapců,

   d) 1 záchod na 80 chlapců,

   e) 1 hygienická kabina na 80 dívek.

   4. Počty hygienických zařízení v provozovnách živnost péče o dítě do 3
   let věku v denním režimu se stanoví takto: záchody a umývárny u těchto
   zařízení se nedělí podle pohlaví a na 5 dětí musí připadat 1 dětská
   mísa a 1 umyvadlo. Počet dětských mís lze z jedné třetiny nahradit
   dětskými nočníky. Umyvárna se dále vybavuje podle věku dětí dětskou
   vaničkou se sprchou nebo sprchovým boxem a s přívodem tekoucí pitné
   studené a teplé vody. Umyvadla se osazují tak, aby výška horní hrany
   nepřekročila 43 cm nad podlahou. Umyvadla a sprcha musí být opatřena
   pouze jedním výtokem vody napojeným na centrální mísící baterii
   umístěnou mimo dosah dětí. Umyvárna se dále vybavuje přebalovacím
   stolem a krytým nášlapným odpadkovým košem.

   5. Počty hygienických zařízení v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a
   v provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti předškolního věku se
   stanoví takto: pro 5 dětí musí být zřízena jedna dětská mísa a
   umyvadlo. Maximálně místo 2 WC mís lze instalovat dětské pisoáry, které
   se umisťují zpravidla ve výši 40 cm. Umyvadla se umisťují zpravidla ve
   výši 50 cm, výtokový ventil ve výši 60 cm nad podlahou. Umyvadla musí
   být napojena na společnou mísící baterii, osazenou mimo dosah dětí.
   Každé umyvadlo se opatří pouze 1 výtokovým ventilem. Umývárna se
   vybavuje 1 až 2 sprchami řešenými tak, aby děti mohly vstupovat do
   sprch bez cizí pomoci.

   6. V ubytovacím zařízení se hygienická zařízení zřizují buď jako
   součást ubytovací jednotky, přičemž se zřizuje pro 2 třílůžkové pokoje
   1 záchod, 1 sprcha, 2 umyvadla, nebo jako centrální hygienické zařízení
   v rozsahu 1 sprcha pro 6 ubytovaných, 1 záchod pro 6 dívek, 1 záchod
   pro 6 chlapců, 1 umyvadlo pro 4 ubytované a 1 hygienická kabina pro 40
   dívek.

   7. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a
   vzdělávání musí být alespoň v jednom z podlaží odvětraná úklidová
   komora s omyvatelnými stěnami, vybavena výlevkou s přívodem tekoucí
   pitné studené a teplé vody včetně odtoku vody a na každém dalším
   podlaží prostor s výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé
   vody včetně odtoku vody a odvětraným prostorem pro ukládání úklidových
   prostředků a pomůcek.

   8. Všechna hygienická zařízení v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a
   provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí být vybavena umyvadly s
   tekoucí pitnou studenou a teplou vodou. Vybavena musí být mýdlem v
   dávkovači a musí být zajištěna možnost osoušení rukou ručníky na jedno
   použití nebo osoušečem rukou. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a
   provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti předškolního věku, pokud
   není řešeno osoušení rukou ručníky na jedno použití, má každé dítě
   vlastní ručník umístěný tak, aby se vzájemně ručníky nedotýkaly. Ve
   všech hygienických zařízeních musí být vždy k dispozici toaletní papír,
   na WC dívek musí být krytý nášlapný odpadkový koš. Stěny a podlahy
   každého hygienického zařízení musí být omyvatelné a čistitelné do výše
   nejméně 1,5 m a snadno dezinfikovatelné. Pokud jsou součástí
   hygienického zařízení sprchy, musí mít zajištěn přívod tekoucí pitné
   studené a teplé vody.

   Příl.2

   Zásady pro práci žáků vsedě a ergonomické parametry školního nábytku

   1. Funkční rozměry nábytku pro dodržení fyziologického sedu a správné
   postavení páteře a pánve:

   a) Výška sedadla je rovna délce bérce, zvětšené o výšku nízkého
   podpatku (1 - 2 cm), tj. chodidla jsou při zadním sezení celou plochou
   v pevném kontaktu s podlahou tak, aby bylo možno se o ně pevně opřít.

   b) Efektivní hloubka sedadla podepírá nejméně 2/3 délky stehna. Přední
   hrana sedadla nesmí zasahovat do podkolenní jamky a musí být zaoblená.

   c) Opěradlo slouží především jako opora beder, nikoliv hrudní páteře.
   Pro volný pohyb horních končetin nemá sahat výš, než k dolnímu úhlu
   lopatek.

   d) Výška pracovní plochy stolu je umísťována ve výšce loktů volně
   spuštěných paží sedícího žáka.

   e) Vhodný je snadno nastavitelný náklon desky stolu. Stupeň nastavení
   pro psaní je 10-16 stupňů, pro čtení až 35 stupňů.

   2. Židle a stoly v kontaktu s podlahou musí být stabilní. Pro dynamický
   sed je vhodný kyv sedáku v předozadní rovině od - 5 do + 5 stupňů.

   3. Nejméně namáhavý sed, jak pro svalovou aktivitu, tak pro tlak na
   meziobratlové ploténky, je v mírném záklonu s podepřenou páteří
   (relaxační sed).

   4. Z důvodu snižování statického přetěžování svalových skupin
   pohybového aparátu je důležité funkční střídání poloh. Vhodné je
   krátkodobé zařazování alternativních poloh mimo lavici (například klek,
   leh) a používání pomůcek pro dynamický sed (například balanční míče,
   overball, balanční podložky).

   Příl.3

   Požadavky na větrání a parametry mikroklimatických podmínek

   Tabulka č. 1: Množství přiváděného čerstvého vzduchu v učebnách,
   tělocvičnách, šatnách a hygienických zařízeních v zařízeních pro
   výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání:
----------------------- ----------------------------------
Typ prostoru Množství vzduchu [m3.hod-1]
----------------------- ----------------------------------
Učebny 20-30 na 1 žáka
Tělocvičny 20-90 na 1 žáka^*
Šatny 20 na 1 žáka
Umývárny 30 na 1 umývadlo
Sprchy 150-200 na 1 sprchu
Záchody 50 na 1 kabinu, 25 na 1 pisoár
----------------------- ----------------------------------

   _______________

   * s ohledem na konkrétní využití (dle druhu prováděného cvičení) a
   kapacitu tělocvičny

   Celoročně přípustné parametry mikroklimatických podmínek:

   Tabulka č. 2: Průměrné hodnoty výsledných teplot, rychlostí proudění a
   relativní vlhkosti vzduchu
------------------------------------------------------------------ -----------------------------------
Typ prostoru Výsledná teplota Rychlost proudění Relativní vlhkost
        tg min [°C] t g opt [°C] tg max [°C] va [m.s-1] rh [%]

------------------------------------------------------------------ -----------------------------------
Učebny, pracovny, místnosti 20 22 +/- 2 28 0,1-0,2 30-65
určené k dlouhodobému pobytu
Tělocvičny 18 20 +/- 2 28
Šatny 20 22 +/- 2 28
Sprchy 24 - -
Záchody 18 - -
Chodby 18 - -
------------------------------------------------------------------- ----------------------------------

   Rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí být větší než 3
   st. C.

   Tam, kde je rozdíl mezi výslednou teplotou kulového teploměru tg a
   teplotou vzduchu ta menší než 1 °C, lze jako výslednou hodnotu teploty
   použít hodnotu ta [°C] naměřenou suchým teploměrem.

   Orientační kontrolu teploty vzduchu v prostotách s pobytem lze
   zabezpečit pomocí nástěnných teploměrů. Teploměry se nesmí umisťovat na
   stěny s okny a stěny vystavené přímému dopadu slunečního záření.

   Vybraná ustanovení novel

   Čl. II vyhlášky č. 343/2009 Sb.

   Ustanovení § 3 odst. 1 až 3, § 4 odst. 4, § 4a odst. 4 a 5, § 11 odst.
   1 a § 18 odst. 4 vyhlášky ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
   této vyhlášky se nevztahují na stavby zařízení pro výchovu a vzdělávání
   a provozovny pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, jejichž
   užívání bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

   1) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
   odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

   2) Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
   zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb.,
   zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2002 Sb.,
   zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb. a
   zákona č. 501/2004 Sb.

   3) Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví odborné náplně
   jednotlivých živností.

   4) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany
   zdraví při práci.

   4a) ČSN EN 1177.

   5) ČSN 757143.

   6) § 7 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.

   8) § 33 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na
   výstavbu.

   9) § 59 vyhlášky č. 137/1998 Sb.

   9a) ČSN 730527.

   9b) § 117 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb.

   9c) ČSN EN 1729-1.

   10) § 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 274/2003 Sb.

   11) ČSN EN 747-1 (910603).

   12) ČSN 730580-1,2,3.

   13) ČSN 360020.

   14) ČSN EN 12464-1.

   15) ČSN EN 12193.