# Sledování oscilací v katalytickém reakčním systému (Bělousov-Žabotinský)

Některé složité reakce mohou vykazovat nikoliv exponenciální závislosti koncentrace reaktantů na čase, ale závislost za určitých podmínek oscilující. Příkladem je oscilační reakce Bělousov-Žabotinský (BZ). Podrobnější rozbor této zajímavé reakce je uveden například ve skriptech: J. Vohlídal: Chemická kinetika, Karolinum, Praha 2001. Přítomnost oscilace závisí na koncentraci iontů Br- . Kritická koncentrace je cca 1e-4M.



Úkol: Závislostí koncentrace Br- a Redox potenciálu na čase katalytického systému BZ. (Lze sledovat i absorpční spektra Ce+4 (žlutá cca 330nm a méně), popřípadě spektra ferroinu. Můžeme sledovat i vlivy (teplota, změny koncentrací, atd) na periodu oscilací. Pozor ferroin ovlivňuje významně signál z elektrod, proto vyhodnocení dat děláme z dat bez ferroinu.

?

Potřeby a chemikálie: Pt redox elektroda, Br- iontově selektivní elektroda (Br-ISE), potenciometr Mettler Toledo, notebook s vhodným programem pro sběr dat (Seven Multi). Elektromagnetická rotační mícháčka s míchadlem, 2 vyšší kádinky cca 100 ml, stojan s držákem elektrod. 0,006M Ce(SO4)2 .4H2O v 1,5 M H2SO4, 0,187M KBrO3 v 1,5 M H2SO4, 0,807M kys. malonová (nebo 0,825M kys. citrónová) v 1,5 M H2SO4, indikátor ferroin, 0,02M KBr, 3 pipety 20ml.



Postup: Zapneme notebook a seznámíme se s programem na sběr dat a obsluhou potenciometru.



Oscilace s přítomností indikátoru.

- Elektrody redox a Br-ISE vyjmeme z uchovávacích roztoků a upevníme do držáků. Zkontrolujeme spojení elektrod s potenciometrem a propojení potenciometru s notebookem.

- Smísíme 20 ml roztoku 0,006M Ce(SO4)2.4H2O v 1,5 M H2SO4 s 20 ml 0,807M kys. citronové v 1,5 M H2SO4 (roztok I). Přidáme malou pipetou 0,5 ml indikátoru ferroinu.

- Do kádinky s roztokem I vložíme míchadélko, vše položíme na elektromagnetickou míchačku. Obě elektrody ponoříme obě elektrody do roztoku I tak, aby nemohlo dojít k poškození elektrod otáčejícím se míchadlem.

- Zapneme míchání a spustíme sběr signálů z elektrod (viz návod na přístroj Mettler Toledo a program Seven Multi).

- Pipetou přidáme 20 ml 0,187M KBrO3 v 1,5 M H2SO4 (roztok II).

- Sledujeme inkubační periodu a oscilace provázené změnou barvy indikátoru a změnami signálů Pt a Br-ISE elektrod. Časová perioda oscilací s časem roste. Délka periody činí asi 90 s.  Zaznamenáme cca 20 cyklů pro Pt a  Br- elektrodu.

Oscilace bez indikátoru.

- Postupujeme stejně jako v předchozím pokusu, ale nepřidáváme ferroin.

- Barevné změny jsou jiné. Žluté zabarvení je důsledek přítomnosti iontů Ce4+ .

Způsob vyhodnocení výsledků: Pomocí vhodného SW vytvoříme grafy. Vyhodnotíme vlivy (teplota, změny koncentrací, atd.).



protokol: Grafy 1-4: závislosti potenciálů elektrod na čase (signály z Pt elektrody a Br- elektrody s ferroinem i bez ferroinu). Graf 5: Zobrazení atraktoru oscilace ve fázovém prostoru (závislost signálu Pt elektrody na signálu Br- elektrody) Dále: průměrná hodnota oscilační periody pro všechny oscilace (Pt elektrody a Br- elektrody s ferroinem i bez ferroinu).



Očekávané výsledky:



Obr 1: Závislost signálu Br- elektrody na čase, s indikátorem

Obr 2: Atraktor oscilace ve fázovém prostoru (závislost signálu Pt elektrody na signálu z Br- elektrody, s indikátorem)