## Slide 1: Základní principy analýzy obrazu
Příklady analýzy obrazu
Radek Fedr
Credit: Dr Jônatas Bussador do Amaral (Dr Gláucia Maria Machado Santelli) | Nikon Small World

## Slide 2
ISO ChK1

## Slide 3
Specifický ChK1

## Slide 4
78.436 jader

## Slide 5
33.321 jader

## Slide 6: Analýza tkání
16 tkáňových řezů (8 ISO + 8 specifické)
23,3 GB dat obrazů
200 zorných polí/řez
5 684 588 jader
1,5h analýza obrazů
36 parametrů/jádro
40 GB dat celkem

## Slide 7: Obrazová cytometrie
Pixel
Intenzita - pixel
Distribuce
Obraz, Projekce
Graf, Model
Tracking/Sledování
Průtoková cytometrie
Pulz
Intenzita - částice
Distribuce
Histogram/Bodový graf
End-point

## Slide 8: Srovnání
Ukázka
Vzorek
Rozlišení
Fluorescenční parametry
Rychlost
Data
Kvantifikace
Počet buněk
Mikroskopie
2D, 3D
100nm
1-5
100 buněk/s
100GB
Přesná
101-106
Průtoková cytometrie
Suspenze
1částice/1µm
10+
10000 buněk/s
100MB
Přesná
104-107

## Slide 9: postup
Příprava vzorku
Snímání
Uložení dat
Zpracování
Analýza
Vyhodnocení dat

## Slide 10: Příprava a snímání
živé
fixované
2D
3D
Vzorek
Mikroskopie
průchozí světlo
fázový kontrast
fluorescence
konfokální
holografická
elektronová
suspenze
monovrstvy
kokultivace
tkáň
sferoidy
organoidy
Experiment

## Slide 11: Příprava a snímání
podložní sklo
ztenčené dno
více-jamkové desky
Plast
Rozlišení
objektiv
bitová hloubka
počet barev
Number of pixels
Grey levels
Grey levels
Number of pixels

## Slide 12
Příprava
vzorku
Automatické
Hledání
Zaznamenání
Popis
Vyhodnocení
Automatické
Automatické
Automatické
Snímání

## Slide 13
“The first rule of any technology used in a business is that automation applied to an efficient operation will magnify the efficiency. The second is that automation applied to an inefficient operation will magnify the inefficiency.”
Bill Gates

## Slide 14: Obraz
2D tabulka pixelů

## Slide 15: Histogram – bitová hloubka
8 bit
Počet pixelů
Grey levels
16 bit
Bitová hloubka
Grey levels
Počet pixelů
ImageJ:
Analyze → Histogram
Image → Type
Histogram
Originální obrázek

## Slide 16: Histogram – Rekonstrukce obrazu
Histogram

## Slide 17: Histogram – Dynamický rozsah
Originál
Histogram stretching
Velký dynamický rozsah
Krátká expozice
Dlouhá expozice
Malý dynamický rozsah
Originál
Odstranění pozadí
ImageJ:
Image → Adjust → Brightness/Contrast

## Slide 18: Histogram & LUT – lookup table
Jak LUT funguje
Intenzita na vstupu
Intenzita na výstupu
255
0
255
ImageJ:
Image → Lookup Tables → Invert LUT/Green

## Slide 19: Histogram & LUT – Příklady
Vstup
Výstup
255
255
0
Vstup
Výstup
255
255
0
Vstup
Výstup
255
0
255
Jas
Kontrast
Žádná změna
Gama korekce
ImageJ:
Image → Adjust → Brightness/Contrast

## Slide 20: Histogram - ŠUM
Gaussovský
Sůl & Pepř
Blur filtering
Median filtering
ImageJ:
Process → Filters → Gaussian Blur/Median

## Slide 21: Datové formáty
Tvar složený z geometrických objektů
Jemná struktura
Diagramy, schémata, grafy, ilustrace
Typické formáty: SVG, DWG, CDR, WMF
Vektorové obrazy
Rastrové obrazy
Tvar reprezentovaný maticí pixelů
Pixelace
Fotorealistické obrazy
Typické formáty: JPEG, GIF, TIFF, PNG

## Slide 22: Datové formáty – Rastrová grafika
Fotky a realistické obrazy
Ztrátová komprese
Jemné, pozvolné přechody
Nepodporuje transparentnost
Joint Photographic Expert Group (JPEG)
Portable Network Graphics (PNG)
Grafika, obrazy s textem, fotky
Bezeztrátová komprese
Velké oblasti sytých barev, ostré přechody
Nepodporuje Non-RGB barevný prostor(CMYK)
ImageJ:
File → Save As → PNG/Jpeg

## Slide 23: Datové formáty – Rastrová grafika
Fotky, grafika
Možnost bezeztrátové komprese
Profesionální, široce podporovaný
Různé barevné prostory, jakékoli rozlišení a barvy
Tagged Image File Format (TIFF)
Graphic Interchange Format (GIF)
Grafika, loga, animace
Bezeztrátová komprese
Velké oblasti sytých barev, ostré přechody
8bits/pixel, 256 barev z 24bit RGB prostoru
©EMBL
ImageJ:
File → Save As → Gif/Animated Gif/Tiff/Compressed TIFF

## Slide 24: Zpracování – Bodové transformace
g=T(f)
Vstup
Výstup
255
255
0
Vstup
Výstup
255
255
0
+30
x 5
ImageJ:
Image → Adjust → Brightness/Contrast

## Slide 25: Filtrování – lokální změny
© 2015 Stack Exchange Inc
ImageJ:
Process → Sharpen/Filters → Unsharp Mask

## Slide 26: Filtrování – příklady
doostření
rozmazání
detekce hran
dekonvoluce
ImageJ:
Process → Sharpen/Smooth/ Find Edges
Plugins → Parallel Iterative Deconvolution

## Slide 27: Filtrování – Globální transformace
ky
kx
Konvoluce = Násobení
0
frekvence
frekvence
y
x
ImageJ:
Process → FFT → FFT
Fast Fourier Transformation
Vzdálenost

## Slide 28: Obrazová aritmetika
Sčítání
+
=
+
=
ImageJ:
Process → Image Calculator

## Slide 29: Obrazová aritmetika
Odčítání
+
=
-
=
Sčítání
ImageJ:
Process → Image Calculator

## Slide 30: Obrazová aritmetika
Dělení
x
=
/
=
Násobení
ImageJ:
Process → Image Calculator

## Slide 31: Obrazová aritmetika
Logické OR
AND
=
OR
=
Logické AND
ImageJ:
Process → Image Calculator

## Slide 32: Obrazová aritmetika – Příklady
/
=
Flat Field korekce
Gaussian blur
ImageJ:
Process → Filters → Gaussian Blur → Save As
Process → Image Calculator

## Slide 33: Obrazová aritmetika – příklady
=
Segmentace
Maska
AND
ImageJ:
Image → Adjust → Threshold → Save As
Process → Image Calculator

## Slide 34: Segmentace – manuální
Originální obraz
Prahování
Maska
ImageJ:
Image → Adjust → Threshold

## Slide 35: Segmentace – poloautomatická
Start - ROI
Level sets
Konec
Maska
ImageJ:
Plugins → Segmentation → Level Sets

## Slide 36: Segmentace – poloautomatická
ImageJ:
Plugins → Segmentation → Level Sets

## Slide 37: Segmentace – strojové učení
Učení malováním
Maska
Originální obraz
Kontrola a oprava
Ilastik:
Pixel Classification → Input Data → Feature Selection → Training → Prediction Export

## Slide 38: Segmentace – Automatizovaná
Originální obraz
Otsu - Klastrování
Segmentovaný obraz
Intra-class variance minimal
ImageJ:
Image → Adjust → Threshold → Otsu

## Slide 39: Změna morfologie masky
Eroze
Roztažení
Zavření
Otevření
+ Structuring element
ImageJ:
Process → Binary → Make Binary
Process → Binary → Dilate/Erode/Open/Close

## Slide 40: Změna morfologie masky
Originální obrazy
Prahování
Watershed
Voda stéká do údolí
ImageJ:
Process → Binary → Make Binary
Process → Binary → Watershed

## Slide 41: Segmentace – 3D Modelování
Originální obraz
Oprahovaná jádra
3D projekce
ImageJ:
Image → Adjust → Threshold → Otsu
Plugins → 3D Viewer

## Slide 42: Analýza - Software
CellProfiler
MD Metaxpress
LAS X
FIJI / ImageJ
Ilastik
Icy

## Slide 43: Obrazová analýza - Stereologie
Velikost pixelu
Plocha
Intenzita (bitová hl.)
Textura
Morfologie
x
y
ImageJ:
Image → Properties Analyze → Analyze Particles

## Slide 44: problémy
Doba snímání
Kvalita obrazů
Ukládání velkých obrazů
Postup analýzy
Výběr parametrů
Statistika
Vizualizace
Titrace, výběr protilátky, fluorochrom, fixace
Rubish in rubish out
100Mbit/s
Znalost SW a postupů zpracování obrazu
Odborné články
Výběr správného testu
Výběr SW, Statistica, SPSS, R

## Slide 45: Aplikace
Příklady analýz

## Slide 46: Počítání buněčných kolonií
Hightroughput
Průchozí světlo
Velikost kolonie/plocha
Klonogenní kapacita

## Slide 47: Kvantifikace povrchových markerů
Hightroughput
Jednotlivé buňky
Průchozí světlo + Fluorescence
Plasticita TROP-2
Automatizovaná procedura
Zpracování dat - histogram

## Slide 48: Detekce sferoidů a invazivity
Hightroughput
Průchozí světlo
Detekce sferoidů
Detekce invadujících buněk
Plocha

## Slide 49: Analýza tkání
Hightroughput
Barevný obraz
Fluorescence
Detekce jader
Kvantifikace intenzity
Zpracování dat - R

## Slide 50: Analýza a kvantifikace morfologie

## Slide 51: Děkuji za pozornost
ImageJ http://imagej.nih.gov/ij/
Fiji http://fiji.sc/
CellProfiler http://www.cellprofiler.org/
Ilastik http://ilastik.org/
28.11.2017
Radek Fedr fedr@ibp.cz radek.fedr@fnusa.cz