## Slide 1: Vybrané analytické metody a techniky konzervace
Vítězslav Otruba

## Slide 2: Atomová optická spektrometrie UV-VIS
Oblouková a jiskrová emisní spektrometrie s fotoelektrickou a fotografickou detekcí
Indukčně vázané plazma pro hmotnostní spektrometrii (ICP-MS).
Mikrovlnné dusíkové plazma pro optickou emisní spektrometrii (MP-AES)
Laserová ablace a emisní optická spektrometrie s laserovou jiskrou (LIBS) pro lokální mikroanalýzu.
Doutnavý výboj v analýze povrchů - Grimmova výbojka pro optickou emisní spektrometrii.

## Slide 3: Atomová hmotnostní spektrometrie
Indukčně vázané plazma pro hmotnostní spektrometrii (ICP-MS).
Základy hmotnostní spektrometrie iontovou mikrosondou (SIMS).

## Slide 4: Atomová spektrometrie RTG
Vznik primárního a fluorescenčního RTG záření
Absorpční RTG spektrometrie.
Energodisperzní a vlnově disperzní RTG fluorescenční spektrometrie.
RTG spektrometrie s buzením primárního záření elektrony (mikrosonda, rastrovací elektronový mikroskop) a ionty (PIXE).
RTG spektrometrie se synchrotronovým zářením.

## Slide 5: Elektronová spektrometrie (ESCA)
Fotoelektronová spektrometrie UPS a XPS
Spektrometrie Augerových elektronů.
Tunelovací elektronová spektrometrie
Spektroskopie energetických ztrát elektronů